ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 11 от 28 .07.2026

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло Doosan 10w40 (15w40) полусинтетика (минеральное) Дизель CI-4, CH-4 | Литр | Полусинтетический масло для Высоконагруженных дизелей техники Doosan и другой, которое позволяет увеличить ресурс двигателей и уменьшить расход масла на угар. Оригинальное моторное масло Doosan выпускается с вязкостью 10W-40 и соответствует стандартам по API CI-4. А так же для двигателей генераторов Doosan D1146, D1146T, P126TI, P158LE, P180LE, P222LE, DP158, DP180, DP222. Допуски: SAE 10W-40 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4 ACEA E7/A3/B4 JASO DH-1 GLOBAL DHD-1 MB 228.3 MAN M 3275 RENAULT RLD-2 VOLVO VDS-3 MACK EO-N/EO-M Plus MTU Type 2 CATERPILLAR ECF-2/ECF-1a CUMMINS CES 20076/77/78 DEUTZ DQC-III DETROIT DIESEL Масло моторное Doosan KIXX Dynamic SAE 10W-40 (канистра 20 л.) | 40 | Нет |
| 2 | Датчик давления doosan 301309-00022 | шт | https://www.tss.ru/catalog/zapchasti/zapasnye_chasti_dlya_dizelnykh_dvigateley/dvigateli_doosan/zapchasti_dlya_doosan_d1146t_ad_100_m17/datchik_davleniya_masla_hyundai_doosan_d1146t_oil_pressure_sensor_000824/?ysclid=ms4qrj4fyq143885833 https://novaparts.ru/catalog/?q=doosan+301309-00022+&s=Найти | 1 | Нет |
| 3 | Топливный фильтр DONALDSON P558000 |  | Наружный диаметр: 93 мм (3,66 дюйма). Размер резьбы: 1-14 UN. Длина: 174 мм (6,85 дюйма). Внутренний диаметр: 61 мм (первый размер) и 71 мм (второй размер). Вес: около 570 г. Тип наполнителя: целлюлоза. Эффективность фильтрации: 99% частиц размером от 9 микрон. Стандарт испытаний: SAE J1985. Прочность на разрыв: 6,9 бар (100 фунтов на кв. дюйм). https://armtek.ru/product/toplivnyy-filtr-donaldson-p558000-frl-391211?ysclid=ms4ru8uw6t589273958 | 2 | Да |
| 4 | Фильтр масляный SAKURA C5605 | шт | https://armtek.ru/product/filtr-maslyanyy-sakura-c5605-8079731?ysclid=ms4qlp9mx3569115390 | 3 | Да |
| 5 | Шланг маслобензостойкий (внутренний диаметр 13 мм) | метр | Материал внутреннего слоя: гладкая черная резина NBR Материал наружного слоя: гладкая черная резина NBR Тип: напорный Армирование: текстильное волокно Внутренний диаметр, мм: 13 Наружный диаметр, мм: 21 Толщина стенок, мм: 4 Диапазон температур: от -30°C до +100°C Рабочее давление, бар: 20 Давление на разрыв, бар: 60 Радиус изгиба, мм: 130 Рукав маслобензостойкий напорный антистатический TOBOL-AS, 20 Бар, вн.диам. 10 мм, TL010TB-AS TITAN LOCK — купить по выгодной цене ¦ TITAN LOCK | 10 | Да |
| 6 | Шланг маслобензостойкий (внутренний диаметр 10 мм) | метр | Материал внутреннего слоя: гладкая черная резина NBR Материал наружного слоя: гладкая черная резина NBR Тип: напорный Армирование: текстильное волокно Внутренний диаметр, мм: 10 Наружный диаметр, мм: 17 Толщина стенок, мм: 3,5 Диапазон температур: от -30°C до +100°C Рабочее давление, бар: 20 Давление на разрыв, бар: 60 Радиус изгиба, мм: 100 Длина бухты, м: 50 Вес, кг/м: 0,29 https://titan-lock.shop/product/rukav_maslobenzostoykiy_napornyy_antistaticheskiy_tobol_as_20_bar_vn_diam_10_mm_tl010tb_as_titan_loc/ | 10 | Да |
| 7 | Шланг маслобензостойкий (внутренний диаметр 6 мм) | метр | Материал внутреннего слоя: гладкая черная резина NBR Материал наружного слоя: гладкая черная резина NBR Тип: напорный Армирование: текстильное волокно Внутренний диаметр, мм: 8 Наружный диаметр, мм: 15 Толщина стенок, мм: 3,5 Диапазон температур: от -30°C до +100°C Рабочее давление, бар: 20 Давление на разрыв, бар: 60 Радиус изгиба, мм: 80 Длина бухты, м: 50 Вес, кг/м: 0,24 Рукав маслобензостойкий напорный антистатический TOBOL-AS, 20 Бар, вн.диам. 8 мм, TL008TB-AS TITAN LOCK — купить по выгодной цене ¦ TITAN LOCK | 10 |  |
| 8 | Воздушный фильтр (внутренний) | шт | Страна производства Корея Диаметр внутренний (мм) 135 Диаметр корпуса (мм) 220 Артикул производителя 65.08304-6025; 65.08304-6006 Производитель двигателя Doosan Длина, мм 450 Диаметр внутренний (мм) — 135 Диаметр корпуса (мм) — 220 Фильтр воздушный одинарный цилиндрический (фланец) Hyundai Doosan Р158LE-1( 263х220х450) /Air filter — купить в городе Новосибирск, цена, фото — ТСС Новосибирск Фильтр воздушный Р158LE-1/Air filter в Иваново - TRUSTENERGO https://www.rekon-russia.ru/catalog/detail/filtr_vozdushnyy_r158le_1_air_filter/?ysclid=ms5luzyzr0167076338 | 2 | Да |
| 11 | Антифриз AGA, готовый к применению, зеленый -42С, 52 кг AGA064Z | Кг | Разработан в соответствии с требованиями: ASTM D 3306/4985/6210; Chrysler MS-12106; BMW N600 69.0; VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda: VW TL 774-G (G12++); Mercedes-Benz 325.3/325.5/325.6; Ford WSS-M97B44-D/E; Hyundai/Kia MS 591-08; Renault 41-01-001/--T; MAN 324 Type Si-OAT; CUMMINS CES 14603. Совместимость Допускается смешивать в любом соотношении с качественными антифризами класса «–40 °С» других марок, соответствующими спецификациям: G11, G12, G12+, G12++, G13. Тип G12++ Вид упаковки бочка Объем (вес) 52 кг Температура замерзания - 42 °С Основ этиленгликоль Цвет зеленый https://www.vseinstrumenti.ru/product/antifriz-zelenyj-42s-aga-aga050z-904155/ | 104 |  |

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

2.1. Оборудование и расходные материалы для проведения ремонта и первичного технического обслуживания на ДГУ.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 2 месяца.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.