Техническое задание
Выполнение работ устранению протечек монолитных стен и перекрытий инъекционным способом, в Спальном корпусе отеля (Литер «Б», инв. №ЦБ0000072) отеля «МРИЯ».

	№
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных
данных и требований.

	1
	Наименование объекта
	Главный корпус отеля «МРИЯ»

	2
	Местонахождение объекта
	Ремонтно-восстановительные работы, устранение протечек инъекционным методом, в спальном корпусе отеля (Литер «Б», инв. №ЦБ0000072) отеля «МРИЯ».

	3
	Заказчик
	ООО «МРИЯ»

	4
	Требования к подрядчику
	1. Наличие реализованных проектов, аналогичных предмету отбора, в том числе по объему работ.
2. Все работы должны проводиться с соблюдением действующих нормативных актов РФ.

	5
	Цель
	Подготовка отеля СКК «Мрия» к сезону 2026 года

	6
	Виды работ
	1. Устранение протечек инъекционным способом
Более подробный перечень работ отражен в ВОР (приложение №1 к данному техническому заданию).

	7
	ТЭП
	2. Обследование и устранение протечек стены и кровли спортивного зала;
3. Обследование и устранение протечек в переходе с медицинского центра на бальнеологический комплекс;
4. Обследование и устранение протечек в зоне гостевого лифта бальнеологического комплекса;
5. Обследование и устранение протечек в переходе с дебаркадера отеля на бальнеологический комплекс;
6. Обследование и устранение протечек на выходе с Мезонина к открытому бассейну;
7. Обследование и устранение протечек в Цветочном Бутике;
8. Обследование и устранение протечек в кабинете ФНБ на мезонине.
9. Обследование и устранение протечек над белой мойкой центральной кухни;
10. Обследование и устранение протечек в зоне дебаркадера деформационный шов;
11. Обследование и устранение протечек в шахту грузового лифта дебаркадера;
12. Обследование и устранение протечек в гримерки;
13. Обследование и устранение протечек стены ночного клуба.

	8
	Сроки проведения работ
	Срок выполнения работ – 20 календарных дней с даты передачи строительной площадки.

	9
	Требования к техническим решениям
	1. При производстве не нарушать работу систем комплекса.
2. Все технические решения предварительно согласовать с Заказчиком
3. В процессе производства работ учесть существующие инженерные сети и системы.
4.Работы выполнять с предварительным ограждением и защитой коммуникаций от брызг.

	10
	Содержание коммерческого предложения
	Коммерческое предложение должно содержать:
1. Стоимость материалов и работ по каждому виду работ, отраженному в ВОР.
2. Указать стоимость работ и стоимость материалов по каждому разделу ВОР.
3. Условия оплаты (размер авансирования).
4. Сроки оказания услуг.
5. Возможно отразить в коммерческом предложении аналоги применяемого материала, с учетом того, что предлагаемые материалы не будут ухудшать технические характеристики и визуальное восприятие конечного результата выполненных работ.

	11
	Требование к материалам и оборудованию
	1. Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПин, ТУ, иным нормативным документам и подтверждены сертификатами, паспортами в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ.
2. Все необходимые инструменты, оборудование, приобретаются и доставляются на объект силами Подрядчика.
3. В производство допускаются материалы и изделия только при наличии сертификатов, паспортов или других сопроводительных документов от заводов поставщиков на предмет соответствия ГОСТам, ТУ и др. нормативным документам, предусмотренными законодательством РФ.
4. Применение каких-либо аналогов материалов и оборудования, указанных в Техническом задании, возможно только с согласования с Заказчиком.
5. Все применяемые материалы и исполнение всех конструктивных узлов предварительно должны быть согласованы с Заказчиком.

	12
	Требования к качеству оказания Услуг и техническим средствам систем
	1. Подрядчик своими силами выполняет весь перечень необходимых работ с применением своих инструментов и оборудования, с закупкой необходимых материалов в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложения 1 к Техническому заданию).
2. Подрядчик обязан предъявлять Заказчику все скрытые работы с оформлением актов освидетельствования скрытых работ.
3. Качество Услуг должно соответствовать требованиям применяемых СНиП, ГОСТов, Регламентов, ТУ и иным нормам, и правилам действующего законодательства РФ, а также требованиям, предъявляемым Заказчиком.
4. Оказание услуг в части электромонтажных работ осуществляется в соответствии с требованиями нормативных актов, в том числе Федеральными Законами, приказами, ГОСТами, письмами, регламентирующими проведение электромонтажных работ:
    • приказ Ростехнадзора от 17.10.2016 № 421 «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору» (вместе «Порядком ведения перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по контролю в  рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору»);
    • приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
    • приказ Ростехнадзора от 10.07.2017 № 254 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (раздел I «Технологический, строительный, энергетический надзор») П-01-01-2017»;
    • Правила устройства электроустановок
    • иные документы, регламентирующие проведение электромонтажных работ.
5. Складирование отходов, образующихся в процессе производства работ, Подрядчик обязан осуществлять на дебаркадере в специальные емкости, которые сторона Подрядчика доставляет на объект Заказчика собственными силами и за свой счет. Место складирования отходов согласовывается до момента начала производства работ. Вывоз отходов осуществляется за счёт средств Подрядчика, не реже чем один раз в 2 календарных дня, вне зависимости от заполнения емкости отходами. 
6. Работы должны быть проведены таким образом, чтобы после выполненного монтажа Заказчик мог сразу приступить к эксплуатации.
7. Сторона Подрядчика должна собственными силами и за собственный счет выполнить на строительной площадке комплекс мероприятий по чистовой уборке помещений, выполнить клининг, включающий в себя сухую и влажную уборку помещений.
8. Подрядчик своими силами устраняет все дефекты, образованные в процессе выполнения работ.
9. Работы должны выполняться бригадой в составе необходимом для выполнения указанного объема работ в соответствии с согласованным графиком производства работ.

	13
	Требования к исполнительной документации
	1. Подрядчик должен вести и передавать Заказчику Исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение положение элементов объекта в процессе выполнения работ, а также акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
2. Исполнительная документация передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах и один экземпляр в электронном виде одновременно с Актами КС-2, КС-3 в объеме необходимом для подтверждения объемов работ.
3. Исполнительная документация должна вестись Подрядчиком в составе и порядке, предусмотренном требованиями к составу и порядку ведения Исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2006 года №1128.
4. Исполнительную документацию по электромонтажным работам выполнить в соответствии с требованиями И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам", СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» (CНиП 3.01.04-87), СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства.
5. После выполнения электромонтажных работ необходимо предоставить технический отчёт аккредитованной электролаборатории на смонтированное оборудование.

	14
	Требования к безопасности
	Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

	15
	Особые условия строительства
	1. Производство работ в действующем отеле уровня 5*.
2. Учитывая, что работы будут производиться на территории действующего отеля, время и периоды производства работ (в том числе шумные) Исполнитель согласовывает с Заказчиком. Возможно выполнение работ в ночное время.
3. Инженерный и рабочий состав, задействованный в производстве работ, должен иметь аккуратный вид и иметь атрибуты компании на спец. одежде.
4. Производимые работы не должны препятствовать функционированию действующего объекта, а также создавать условия дискомфортного пребывания гостей на территории отеля.
5. Подрядчик обязан оградить зону производства работ, выполнить мероприятия по защите от грязи и пыли, а также выставить предупреждающие знаки о проведении ремонтных работ. 
6. Порядок вноса и вывоза (ввоза и вывоза) материалов и оборудование на территорию отеля:
· Заявка оформляется представителем Подрядчика не позднее чем за день до вноса и вывоза (ввоза и вывоза) материалов и оборудования;
· Выгрузка и загрузка материалов и оборудования осуществляется на дебаркадере отеля;
· Время перемещения материалов и оборудования по гостевым зонам отеля осуществлять строго с предварительного согласования с Заказчиком.

	16
	Дополнительные требования
	1. Перед началом оказания услуг согласно данного ТЗ, Исполнитель должен направить своего представителя для ознакомления с объектом, проведения всех необходимых замеров и обследований, а также предоставление, ознакомлении и подписании всей разрешающей документации к производству работ. 
2. Все отступления от технического задания согласовывать с Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному техническому заданию.
3. Предоставление Актов выполненных работ.
4. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика: изготовление, монтаж, материалы и оборудование, уборка во время работ и после монтажа, в том числе стоимость погрузки изделий и материалов, перевозки до места установки заказчику, разгрузки, упаковки, а также все пошлины, налоги, сборы, а также размещение и проживание персонала. 
5. Перед началом производства работ Подрядчик направляет Заказчику на согласование график производства работ и графика распорядка рабочего дня. 
6. Подрядчик направляет список сотрудников, задействованных в производстве строительно-монтажных работ, заблаговременно, не позднее, чем за три дня до момента их привлечения.
7. Время проведения шумных работ согласовывается с Заказчиком заблаговременно.
8. Подрядчик своими силами организовывает наличие необходимого оборудования для оперативной транспортировки и перемещения, используемого оборудование и материалов на объект производства работ.
9. Заказчиком не предоставляется место для хранения, задействованного в производстве работ, оборудования и материалов.
10. При необходимости отключения действующих инженерных сетей и систем комплекса, время и период отключения согласовывается с Заказчиком.
11. В случае загрязнения в результате производства работ смежных помещений или оборудования Подрядчик устраняет указанные загрязнения незамедлительно.
12. Подрядчик обязан соблюдать все правила, ограничения и требования, действующие на территории комплекса.

	17
	Контактное лицо по техническим вопросам
	По техническим вопросам обращаться по тел.: 
Руководитель комплексной эксплуатации отеля – 
Романов Павел Владимирович 
Тел.: +7 (989) 270 29-68



