ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказания услуг по закупке светильников светодиодных уличного исполнения на солнечных батареях

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование услуг | Закупка светильников светодиодных уличного исполнения на солнечных батареях по территории города Алупки |
| 2 | Объем услуг | Закупка светильников светодиодных уличного исполнения на солнечных батареях в количестве 37 шт. |
| 3 | Сроки оказания услуг | До 15.09.2026 |
| 4 | Место оказания услуг | Г. Алупка |
| 5 | Требование к основному оборудованию | Требование к светильникам светодиодным уличного исполнения на солнечных батареях смотри приложение №2 |
| 6 | Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования | На всё оборудование и применяемые материалы при монтаже необходимо предоставить сертификат качества. |
| 7 | Требования к результатам услуг | Услуга должна быть оказана качественно и в срок. |

1

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.); | Для подписания акта выполненных работ необходимо: - Предоставить документ - паспорта на оборудование. - Сертификат качества (сертификат соответствия). |
| 9 | Условия оплаты | Безналичная предоплата |

*сроки выполнения работ согласовываются с исполнителем дополнительно.

Начальник отдела эксплуатации

канатной дороги		/_А.Ю. Шаповалов

2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможнос ть аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодного уличного исполнения на солнечных батареях | Шт. | Комплектация светильника светодиодного уличного исполнения на солнечных батареях: Мощность – 60W; Батарея – 36 Аh/6,4V; Тип батареи - Литиевая батарея LiFePo4 (совершенно новая батарея) А+32700, емкость аккумуляторной батареи 6000 мАч, встроенная система управления батареей; Солнечная панель – 60W/10V; Размер корпуса светильника – не больше следующих габаритов 614*400*275mm; Цветовая температура CCT – 3000K (не холодный свет, теплый); Световой поток (LM) – 180lm/W; Линза –70°*150°; Время работы – 12 часов 365 дней; Корпус – Алюминиевый; Контролер – Patent ProDouble MPPT Solar Charge Controller (последнее поколение, защита от перегрева, равномерное распределение энергии на все время работы, защита от короткого замыкания); Датчик освещенности – ДА (автоматическое включение и выключение); Крепление – Консольное с фиксацией по углу наклона на опоре; Степень защиты – IP-65; Гарантия – 5 лет (все комплектующие для гарантийного и пост гарантийного ремонта есть на складе нашей компании). Уличный светильник на солнечных батареях со встроенной системой освещения обеспечивающий простоту и удобства транспортировки и установки. В него должна быть встроена монокристаллическая кремниевая солнечная панель, запатентованный солнечный контроллер, литиевая батарея LiFePO4 и ИЛ- датчик движения. Корпус выполнен из литого алюминия, что обеспечивает долговечность и длительный срок службы, высокую коррозионную стойкость и водонепроницаемость по стандарту IP-65. Светильник должен легко разбирается, а угол наклона на опоре должен регулируется. | 37 | да |

|  |  |  | Ориентировочный визуал светильника: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

  - В связи с производственной необходимостью, для эксплуатации внешних объектов, а также для освещения улиц города Алупки.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: г. Алупка, ул. Фрунзе.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 10 дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

    - Общие сведения

      - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

      - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке,

выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию,

предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке

учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные

законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.

| Общая информация: | Общее кол-во ламп – 37 |
| --- | --- |
| Технические характеристики: | - свечение – 3000 ЛМ - свет – теплый (не белый) - размер – 600*400 |
| Локации размещения: | - г. Алупка ул. Фрунзе (карта 1) - Порт «Жорж» (карта 1) - Воронцовские купальни (карта 1) - Туристический центр и паркинг Восточный (карта 2) - Променад Восточный (карта 2) |

Карта 1

Предварительные локации размещения:

| Вход в парк «Солнечный» |  |
| --- | --- |
| Перекресток на выходе с парка и кафе «Шалость» |  |

| Подъем после кафе «Шалость» |  |
| --- | --- |
| Восточный выход с парка «Солнечный» |  |
| Дача Аполлонова (вход на дачу Аладьиной) |  |

| Лестница «108 ступеней» |  |
| --- | --- |
| Перекресток «Карамба-спуск на Западные ворота дворца» |  |
| Старый лис |  |

Туристический центр и променад «Восточный»

Общее кол-во ламп – 22

Общее количество ламп на Туристическом центре и паркинге – 8 (6 паркинг – 2 площадка перед ТЦ)

Общее количество ламп на Променаде – 14 (из расчета 1 лампа на 50м).

Карта 2