ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Самовсасывающий насос с реверсом Rover BE-M 30 | ШТ. | Самовсасывающий насос с реверсом Rover BE-M 30 https://satom.ru/p/1497062411-samovsasyvayushchiy-nasos-s-reversom-rover-be-m-30/ Напряжение 220 В Габариты (мм) 260х160х200 Максимальная производительность (л мин) 75 Максимальная мощность (кВт) 0,75 Высота самовсасывания (м) 7 Общий напор (м) 13 Диаметр соединения, вход выход (мм) 30/30 35К | 1 | НЕТ |
|  | Насос для перекачки бензина DB-80Ex 220 вольт |  | Насос для перекачки бензина DB-80Ex - 220 вольт - Самовсасывающий, подъем с глубины до 3 метров, по горизонтали (при заполненной магистрали до 10 метров) - Подходит для бензина, ДТ, масла (максимальной вязкостью до 100 сантистокс) - Взрывозащищенный по стандарту ExdIIBT4Gb - Возможно работать в жарком климате (электродвигатель отделен от насосной части, вращение передается через вал ротора). Нагрев от мотора не передается насосной камере. - Принудительно охлаждение: корпус электродвигателя имеет радиаторную решетку, которая обдумается крыльчаткой - Диапазон температур перекачиваемой жидкости - от -25°C до +60°C - Максимальная подача до 30 метров - Встроенный байпасный клапан для циркуляции топлива внутри корпуса насоса - Мощность 0,55 кВт - Степень защиты от пыли и влаги IP55 - Подключение: внутренняя резьба 1 дюйм https://artaz.ru/products/nasos-dlya-perekachki-benzina-220v-do-80-lm-artaz-ex 40К | 1 | НЕТ |
|  | Насос для перекачки бензина 100 л.м. 220в Piusi EX100 F00390010 |  | Насос для перекачки бензина 100 л.м. 220в Piusi EX100 F00390010 Основные характеристики: - Виды жидкости: бензин - Напряжение сети, 220 - Тип насоса: электрический - Тип конструкции: пластинчато-роторный - Производительность до, л/м: 100 - Скорость вращения, об/мин: 1450 - Мощность, Вт: 1035 - Взрывозащищенное исполнение EX: да - Тип соединения: фланцевое (+резьба) 140К | 1 | НЕТ |
|  | Фитинг Штуцер-переход с наружной резьбой 1" для шланга диаметром 18мм, | шт | Фитинг Штуцер-переход с наружной резьбой 1" для шланга диаметром 18мм, | 6 | да |
|  | Фитинг Штуцер-переход с наружной резьбой 1" для шланга диаметром 20 мм, | шт | Фитинг Штуцер-переход с наружной резьбой 1" для шланга диаметром 20мм, | 6 | да |
|  | Фитинг Штуцер-переход с наружной резьбой 1" для шланга диаметром 25 мм, | шт. | Фитинг Штуцер-переход с наружной резьбой 1" для шланга диаметром 25мм, | 6 | да |
|  | Фитинг Штуцер-переход с наружной резьбой 1 ¼ " для шланга диаметром 25 мм, | шт. | Фитинг Штуцер-переход с наружной резьбой 1 ¼ " для шланга диаметром 25 мм, | 6 |  |
|  | Бочонок 1 дюйм ВР/ВР соединительная муфта | ШТ. | Бочонок 1 дюйм ВР/ВР соединительная муфта | 6 | Да |
|  | Фитинг резьбовой Переход н/р 1 ¼ " на в/р 1" |  | Фитинг резьбовой Переход н/р 1 ¼ " на в/р 1" | 6 | да |
|  | Шланг для перекачки топлива (топливный рукав) внутр. диам. 25мм, | Метр | Шланг МБС "SURGUT", 1in, внутр. диам. 25мм, -25C, 10bar, NBR, н/в https://titan-lock.shop/product/1in_mbs_rukav_surgut_vnutr_diam_25mm_25c_10bar_nbr_n_v_tl025sr_titan_lock/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=ТЛ_РФ%7CЕПК%7CТоварная%7CРукава%7C704068510&utm_content=1890137421751747185&utm_term=ST:search%7CS:none%7CAP:no%7CPT:premium%7CP:2%7CDT:desktop%7CRI:114679%7CRN:Городской%20округ%20Ялта%7CCI:704068510%7CGI:5662749140%7CPI:205662749140%7CAI:1890137421751747185%7CKW:---autotargeting%7CMT:%7CMK:&roistat=direct1_search_1890137421751747185_---autotargeting&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_2&yclid=91839325449224191 | 100 | ДА |
|  | Шланг для перекачки топлива (топливный рукав) внутр. диам. 20мм, | Метр | Шланг для перекачки топлива (топливный рукав) внутр. диам. 20мм, | 100 | Да |

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

2.1. Закупается для перекачки топлива

Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 10 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.