ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зарядное устройство SMHC3-8440A/8420C для электромобилей | Штука | - Тип: Автомобильная зарядная станция - Напряжение заряжаемого АКБ, В80 - Максимальный ток заряда, А40 / 20 - Номинальная мощность, Вт3,3 - Тип заряжаемых АКБLiFePo4 - Входное напряжение, В90 - 264 - Количество каналов заряда, шт.1 - Индикация: Светодиодный индикатор - ЗащитаIP67 - Способ монтажа: Настенный - Длина, мм294 - Ширина, мм210 - Высота, мм111 - Вес, кг5,9 - Температура эксплуатации, °C-40...+60 - Страна производства: Китай - Гарантия, мес.12 Зарядное устройство SMHC3-8440A/8420C для электромобилей - купить в Самаре в интернет-магазине Ток Арсенал: выгодная цена, характеристики, инструкция | 2 | Нет |

Фото вышедшего из строя ЗУ

2.        Качество товара:

Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями технических регламентов, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида Товара

Товар, должен быть новым, неиспользованным. Товар не должен иметь дефектов и признаков нахождения в употреблении.

3.       Место поставки товара на территорию заказчика.

4.      Сроки и условия поставки товара:

Поставка товара осуществляется одной партией в течение 21 (Двадцати одного) рабочих дней с даты внесения предоплаты за поставляемый товар.

Товар должен отгружаться в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить его порчу и/или уничтожение при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.