Приложение № 2 к Документации об электронном Аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка коагулянта полиоксихлорид алюминия тип 3В для нужд

ООО «Тейковская котельная»

1. Наименование объекта закупки (предмет договора): Коагулянт полиоксихлорид алюминия тип 3В

2. Цель заключения договора: выполнение производственной деятельности в 2026 г.

3. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

ОКПД 2 20.13.52.110 - Соединения неорганические, не включенные в другие группировки

| N п/п | Наименование | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полиоксихлорид алюминия ГОСТ 34879-2022 тип 3В | Соответствует требованиям ГОСТ 34879-2022 Тип: 3В Массовая доля оксида алюминия (Al2O3), %: не менее 20,0 Массовая доля хлоридов, % масс: не более 10 pH (ед.) водного раствора, в пределах: 3,0-5,5 Примеси токсические вещества*, % масс, не более: Массовая концентрация кадмия (Cd): 0,001 Массовая концентрация свинца (Pb): 0,001 Массовая концентрация никеля (Ni): 0,006 Массовая концентрация хрома (Cr): 0,006 Массовая концентрация бериллия (Be): 0,0005 Массовая концентрация ртути (Hg): 0,001 Массовая концентрация мышьяка (As): 0,001 Массовая концентрация сурьмы (Sb): 0,003 Массовая концентрация селена (Se): 0,003 | т | 257 |

На товар с ОКПД2 20.13.52.110 установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения по позиции 16 приложения № 2 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 (группа ОКПД2 20.13.5 «Соли прочих металлов»).

4. Место поставки: 155040, Ивановская область, Тейковский район, город Тейково, улица Запольная, 8.

5. Срок поставки: с момента заключения договора по 28.02.2027 года.

Периодичность или количество этапов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год): 2 раза в месяц по предварительным заявкам заказчика, в течение 7 дней с момента поступления заявки.

6. Требования к качеству, безопасности товара:

6.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

6.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 34879-2022 и обязательным требованиям законодательства Российской Федерации. Наличие у товара товарного знака (торговой марки) не является обязательным. Документы, подтверждающие качество и соответствие товара, предоставляются в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, ГОСТ 34879-2022 и документацией изготовителя;

6.3. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

6.4. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установленного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

7. Требования к упаковке, маркировке товара:

7.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

7.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

7.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

7.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

7.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТ 34879-2022, в том числе требованиям к потребительской и транспортной таре и маркировке, а также обязательным требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка должна содержать предусмотренные ГОСТ 34879-2022 сведения на русском языке.