Приложение № 2 к Документации об электронном Аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка коагулянта полиоксихлорид алюминия тип 3В для нужд
ООО «Тейковская котельная»

[bookmark: _Hlk187675730]1. Наименование объекта закупки (предмет договора): Коагулянт полиоксихлорид алюминия тип 3В
2. Цель заключения договора: выполнение производственной деятельности в 2026 г.
3. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:
ОКПД 2 20.13.52.110 - Соединения неорганические, не включенные в другие группировки
	[bookmark: _Hlk187675742]N п/п
	Наименование
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Полиоксихлорид алюминия ГОСТ 34879-2022 тип 3В

	Соответствует требованиям ГОСТ 34879-2022 Тип: 3В
Массовая доля оксида алюминия (Al2O3), %: не менее 20,0
Массовая доля хлоридов, % масс: не более 10
pH (ед.) водного раствора, в пределах: 3,0-5,5
Примеси токсические вещества*, % масс, не более:
Массовая концентрация кадмия (Cd): 0,001
Массовая концентрация свинца (Pb): 0,001
Массовая концентрация никеля (Ni): 0,006
Массовая концентрация хрома (Cr): 0,006
Массовая концентрация бериллия (Be): 0,0005
Массовая концентрация ртути (Hg): 0,001
Массовая концентрация мышьяка (As): 0,001
Массовая концентрация сурьмы (Sb): 0,003
Массовая концентрация селена (Se): 0,003
	т
	257


На товар с ОКПД2 20.13.52.110 установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения по позиции 16 приложения № 2 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 (группа ОКПД2 20.13.5 «Соли прочих металлов»).

4. Место поставки: 155040, Ивановская область, Тейковский район, город Тейково, улица Запольная, 8.
5. Срок поставки: с момента заключения договора по 28.02.2027 года.
Периодичность или количество этапов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год): 2 раза в месяц по предварительным заявкам заказчика, в течение 7 дней с момента поступления заявки.
6. Требования к качеству, безопасности товара: 
6.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
6.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 34879-2022 и обязательным требованиям законодательства Российской Федерации. Наличие у товара товарного знака (торговой марки) не является обязательным. Документы, подтверждающие качество и соответствие товара, предоставляются в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, ГОСТ 34879-2022 и документацией изготовителя;
6.3. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
6.4. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установленного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
7. Требования к упаковке, маркировке товара:
7.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
7.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
7.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;
7.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
7.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТ 34879-2022, в том числе требованиям к потребительской и транспортной таре и маркировке, а также обязательным требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка должна содержать предусмотренные ГОСТ 34879-2022 сведения на русском языке.
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