ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение конкурентных процедур

по выбору подрядной организации на выполнение комплекса работ по строительству 2-х КЛ-10кВ, 2БРТП-10/0,4кВ в рамках исполнения договора об осуществлении технологического присоединения № 2-1368-ТП от 17.10.2024г., по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, к.н. 23:43:0118001:32072

| 1 | Наименование объекта | Комплекс работ по строительству 2-х КЛ-10кВ, 2БРТП-10/0,4кВ в рамках исполнения договора об осуществлении технологического присоединения № 2-1368-ТП от 17.10.2024г., по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, к.н. 23:43:0118001:32072 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местоположение объекта | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, к.н. 23:43:0118001:32072 |
| 3 | Вид строительства | Строительство |
| 4 | Тип закупаемой продукции | Выполнение комплекса работ по строительству 2-х КЛ-10кВ, 2БРТП-10/0,4кВ в рамках исполнения договора об осуществлении технологического присоединения № 2-1368-ТП от 17.10.2024г., по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, к.н. 23:43:0118001:32072 |
| 5 | Основные характеристики объекта проектирования | Основные характеристики объектов проектирования должны строго соответствовать утвержденному заданию на проектирование |
| 6 | Требуемые сроки выполнения работ | В соответствии со сроками, указанными в проекте Договора. |
| 7 | Предельная максимальная цена лота | Предельная максимальная цена лота определяется расчётом предельной стоимости лота и составляет: 49 361 857,08 руб. (сорок девять миллионов триста шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят семь рублей 08 копеек) Максимальное значение цены Договора включает в себя стоимость товара и затраты Поставщика на транспортировку, доставку до Заказчика, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, а также других обязательных платежей, установленных законодательством РФ связанных с выполнением обязательств Поставщика по договору. |
| 8 | Обязательные требования к участнику конкурса | Помимо требований, указанных в Документации, Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям, а именно: 1. Должен являться членом саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, объектов капитального строительства. Причем, Участником должны быть внесены взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств вышеназванных СРО в размере, достаточном для обеспечения следующих уровней ответственности по компенсационным фондам на инженерные изыскания и проектирование: - возмещение вреда и обеспечение договорных обязательств - первый уровень (не превышает 25 млн. ₽); Соответствие требованиям проверяется организатором процедуры на официальном сайте Ассоциация «Национальное объединение строителей» https://reestr.nopriz.ru/. 2. Участник должен иметь за последние 3 года завершенные аналогичные договоры на выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации, разработке проектной и рабочей документации (стоимость каждого исполненного договора должна составлять не менее 80% от начальной (максимальной) цены закупки). 3. Участник должен иметь на праве собственности и/или в лизинге и/или в долгосрочной аренде спец. технику, подтверждение которой предоставленные копии инвентарных карточек учета унифицированной формы ОС-1 и/или договоры лизинга, аренды, заверенные участником |
| 9 | Условия авансирования работ | Условия авансирования указаны в п. 3.2 проекта Договора |
| 10 | Порядок и условия оплаты за выполненные работы по Договору | Платежи по выполнению инженерных изысканий и разработке рабочей документации, оформлению земельно-правовой документации и строительно-монтажных работ выплачиваются Заказчиком в порядке, установленном п. 3.2 проекта Договора |
| 11 | Требования к привлечению субподрядных организаций | В соответствии с п. 2.2.1 проекта Договора |
| 12 | Требования к выполнению работ | В соответствии с действующими сводами правил: СП.45.13330.2017; СП.76.13330.2016; СП.48.13330.2019 и т.п. |
| 13 | Требуемые сроки выполнения работ | В соответствии с п. 1.3 проекта Договора |
| 14 | Требования к сметной документации | Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом (РИМ) с применением базы ФСНБ-2022 в действующей редакции |
| 15 | Порядок сдачи и приемки работ | Порядок сдачи и приемки работ осуществляется в соответствии с разделом 4 проекта Договора. |
| 16 | Требования к составу и оформлению исполнительной документации, передаваемой Заказчику | Исполнительную документацию выполнить в соответствии с приказом Минстроя России №344/пр, ГОСТ Р 51872, И 1.13-07. |
| 17 | Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при выполнении СМР. | Действующие СП, ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ТУ и другая нормативная документация, (ведомственные инструкции и нормативы). |

Начальник службы капитального строительства

и осуществления закупок                                                                                    Т.Э. Гарченко