Приложение № 2 к Документации

об аукционе в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

АСУСО «Омский ДИ»

_________ М.Н. Амельченко

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт системы видеонаблюдения в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Омский дом-интернат".

1. Общие сведения

1.1. Наименование объекта закупки: ремонт системы видеонаблюдения для  Жилого корпуса №2, расположенного по адресу: г. Омск, п. Северный

1.2. Заказчик: автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Омский дом-интернат", расположенное по адресу: г. Омск, п. Северный

1.3. Место выполнения работы: автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Омский дом-интернат", расположенное по адресу: г. Омск, п. Северный.

1.4. Код ОКПД 2: 95.21.10.120 - Услуги по ремонту видеозаписывающей аппаратуры.

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании локального сметного расчёта № 02-01-01, составленного ресурсно-индексным методом в соответствии с Методикой, утверждённой приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, в текущем уровне цен 3 квартала 2025 года.

1.6. Работы выполняются на действующем объекте - в стационарном учреждении социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста и инвалидов, без прекращения его функционирования.

2. Состав и объём работ

2.1. Подрядчик выполняет комплекс работ по ремонту системы видеонаблюдения, включающий поставку оборудования и материалов, монтажные и пусконаладочные работы, а также объединение существующей и вновь монтируемой систем видеонаблюдения в единую систему с выводом изображения на пост наблюдения.

2.2. Перечень поставляемого оборудования и материалов приведён в Таблице 1.

Таблица 1. Оборудование и материалы

| № | Наименование оборудования (материала) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нейросетевой IP-видеорегистратор TRASSIR NeuroStation CT1 8800R/128-A5 (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 2 | Жёсткий диск 3,5" 6 Тбайт Seagate SkyHawk ST6000VX009 (или эквивалент) | шт. | 8 |
| 3 | IP-видеокамера TRASSIR TR-D2121IR3 v6 (R) 2.8 (или эквивалент) | шт. | 6 |
| 4 | IP-видеокамера TRASSIR TR-D3121IR2 v6 (R) 2.8 (или эквивалент) | шт. | 31 |
| 5 | Телевизор 55" Xiaomi TV A 55 2025, 4K UltraHD (или эквивалент) | шт. | 2 |
| 6 | Кронштейн для телевизора ONKRON M4 (или эквивалент) | шт. | 2 |

2.3. Перечень и объёмы работ приведены в Таблице 2 и соответствуют локальному сметному расчёту № 02-01-01.

Таблица 2. Объёмы работ

| № | Наименование работ | Обоснование (ГЭСН) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж устройства цифровой регистрации (видеорегистратора) | ГЭСНм10-04-087-14 | устройство | 1 |
| 2 | Установка съёмных и выдвижных блоков массой до 5 кг (жёстких дисков) | ГЭСНм11-04-008-01 | шт. | 8 |
| 3 | Монтаж камер видеонаблюдения наружных | ГЭСНм10-10-001-02 | 10 шт. | 3,7 |
| 4 | Монтаж устройств видеоконтрольных (мониторов поста наблюдения) | ГЭСНм10-04-067-23 | шт. | 2 |
| 5 | Установка конструкций для установки приборов массой до 1 кг (кронштейнов) | ГЭСНм11-01-001-01 | шт. | 2 |
| 6 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | ГЭСНп02-02-001-01 | шт. | 1 |
| 7 | Функциональная настройка общего программного обеспечения автоматизированной системы | ГЭСНп02-02-002-01 | шт. | 1 |

2.4. Общее количество монтируемых IP-видеокамер - 37 штук.

3. Требования к оборудованию и материалам

3.1. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, свободным от прав третьих лиц, в заводской упаковке, с технической документацией на русском языке.

3.2. Видеорегистратор должен обеспечивать:

- подключение и запись не менее 128 IP-видеокамер;

- работу под управлением операционной системы, включённой в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных;

- установку не менее 8 жёстких дисков форм-фактора 3,5";

- подключение не менее 2 мониторов, наличие видеовыходов HDMI и DisplayPort с разрешением до 4K;

- не менее 2 сетевых интерфейсов RJ-45 10/100/1000 Мбит/с;

- полную программную совместимость с существующей системой видеонаблюдения Заказчика и возможность объединения серверов в единую систему;

- монтаж в стойку 19", высота не более 2U.

3.3. Жёсткие диски должны быть предназначены для непрерывной круглосуточной работы в системах видеонаблюдения, объём каждого - не менее 6 Тбайт, интерфейс SATA, форм-фактор 3,5". Суммарный объём дискового массива - не менее 48 Тбайт.

3.4. IP-видеокамеры должны быть совместимы с системой видеонаблюдения Заказчика, иметь ИК-подсветку и обеспечивать работу в составе единой системы без применения дополнительного программного обеспечения сторонних производителей.

3.5. Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

3.6. При поставке эквивалента предлагаемое оборудование должно обеспечивать полную функциональную и программную совместимость с существующей системой видеонаблюдения Заказчика, работающей под управлением программного обеспечения TRASSIR, включая возможность объединения в единую систему и централизованного управления.

4. Требования к выполнению монтажных работ

4.1. До начала работ Подрядчик обследует объект, уточняет места установки видеокамер, трассы прокладки кабельных линий и место размещения оборудования поста наблюдения, согласует их с Заказчиком.

4.2. Монтаж видеокамер выполняется в местах, обеспечивающих требуемые зоны обзора, с учётом исключения зон, в которых видеонаблюдение не допускается (жилые комнаты проживающих, санитарно-гигиенические помещения, медицинские кабинеты).

4.3. Крепление видеокамер выполняется на несущие конструкции с применением крепежа, обеспечивающего надёжную фиксацию и исключающего произвольное изменение положения камеры.

4.4. Кабельные линии прокладываются скрыто либо в кабель-каналах и гофрированных трубах, с маркировкой обоих концов каждой линии. Пересечение с электрическими сетями выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ.

4.5. Монтаж видеорегистратора выполняется в существующую телекоммуникационную стойку (шкаф) Заказчика. Установка жёстких дисков производится в дисковые отсеки видеорегистратора с последующей инициализацией дискового массива.

4.6. Монтаж мониторов поста наблюдения выполняется на кронштейны с креплением к несущей конструкции стены, с обеспечением углов обзора для оператора поста.

4.7. Все работы выполняются с соблюдением требований охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности. Работы на высоте выполняются работниками, имеющими соответствующую квалификацию и допуск.

4.8. Подрядчик несёт ответственность за повреждение имущества, конструкций и отделки помещений Заказчика, допущенное при выполнении работ, и устраняет такие повреждения за свой счёт.

5. Требования к пусконаладочным работам, обновлению программного обеспечения и объединению систем

5.1. Пусконаладочные работы включают инсталляцию и базовую настройку общего и специального программного обеспечения, а также функциональную настройку программного обеспечения автоматизированной системы в объёме, предусмотренном Таблицей 2 настоящего Технического задания.

5.2. Обновление программного обеспечения существующей системы. Подрядчик выполняет обновление программного обеспечения существующей системы видеонаблюдения Заказчика до версии, обеспечивающей совместную работу с поставляемым видеорегистратором и вновь монтируемыми видеокамерами, включая:

- проверку текущей версии программного обеспечения и её совместимости с поставляемым оборудованием;

- резервное копирование конфигурации существующей системы (настройки серверов, камер, пользователей, прав доступа, расписаний и правил записи) до начала обновления;

- обновление программного обеспечения существующего сервера (серверов) видеонаблюдения до актуальной версии;

- восстановление и проверку работоспособности ранее установленных настроек после обновления;

- проверку сохранности и доступности ранее записанного видеоархива существующей системы.

5.3. Обновление программного обеспечения выполняется в согласованное с Заказчиком время. Суммарное время перерыва в работе существующей системы видеонаблюдения не должно превышать 4 часов. В случае невозможности обеспечения работоспособности системы после обновления Подрядчик обязан выполнить откат к предыдущей версии с восстановлением сохранённой конфигурации.

5.4. Объединение систем видеонаблюдения. Подрядчик выполняет объединение существующей и вновь монтируемой систем видеонаблюдения в единую систему, включая:

- настройку сетевого взаимодействия между существующим и поставляемым серверами видеонаблюдения;

- настройку режима совместной работы серверов, обеспечивающего централизованное управление, единую базу пользователей и единый интерфейс доступа к видеоархиву обоих серверов;

- подключение 37 вновь монтируемых видеокамер к поставляемому видеорегистратору;

- настройку параметров записи (разрешение, частота кадров, глубина архива) по согласованию с Заказчиком;

- настройку прав доступа пользователей к камерам существующей и новой систем.

5.5. Пост наблюдения. Подрядчик обеспечивает вывод изображения с видеокамер существующей и вновь монтируемой систем на мониторы поста наблюдения, включая:

- подключение мониторов поста наблюдения к видеовыходам оборудования;

- формирование раскладок (мультиэкранов) отображения видеокамер, согласованных с Заказчиком;

- настройку отображения видеокамер обеих систем в едином интерфейсе оператора;

- настройку переключения раскладок и просмотра видеоархива с рабочего места оператора.

5.6. Лицензии, необходимые для подключения видеокамер к системе видеонаблюдения, если такие лицензии не входят в комплект поставки видеорегистратора, предоставляются Заказчиком. Подрядчик обеспечивает их активацию и настройку в составе пусконаладочных работ.

5.7. По завершении пусконаладочных работ Подрядчик проводит инструктаж работников Заказчика (не менее 2 человек) по эксплуатации системы: просмотр видео в реальном времени, работа с видеоархивом, экспорт видеозаписей, действия при нештатных ситуациях.

6. Условия производства работ на действующем объекте

6.1. Работы выполняются без прекращения функционирования учреждения и без нарушения условий проживания граждан.

6.2. График производства работ согласовывается с Заказчиком до начала работ. Работы, сопровождающиеся повышенным шумом, выполняются в согласованные с Заказчиком часы.

6.3. Работники Подрядчика соблюдают установленный на объекте пропускной и внутренний режим. Список работников с указанием фамилии, имени, отчества и должности представляется Заказчику до начала работ.

6.4. Не допускается загромождение путей эвакуации, а также оставление инструмента, материалов и оборудования в местах, доступных для проживающих.

6.5. Ежедневно по окончании работ Подрядчик обеспечивает уборку рабочих мест и вывоз строительного мусора.

6.6. Подрядчик обеспечивает неразглашение сведений о проживающих и работниках учреждения, ставших известными при выполнении работ, а также сведений, содержащихся в видеоархиве системы видеонаблюдения.

7. Требования к качеству работ и применяемые нормативные документы

7.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями:

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

- ГОСТ Р 59638-2021 «Технические средства охраны. Системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- технической документации изготовителей применяемого оборудования.

7.2. Применяемые материалы и оборудование должны иметь документы, подтверждающие их соответствие (сертификаты, декларации о соответствии), предоставляемые Заказчику при приёмке.

8. Сроки выполнения работ

8.1. Срок выполнения работ: в течение 45 рабочих дней с момента заключения договора.

8.2. Обследование объекта и согласование мест установки оборудования выполняются в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с даты подписания документа о приёмке выполненных работ.

9.2. Гарантийный срок на поставленное оборудование составляет не менее гарантийного срока, установленного изготовителем, но не менее 24 месяцев с даты подписания документа о приёмке.

9.3. Выявленные в течение гарантийного срока недостатки, возникшие по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счёт. Срок прибытия представителя Подрядчика на объект - не более 3 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, срок устранения недостатков - не более 10 рабочих дней, если иной срок не согласован сторонами.

10. Приёмка работ и отчётная документация

10.1. Приёмка выполненных работ производится после завершения монтажных и пусконаладочных работ и проверки работоспособности системы в целом.

10.2. При приёмке проверяются:

- соответствие количества и характеристик смонтированного оборудования настоящему Техническому заданию;

- работоспособность каждой из 37 вновь смонтированных видеокамер (наличие изображения, запись в архив, качество изображения в дневном и ночном режимах);

- работоспособность существующих видеокамер после обновления программного обеспечения;

- отображение видеокамер существующей и новой систем в едином интерфейсе на посту наблюдения;

- доступность видеоархива обеих систем, включая архив, записанный до выполнения работ;

- работа системы в непрерывном режиме в течение не менее 24 часов без сбоев.

10.3. По завершении работ Подрядчик передаёт Заказчику:

- акт о приёмке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат;

- исполнительную схему размещения видеокамер с указанием зон обзора и трасс кабельных линий;

- перечень смонтированного оборудования с указанием серийных номеров и мест установки;

- перечень IP-адресов и параметров настройки видеокамер и серверов;

- акт проведения пусконаладочных работ с подтверждением работоспособности системы;

- копии документов о соответствии на оборудование, гарантийные талоны;

- инструкцию оператора поста наблюдения.

Техническое задание составил: _________________ /_______________/