УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ВОДОКАНАЛ»

_____________А.В. Бойко

«25» августа  2026 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

| Способ закупки: | ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |
| --- | --- |
| Предмет закупки: | «Поставка напорных труб из полиэтилена ПЭ100 для систем водоснабжения и Поставка неразъёмного соединения полиэтилен–сталь — перехода НСПС ПЭ100/сталь для водоснабжения, предназначенного для соединения полиэтиленовой напорной трубы с трубой стальной» |
| ОКПД 2: | 22.21.29.130 «Фитинги прочие пластмассовые» 22.21.21.122 «Трубы напорные из полиэтилена» «В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 (Приложение № 2) к закупке применяется национальный режим в форме ограничения допуска иностранных товаров. Допускаются товары российского происхождения и (в установленных случаях) товары государств — членов ЕАЭС.». |
| Начальная (максимальная) цена лота в рублях | 634 273.54 руб. (Шестьсот тридцать четыре тысячи двести семьдесят три рубля пятьдесят четыре копейки), в т.ч. НДС 22% 114377.20 руб. (Сто четырнадцать тысяч триста семьдесят семь рублей двадцать копеек) |
| Инициатор закупки (ФИО): | Начальник ОМТС_____________Кульмаметов Ю.В. |

г. Каменск-Шахтинский

2026 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (ИК) ПРОВЕДЕНИЯ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № п/п | Сведения | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о Заказчике | Наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ООО «ВОДОКАНАЛ»» Адрес местонахождения Заказчика: 347800, Ростовской область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1,А Почтовый адрес Заказчика: 347800, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1,А Контактный телефон, Контактное лицо: тел. 8-928-622-84-63, Никонов Александр Николаевич Адрес электронной почты: 9286228463@mail Контактное лицо по техническому заданию: тел. 8-928-901-52-86, Начальник ОМТС Кульмаметов Юрий Владимирович |
| - О | Правовой статус процедуры закупки | Закупка проводится в соответствии с Положением «О закупке товаров, работ услуг для нужд ООО «ВОДОКАНАЛ» (далее – Положение о закупке), опубликованном на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru (далее – Единая информационная система (ЕИС), Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» от 24 июля 2007 г., Регламентом работы электронной торговой площадки Электронные торги России. https://torgi82.ru (далее – Правила) опубликованными на сайте оператора электронной торговой площадки (далее – ЭП), а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг. |
| 2.1. | Правовой статус участника закупки | Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». |
| 2.2 | Способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок/закупка). Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. |
|  | Предмет закупки | «Поставка напорных труб из полиэтилена ПЭ100 для систем водоснабжения и Поставка неразъёмного соединения полиэтилен–сталь — перехода НСПС ПЭ100/сталь для водоснабжения, предназначенного для соединения полиэтиленовой напорной трубы с трубой стальной» |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 634 273.54 руб. (Шестьсот тридцать четыре тысячи двести семьдесят три рубля пятьдесят четыре копейки), в т.ч. НДС 22% 114377.20 руб. (Сто четырнадцать тысяч триста семьдесят семь рублей двадцать копеек) НМЦД определена методом сопоставимых рыночных цен анализ рынка |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора: | Цена договора определяется как сумма произведений количества каждого товара на цену за единицу соответствующего товара. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, выполнения работ российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора |
| 5.1 | Сведения о начальной (максимальной) цене работ | Указано в приложении № 4 к извещению о запросе котировок в электронной форме. |
|  | Источник финансирования закупки | за счет собственных средств ООО «ВОДОКАНАЛ» |
|  | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с подрядчиком | Российский рубль |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах: | Стоимость товара включает все затраты поставщика, связанные с выполнением обязательств по настоящему договору. Цена договора включает в себя: стоимость товара, все затраты Поставщика, которые понесет либо может понести Поставщик в связи с исполнением настоящего договора, в т.ч. расходы на маркировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, доставка, стоимость гарантийного обслуживания в течение всего срока действия гарантии на Товара также другие затраты, связанные с исполнением договора. |
|  | Форма, срок и порядок оплаты работ | Оплата производится по факту поставки товара, после его приемки заказчиком и предоставления полного комплекта документов. Срок оплаты — в течение 7(семи) рабочих дней с даты поставки, подписания товарной накладной или универсального передаточного документа и получения счета на оплату. Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. |
|  | Индивидуальный номер закупки | План закупки на 2026 год: позиция__ |
|  | Место, объем, условия и сроки поставки | 1. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 ч до 16-00 ч, пятница – с 9-00 до 15-00 ч. 2. Срок поставки: в течение 10 календарных дней с даты заключения договора. 3. Место поставки: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Станционный, д. 2. 4. Поставка включает доставку товара до места поставки, разгрузку и передачу документов заказчику, если иное не установлено договором. |
|  | Официальный источник информации о ходе и результатах закупки | - ЕИС по адресу: www.zakupki.gov.ru - Электронные торги России. https://torgi82.ru |
|  | Требования к продукции | смотреть ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (приложение№1 к извещению) |
|  | Срок, место и порядок предоставления извещения о закупке | Извещение доступно для ознакомления и скачивания бесплатно, в ЕИС www.zakupki.gov.ru, на которой будет размещаться информация о проведении процедуры закупки и на сайте оператора ЭП на которой будет проводиться процедура закупки. |
|  | Срок, порядок подачи и регистрации заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе котировок: «25» августа 2026г. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок: 09 часов 00 минут (московское время) «04»__сентября 2026г. Место подачи и регистрации заявок: Сайт оператора электронной торговой площадки Электронные торги России. https://torgi82.ru в соответствии с Регламента работы ЭП. |
|  | Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников и подведения итогов запроса котировок в электронной форме | Место рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов запроса котировок по адресу местонахождения Заказчика: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Станционный, д. 2. (приемная) Дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов запроса котировок: «04» _сентября 2026г. |
|  | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке | Любой участник закупки в соответствии с Регламента ЭП вправе направить на адрес ЭП, на которой планируется проведение запроса котировок в электронной форме, запрос о разъяснении положений извещения о закупке. Заказчик направляет в форме электронного документа разъяснения положений извещения о закупке не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого запроса при условии, что данный запрос поступил не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания подачи заявок. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания подачи заявок. |
|  | Срок, в течение которого Заказчик вправе внести изменения в условия проведения запроса котировок в электронной форме | Заказчик вправе внести изменения в условия запроса котировок, изложенные в извещении о закупке путем внесения изменений и размещения этой информации в ЕИС и на сайте ЭП. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении запроса котировок в электронном виде, размещаются заказчиком в ЕИС и на сайте ЭП не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении запроса котировок в электронной форме, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС и на сайте ЭП указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке. Изменение предмета запроса котировок в электронной форме не допускается. |
|  | Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки | Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запрос котировок в электронной форме, решение об отмене запроса котировок в электронной форме размещается в ЕИС и на сайте ЭП в день принятия этого решения. |
|  | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, порядок внесения изменений в такие заявки | Участник вправе изменить или отозвать свою ценовую заявку до окончания срока подачи заявок соответствие с требованиями к оформлению заявки на участие в запросе котировок, установленными в извещении о закупке и Регламентом ЭП. |
|  | Обязательные требования к участникам закупки | 1. При применении конкурентных способов, при осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4)неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 9) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является: а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки; в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 10) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 10.1) участник закупки не является иностранным агентом; 11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. 12) Отсутствие в РНП по 223-ФЗ,44-ФЗ. |
|  | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе в электронной форме. Порядок оценки и сопоставления заявок | Комиссия определяет победителя, предложившего лучшие условия исполнения договора, исходя из следующих критериев: основным критерием определения победителя является наименьшая цена (с учетом требований ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» и соответствие заявки участника закупки требованиям извещения |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | Не предусмотрены |
|  | Ограничения участия в закупке | Не установлены |
|  | Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) | В соответствие с проектом договора |
|  | Требования к оформлению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | - Для участия в запросе котировок электронной форме участник закупки заполняет соответствующую форму заявки, представленную в личном кабинете в закрытой части ЭП в соответствии с Регламента работы ЭП и прикрепляет необходимые документы (в виде файлов), а также предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора с расчетом цены предложения (с информацией о налоге на добавленную стоимость (с НДС/без НДС (основание освобождения), конкретное наименование товара (марку), страну происхождения товара - Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных Извещением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Подавая заявку на участие в закупке участник закупки дает согласие на обработку персональных данных в целях осуществления данной закупки товаров, работ, услуг. - Подача участниками закупки заявок на участие в закупке обеспечивается оператором электронной площадки и осуществляется на электронной площадке, указанной в настоящей Информационной карты. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке. - Участнику закупки для участия в закупке необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. - Обмен между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с осуществлением закупки, в том числе подача заявки на участие в закупке осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. Электронные документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. 1.6. Заявка (форма заявки представлена в Приложении к настоящему Извещению) должна быть подписана ЭП участника закупки и размещена на площадке, при этом такой электронный документ может быть предоставлен в виде электронного образа бумажного документа, под которым понимается: - «документ на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов в файле в формате PDF». 2. Требования к оформлению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, подаваемой коллективным участником (нескольких юридических, физических лиц и/или индивидуальных предпринимателей): 2.1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме готовится лидером, уполномоченным на основании доверенности, который в последующем подает заявку от своего имени, но при этом указывает, что является представлением интересов коллективного участника. 2.2. Коллективные участники закупок, объединения должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ. Соглашение должно содержать следующие условия: 1.распределение прав и обязанностей каждой стороны в рамках участия в процедуре закупки и в рамках исполнения условий договора; 2.четкое распределение объемов поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) между лицами (организациями), входящими в состав объединения, сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и стоимости; 3.сведения об организации-лидере, которая представляет интересы каждого лица (организации), которая входит в состав объединения, и взаимодействует с заказчиком; 4.условие о субсидиарной ответственности каждого члена организации по обязательствам, связанным с участием в процедуре закупки, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора; 5.условие о том, что все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи, будут осуществляться только организацией-лидером, при условии, что заказчика устраивает предложенная схема сотрудничества, в обратном случае заказчик вправе её изменить. 2.3. Каждое юридическое лицо, физическое лицо/индивидуальный предприниматель вошедшее в состав участника должно соответствовать требованиям Раздела 20 ИК. 2.4. Лидер коллективного участника должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. Это значит, что в случае установления в Разделе 17 ИК требований о наличии у участника разрешительных документов (членство СРО, лицензии и т.д.). Лидер коллективного участника подтверждает свою правоспособность предоставлением копий разрешительных документов, выданных Лидеру, на этапе заключения договора. 2.5. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 2.6. В случае если несколько юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей выступают на стороне одного участника закупки (например: в форме консорциума) - далее коллективный участник) к заявке на участие в запросе котировок необходимо предоставить нотариально заверенную копию соглашения между юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, определяющего права и обязанности сторон при исполнении договора и основного исполнителя (Лидера) по договору, т.е. раскрывающего программу совместной деятельности по участию в реализации договора с учетом требования п.2 настоящего Раздела ИК. Понятие, содержание такого соглашения, права и обязанности сторон, ответственность должны соответствовать гл. 55, ст. 447 ГК РФ. Если в соглашении (договоре) о консорциуме отсутствуют в требуемой форме все существенные условия, то на основании ст. 432 ГК РФ соглашение (договор) считается не заключенным, не порождает последствий, на которые был направлен (является фактически отсутствующим). В отношениях с третьими лицами полномочие лидера консорциума совершать сделки от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными товарищами, или непосредственно договором простого товарищества, совершенным в письменной форме (п. 2 ст. 1044 ГК РФ). Указанные полномочия лидера подтверждаются доверенностью, выданной ему остальными членами коллективного участника и/или соглашением (договором), которые предоставляются вместе с заявкой на участие в запросе котировок. |
|  | Требования к содержанию и оформлению заявки | 1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать согласие и предложение о цене договора . 1.1. В таблице 1 должны быть указаны: наименование, характеристики и объем предлагаемых к выполнению работ. Сведения о предлагаемых к выполнению работ должны содержать их характеристики в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок, позволяющие сделать вывод об объемах, предлагаемых к выполнению работ, их количественных и качественных характеристиках и об их соответствии требованиям настоящего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. 1.2. В таблице должны быть указаны наименование, функциональные и качественные характеристики предлагаемых к использованию материалов (оборудования, конструкций и т.д.) (далее – товары, используемые при выполнении работ). При этом должны быть указана наименование товара, страна происхождения товара, для подтверждения происхождения товаров номер реестровой записи из реестров российской промышленной продукции и Евразийского экономического союза, количество баллов согласно ПП РФ № 719 (при необходимости) товарный знак (его словесное обозначение), а в случае отсутствия товарного знака наименование производителя товара, используемого при выполнении работ. Заявка, в том числе, должна содержать сведения о наименовании страны происхождения поставляемого товара (п. п. 12 п 19.1 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ). Информацию и документы, подтверждающие страну происхождения товара: для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" для целей осуществления закупок; - для подтверждения происхождения товаров, из государств - членов Евразийского экономического союза- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза 1.3. Не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных показателей и других выражений, допускающих разночтения или двусмысленное толкование не позволяющих сделать однозначный вывод о качественных, количественных и иных характеристиках предлагаемых к использованию при выполнении работ товаров. Исключения составляют случаи, когда показатели в соответствии с действующими нормативными документами, техническими или физическими условиями, данными производителей товаров указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями. 1.4. Ценовое предложение, поданное на ЭП должно соответствовать цене, указанной в Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в Форме-2, принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП. 1.4.1 Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. 1.5. Предложение о цене должно содержать информацию о затратах участника закупки, связанных с исполнением договора. # Изменение структуры цены участником закупки является основанием для признания Заявки не соответствующей требованиям извещения о закупке. # 1.6. При оформлении заявки не допускается отступление от формы заявки: не заполнение предусмотренных формой полей, правка формулировок, неразборчивое заполнение «от руки» или предоставление информации не в полном объеме, отсутствие печати (при наличии) и/или подписи. Допускается указание дополнительной информации/предоставление документов либо их копий по усмотрению участника процедуры закупки. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника закупки. Все документы (заявка на участие в запросе котировок, а также иные документы, предоставляемые участником закупки в соответствии с требованиями извещения о закупке, в том числе предоставляемые по усмотрению участника закупки) должны быть предоставлены участником запроса котировок через ЭП в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.docx, один файл – один документ). |
|  | Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке подведения итогов | Победителем, в проведении запроса котировок в электронной форме, признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и предложивший самую низкую цену договора. При предложении наиболее низкой цены закупки несколькими участниками победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки. Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, с учетом требований Постановления Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 г. «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП № 1875). При осуществлении закупки товаров, в отношении которых Постановлением № 1875 установлено преимущество, при присвоении порядкового номера заявке на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара только российского происхождения, осуществляется снижение на 15 % ценового предложения этого участника закупки. Если договор заключается с участником закупки, ценовое предложение (цена за единицу) которого при подаче заявки снижалось на 15 %, договора заключается без учета снижения ценового предложения (цены за единицу). По результатам рассмотрения заявок комиссия принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке в отношении участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме комиссия по закупкам формирует протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и направляет такой протокол оператору электронной площадки. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в ЕИС. В случае не размещения оператором электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, указанный протокол размещается в ЕИС Заказчиком в течение трех дней со дня его подписания. После получения протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки ранжирует ценовые предложения участников запроса котировок, формирует протокол сопоставления ценовых предложений, размещает его в ЕИС и в течение одного часа направляет Заказчику результаты осуществленного сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях каждого участника запроса котировок в электронной форме. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки результатов сопоставления ценовых предложений комиссия по закупкам выбирает победителя запроса котировок в электронной форме, составляет итоговый протокол и размещает его на электронной площадке и в ЕИС, не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких протоколов. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и протокол подведения итогов подписываются всеми членами комиссии и размещаются в ЕИС и на сайте ЭП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких протоколов. По результатам рассмотрения заявок Заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку без применения особенностей, применимых для субъектов малого и среднего предпринимательства, в случаях, если: |
|  | Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | Не предусмотрено |
|  | Обеспечение исполнения обязательств по договору | Не предусмотрено |
|  | Предоставление национального режима при осуществлении запроса котировок в электронной форме | При осуществлении закупки с использованием электронного магазина предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона 223-ФЗ, положения настоящей статьи, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом: 18.1; ЗАПРЕТ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;; нацрежим по ПП 1875 не применяется.. 18.2; ОГРАНИЧЕНИЕ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;; Применяется Для кода ОКПД2 22.21.29.130 («Фитинги прочие пластмассовые») в закупках по 223-ФЗ применяется национальный режим в форме ограничения по Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.. 18.3; ПРЕИМУЩЕСТВО в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами;; нацрежим по ПП 1875 не применяется.. |
|  | Сведения о праве заказчика отказаться от проведения закупки в электронной форме | # Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в электронной форме в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в закупке Извещение об отказе от проведения закупки в электронной форме размещается Заказчиком в единой информационной системе и на сайте электронной площадки не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки в электронной форме, но до окончания срока подачи заявок. |
|  | Порядок заключения договора | - Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС и на сайте ЭП итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть подписан не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения или решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. - Договор заключается с победителем запроса котировок в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств ЭП и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Договор составляется путем включения цены договора, предложенной победителем запроса котировок, в проект договора, прилагаемый к извещению о закупке. В случае если Победителем запроса котировок является коллективный участник договор заключается с лидером коллективного участника и в договор могут быть внесены дополнения, касающиеся лидера коллективного участника. 3. Заказчик заключит договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора. При этом заключение договора для участника запроса котировок, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. Отказ участника, заявка которого получила второй порядковый номер в соответствии с протоколом подведения итогов, влечет за собой признание такого участника уклонившимся от заключения договора. 4. В срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся победитель обязан направить Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если требование обеспечения исполнения договора было установлено в извещении о проведении запроса котировок. 5.Заказчик в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты определения победителя направляет проект договора Участнику закупки, обязанному заключить договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса котировок, в проект Договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок. 6. Договор с Участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям извещения о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком) в срок не позднее 20 календарных дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся и после предоставления требуемых Заказчиком документов, если такие документы были затребованы Заказчиком. 7. Если участником закупки, обязанным заключить договор, является бюджетное учреждение и в извещении о закупке установлено требование, об обеспечении исполнения договора - предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. 8. В случае если в запросе котировок участвовал только один участник, или к участию в запросе котировок Комиссией допущена только одна заявка на участие в запросе котировок такая заявка на участие в запросе котировок соответствует извещению о проведении запроса котировок, а также предложенная цена участником не превышает начальную (максимальную) сумму закупки, то договор заключается с единственным участником запроса котировок как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом договор заключается после предоставления таким участником документов об обеспечении договора, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в извещении о закупке после предоставления требуемых Заказчиком документов, если такие документы были затребованы Заказчиком. Договор заключается на условиях, которые указаны в заявке на участие в запросе котировок такого участника и извещении о проведении запроса котировок, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 9. Если необходимый разрешительный документ, связанный с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе лицензия и (или) свидетельство о допуске на выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, договор с таким лицом заключается только после предоставления им действующей лицензии и (или) свидетельства о допуске. При этом такой документ должен быть представлен в течение 20 календарных дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся. 10.Отказ заказчика от заключения договора 10.1. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам закупочной процедуры, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской Федерации. 10.2. Отказ от заключения договора осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях: 10.2.1. изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное Заказчиком; 10.2.2. изменения потребностей заказчика; 10.2.3. при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора; 10.2.4. представления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке; 10.2.5.необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и/или рекомендаций иного уполномоченного контролирующего органа. 10.3.Во всех случаях необходимо уведомить участника, с которым заключается договор, об отказе с обоснованием отказа. 10.4.В случае принятия решения об отказе от заключения договора извещение об отказе подписывается Заказчиком и размещается специалистом отдела закупок в ЕИС в течение 3рабочих дней с даты принятия решения об отказе. К извещению об отказе заключения договора прикладывается обоснование принятого решения, содержащее подтвержденную документально причину принятого решения. 11.Последствия уклонения участника от заключения договора 11.1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в извещении о закупке, на условиях, определяемых согласно требованиям извещения о закупке: 11.1.1. прямой письменный отказ от подписания договора; 11.1.2.неподписание участником закупки (Победителем) договора в предусмотренный для этого в извещении о закупке срок; 11.1.3. непредставление обеспечения договора в соответствии с установленными в извещении о закупке условиями до подписания договора; 11.1.4. предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора, в противоречие ранее установленным в извещении о закупке и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; 11.1.5. непредставление победителем документов, обязательных к представлению в соответствии с настоящим Положением до заключения договора. 11.2. Факт уклонения победителя закупки оформляется или подтверждается заказчиком соответствующим документом (заявлением Инициатора закупки в закупочную комиссию, письмом победителя об отказе заключить договор и т.д.), который прикладывается к материалам по закупке для обоснования принятого решения об уклонении участника закупки (Победителя) от заключения договора. 11.3. При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, заказчик должен: 11.3.1. удержать обеспечение заявки такого лица; 11.3.2. направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков соответствующий орган. 11.4. Заказчик также подает сведения об участниках закупки, с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков. 12. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе внести изменения согласно Раздела 5.3 Положения. 13. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре. 14.Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и. Положения о закупке. 15.В течение срока, предусмотренного для заключения договора, Заказчик вправе затребовать, а победитель обязан представить следующие документы: свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копию учредительных документов (для юридических лиц); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); копии лицензии (свидетельств, сертификатов и иных документов); иные документы. В случае непредставления указанных документов либо в случае установления факта предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Победителем |
|  | Изменение условий договора | - При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлено преимущество в соответствии с Постановлением Правительства № 1875 от 23.12.2024г. не допускается замена страны происхождения товаров. |
|  | Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупки | Действия (бездействия) Заказчика, Комиссии могут быть обжалованы любым участником запроса котировок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. |

Приложение №1

к извещению о запросе

котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки:    «Поставка    напорных   труб из полиэтилена ПЭ100 для систем водоснабжения

и  Поставка неразъёмного соединения полиэтилен–сталь — перехода НСПС ПЭ100/сталь для водоснабжения, предназначенного для соединения полиэтиленовой напорной трубы с трубой стальной»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Труба напорная ПЭ100 SDR 17 | dₙ 400 мм * 23,7 мм, L 13 м, с цветной полосой, ГОСТ 32415-2013 / ГОСТ 18599-2001  -| м | 91 |

2. Переход НСПС ПЭ100/сталь для воды переходник) НСПС 400/426 С ПЕРЕХОДОМ СТ.426*530 SDR 17 -2  ШТУК

1. | Показатель | Требование |

| Наименование | Труба напорная из полиэтилена ПЭ100 |

| Материал | ПЭ100 (первичный полиэтилен) |

| SDR | 17 |

| Номинальный наружный диаметр, dₙ | 400 мм |

| Номинальная толщина стенки, eₙ | 23,7 мм |

| Длина трубы | 13 м (одна секция) |

| Маркировка | Наличие продольной цветной полосы (идентификационной полосы) по всей длине трубы |

| Назначение | Системы водоснабжения, включая напорные трубопроводы |

| Состояние | Новые, не бывшие в эксплуатации |

| Количество | 91 м (7 секций по 13 м) |

Допускается поставка труб в количестве, обеспечивающем не менее 91 м суммарной длины, при условии, что длина каждой секции составляет 13 м.

3. Нормативные требования

Поставляемые трубы должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов:

- **ГОСТ 32415-2013** — «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия». Стандарт распространяется на трубы из полиэтилена, предназначенные для транспортирования воды, в том числе питьевой.

- **ГОСТ 18599-2001** — «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» — в части требований к напорным трубам из полиэтилена, включая ПЭ100

Допускается применение эквивалентных или более новых стандартов, действующих на дату поставки, если они обеспечивают не менее высокий уровень требований к качеству и безопасности изделия.

4. Требования к материалам и качеству

Трубы должны быть изготовлены из первичного полиэтилена марки **ПЭ100**, пригодного для применения в напорных системах водоснабжения.

Поверхность труб должна быть гладкой, без трещин, расслоений, раковин, вздутий, посторонних включений и других дефектов, способных повлиять на герметичность или прочность трубопровода.

Трубы должны иметь четкую несмываемую маркировку, включающую:

- наименование производителя;

- марку материала (ПЭ100);

- номинальный наружный диаметр (400 мм);

- SDR (17);

- назначение (вода);

- номер стандарта или ТУ;

- дату изготовления.

Наличие продольной цветной - Синяя полоса

5. Комплект документов

При поставке предоставить:

- паспорт или сертификат качества на трубы;

- документ с указанием марки материала ПЭ100;

- подтверждение соответствия ГОСТ 32415-2013 и/или ГОСТ 18599-2001;

- документ о пригодности для водоснабжения;

- товарную накладную и счет-фактуру либо универсальный передаточный документ;

- сертификат или декларацию соответствия — если наличие такого документа предусмотрено законодательством.

6. Требования к качеству и приемке

Трубы принимаются по количеству, комплектности, внешнему виду и соответствию техническим характеристикам.

При приемке проверяются:

- соответствие наименования, размеров и SDR условиям технического задания;

- отсутствие видимых повреждений;

- наличие маркировки и цветной полосы;

- наличие паспорта и документов качества;

- соответствие фактической длины труб заявленной (13 м на секцию);

- суммарная длина — не менее 91 м.

Трубы, не соответствующие требованиям технического задания или поставленные без обязательных документов, могут быть не приняты заказчиком до устранения выявленных несоответствий.

7. Срок и место поставки

Срок поставки: в течение 10 календарных дней с даты заключения договора либо получения заявки заказчика.

Место поставки: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский,  пер. Станционный, д. 2.

Поставка включает доставку товара до места поставки, разгрузку и передачу документов заказчику, если иное не установлено договором.

8. Условия оплаты

Оплата производится по факту поставки товара, после его приемки заказчиком и предоставления полного комплекта документов.

Срок оплаты — в течение 7 рабочих дней с даты поставки, подписания товарной накладной или универсального передаточного документа и получения счета на оплату.

Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

9. Требования к предложению поставщика

В коммерческом предложении необходимо указать:

- полное наименование изделия;

- производителя и страну происхождения;

- материал — ПЭ100;

- SDR — 17;

- размер — 400×23,7 мм;

- длина секции — 13 м;

- наличие цветной полосы;

- цену за 1 м и общую стоимость за 91 м;

- срок поставки;

- стоимость доставки;

- срок гарантии;

- перечень предоставляемых документов;

- наличие товара на складе или срок изготовления.

10. Объем поставки

| № | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Количество |

| 1 | Труба напорная ПЭ100 SDR 17 | dₙ 400 мм * 23,7 мм, L 13 м, с цветной полосой, ГОСТ 32415-2013 / ГОСТ 18599-2001  -| м | 91 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Показатель | Требование

Наименование | (Переход НСПС ПЭ100/сталь для воды переходник) НСПС 400/426 с ПЕРЕХОДОМ СТ.426*530 SDR 17 -2  ШТУК

Тип изделия | Неразъёмное соединение полиэтилен–сталь

Диаметр полиэтиленовой части | 400 мм

Диаметр стальной части | 426 мм |

Материал полиэтиленовой части | Полиэтилен ПЭ100 |

SDR полиэтиленовой части или SDR 17 |

Рабочая среда | Вода |

Назначение | Системы водоснабжения, включая напорные трубопроводы |

Материал стальной части | Сталь для трубопроводов, пригодная для сварного соединения |

Соединение ПЭ-части | Сварка встык или электросварное соединение, согласно конструкции изделия |

Состояние изделия | Новое, не бывшее в эксплуатации |

Количество |2 шт. |

2. Нормативные требования

Изделие должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов:

- **ГОСТ 32415-2013** — «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия». Стандарт распространяется на изделия, предназначенные для транспортирования воды, в том числе питьевой.

- **ГОСТ 18599-2001** — «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» — в части требований к полиэтиленовой трубе ПЭ100 и ее техническим показателям.

- Нормативный документ на стальную трубу — в соответствии с ее фактическим типом, маркой стали и назначением.

- Технические условия изготовителя на переход НСПС — при наличии.

Допускается применение эквивалентных или более новых стандартов, действующих на дату поставки, если они обеспечивают не менее высокий уровень требований к качеству и безопасности изделия.

3. Требования к материалам

Полиэтиленовая часть перехода должна быть изготовлена из первичного полиэтилена марки **ПЭ100**, пригодного для применения в напорных системах водоснабжения. Материал не должен иметь трещин, расслоений, раковин, вздутий и других дефектов, способных повлиять на герметичность или прочность соединения.

Стальная часть должна быть изготовлена из стали, предназначенной для трубопроводов и допускающей выполнение сварочных работ. Поверхность стального патрубка не должна иметь сквозной коррозии, трещин, расслоений и значительных механических повреждений.

Материалы, контактирующие с питьевой водой, при поставке для хозяйственно-питьевого водоснабжения должны иметь документы, подтверждающие возможность такого применения.

4. Комплект документов

При поставке предоставить:

- паспорт или сертификат качества на изделие;

- документ с указанием марки материала ПЭ100;

- подтверждение SDR -17;

- сведения о диаметрах: ПЭ 400 мм и сталь 426 мм;

- документ о соответствии ГОСТ 32415-2013 либо техническим условиям изготовителя;

- инструкцию по монтажу и сварке, если она предусмотрена изготовителем;

- документы, подтверждающие пригодность для водоснабжения;

- товарную накладную и счет-фактуру либо универсальный передаточный документ;

- сертификат или декларацию соответствия — если наличие такого документа предусмотрено законодательством или нормативными документами на изделие.

5. Требования к качеству и приемке

Изделие принимается по количеству, комплектности, внешнему виду и соответствию техническим характеристикам.

При приемке проверяются:

- соответствие наименования и размеров условиям технического задания;

- отсутствие видимых повреждений;

- наличие маркировки;

- наличие паспорта и документов качества;

- соответствие заявленного SDR фактически поставленному изделию.

Переход, не соответствующий требованиям технического задания или поставленный без обязательных документов, может быть не принят заказчиком до устранения выявленных несоответствий.

6. Срок и место поставки

Срок поставки: в течение 10 календарных дней с даты заключения договора

Место поставки: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский,  пер. Станционный, д. 2.

Поставка включает доставку товара до места поставки, разгрузку и передачу документов заказчику, если иное не установлено договором.

7. Условия оплаты

Оплата производится по факту поставки товара, после его приемки заказчиком и предоставления полного комплекта документов.

Срок оплаты — в течение 7 рабочих дней с даты поставки, подписания товарной накладной или универсального передаточного документа и получения счета на оплату.

Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

8. Требования к предложению поставщика

В коммерческом предложении необходимо указать:

- полное наименование изделия;

- производителя и страну происхождения;

- вариант SDR —17;

- материал полиэтиленовой части — ПЭ100;

- размер: 400×426 мм;

- цену за 1 шт. и общую стоимость;

- срок поставки;

- стоимость доставки;

- срок гарантии;

- перечень предоставляемых документов;

- наличие товара на складе или срок изготовления.

Начальник ОМТС_____________Кульмаметов Ю.В.

Приложение №2

к извещению о запросе

котировок в электронной форме

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Изучив извещение о запросе котировок №___________ «___________________________________________________________________________»,

(имеет вид:232.02.02.03-08/**зк/21)   (наименование запроса котировок)

включая проект договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты, _______________________________________________________________,

(наименование Участника процедуры закупки, лидера коллективного участника)

Зарегистрированное (ный, ная) в _________________________________________ (наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером ___________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №______ от ____________),

в лице________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. Ф.И.О. указываются полностью, лидера коллективного участника)

действующем на основании _____________________________________________________________________________,

(устав, доверенность, свидетельство с указанием его реквизитов и т.п.)

сообщает о согласии исполнить условия данного договора и направляет настоящую заявку на участие в запросе котировок.

- Настоящей заявкой подтверждаем, что (наименование участника запроса котировок, лидера коллективного участника с указанием членов объединения) соответствует следующим требованиям:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Мы обязуемся поставить товары, выполнить работы (Таблица №1) с соблюдением требований (Таблиц №2 и №3) и срока исполнения обязательств по договору.

В цену включены:, включает в себя: стоимость товара, все затраты Поставщика, которые понесет либо может понести Поставщик в связи с исполнением настоящего договора, в т.ч. расходы на перевозку, внос в помещение указанное представителем Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, настройку, тару, упаковку, маркировку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость гарантийного обслуживания в течение всего срока действия гарантии на Товара также другие затраты, связанные с исполнением договора .

Таблица №1 Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров:

| № п.\п | Наименование товара, модель, товарный знак и/или наименование производителя товара | Наименование страны происхождения товара Реестровый номер из реестра промышленной продукции * | Функциональные и качественные характеристики, ед. измерения характеристик | Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие) | Ед. измер-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Срок (период) поставки товара: 347800,  Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский,  пер. Станционный, д.2

Место поставки товара: в течение 10 календарных дней с даты заключения договора.

Условия поставки товара: Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика, в рабочие дни с 09-00 ч до 16-00 ч., пятница -09-00 до 15-00 ч

- Мы уведомлены о том, что в случае признания нас Победителем запроса котировок в электронной форме, обязаны предоставить Заказчику подписанный со своей стороны договор срок не позднее 10- 20 календарных дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭП протокола подведения итогов запроса котировок, если только один участник закупки признан участником запроса котировок.

- Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ___________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника процедуры закупки)

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

- Наши наименование, юридический адрес и банковские реквизиты:

| 1. Наименование, фирменное наименование участника закупки (при наличии) (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| 2. Адрес участника закупки в пределах места нахождения (для юридического лица) |  |
| 3. Учредительный документ (для юридического лица) | (указывается информация о документе) |
| 4. Фамилия, имя, отчество участника закупки(при наличии) (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 5. Паспортные данные участника закупки (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 6. Адрес места жительства участника закупки(для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 7. Идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |
| 8. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Участника (для юридического лица) или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц |  |
| 9. Банковские реквизиты участника закупки (предоставление указанной информации не является обязательной для участника закупки) | Расчетный счет ____________________ _______________ в _________________ __________________________________ Корр. счет _________________________ __________________________________ БИК ______________________________ КПП______________________________ |
| 10. Адрес электронной почты, телефон, факс (предоставление указанной информации не является обязательной для участника закупки) |  |
| 11. Является ли участник закупки плательщиком НДС(указать да или нет, часть и статья Налогового кодекса Российской Федерации в соответствии с которой является или не является плательщиком НДС, размер ставки НДС). | 1. Плательщик НДС: да или нет (ненужное удалить); 2. Часть и статья НК РФ, в соответствии с которой является или не является плательщиком НДС; 3. Размер ставки НДС: ___ %. |

_____________________________, в лице _____________________________, действующего на основании ____________________, дает свое согласие исполнить условия договора (указать предмет договора), указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме №__________ от «__»_______ 2026 года, а также подтверждаем, что цена, указанная нами в настоящей котировочной заявке не подлежит увеличению в течение всего срока действия договора.

Руководитель организации      _____________                    _______________________

(подпись)                           (расшифровка подписи)

М.П.

*1) для подтверждения происхождения товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, из Российской Федерации участнику необходимо предоставить номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";

2) для подтверждения происхождения товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза.

Приложение №2.2

к извещению о запросе

котировок в электронной форме

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

(ЦЕНЕ ЛОТА, ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ)

- Предложение участника закупки о цене договора поставки:

___________________ (______________) рублей _______ (______) копеек

(Информация об НДС).*

* Поставщик/Продавец обязан в информации об НДС указать ставку НДС, ее применение в соответствии с Главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

- Предложение участника закупки о цене единицы товара:

| № | Наименование | Количество тонна | Номер из реестра ГИСП количество баллов по 719 ПП РФ ( при необходимос баллы | Страна происхождения ТРУ | Стоимость единицы товара (руб.) | ИТОГО Руб. | Информация об НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель организации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |

*1) для подтверждения происхождения товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, из Российской Федерации участнику необходимо предоставить номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; и количество Баллов согласно ПП РФ №719 ( при необходимости) или договор СПИК

2) для подтверждения происхождения товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза.

Приложение №3

к извещению о запросе котировок

в электронной форме

к ФОРМЕ 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Форма согласия участника закупки – физического лица (индивидуального предпринимателя) на обработку персональных данных

Согласие участника закупки на обработку персональных данных

Настоящим, _______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество Участника закупки)

Основной документ, удостоверяющий личность_________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации:_________________________________

Дата рождения:____________________________________

ИНН _____________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. № 152- ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для участия закупочных процедурах в соответствии с Положением  ООО «ВОДОКАНАЛ» о закупке товаров, работ, услуг (новая редакция 2018),утв. Приказом от 18.12.2018 № 2342.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес ООО «ВОДОКАНАЛ»» документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование. Уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152- ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда  ООО «ВОДОКАНАЛ»» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ООО «ВОДОКАНАЛ»» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона - ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___»_____________ 2026г.____________________ (__________________)

ФИО

Приложение №3.1

к извещению о запросе котировок

в электронной форме

Форма подтверждения участником закупки – юридическим лицом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

(фирменный бланк участника закупки)

Подтверждение участника закупки наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим _____________________________________________________,

(наименование участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): ____________________________________,

Фактический адрес: __________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: __________________________________________________

(наименование документа, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ – 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях участия в закупочных процедурах всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации(в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в  ООО «ВОДОКАНАЛ», 347800, Россия, Ростовская область, г. 347800, Ростовской область г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1А,  т. е. на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3. Закон 152- ФЗ.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении ООО «ВОДОКАНАЛ»  обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управление иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любой из частей заявки на участие в [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки].

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является ООО «ВОДОКАНАЛ»  письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

«___»_____________ 2026г.____________________ (__________________) ФИО

.

Приложение № 4

к извещению о запросе котировок

в электронной форме

В целях определения НМЦ Д применяется метод: (рыночный/сметный/договорной)
Источником информации для формирования начальной (максимальной) цены договора являются коммерческие предложения:

В целях получения ценовой информации в отношении объекта закупки для определения начальной (максимальной) цены договора заказчиком осуществлен анализ общедоступной ценовой информации (реклама, каталоги, описания услуг и другие предложения, обращенные к неопределенному кругу лиц, данные государственной статистической отчетности о ценах на товары), а также Заказчиком направлены запросы о предоставлении ценовой информации 5 Исполнителям, обладающим опытом оказания соответствующих услуг, информация о которых имеется в свободном доступе, и получены ответы от 3 Исполнителей с ценовой информацией, на основании которых осуществлен расчет начальной (максимальной) цены договора.

Цена договора определяется как сумма произведений количества каждого товара на цену за единицу соответствующего товара

| № п/п | Объект исследования | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик № 1 |  | Поставщик № 2 |  | Поставщик № 3 |  | Средняя цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |  |  |
| 1 | ¦ Труба напорная ПЭ100 SDR 17 ¦ dₙ 400 мм * 23,7 мм, L 13 м, с цветной полосой, ГОСТ 32415-2013 / ГОСТ 18599-2001 -¦ м ¦ 91 ¦ | м | 91 | 6125,06 | 557380,46 | 6236,50 | 567521,50 | 5568,24 | 506709,84 | 5976,60 | 543 870,60 |
| 2 | (Переход НСПС ПЭ100/сталь для воды переходник) НСПС 400/426 С ПЕРЕХОДОМ СТ.426*530 SDR 17 - 2 штук | шт | 2 | 46324,00 | 92648,00 | 47167,00 | 94334,00 | 42113,40 | 84226,80 | 45201,47 | 90 402,94 |
| Итого: |  |  |  |  | 650 028,46 |  | 661 855,50 |  | 590 936,64 |  | 634 273,54 |

634  273.54 руб.

(Шестьсот тридцать четыре тысячи двести семьдесят три рубля пятьдесят четыре копейки), в т.ч. НДС 22% 114377.20 руб.

(Сто четырнадцать тысяч триста семьдесят семь рублей двадцать копеек)

Приложение №5

к извещению о запросе котировок

в электронной форме

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

г. Каменск-Шахтинский                                                                                                                               «___» ______ 2026г

ООО «ВОДОКАНАЛ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», от имени которого действует  директор  Анатолий Викторович Бойко    на основании Устава, с одной стороны, и   победитель №  (протокол №.__________) зарегистрированное(ый) за основным государственным регистрационным номером    от ________________. (далее – «Поставщик»), в лице _____________________ , действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, работ отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить товар в ассортименте согласно спецификации  (Приложение № 1 к Договору).

1.2. Поставщик настоящим гарантирует, что поставляемый Товар является собственностью Поставщика, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений и (или) ограничений, соответствует требованиям и характеристикам, указанным в Спецификации к настоящему Договору (в случае наличия в составе товара ПО, Поставщик гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами для поставки ПО и не нарушает прав правообладателей ПО).

- Цена Договора и порядок расчетов

2.1.  Общая стоимость настоящего договора составляет:_________________ в том числе НДС -22 % ________ либо без  НДС на  основании и ____________________  цена указана в российских рублях,

2.2. Валютой Договора является Российский рубль.

2.3. Расчет с Поставщиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости поставленного Товара (цены Договора), предусмотренной Договором, следующим образом.

Оплату продукции, Покупатель производит в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  Оплата производится после поставки, в течение 7(семи) рабочих дней.

Датой оплаты считается дата зачисления оплаты на расчетный счет Поставщика.

Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством РФ, способом.

Поставщик вместе с Товаром предоставляет Покупателю 2 (два) экземпляра товарной накладной, счет и счет-фактуру.

2.4. Стоимость товара включает все затраты поставщика, связанные с выполнением обязательств по настоящему договору.

Цена договора включает в себя: стоимость товара, все затраты Поставщика, которые понесет либо может понести Поставщик в связи с исполнением настоящего договора, в т.ч. расходы на маркировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, доставка, стоимость гарантийного обслуживания в течение всего срока действия гарантии на Товара также другие затраты, связанные с исполнением договора.

2.5. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.6. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.

2.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Условия поставки

3.1. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 ч до 16-00 ч, пятница – с 9-00 до 15-00 ч.

Поставка товара производится в течение в течение 10 календарных дней с даты заключения договора

Место поставки товара: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский,  пер. Станционный, д. 2.

3.2. Условия поставки товара: Изделие должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов:

- **ГОСТ 32415-2013** — «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия». Стандарт распространяется на изделия, предназначенные для транспортирования воды, в том числе питьевой.

- **ГОСТ 18599-2001** — «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» — в части требований к полиэтиленовой трубе ПЭ100 и ее техническим показателям.

- Нормативный документ на стальную трубу — в соответствии с ее фактическим типом, маркой стали и назначением.

- Технические условия изготовителя на переход НСПС — при наличии.

3.3. Качество продукции подтверждается паспортами качества, сертификатами соответствия, обязательными для данного вида продукции, и иными документами, подтверждающими происхождение и качество продукции, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ силами и за счёт Поставщика до склада Заказчика.

Датой поставки считается дата  подписания   сторонами товарной  накладной ( акта приема –передачи).

3.4. Товар считается поставленной Поставщиком и принятой Покупателем по качеству - в соответствии с показателями паспорта качества,  согласно накладной на отпуск продукции.

3.5.  По качеству Товар соответствует требованиям нормативной документации.

4. Порядок приемки Товара

4.1. Товар, являющийся предметом настоящего договора, принимается Заказчиком по количеству в момент получения товара.

4.2. Товар, являющийся предметом настоящего договора, принимается Заказчиком по качеству в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной.

4.3. В случае несоответствия характеристик поставленного товара характеристикам, указанным в настоящем Договоре, и несоблюдения условий настоящего Договора, Товар возвращается Поставщику без оплаты, в том числе и тот, который был распакован при приемке. Некачественный (некомплектный) Товар считается не поставленным.

4.4. Несоответствия товара по качеству, дефекты, выявленные после приемки товара устраняются Поставщиком за свой счет по заявлению (претензии) Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней со дня направления претензии по факсу_______) либо электронной почте  ______или заказным письмом, при невозможности устранения недостатков, Товар меняется Поставщиком на новый. При обмене соответствующими документами посредством факсимильной связи и/или электронной почты они признаются действительными и имеющими юридическую силу (п. 2 ст. 434 ГК РФ).

4.5. В случаях выявления количественных или качественных несоответствий товара условиям настоящего договора стороны составляют соответствующий акт, который служит доказательством (документальным обоснованием) при урегулировании сторонами возникших разногласий.

4.6. В случае отказа Поставщика от составления акта указанного в п. 4.5., Заказчик составляет акт в одностороннем порядке и направляет его в адрес Поставщика.

4.7. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами (или их представителями) товарной накладной.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения сроков поставки, либо сроков исправления дефектов и/или неисправностей Товара, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику штрафную неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 10% от суммы договора.

5.2. В случае несоответствия Товара условиям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику штраф в размере 1% (один процент) от цены договора.

5.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 1 % (процент) от цены Договора.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) осуществляется по претензии и не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

5.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.2. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать устранения выявленных недостатков в соответствии с условиями настоящего договора.

6.1.3. В случае поставки Поставщиком товара, не предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от его оплаты и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования.

6.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки и/или участвующих в приемке Товара и вводе Товара в эксплуатацию.

6.1.5. Получать консультации от Поставщика  по вопросам  работы и эксплуатации Товара

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1.	Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки или приемки Товара в соответствии с условиями договора.

6.2.2.	Своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара.

6.4. Поставщик обязуется:

6.4.1 Своевременно и надлежащим образом исполнить обязательства по Договору.

6.4.2. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков. При этом Заказчик обязан соблюдать сроки исполнения обязательств по настоящему договору. В случае нарушения сроков Заказчик вправе применить к Поставщику положения раздела 5 (Ответственность Сторон) настоящего договора.

6.4.3. В течение 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара консультировать Заказчика по вопросам эксплуатации Товара.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Требования к объему и срокам гарантии качества поставляемой продукции: не менее установленных заводом-изготовителем - 12 месяцев со дня изготовления.

7.2. В случае обнаружения дефекта и/или неисправности Товара, возникших не по вине Заказчика, Заказчик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить Поставщика о выявленных недостатках. В уведомлении Заказчик указывает номер Договора, заводской номер Товара и характер неисправности.

7.3. Срок исправления дефектов и/или неисправностей Товара в период гарантийного обслуживания составляет 5 календарных дней, с момента направления уведомления в адрес Поставщика.

7.4. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения уведомления Заказчика, сообщает Заказчику о дате приезда специалистов Поставщика; при необходимости о разрешении на демонтаж Товара, либо отдельных блоков, входящих в состав Товара.

7.5. Все расходы, связанные с дефектовкой и/или ремонтом Товара в период срока действия гарантийного обслуживания Товара, включая, но не ограничиваясь расходами по проведению экспертизы, хранению и транспортировке несет Поставщик.

7.6. В случае возникновения гарантийного случая срок действия гарантийных обязательств продлевается на время проведения гарантийного ремонта.

8. Порядок разрешения споров

8.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2.  Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней с момента их доставки. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области.

9. Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Для целей настоящего Договора форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным и включает такие явления, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере услуг (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере услуг находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

9.2.  Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субпоставщиков, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должной внимательности и осмотрительности, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

9.3.   Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна уведомить другую Сторону о таком событии, не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Срок действия договора:  с момента заключения договора  до 30 сентября  2026 года.

10.2. Изменение положений Договора возможно по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством. Все изменения оформляются в письменном виде, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса и/или банковских   реквизитов, Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение, отражающее произошедшие изменения, при этом такое дополнительное соглашение будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Сторона, претерпевшая изменение юридического адреса и/или банковских реквизитов, обязана в 3 (трех) дневный срок уведомить об этом факте другую Сторону.

10.4. Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в следующих случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены либо Товар не может быть заменен на новый в установленный Заказчиком срок;

- существенного нарушения срока поставки Товара, указанного в п. 3.6. настоящего Договора. Под существенным нарушением срока поставки Товара по договору понимается нарушение срока исполнения обязательств Поставщиком, ведущее к увеличению срока, установленного в п.3.6. настоящего договора более чем на 10 календарных дней.

10.6. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего договора, Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. Руководствуясь антикоррупционной политикой ООО «ВОДОКАНАЛ»  и законодательством РФ, при исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. Каждая сторона гарантирует соблюдать принципы прозрачности и открытости взаимоотношений, что не будет совершать действий по стимулированию работников другой Стороны, ставящих их в определённую зависимость, в т.ч. посредством предоставления денежных сумм, подарков, каких-либо преимуществ и/или гарантий.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела другой Стороной, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

11.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений антикоррупционного законодательства, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 7 (семи) календарных дней.

11.5. В случае нарушения одной Стороной положений настоящего Раздела, другая Сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке.

12. Заключительные положения

12.1	Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) экземпляра Заказчику и 1 (один) экземпляр Поставщику.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: |  | Поставщик: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ВОДОКАНАЛ» |  |  |  |
| ИНН 6147005538 КПП 614701001 ОГРН 1026102103312 ОКПО12142113 Юридический адрес: 347801, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1А Почтовый адрес: 347801 , Россия, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1А р/с 40702810700000004157 в ОАО «Донкомбанк» к/с 30101810000000000804 БИК 046015804 Тел. 8 863 65 7 61 01 |  |  |  |
| директор |  | Директор |  |
|  | Бойко А.В. |  | . |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К договору №_______

От ________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование Товара | Страна происхождения httcnhjdsq yjvth Товара товара | Количество | Един. изм. | Цена, Руб. с НДС/без НДС | Сумма руб. НДС в том числе / без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| без НДС/ НДС __% |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: |  | Поставщик: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ВОДОКАНАЛ» |  |  |  |
| Директор |  | Директор |  |
|  | Бойко А.В. |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К договору №_______

От ________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Заказчик: |  | Поставщик: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ВОДОКАНАЛ» |  |  |  |
| Директор |  | Директор |  |
|  | Бойко А.В. |  |  |

Термин «консорциум» в настоящем извещении интерпретируется как объединение двух или несколько коммерческих организаций и/или индивидуальных предпринимателей, соединивших свои вклады и совместно действующих без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)

Производитель товара – физическое или юридическое лицо.