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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание  услуг по проведению лабораторных исследований физических и химических факторов на рабочих местах в рамках проведения производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил



1. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал».
2. Основание оказания услуг.
· Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"
· СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
· Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2;

3. Цель оказания услуг.
Проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий (далее по тексту – производственный контроль).
4. Наименование услуг.
[bookmark: _GoBack]Проведение инструментальных измерений факторов производственной среды и трудового процесса в рамках производственного лабораторного контроля на рабочих местах в структурных подразделениях. Код ОКПД2: 71.20.11.190
5. Место оказания услуг.
Место оказания услуг: г. Улан-Удэ, структурные подразделения МУП «Водоканал» в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию. 
6. Сроки оказания услуг.
6.1. Исполнитель оказывает Услуги в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения Договора. 
6.2. Фактической датой завершения оказания Услуг считается дата завершения Услуг, указанная в Актах оказанных Услуг, оформленных в установленном порядке и представленных Исполнителем.
7. Перечень исследуемых факторов производственной среды Заказчика
Замеры проводятся на рабочих местах посредством лабораторных исследований вредных производственных факторов с соблюдением объемов и кратности измерений в порядке, установленном санитарными правилами и государственными стандартами.
	№ п/п
	Наименование производственного фактора
	Количество точек замеров
	Месяц проведения исследований

	1
	Азота оксид, 3-й класс
	94
	сентябрь

	2
	Азотная кислота, 3-й класс
	13
	сентябрь

	3
	Аммиак, 4-й класс
	444
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	4
	Ацетон (Пропан-2-он), 3-й класс
	20
	сентябрь

	5
	Аэрозоли металлов (по выбору от фактического применения на момент проведения замеров: железо, медь, аллюминий), 4-й класс
	6
	сентябрь

	6
	Аэроинный состав воздуха
	2
	сентябрь

	7
	Вибрация
	157
	сентябрь

	8
	Вибрация локальная
	6
	сентябрь

	9
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	564
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	10
	ДиЖелезо триоксид, 4-й класс
	19
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	11
	Диметилбензол (ксилолы), 3-й класс
	9
	сентябрь

	12
	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 2-й класс
	76
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	13
	Масла минеральные нефтяные, 3-й класс
	13
	сентябрь

	14
	Метан, 4-й класс
	95
	сентябрь

	15
	Метилбензол (толуол), 3-й класс
	9
	сентябрь

	16
	Микроклимат
	285
	сентябрь

	17
	Неионизирующие электромагнитные излучения
	8
	сентябрь

	18
	Окись углерода, 4-й класс
	94
	сентябрь

	19
	Освещенность
	29
	сентябрь

	20
	Пыль растительного и животного происхождения: с примесью диоксида кремния менее 2%, 4-й класс
	16
	сентябрь

	21
	Серная кислота, 2-й класс
	52
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	22
	Соляная кислота, 3-й класс
	11
	сентябрь

	23
	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты (л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый, 3-й класс
	8
	сентябрь

	24
	Синтетические моющие средства, 3-й класс
	12
	сентябрь

	25
	Уайт-спирит, 4-й класс
	9
	сентябрь

	26
	Углеводороды алифатические предельные C1-10, 4-й класс
	94
	сентябрь

	27
	Уксусная кислота, 3-й класс
	11
	сентябрь

	28
	Шум
	171
	сентябрь

	29
	Ортофосфористая кислота, 2-й класс
	32
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	30
	Хлор, 2 класс
	16
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	31
	Трихлорметан+(Хлороформ), 2 класс
	12
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	32
	Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод; Фреон 10; Хладон-10), 2 класс
	4
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	33
	Этанол (этиловый спирт), 4-й класс
	14
	сентябрь
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8. Требования к методам исследований (испытаний) и методикам измерений при проведении лабораторных исследований (испытаний, измерений) в рамках производственного лабораторного контроля
8.1. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений.
8.2. Наличие в структуре испытательной лаборатории (центра), аккредитованной национальным органом Российской Федерации по аккредитации в области проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса. 
8.3. Испытательная лаборатория (центр) должна быть укомплектована измерительным оборудованием и приборами, находящимися в собственности организации, проводящей лабораторные исследования (испытания, измерения) в рамках производственного лабораторного контроля и прошедшими поверку и внесенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 
9 Требования к организации, оказывающей услуги по проведению лабораторных исследований (испытаний, измерений) в рамках производственного лабораторного контроля
9.1. Исполнитель должен соответствовать обязательным требованиям на право осуществления данного вида работ с предоставлением копии лицензии, свидетельства об аккредитации и области аккредитации.
9.2. Организация, проводящая исследования (испытания, измерения) в рамках производственного лабораторного контроля должна иметь действующий аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) системы аккредитации лабораторий, осуществляющих лабораторные исследования и испытания на основании пункта 2.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Санитарные правила, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001.) выданный национальным органом по аккредитации в установленном Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» порядке, в области аккредитации, позволяющей проведение лабораторно-инструментальных исследований, предусмотренных Техническим заданием.
9.3. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) должен быть действителен в течение всего срока проведения лабораторных исследований (испытаний, измерений) в рамках производственного лабораторного контроля. В случае окончания срока действия аттестата аккредитации в период оказания услуг, организация обязана предоставить новый аттестат аккредитации с аналогичной областью аккредитации испытательной лаборатории (центра).
9.4. При оказании услуг Исполнитель обязан:
· неукоснительно выполнять требования безопасности при выполнении работ на производственных объектах.
· обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.
Ответственность за соблюдение требований безопасности возлагается на Исполнителя;

10. Условия оказания услуг:
10.1. Оказание услуг по проведению лабораторного контроля внешней среды Заказчика должно соответствовать ст.11, 29, 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г. и Санитарным правилам 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных Главным государственным врачом РФ 10.07.2001г. 
10.2. Исполнитель самостоятельно определяет методы проведения измерений и оценок на основе действующих нормативно-правовых актов, а также количественный и персональный состав специалистов, проводящих измерения и оценку.
10.3. Расходные материалы, необходимые для осуществления исследований приобретаются исполнителем, их стоимость учтена в стоимости услуг.
10.4. Привлечение третьих лиц для оказания услуг не допускается.
10.5. Исполнитель должен обеспечить отбор проб квалифицированными специалистами, в соответствии с нормативными документами и их доставку в кратчайшие сроки.
10.6. Выезд исполнителя для отбора проб, отбор проб, транспортировка, подготовка проб и оформление протоколов исследования осуществляется за счет сил и средств исполнителя.
10.7. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленный срок.
10.8. Услуги оказываются в рабочие дни в удобное для Заказчика время, в том числе за пределами рабочего времени Исполнителя. Перед выездом к месту оказания услуг Исполнитель за один рабочий день согласовывает по телефону время оказания услуги с ответственным лицом Заказчика, назначенным руководителем структурного подразделения.
10.9. Услуги оказываются в присутствии ответственного лица Заказчика.
10.10. Оказание услуг не должно нарушать рабочий процесс на рабочих местах Заказчика.
10.11.  Доставка приборов, оборудования и материалов для оказания услуг осуществляется силами и за счет средств Исполнителя.
10.12. Результаты испытаний оформляются Протоколом лабораторных испытаний.
10.13. В части метрологического обеспечения лаборатории должны удовлетворять следующим условиям:
· применение поверенных средств измерений;
· использование государственных и межгосударственных стандартных образцов (ГСО);
· использование стандартизованных и (или) аттестованных методик определений, а также методик, утвержденных Минздравом России;

11. Требования к качественным характеристикам оказываемых услуг
11.1. Проведение лабораторных исследований (испытаний, измерений) в рамках производственного лабораторного контроля осуществляется в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
11.2. Исполнитель несет полную ответственность за достоверный и полный объем проведения лабораторно-инструментальных исследований.

12. Требования по объему и сроку гарантий на результаты услуги
12.1. Гарантия качества предоставляется на весь объем оказанных услуг сроком на 3 года с даты подписания, без замечаний акта сдачи-приемки оказанных услуг по каждому структурному подразделению. 
12.2. В случае выявления дефектов в период гарантийного срока на результат услуг, данный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.
12.3. Гарантийный срок, продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом услуги из-за обнаруженных в нем недостатков.
12.4. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки результата услуги в течение 10 дней с момента предъявления соответствующих требований Заказчиком.

13. Особые условия.
В связи с особенностями внутреннего режима на объекте Заказчика Исполнитель обязуется:
· обеспечить высокую культуру оказания услуг;
· по требованию Заказчика удалить любое лицо, нарушившее правила работы на объектах Заказчика, без права привлечения его к работам без разрешения Заказчика;
· допуск рабочих организации Исполнителя на территорию объектов Заказчика осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность (паспорт);
· соблюдать разрешенную продолжительность рабочего дня;
· выполнять требования сотрудников охраны объектов по соблюдению установленного порядка и пропускного режима;
· выполнять противопожарные мероприятия, а также мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в течение всего периода нахождения на объектах Заказчика.
14. Требования, устанавливаемые к качеству, результатам оказываемых услуг.
14.1. Протоколы измерений должны быть переданы Заказчику, в объеме 1 (Одного) экземпляра на бумажном носителе и в 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе в формате, согласованном с Заказчиком.
14.2. Предварительные результаты по проведению инструментальных измерений по программе производственного контроля должны быть согласованы с Заказчиком.
14.3. При выявлении недочетов в протоколах замеров, материалы направляются обратно на исправление в организацию, проводившую инструментальные измерения, соответственно подписание акта сдачи-приемки оказанных услуг переносится на срок исправления недочетов.  
14.4. Акты сдачи-приемки оказанных услуг составляются в 2-х экземплярах с приложением документов, указанных в п.14.1. Технического задания.
14.5. Заказчик в течение 20-ти рабочих дней производит проверку представленных документов и при отсутствии замечаний подписывает акты сдачи-приемки оказанных услуг, или направляет мотивированный отказ от подписания с указанием причин и сроков устранения замечаний.
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Приложение № 1 к Техническому заданию

	Структурное подразделение
	Участок
	Рабочее место
	Физические факторы
	Периодичность за год
	Кол-во точек замеров
	Всего за год
	Месяц проведения исследований

	«Новые головные сооружения», о.Спасский.
	Машинный зал
	Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, уборщик производственных и служебных помещений, электрогазосварщик,
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Помещение электролизной
	Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, уборщик производственных и служебных помещений, аппаратчик электролиза
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Хлор, 2 класс
	4
	1
	4
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	Помещения НГС
	Уборщик производственных и служебных помещений
	Синтетические моющие средства, 
3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Сварочный пост
	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке
	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 2-й класс
	4
	1
	4
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	ДиЖелезо триоксид, 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Неионизирующие электромагнитные излучения
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Дежурное помещение
	Мастер, машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Старые головные сооружения о.Богородский.
	Слесарная мастерская
	Слесарь-ремонтник
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация локальная
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Масла минеральные нефтяные, 
3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Токарная мастерская
	Токарь
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Аэрозоли металлов (по выбору от фактического применения на момент проведения замеров:железо, медь, аллюминий), 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Масла минеральные нефтяные, 
3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Сварочный пост
	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке
	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 2-й класс
	4
	1
	4
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	ДиЖелезо триоксид, 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Неионизирующие электромагнитные излучения
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	Уборщик производственных и служебных помещений
	Синтетические моющие средства, 
3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Кабинет, насосная станция (дежурное помещение)
	Мастер, начальник участка, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования
	Микроклимат
	1
	2
	2
	сентябрь

	ВНС 3-го в/п, п.Загорск, ул.Краснодонская,4а
	Машинный зал
	Машинист насосных установок
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Дежурное помещение
	Машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	ВНС 3-й в/п "Юго-Запад",
	Машинный зал
	Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Дежурное помещение
	Машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	ВНС 3-го водоподъема. ул.Красноармейская, 24Б
	Машинный зал
	Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Дежурное помещение
	Машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	ВНС 3-го в/п "ЛВРЗ". ул.Красноармейская, 24В
	Машинный зал
	Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Дежурное помещение
	Машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	«АРЗ». ВНС 1-й в/п, п.Исток
	Дежурное помещение
	Машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	«АРЗ». ВНС 2-й в/п, п.Исток, ул.Снежная, 1а
	Машинный зал
	Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Помещение электролизной
	Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Хлор, 2 класс
	4
	1
	4
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	Дежурное помещение
	Машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	ВНС Бурятмясопром, ул.Пугачева, 38.
	Машинный зал
	Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Помещение электролизной
	Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Хлор, 2 класс
	4
	1
	4
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	Дежурное помещение
	Машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	ВНС «Шишковка». ул.Жуковского,46Д
	Машинный зал
	Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Дежурное помещение
	Машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	ВНС «Психбольница», ул.Монтажная,1а
	
	Машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина "Кардиологический центр", В. Березовка, 2Д
	
	Машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина п. Матросова, ул. И.Земнухова, 23д
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина ДРСУ, ул.Матросова,19
	
	Машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	ВНС "Ургы"
	
	Машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	ВНС Вербная
	
	Машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	ВНС Ринпоче
	
	Машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	ВНС РК "Здоровье"
	
	Машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина п. Мелькомбинат, ул.Денисова,13а
	
	Машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина 
ул.Репина
	
	Машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина 
ул.Новая, 44
	
	Машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	СКВАЖИНЫ:  ул.Подлесная - 2 шт., ул.Боровая, ул.Дарвина,  ул.Кедровая, ул.Ульянова
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	3
	3
	сентябрь

	СКВАЖИНЫ: В.Березовка - Дом отдыха, ул.Ватутина, ул.Егорова
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	3
	3
	сентябрь

	СКВАЖИНЫ: В.Березовка - Дом отдыха, ул.Ватутина, ул.Егорова
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	3
	3
	сентябрь

	Скважина 
5502 км, 51Д
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина:
 ул.Кумысская, 9Д
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина, 
ул. Горхонская, 8А
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина, 
ул.Докучаева, 11Д
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина, 
ул. Сахалинская, 11Б
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина, 
ул.Багданова, 15д
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина, 
ул.Акшинская, 2А
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина, 
ул.Гранитная, 1А
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина, 
ул.Путейская, 1Г
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина, 
ул.Крамского,
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина, 
ул.Каменная, 10А
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина, 
ул.Тугнуйская, 42А
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина, ул.Кошевого, 21
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина, 
ул.Тубсанаторная, 23
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина,
плодово-ягодная станция, 5А
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина, 
п. Птицевод (п.Южный),
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина, 
ул.Арбузова, д.31Д
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Скважина, ул.Денисова, 13
	
	Машинист насосных установок
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	ПНС Ринпоче, РЧВ
 ул.2-я Дзержинского
	
	Водораздатчик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	участок Канализационных насосных станций/цех ремонта
КНС-6, ул. Трубачеева, 59В
	Кабинет
	Старший мастер, мастер, начальник участка
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Слесарная мастерская
	Слесарь-ремонтник
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Аэрозоли металлов (по выбору от фактического применения на момент проведения замеров:железо, медь, аллюминий), 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Масла минеральные нефтяные, 
3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Дежурное помещение
	Слесарь-ремонтник, токарь, электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Токарная мастерская
	Токарь
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Аэрозоли металлов (по выбору от фактического применения на момент проведения замеров:железо, медь, аллюминий), 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Масла минеральные нефтяные, 
3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Сварочный пост
	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке
	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 2-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	ДиЖелезо триоксид, 4-й класс
	1
	2
	2
	сентябрь

	
	
	
	Неионизирующие электромагнитные излучения
	1
	1
	1
	сентябрь

	
участок Канализационных насосных станций/отдел электрохозяйства/цех ремонта:
1.КНС-5, ул.Толстихина
2.КНС-6, ул. Трубачеева, 59В,
3. КНС-7, ул.
4.КНС-8, ул. Керамика, 11Д, 
5.КНС-8А, пр. Автомобилистов, 11Д 
6.КНС-8Б, ул. 3-я Транспортная, 10Д, 
7.КНС-Юго-Запад, ул. Забайкальская,    18А, 
8.КНС-42 квартал, ул. Крылова, 4Б,
9.КНС-1, 11 км Федеральной трассы Байкал 1, 
10.КНС-2, ул.Кабанская, 56А, 
11.КНС-3, п. Сотниково, пер. Луговой, 6, 
12.КНС-Воровского, ул. Асеева, 3В, 
13.КНС-Мелькомбинат, ул. Пищевая, 3В, 
14.КНС-Советская,  ул. Советская, 4
15.КНС-Дивизионная
	Машинный зал
	Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
	Микроклимат
	1
	15
	15
	сентябрь

	
	
	
	Шум
	1
	15
	15
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	15
	15
	сентябрь

	
	Грабельное отделение
	Оператор на решетке, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
	Микроклимат
	1
	15
	15
	сентябрь

	
	
	
	Аммиак, 4-й класс
	4
	15
	60
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Метан, 4-й класс
	1
	15
	15
	сентябрь

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	15
	60
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	Дежурное помещение
	Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
	Микроклимат
	1
	15
	15
	сентябрь

	
	Распределительные устройства (ТП)
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Микроклимат
	1
	15
	15
	сентябрь

	участок Канализационных насосных станций/ Группа по ремонту оборудования КНС/отдел электрохозяйства/цех ремонта/АДС
	Машинный зал, грабельное отделение - КНС-0, КНС-4, КНС-5, КНС-7, КНС-102, КНС-502 км., КНС-Аэропорт, КНС-БМП, КНС-Вахтовый, КНС-Дивизионная, КНС-Кирзавод, КНС-Куйбышева, КНС-Мясокомбинат, КНС-Онохойская, КНС-Пивзавод, КНС-Плавбассейн, КНС-Приречная, КНС-Трубачеева 59Б, КНС-Трубачеева 152А, КНС-Шаляпина, КНС-Исток, КНС-АРЗ, КНС-МФЦ, КНС-Южлаг, КНС-Обручева, КНС-Заудинская, КНС-140А, КНС-142, КНС-Таун-Хаус, КНС-111, КНС-ЖК Никольский, КНС-113
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке
	Микроклимат
	1
	32
	32
	сентябрь

	
	
	
	Шум
	1
	32
	32
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	32
	32
	сентябрь

	
	
	
	Аммиак, 4-й класс
	4
	32
	128
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	32
	4
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Метан, 4-й класс
	1
	32
	32
	сентябрь

	КНС/ цех ремонта
	Содержание и ремонт сетей (коллектора от КНС)
	Слесарь аварийно-восстановительных работ
	Аммиак, 4-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Метан, 4-й класс
	1
	2
	2
	сентябрь

	Ремстройгруппа
	Участок КНС
	Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий
	Вибрация локальная
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Диметилбензол (ксилолы), 3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Метилбензол (толуол), 3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Уайт-спирит, 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Ацетон (Пропан-2-он), 3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Пыль растительного и животного происхождения: с примесью диоксида кремния менее 2%, 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты (л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый, 3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	Отдел по надзору за реконструкцией Правобережных очистных сооружений, ул.Борсоева, 101
	
	Начальник отдела, специалист
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Правобережные очистные сооружения
	Цех обезвоживания
	Мастер по обезвоживанию осадка, оператор на установке по обезвоживанию осадка
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Аммиак, 4-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Метан, 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	Правобережные очистные сооружения
	Песколовки
	Оператор песколовок, оператор очистных сооружений, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер
	Аммиак, 4-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	Правобережные очистные сооружения
	Первичные отстойники 1 очереди
	Оператор на первичных отстойниках, оператор очистных сооружений, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер
	Аммиак, 4-й класс
	4
	4
	16
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	4
	16
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	Правобережные очистные сооружения
	Первичные отстойники 2 очереди
	Оператор на первичных отстойниках, оператор очистных сооружений, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер
	Аммиак, 4-й класс
	4
	4
	16
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	4
	16
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	Правобережные очистные сооружения
	Вторичные отстойники (самоходный скребок)
	Оператор на вторичных отстойниках, оператор очистных сооружений, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Аммиак, 4-й класс
	4
	4
	16
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	4
	16
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	Правобережные очистные сооружения
	Вторичные отстойники
	Оператор на вторичных отстойниках, оператор очистных сооружений, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Аммиак, 4-й класс
	4
	4
	16
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	4
	16
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	Правобережные очистные сооружения
	Насосная станция № 1
	Машинист насосных установок, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь КИПиА
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Аммиак, 4-й класс
	4
	1
	4
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Метан, 4-й класс
	1
	2
	2
	сентябрь

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	Правобережные очистные сооружения
	Насосная станция № 2
	Машинист насосных установок, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь КИпиА
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Аммиак, 4-й класс
	4
	1
	4
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Метан, 4-й класс
	1
	2
	2
	сентябрь

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	Правобережные очистные сооружения
	Аэротенки
	Оператор очистных сооружений, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь КИПиА
	Аммиак, 4-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	Правобережные очистные сооружения
	Грабельное отделение
	Оператор на решетке, оператор очистных сооружений, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь КИПиА
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Аммиак, 4-й класс
	4
	1
	4
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Метан, 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	Правобережные очистные сооружения
	Воздуходувная станция
	Машинист компрессорных установок, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь КИПиА
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	1
	1
	сентябрь

	Правобережные очистные сооружения
	Прачечная
	Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Хлор, 2 класс
	4
	1
	4
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Синтетические моющие средства, 
3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	Правобережные очистные сооружения
	
	Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда
	Синтетические моющие средства, 
3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Административные помещения
	Начальник участка, инженер, ведущий инженер-технолог, инженер-технолог, инженер по наладке и испытаниям КИПиА
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	Мастер по ремонту технологического оборудования, мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер
	Микроклимат
	1
	2
	2
	сентябрь

	Правобережные очистные сооружения (группа по ремонту оборудования)
	Сварочный пост
	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке
	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 2-й класс
	4
	1
	4
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	ДиЖелезо триоксид, 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Неионизирующие электромагнитные излучения
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Слесарная мастерская
	Слесарь-ремонтник
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация локальная
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Масла минеральные нефтяные, 
3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	Правобережные очистные сооружения/отдел электрохозяйства
	Группа по ремонту электрооборудования  (помещение обмотки)
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Правобережные очистные сооружения
	Группа по ремонту оборудования ПОСК
	Маляр
	Диметилбензол (ксилолы), 3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Метилбензол (толуол), 3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Уайт-спирит, 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Ацетон (Пропан-2-он), 3-й класс
	4
	1
	4
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	Правобережные очистные сооружения
	Столярная мастерская
	Столяр
	Пыль растительного и животного происхождения: с примесью диоксида кремния менее 2%, 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	Левобережные очистные сооружения
	Отстойники
	Оператор на отстойниках, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Аммиак, 4-й класс
	4
	4
	16
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	4
	16
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	Левобережные очистные сооружения
	Грабельное отделение
	Оператор очистных сооружений, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Аммиак, 4-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	Левобережные очистные сооружения
	Воздуходувная станция
	Машинист компрессорных установок, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Левобережные очистные сооружения
	Слесарная мастерская
	Слесарь-ремонтник
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация локальная
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Масла минеральные нефтяные, 
3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	Левобережные очистные сооружения
	Группа по обработке илового осадка
	Грохотовщик, мастер
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Пыль растительного и животного происхождения: с примесью диоксида кремния менее 2%, 4-й класс
	4
	1
	4
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	Левобережные очистные сооружения
	
	Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда
	Синтетические моющие средства, 
3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Объектовая лаборатория очистных сооружений
	Лаборатория
	Начальник, лаборант, пробоотборщик
	Микроклимат
	1
	5
	5
	сентябрь

	
	
	
	Освещенность
	1
	5
	5
	сентябрь

	
	
	
	Серная кислота, 2-й класс
	4
	3
	12
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Ортофосфористая кислота, 2-й класс
	4
	3
	12
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Соляная кислота, 3-й класс
	1
	3
	3
	сентябрь

	
	
	
	Азотная кислота, 3-й класс
	1
	3
	3
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Уксусная кислота, 3-й класс
	1
	3
	3
	сентябрь

	
	
	
	Этанол (этиловый спирт), 4-й класс
	1
	3
	3
	сентябрь

	
	
	
	Ацетон (Пропан-2-он), 3-й класс
	1
	3
	3
	сентябрь

	
	
	
	Аммиак, 4-й класс
	4
	3
	12
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	Испытательная лаборатория
	Отдел по контролю качества питьевой воды
	Начальник, лаборант, пробоотборщик
	Микроклимат
	1
	12
	12
	сентябрь

	
	
	
	Освещенность
	1
	12
	12
	сентябрь

	
	
	
	Аэроинный состав воздуха
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Серная кислота, 2-й класс
	4
	5
	20
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Азотная кислота, 3-й класс
	1
	5
	5
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Соляная кислота, 3-й класс
	1
	3
	3
	сентябрь

	
	
	
	Уксусная кислота, 3-й класс
	1
	3
	3
	сентябрь

	
	
	
	Этанол (этиловый спирт), 4-й класс
	1
	6
	6
	сентябрь

	
	
	
	Аммиак, 4-й класс
	4
	5
	20
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	Отдел анализа сточных вод
	Начальник, лаборант, пробоотборщик
	Микроклимат
	1
	12
	12
	сентябрь

	
	
	
	Освещенность
	1
	12
	12
	сентябрь

	
	
	
	Аэроинный состав воздуха
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Серная кислота, 2-й класс
	4
	5
	20
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Азотная кислота, 3-й класс
	1
	5
	5
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Ортофосфористая кислота, 2-й класс
	4
	5
	20
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Соляная кислота, 3-й класс
	1
	5
	5
	сентябрь

	
	
	
	Уксусная кислота, 3-й класс
	1
	5
	5
	сентябрь

	
	
	
	Этанол (этиловый спирт), 4-й класс
	1
	5
	5
	сентябрь

	
	
	
	Ацетон (Пропан-2-он), 3-й класс
	1
	5
	5
	сентябрь

	
	
	
	Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод; Фреон 10; Хладон-10), 2 класс
	4
	1
	4
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Трихлорметан+(Хлороформ), 2 класс
	4
	3
	12
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Аммиак, 4-й класс
	4
	5
	20
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	Участок эксплуатации и ремонта сетей водоснабжения/Аварийно-диспетчерская служба
	Кабинет начальника, кабинет мастеров АВР
	Начальник участка, мастерУЭиРСВ
Мастер УЭиРСВ (АДС)
	Микроклимат
	1
	2
	2
	сентябрь

	
	
	Слесарь аварийно-восстановительных работ, Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке, мастерУЭиРСВ, мастер АДС
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	9
	36
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Метан, 4-й класс
	1
	9
	9
	сентябрь

	
	
	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке
	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 2-й класс
	4
	10
	40
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	ДиЖелезо триоксид, 4-й класс
	1
	10
	10
	сентябрь

	
	
	
	Неионизирующие электромагнитные излучения
	1
	1
	1
	сентябрь

	РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ
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	Рабочее место мастера (кабинет)
	Мастер
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	цех Сантехмонтажа
	Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем, слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, слесарь-ремонтник, токарь, электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем, слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, слесарь-ремонтник, токарь
	Аэрозоли металлов (по выбору от фактического применения на момент проведения замеров:железо, медь, аллюминий), 4-й класс
	1
	2
	2
	сентябрь

	
	
	Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем, слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, слесарь-ремонтник, токарь
	Масла минеральные нефтяные, 
3-й класс
	1
	4
	4
	сентябрь

	
	
	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке
	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 2-й класс
	4
	1
	4
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	ДиЖелезо триоксид, 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Неионизирующие электромагнитные излучения
	1
	1
	1
	сентябрь

	Участок эксплуатации и ремонта сетей канализации
	Кабинет № 1, АБК 2
	Начальник участка
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Кабинет
	Мастер, техник
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Канализационные колодцы, канализционные сети (выборочно)
	Слесарь аварийно-восстановительных работ, мастер
	Аммиак, 4-й класс
	4
	12
	48
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	12
	48
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Метан, 4-й класс
	1
	12
	12
	сентябрь

	Служба диагностики и контроля производства
	Группа диагностики и промывки сетей
	Старший мастер
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Служба диагностики и контроля производства
	Группа диагностики и промывки сетей
	Слесарь аварийно-восстановительных работ, слесарь КИПиА
	Аммиак, 4-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	12
	48
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Метан, 4-й класс
	1
	12
	12
	сентябрь

	Аварийно-диспетчерская служба
	помещение АДС
	Начальник, старший диспетчер, диспетчер, инженер
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Аварийно-восстановительные бригады/УЭиРСВ
	Слесарь аварийно-восстановительных работ, мастер
	Аммиак, 4-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Метан, 4-й класс
	1
	2
	2
	сентябрь

	
	
	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке
	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 2-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	ДиЖелезо триоксид, 4-й класс
	1
	2
	2
	сентябрь

	
	
	
	Неионизирующие электромагнитные излучения
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Аварийно-восстановительные бригады/УЭиРСК
	Слесарь аварийно-восстановительных работ, мастер
	Аммиак, 4-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	2
	8
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Метан, 4-й класс
	1
	2
	2
	сентябрь

	Отдел обеспечения деятельности/Участок ремонтно-строительной группы
	
	Плотник, бетонщик, каменщик, маляр, штукатур, столяр, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
	Диметилбензол (ксилолы), 3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Метилбензол (толуол), 3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Уайт-спирит, 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Ацетон (Пропан-2-он), 3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Пыль растительного и животного происхождения: с примесью диоксида кремния менее 2%, 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты (л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый, 3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	Отдел обеспечения деятельности/Административно-хозяйственный участок
	
	Уборщик производственных и служебных помещений
	Синтетические моющие средства, 
3-й класс
	1
	5
	5
	сентябрь

	
	
	
	Пыль растительного и животного происхождения: с примесью диоксида кремния менее 2%, 4-й класс
	1
	2
	2
	сентябрь

	
	Кабинет АБК-3
	Кладовщик, техник склада, грузчик
	Микроклимат
	1
	2
	2
	сентябрь

	
	
	Дворник
	Пыль растительного и животного происхождения: с примесью диоксида кремния менее 2%, 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	Слесарь-сантехник
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Автотранспортный цех
	Легковой автотранспорт, Фургоны, пикапы, автобусы, микроавтобусы
	Водитель автомобиля
	Шум
	1
	31
	31
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	31
	31
	сентябрь

	
	
	
	Окись углерода, 4-й класс
	1
	31
	31
	сентябрь

	
	
	
	Азота оксид, 3-й класс
	1
	31
	31
	сентябрь

	
	
	
	Углеводороды алифатические предельные C1-10, 4-й класс
	1
	31
	31
	сентябрь

	
	Бригадные машины
	Водитель автомобиля
	Шум
	1
	16
	16
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	16
	16
	сентябрь

	
	
	
	Окись углерода, 4-й класс
	1
	16
	16
	сентябрь

	
	
	
	Азота оксид, 3-й класс
	1
	16
	16
	сентябрь

	
	
	
	Углеводороды алифатические предельные C1-10, 4-й класс
	1
	16
	16
	сентябрь

	
	Вакуумки, илососы
	Водитель автомобиля
	Шум
	1
	6
	6
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	6
	6
	сентябрь

	
	
	
	Окись углерода, 4-й класс
	1
	6
	6
	сентябрь

	
	
	
	Азота оксид, 3-й класс
	1
	6
	6
	сентябрь

	
	
	
	Углеводороды алифатические предельные C1-10, 4-й класс
	1
	6
	6
	сентябрь

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	6
	24
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	Грузовые, спецмашины, автомобильный кран
	Водитель автомобиля, машинист крана автомобильного
	Шум
	1
	15
	15
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	15
	15
	сентябрь

	
	
	
	Окись углерода, 4-й класс
	1
	15
	15
	сентябрь

	
	
	
	Азота оксид, 3-й класс
	1
	15
	15
	сентябрь

	
	
	
	Углеводороды алифатические предельные C1-10, 4-й класс
	1
	15
	15
	сентябрь

	
	Поливомоечные машины, КО
	Водитель автомобиля
	Шум
	1
	12
	12
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	12
	12
	сентябрь

	
	
	
	Окись углерода, 4-й класс
	1
	12
	12
	сентябрь

	
	
	
	Азота оксид, 3-й класс
	1
	12
	12
	сентябрь

	
	
	
	Углеводороды алифатические предельные C1-10, 4-й класс
	1
	12
	12
	сентябрь

	
	
	
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	12
	48
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	Бульдозер, экскаватор, фронтальный погрузчик, трактор
	Машинист бульдозера, машинист экскаватора, тракторист, машинист фронтального погрузчика
	Шум
	1
	11
	11
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	11
	11
	сентябрь

	
	
	
	Окись углерода, 4-й класс
	1
	11
	11
	сентябрь

	
	
	
	Азота оксид, 3-й класс
	1
	11
	11
	сентябрь

	
	
	
	Углеводороды алифатические предельные C1-10, 4-й класс
	1
	11
	11
	сентябрь

	
	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания
	Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания 4 разряда
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Окись углерода, 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Азота оксид, 3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Углеводороды алифатические предельные C1-10, 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Группа по ремонту автотранспорта
	Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда
	Шум
	1
	2
	2
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация локальная
	1
	2
	2
	сентябрь

	
	
	
	Микроклимат
	1
	2
	2
	сентябрь

	
	
	
	Окись углерода, 4-й класс
	1
	2
	2
	сентябрь

	
	
	
	Азота оксид, 3-й класс
	1
	2
	2
	сентябрь

	
	
	
	Углеводороды алифатические предельные C1-10, 4-й класс
	1
	2
	2
	сентябрь

	
	
	
	Масла минеральные нефтяные, 
3-й класс
	1
	2
	2
	сентябрь

	
	
	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда
	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 2-й класс
	4
	1
	4
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	ДиЖелезо триоксид, 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Неионизирующие электромагнитные излучения
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	Токарь
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Вибрация общая
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Аэрозоли металлов (по выбору от фактического применения на момент проведения замеров:железо, медь, аллюминий), 4-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Масла минеральные нефтяные, 
3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Помещение автомойки
	Мойщик транспортных средств
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Шум
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	
	
	Синтетические моющие средства, 
3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	Автотранспортный цех
	Кабинет механиков
	Начальник АТЦ, механик, кладовщик
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Автотранспортный цех
	Диспетчерская
	Диспетчер, техник
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Автотранспортный цех
	
	Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда
	Синтетические моющие средства, 
3-й класс
	1
	1
	1
	сентябрь

	Отдел электрохозяйства
	Котельная
	Мастер, машинист (кочегар) котельной, слесарь  по ремонту оборудования котельной
	Микроклимат
	1
	2
	2
	сентябрь

	
	Группа по ремонту и наладке
	Ведущий инженер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Микроклимат
	1
	2
	2
	сентябрь

	
	Кабинет, 
ул.Красноармейская, 24
	Инженер, инженер-теплотехник
	Микроклимат
	1
	2
	2
	сентябрь

	
	Кабинет, ул.Красноармейская, 24
	Начальник отдела
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	
	Группа по ремонту оборудования
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Отдел КИПиА
	Группа КИПиА
	Слесарь КИП и А
	Микроклимат
	1
	1
	1
	сентябрь

	Отдел сбыта
	Сектор по работе с населением
	Слесарь АВР
	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс
	4
	3
	12
	сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027

	
	
	
	Метан, 4-й класс
	1
	3
	3
	сентябрь

	
	Помещения Байкалбанка
	Оператор ПЭВМ, специалист, инженер, начальник
	Микроклимат
	1
	8
	8
	сентябрь

	Управление собственной безопасности
	Сектор охраны (пост №1, №2, склад)
	Охранник
	Микроклимат
	1
	3
	3
	сентябрь

	Административные помещения
	АБК-1 кабинеты №: 101, 102, 103, 104,106,107, 108, 110а, 110б, 111, 112, 202, 203, 204, 205, 206, 206а, 206б, 207, 207а, 208, 209а, 209б, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 310, 311; - 
ИТОГО АБК-1 - 34 кабинета
АБК-2 - 6 кабинетов;
АБК-4 (охрана) - 3 кабинета
	ИТР, специалисты
	Микроклимат
	1
	43
	43
	сентябрь
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