
Приложение №4 
к извещению о проведении запроса котировок
в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «Сальский Водоканал»
_____________/В.Е. Поляков/
 «25»  сентября  2026г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Проведение исследований, испытаний и измерений сточной воды с очистных сооружений канализации г.Сальска и природной воды (вода водоемов) (включая отбор проб)
 для нужд ООО «Сальский Водоканал» в 2027 году

[bookmark: _Hlk176874567]1.Наименование оказания услуг (объект закупки): проведение химических исследований  20 проб сточной воды с очистных сооружений канализации г.Сальска и природной воды (вода водоемов) (включая отбор проб)
2. Период оказание услуг: 
2.1. Ежемесячно с 01.01.2027 года по 31 декабря 2027 года.
2.2. Исполнитель ежемесячно с 1 по 7 число, по заявке Заказчика осуществляет забор проб в 6 (шести) точках (в свою тару). Забор проб осуществляется в будние дни с 8.00 до 18.00 (мск) в присутствии представителя Заказчика
2.2. Исполнитель предоставляет результаты анализа (протоколы с результатами анализов) в течение 7 рабочих дней, с даты осуществления забора пробы.
3. Место оказание услуг: 
Забор проб Исполнителем, производится по следующим адресам:
- Забор проб сточной воды с очистных сооружений канализации в Ростовская область,  г.Сальска (на входе и на выходе)
- Забор проб природной воды (вода водоемов) – природные водоёмы расположенные до сброса ОСК - 29,5 км (фоновый створ), 30,5 км после сброса ОСК (контрольный створ) на территории:
 1) Ростовская область, Сальский район, посёлок Конезавод имени Будённого  (плотина) 
2) Ростовская область, Сальский район, Екатериновское сельское поселение, село Шаблиевка (плотина)
Исследование и анализ проб, проводятся в лаборатории Исполнителя
4. Состав услуг:
Проведению химических исследований 20 проб природной воды 
5.Требования к оказанию услуг:
Услуги по химических исследований  20 проб природной воды на содержание тяжелых металлов включают в себя:
1. Забор проб на проведение лабораторных испытаний (анализов). При передаче составляется акт приема проб воды, в котором указывается место забора воды и перечень показателей, по которым требуется проведение лабораторных испытаний (анализа);
1. Проведение лабораторных исследований в соответствии с нормативной документацией, по методикам определения данных веществ, регламентированным ГОСТ. Исполнитель проводит лабораторные испытания (анализ) проб воды, по показателям, указанным в акте приема проб воды;
1. Получение Заказчиком от Исполнителя протоколов исследования воды, оформленные в соответствии установленного организацией Исполнителя образца. Оформленные протоколы должны быть переданы Исполнителем Заказчику в одном экземпляре на бумажном носителе (оригинал), с наличием печати Исполнителя.
1. Результаты исследования сточных вод до и после очистки должны быть объединены в один протокол для удобства изучения, 
1. Результаты исследования природной воды до и после выпусков сточных вод должны быть объединены в один протокол для удобства изучения.

 6. Условия оказания услуг:
1. Проведение испытаний в лаборатории Исполнителя, имеющей аттестат аккредитации, действующего на весь период оказания услуг, для проведения испытаний в объеме.
1. Заключения о проведенных исследованиях Исполнитель доставляет по адресу Заказчика: 347630, Ростовская область, м.р-н Сальский, г.п. Сальское, г. Сальск, ул. Кирова, 130, ком. 2 – ООО «Сальский Водоканал»
7. Гарантийные обязательства: Исполнитель при исполнении условий договора обеспечивает и гарантирует оказать Услуги в соответствии с техническим заданием, в полном объёме.



Начальник лаборатории ООО «Сальский Водоканал»                                                  О.В.Ольховская


	
















































Приложение №1
                                                                                                                               к Техническому заданию

Описание поставляемого товара

	Смета расходов на проведение измерений проб воды

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Виды работ и услуг
	Количество проб
	Цена за 1 показатель, руб. с НДС
	Итого стоимость работ, услуг к оплате, руб. с  НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Отбор проб  без применения плав. средств
	72
	
	

	2
	выезд специалиста
	12
	
	

	3
	взвешенные вещества
	72
	
	

	4
	сухой остаток
	72
	
	

	5
	рН
	72
	
	

	6
	хром (VI)
	72
	
	

	7
	хром (III)
	72
	
	

	8
	БПК5/БПКп
	72
	
	

	9
	азот аммонийный 
	72
	
	

	10
	нитрит ион
	72
	
	

	11
	нитрат ион
	72
	
	

	12
	Железо общее
	72
	
	

	13
	Хлориды
	72
	
	

	14
	Сульфаты
	72
	
	

	15
	сероводород
	72
	
	

	16
	фосфат ион
	72
	
	

	17
	растворенный кислород
	72
	
	

	18
	Нефтепродукты
	72
	
	

	19
	АПАВ
	72
	
	

	20
	ХПК
	72
	
	

	21
	Медь 
	72
	
	

	22
	Цинк
	72
	
	

	 
	 
 
	 Итого, сумма руб.
 
	

























































