Приложение №4

к извещению о проведении запроса котировок

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «Сальский Водоканал»

_____________/В.Е. Поляков/

«25»  сентября  2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проведение исследований, испытаний и измерений сточной воды с очистных сооружений канализации г.Сальска и природной воды (вода водоемов) (включая отбор проб)

для нужд ООО «Сальский Водоканал» в 2027 году

1.Наименование оказания услуг (объект закупки): проведение химических исследований  20 проб сточной воды с очистных сооружений канализации г.Сальска и природной воды (вода водоемов) (включая отбор проб)

2. Период оказание услуг:

2.1. Ежемесячно с 01.01.2027 года по 31 декабря 2027 года.

2.2. Исполнитель ежемесячно с 1 по 7 число, по заявке Заказчика осуществляет забор проб в 6 (шести) точках (в свою тару). Забор проб осуществляется в будние дни с 8.00 до 18.00 (мск) в присутствии представителя Заказчика

2.2. Исполнитель предоставляет результаты анализа (протоколы с результатами анализов) в течение 7 рабочих дней, с даты осуществления забора пробы.

3. Место оказание услуг:

Забор проб Исполнителем, производится по следующим адресам:

- Забор проб сточной воды с очистных сооружений канализации в Ростовская область,  г.Сальска (на входе и на выходе)

- Забор проб природной воды (вода водоемов) – природные водоёмы расположенные до сброса ОСК - 29,5 км (фоновый створ), 30,5 км после сброса ОСК (контрольный створ) на территории:

1) Ростовская область, Сальский район, посёлок Конезавод имени Будённого  (плотина)

2) Ростовская область, Сальский район, Екатериновское сельское поселение, село Шаблиевка (плотина)

Исследование и анализ проб, проводятся в лаборатории Исполнителя

4. Состав услуг:

Проведению химических исследований 20 проб природной воды

5.Требования к оказанию услуг:

Услуги по химических исследований  20 проб природной воды на содержание тяжелых металлов включают в себя:

- Забор проб на проведение лабораторных испытаний (анализов). При передаче составляется акт приема проб воды, в котором указывается место забора воды и перечень показателей, по которым требуется проведение лабораторных испытаний (анализа);

- Проведение лабораторных исследований в соответствии с нормативной документацией, по методикам определения данных веществ, регламентированным ГОСТ. Исполнитель проводит лабораторные испытания (анализ) проб воды, по показателям, указанным в акте приема проб воды;

- Получение Заказчиком от Исполнителя протоколов исследования воды, оформленные в соответствии установленного организацией Исполнителя образца. Оформленные протоколы должны быть переданы Исполнителем Заказчику в одном экземпляре на бумажном носителе (оригинал), с наличием печати Исполнителя.

- Результаты исследования сточных вод до и после очистки должны быть объединены в один протокол для удобства изучения,

- Результаты исследования природной воды до и после выпусков сточных вод должны быть объединены в один протокол для удобства изучения.

6. Условия оказания услуг:

- Проведение испытаний в лаборатории Исполнителя, имеющей аттестат аккредитации, действующего на весь период оказания услуг, для проведения испытаний в объеме.

- Заключения о проведенных исследованиях Исполнитель доставляет по адресу Заказчика: 347630, Ростовская область, м.р-н Сальский, г.п. Сальское, г. Сальск, ул. Кирова, 130, ком. 2 – ООО «Сальский Водоканал»

7. Гарантийные обязательства: Исполнитель при исполнении условий договора обеспечивает и гарантирует оказать Услуги в соответствии с техническим заданием, в полном объёме.

Начальник лаборатории ООО «Сальский Водоканал»                                                  О.В.Ольховская

Приложение №1

к Техническому заданию

Описание поставляемого товара

| Смета расходов на проведение измерений проб воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ и услуг |  | Количество проб |  | Цена за 1 показатель, руб. с НДС |  | Итого стоимость работ, услуг к оплате, руб. с НДС |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 | Отбор проб без применения плав. средств |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | выезд специалиста |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | взвешенные вещества |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | сухой остаток |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | рН |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | хром (VI) |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | хром (III) |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | БПК5/БПКп |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | азот аммонийный |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | нитрит ион |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | нитрат ион |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Железо общее |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Хлориды |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сульфаты |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | сероводород |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | фосфат ион |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | растворенный кислород |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Нефтепродукты |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | АПАВ |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ХПК |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Медь |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Цинк |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого, сумма руб. |  |  |  |  |  |  |