Приложение №4 
к извещению о проведении запроса котировок
в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «Сальский Водоканал»
_____________/В.Е. Поляков/
 «25»  августа  2026г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку Гипохлорита натрия
	№
п/п
	Наименование
товара
	Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественные характеристики 
товара
	Соответствие
	Ед. изм.
	Кол-во


	1
	Гипохлорит натрия 

	Марка гипохлорита натрия – А
Соответствие ГОСТ 11086-76 «Гипохлорит натрия. Технические условия».
Внешний вид – жидкость зеленовато-желтого цвета;
Коэффициент светопропускания не менее – 20 %;
Массовая концентрация активного хлора г/ куб. дм, - не менее 190;
Массовая концентрация щелочи в перерасчёте на NаОН, г/ куб. дм – от  10 до 20;
Массовая концентрация железа, г/ куб. дм – не более 0,02.
Срок годности со дня изготовления на момент поставки – не менее 6 месяцев
	ГОСТ 11086-76
	кг
	50000



Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товара:
1) товар поставляется в канистрах объёмом не более 25 кг, с маркировкой на русском языке, соответствующей стандартам, техническим (качественным) условиям. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении товара, упаковка не должна иметь никаких повреждений;
Транспортировка автомобильным транспортом осуществляется в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. 
Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика
2) поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации;
3) Качество товара должно соответствовать действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества (при наличии). Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией заверенной подлинной печатью поставщика (при наличии), печать должна быть хорошо различима и читаема (при наличии печати).  
Поставка товара осуществляется партиями от 1000 кг, по заявке Заказчика до 25.12.2027 г в будние дни с 8.00 до 17.00 (мск).
Адрес поставки: Ростовская обл., м.р-н Сальский, г. Сальск, ул. Кирова, 130


Начальник лаборатории ООО «Сальский Водоканал»                                                  О.В.Ольховская
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