Приложение №4

к извещению о проведении запроса котировок

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «Сальский Водоканал»

_____________/В.Е. Поляков/

«25»  августа 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку Перекиси водорода технической

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественные характеристики товара | Соответствие | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекись водорода техническая, раствор 40% | Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Массовая доля пероксида водорода - не менее 38-40% Стабильность - не менее 98% Осадок после выпаривания - не более 0,05% Массовая доля уксусной кислоты- не более 6 г/дм3 Фасовка – канистры не менее 5 кг, не более 10 кг . Срок годности со дня изготовления на момент поставки – не менее 6 месяцев | ГОСТ 177-88 | кг | 3000 |

Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товара:

1) товар поставляется в канистрах объёмом менее 5 кг, не более 10 кг, с маркировкой на русском языке, соответствующей стандартам, техническим (качественным) условиям. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении товара, упаковка не должна иметь никаких повреждений;

2) поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации;

3) Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ 177-88. «Водорода перекись. Технические условия», СанПиН, предъявляемым к данному виду товаров, другим нормативным документам, установленным законодательством РФ, требованиям экологической безопасности, установленным на территории Российской Федерации, а также условиям настоящего контракта и приложений к нему, и подтверждаться, одновременно с поставкой товара, предоставлением надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность товара: сертификаты соответствия и(или) декларации о соответствии на товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и (или) подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Поставка товара осуществляется партиями от 1000 кг, по заявке Заказчика с 01.01.2027 до 25.12.2027 г., в рабочие дни с 08.00 до 17.00

Адрес поставки: Ростовская обл., м.р-н Сальский, г. Сальск, ул. Кирова, 130

Начальник лаборатории ООО «Сальский Водоканал»                                                  О.В.Ольховская