Разъяснение по извещению запроса котировок на право заключения договора

«Поставка напорных труб из полиэтилена ПЭ100 для систем водоснабжения

и Поставка неразъёмного соединения полиэтилен–сталь — перехода НСПС ПЭ100/сталь для водоснабжения, предназначенного для соединения полиэтиленовой напорной трубы с трубой стальной»

(Извещение № 32616319260 ЕИС)

| Запрос на разъяснение | Ответ на запрос |
| --- | --- |
| Дата и время создания запроса 25.08.2026 16:12 MCK Тип запроса Входящий Автор запроса Долбнева Ольга Васильевна Дата и время подачи запроса 25.08.2026 16:12 MCK Номер запроса 3650 Тема запроса Запрос о разъяснении Текст запроса Уважаемый Заказчик! Просим предоставить разъяснения на вопросы, возникшие в ходе изучения закупочной документации: 1. В техническом задании указано требование о поставке: Труба напорная ПЭ100 SDR 17 dₙ 400 мм * 23,7 мм, L 13 м, с цветной полосой, ГОСТ 32415-2013 / ГОСТ 18599-2001 - м 91. Указанный ГОСТ 18599-200 1 отменен и является не действующим в Российской Федерации с 01.12.2023г. Вместо него был введен в действие Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы" Также указанный Вами в техническом задании ГОСТ 32415-2013 не распространяется на трубы напорные для водоснабжения. Просим внести корректировки в техническое задание и указать корректные стандарты Российской Федерации. 2. Также, в техническом задании указано Количество 91 м (7 секций по 13 м). Просим уточнить: что такое 7 секций? Согласно ГОСТа, трубы выпускаются трубы в бухтах или прямых отрезках. Укажите пожалуйста в техническом задании корректную формулировку. 3. Просим уточнить: требуется разгрузка товара силами поставщика? Состояние Требуется ответ | Уважаемый участник! На Ваш запрос сообщаем следующее. 1) На основании направленного запроса о даче разъяснений по извещению запроса котировок на право заключения договора «Поставка напорных труб из полиэтилена ПЭ100 для систем водоснабжения и Поставка неразъёмного соединения полиэтилен–сталь — перехода НСПС ПЭ100/сталь для водоснабжения, предназначенного для соединения полиэтиленовой напорной трубы с трубой стальной» , Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение о запросе котировок в электронной форме в Приложении № 1 1. В техническом задании исправлено требование о поставке: Труба напорная ПЭ100 SDR 17 dₙ 400 мм * 23,7 мм, L 13 м, с цветной полосой, Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы" 2. Трубы по ГОСТ Р 70628.2-2023 допускает выпуск таких труб в прямых отрезках, в том числе длиной 13 метров и поэтому Заказчик выражает настоятельную потребность на поставку труб в именно количестве 91 м (7 секций по 13 м) 3. пункт 7 Приложения № 1 к извещению о запросе котировок в электронной форме Заказчиком принято решение оставить без изменений. |