Разъяснение по извещению запроса котировок на право заключения договора

«Поставка напорных труб из полиэтилена ПЭ100 для систем водоснабжения

и Поставка неразъёмного соединения полиэтилен–сталь — перехода НСПС ПЭ100/сталь для водоснабжения, предназначенного для соединения полиэтиленовой напорной трубы с трубой стальной»

(Извещение № 32616319260 ЕИС)

| Запрос на разъяснение | Ответ на запрос |
| --- | --- |
| Дата и время создания запроса 26.08.2026 11:23 MCK Тип запроса Входящий Автор запроса ТАРАСОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА Дата и время подачи запроса 26.08.2026 11:23 MCK Номер запроса 3655 Тема запроса Запрос на разъяснение по закупке Текст запроса Уважаемый заказчик, просим дать разъяснения по следующим вопросам: 1. Переход НСПС ПЭ100/сталь для воды переходник) НСПС 400/426 с ПЕРЕХОДОМ СТ.426*530 SDR 17. Это должна быть единая конструкция? Если да, прошу предоставить чертеж детали. | Уважаемый участник! На Ваш запрос сообщаем следующее. 1) На основании направленного запроса о даче разъяснений по извещению запроса котировок на право заключения договора «Поставка напорных труб из полиэтилена ПЭ100 для систем водоснабжения и Поставка неразъёмного соединения полиэтилен–сталь — перехода НСПС ПЭ100/сталь для водоснабжения, предназначенного для соединения полиэтиленовой напорной трубы с трубой стальной» - Переход НСПС ПЭ100/сталь для воды переходник) НСПС 400/426 с ПЕРЕХОДОМ СТ.426*530 SDR 17.Является единое неразъёмное соединение полиэтилен–сталь основным нормативным документом является ГОСТ Р 58121.3-2018 - Чертеж будет внесен в техническое задание |
| 2. Суммы участников будут сравнивать те, что они подали в своем КП вне зависимости от того, являются ли они плательщиками НДС или нет? Или сравниваться будут суммы без НДС? Состояние Требуется ответ | 2. Сообщаем, что оценка и сопоставление ценовых предложений производятся по итоговой твердой цене, предложенной участником в составе заявки, вне зависимости от применяемой им системы налогообложения. Для единообразного сравнения все участники указывают в коммерческом предложении полную итоговую сумму. Ценовое предложение участника-плательщика НДС рассматривается комиссией в полном объеме, включая сумму налога. Корректировка ценовых предложений (исключение НДС) комиссией не производится. Итоговая цена контракта соответствует цене, предложенной победителем в заявке. |