Описание объекта закупки

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование объекта закупки:

Поставка аккумуляторов свинцовых для запуска поршневых двигателей

Раздел 1. Общие требования.

Место поставки товара:

Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется Поставщиком в полном объёме в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения контракта.

Условия поставки товара: поставка товара осуществляется силами и средствами поставщика до адреса заказчика. Расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта включены в стоимость товара.

Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товара:

1)	Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, применимым для данного вида товара;

2)    Функциональные, технические и качественные характеристики, и количество товара должны соответствовать требованиям, установленным в Разделе 2.

Раздел 2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, к количеству товара.

| № п/п | Наименование товара | ОКПД/КТРУ | Технические характеристики |  | Дополнительная информация в сведения о товаре, работе, услуге (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)) | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Значение |  |  |  |  |
| 1 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей | 27.20.21.000-00000011 | Максимальная емкость аккумулятора | ≤ 240 Ампер-час (3,6 кКл) | Соответствует КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт | 2 |
|  |  |  | Напряжение | 12 Вольт | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Полярность аккумулятора | Обратная (-/+) | Соответствует КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Пусковой ток аккумулятора | > 1200 Ампер | Соответствует КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип аккумулятора | Батареи открытого типа улучшенные (EFB) | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип клемм | Конус | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |