## Книга
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [12 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Письмо Минстроя России от 01.02.2025 № 5170-ИФ/09
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 61. Ростовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [5 empty] | Ростовская область
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета
Реконструкция ЗРУ-6кВ ПС ГПП с увеличением трансформаторной мощности на 0,09 МВА до 0,250 МВА
(наименование стройки)
ЗРУ 6кВ
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция ЗРУ-6кВ ПС ГПП с увеличением трансформаторной мощности на 0,09 МВА до 0,250 МВА в 2026 году
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  |  | 2559.3032 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1754.31 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | 58.62 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 230.5 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 176.09 |  | чел.час.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 38.85 |  | чел.час.
| прочих затрат |  | 8.1 | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Электромонтажные работы | [13 empty] | Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | ФЕР01-01-007-02 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.00513 |  | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=5,13 / 1000 | [13 empty] | Объем=5,13 / 1000
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 |  |  | 4: маш.час; 5: 27.5; 7: 0.14108; 8: 100; 10: 14.11 |  |  |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2750; 10: 14.11; 11: 12.74; 12: 180 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 371.25; 10: 1.9; 11: 34.6; 12: 66 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.5; 7: 0.14108 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2750; 10: 14.11 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.9; 12: 66 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.75; 12: 61 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.87; 12: 30 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.73; 12: 271 | [7 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 7: 0.1 |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 7: 0.53; 8: 9.4; 10: 4.98 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.час; 5: 3.9; 7: 0.39; 8: 65.71; 10: 25.63 |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 1; 7: 0.1; 8: 1; 10: 0.1 |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 10: 4.98; 11: 34.6; 12: 172 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 10: 25.63; 11: 12.74; 12: 327 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 10: 4.52; 11: 34.6; 12: 156 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 0.1; 11: 9.13; 12: 1 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 7: 0.53 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 7: 0.39 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 30.71 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.5; 12: 328 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.22; 12: 318 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.85; 12: 167 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.78; 12: 985 | [7 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.1 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.56; 7: 1.856; 8: 9.4; 10: 17.45 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.02; 8: 115.4; 10: 2.31 |  |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | 4: маш.час; 5: 4.27; 7: 0.427; 8: 0.9; 10: 0.38 |  |  |  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | 4: маш.час; 5: 4.27; 7: 0.427; 8: 3.28; 10: 1.4 |  |  |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.02; 8: 65.71; 10: 1.31 |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 |  |  | 4: 10 м; 5: 0.096; 7: 0.0096; 8: 6.9; 10: 0.07 |  |  |  | Лента монтажная, тип ЛМ-5
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | 4: т; 5: 0.0005; 7: 5e-05; 8: 68050; 10: 3.4 |  |  |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  | 4: т; 5: 6e-05; 7: 6e-06; 8: 7826.9; 10: 0.05 |  |  |  | Лак битумный БТ-123
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 3.49; 7: 0.349; 8: 1; 10: 0.35 |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 174.46; 10: 17.45; 11: 34.6; 12: 604 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.07; 10: 5.41; 11: 12.74; 12: 69 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 0.5; 11: 34.6; 12: 17 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 38.65; 10: 3.87; 11: 9.13; 12: 35 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.56; 7: 1.856 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.04 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 267.18; 10: 26.73 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.95; 12: 621 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 17.41; 12: 602 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.15; 12: 317 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.29; 12: 1627 | [7 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.25 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.04; 7: 5.76; 8: 9.4; 10: 54.14 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.05; 8: 115.4; 10: 5.77 |  |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | 4: маш.час; 5: 5.14; 7: 1.285; 8: 0.9; 10: 1.16 |  |  |  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  | 4: маш.час; 5: 5.14; 7: 1.285; 8: 6.9; 10: 8.87 |  |  |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.05; 8: 65.71; 10: 3.29 |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 |  |  | 4: 10 м; 5: 0.096; 7: 0.024; 8: 6.9; 10: 0.17 |  |  |  | Лента монтажная, тип ЛМ-5
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | 4: т; 5: 0.0005; 7: 0.000125; 8: 68050; 10: 8.51 |  |  |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  | 4: т; 5: 6e-05; 7: 1.5e-05; 8: 7826.9; 10: 0.12 |  |  |  | Лак битумный БТ-123
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 4.33; 7: 1.0825; 8: 1; 10: 1.08 |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 216.58; 10: 54.15; 11: 34.6; 12: 1874 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 76.32; 10: 19.08; 11: 12.74; 12: 243 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 1.26; 11: 34.6; 12: 44 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 39.49; 10: 9.87; 11: 9.13; 12: 90 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.04; 7: 5.76 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.1 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.39; 10: 83.1 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.41; 12: 1918 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 53.75; 12: 1860 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 28.26; 12: 978 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 165.11; 12: 5045 | [7 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.085 |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.36; 7: 0.9656; 8: 9.4; 10: 9.08 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.94; 7: 0.0799; 8: 115.4; 10: 9.22 |  |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | 4: маш.час; 5: 2.58; 7: 0.2193; 8: 0.9; 10: 0.2 |  |  |  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | 4: маш.час; 5: 2.58; 7: 0.2193; 8: 3.28; 10: 0.72 |  |  |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.94; 7: 0.0799; 8: 65.71; 10: 5.25 |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 |  |  | 4: 10 м; 5: 0.096; 7: 0.00816; 8: 6.9; 10: 0.06 |  |  |  | Лента монтажная, тип ЛМ-5
| 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм |  |  | 4: т; 5: 0.001; 7: 8.5e-05; 8: 5000; 10: 0.43 |  |  |  | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм
| 08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм |  |  | 4: т; 5: 0.01; 7: 0.00085; 8: 5763; 10: 4.9 |  |  |  | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 0.25; 7: 0.02125; 8: 28.6; 10: 0.61 |  |  |  | Краска
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  | 4: т; 5: 6e-05; 7: 5.1e-06; 8: 7826.9; 10: 0.04 |  |  |  | Лак битумный БТ-123
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 2.14; 7: 0.1819; 8: 1; 10: 0.18 |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.78; 10: 9.08; 11: 34.6; 12: 314 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 181.03; 10: 15.39; 11: 12.74; 12: 196 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.59; 10: 2.01; 11: 34.6; 12: 70 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.05; 10: 6.21; 11: 9.13; 12: 57 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.36; 7: 0.9656 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.88; 7: 0.1598 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 360.86; 10: 30.68 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.09; 12: 384 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.76; 12: 372 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.66; 12: 196 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.1; 12: 1135 | [7 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм08-02-165-03 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 |  |  | 4: шт; 7: 6 |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.4; 7: 32.4; 8: 9.4; 10: 304.56 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.06.09-001 | Вышки телескопические 25 м |  |  | 4: маш.час; 5: 4.27; 7: 25.62; 8: 142.7; 10: 3655.97 |  |  |  | Вышки телескопические 25 м
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  | 4: т; 5: 0.0004; 7: 0.0024; 8: 4488.4; 10: 10.77 |  |  |  | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  |  | 4: т; 5: 1e-05; 7: 6e-05; 8: 8105.71; 10: 0.49 |  |  |  | Парафин нефтяной твердый Т-1
| 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 |  |  | 4: 10 м; 5: 0.024; 7: 0.144; 8: 6.9; 10: 0.99 |  |  |  | Лента монтажная, тип ЛМ-5
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 1.02; 7: 6.12; 8: 1; 10: 6.12 |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.76; 10: 304.56; 11: 34.6; 12: 10538 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 609.33; 10: 3655.98; 11: 12.74; 12: 46577 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 57.65; 10: 345.9; 11: 34.6; 12: 11968 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.07; 10: 18.42; 11: 9.13; 12: 168 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.4; 7: 32.4 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.27; 7: 25.62 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.16; 10: 3978.96 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 650.46; 12: 22506 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 630.95; 12: 21831 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 331.73; 12: 11478 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4941.64; 12: 90592 | [7 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-01-061-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: км; 7: 0.01 |  | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 2
| 1-1-9 | Затраты труда рабочих (ср 1,9) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 404; 7: 4.04; 8: 7.74; 10: 31.27 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 1,9)
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | 4: маш.час; 5: 0.17; 7: 0.0017; 8: 59.47; 10: 0.1 |  |  |  | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 91.01.01-038 | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.) |  |  | 4: маш.час; 5: 51.5; 7: 0.515; 8: 122.4; 10: 63.04 |  |  |  | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)
| 91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3 |  |  | 4: маш.час; 5: 102; 7: 1.02; 8: 122.9; 10: 125.36 |  |  |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3
| 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | 4: маш.час; 5: 0.41; 7: 0.0041; 8: 83.1; 10: 0.34 |  |  |  | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)
| 91.19.12-061 | Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/час |  |  | 4: маш.час; 5: 43.7; 7: 0.437; 8: 162; 10: 70.79 |  |  |  | Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/час
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3126.96; 10: 31.27; 11: 34.6; 12: 1082 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25962.98; 10: 259.63; 11: 12.74; 12: 3308 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2670.07; 10: 26.7; 11: 34.6; 12: 924 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 404; 7: 4.04 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 197.78; 7: 1.9778 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29089.94; 10: 290.9 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.97; 12: 2006 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 53.33; 12: 1846 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 26.67; 12: 923 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 370.9; 12: 7159 | [7 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: испытание; 7: 2 |  | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 7: 3.88; 8: 9.62; 10: 37.33 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 10-3-3 | Инженер III категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.92; 7: 5.84; 8: 12.69; 10: 74.11 |  |  |  | Инженер III категории
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.71; 10: 111.42; 11: 34.6; 12: 3855 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 9.72 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.71; 10: 111.42 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.42; 12: 3855 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 82.45; 12: 2853 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 40.11; 12: 1388 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 233.98; 12: 8096 | [7 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | [12 empty] | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | bar: 4; 7
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.6; 7: 27.6; 8: 9.62; 10: 265.51 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.час; 5: 3.34; 7: 3.34; 8: 115.4; 10: 385.44 |  |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.час; 5: 3.64; 7: 3.64; 8: 65.71; 10: 239.18 |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  |  | 4: кг; 5: 10.5; 7: 10.5; 8: 6.4; 10: 67.2 |  |  |  | Скобы металлические
| 25.1.01.04-0012 | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 600 мм, непропитанные, длина 1200 мм, тип II |  |  | 4: шт; 5: 15; 7: 15; 8: 42.6; 10: 639 |  |  |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 600 мм, непропитанные, длина 1200 мм, тип II
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 5.31; 7: 5.31; 8: 1; 10: 5.31 |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 265.51; 10: 265.51; 11: 34.6; 12: 9187 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 624.62; 10: 624.62; 11: 12.74; 12: 7958 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 87.31; 10: 87.31; 11: 34.6; 12: 3021 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 711.51; 10: 711.51; 11: 9.13; 12: 6496 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.6; 7: 27.6 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.98; 7: 6.98 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1601.64; 10: 1601.64 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 352.82; 12: 12208 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 342.24; 12: 11842 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 179.94; 12: 6226 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2123.82; 12: 41709 | [7 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-01-026-01 | Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания: с выключателем |  |  | 4: шт; 7: 2 |  | Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания: с выключателем
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34; 7: 68; 8: 9.62; 10: 654.16 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.час; 5: 1.1; 7: 2.2; 8: 115.4; 10: 253.88 |  |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.43; 7: 0.86; 8: 65.71; 10: 56.51 |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | 4: маш.час; 5: 2.12; 7: 4.24; 8: 8.1; 10: 34.34 |  |  |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  | 4: т; 5: 0.0002; 7: 0.0004; 8: 4488.4; 10: 1.8 |  |  |  | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.01.06-0023 | Смазка антифрикционная пластичная для узлов трения, работающих при переменных ударных нагрузках, диапазон температур от-60 °C до +80 °C |  |  | 4: т; 5: 0.00017; 7: 0.00034; 8: 20600; 10: 7 |  |  |  | Смазка антифрикционная пластичная для узлов трения, работающих при переменных ударных нагрузках, диапазон температур от-60 °C до +80 °C
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.8; 7: 1.6; 8: 10.57; 10: 16.91 |  |  |  | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
| 01.7.20.08-0102 | Миткаль суровый |  |  | 4: 10 м; 5: 0.03; 7: 0.06; 8: 73.65; 10: 4.42 |  |  |  | Миткаль суровый
| 08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм |  |  | 4: т; 5: 0.002; 7: 0.004; 8: 5763; 10: 23.05 |  |  |  | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 0.3; 7: 0.6; 8: 28.6; 10: 17.16 |  |  |  | Краска
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 6.54; 7: 13.08; 8: 1; 10: 13.08 |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 327.08; 10: 654.16; 11: 34.6; 12: 22634 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 172.37; 10: 344.74; 11: 12.74; 12: 4392 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 39.68; 11: 34.6; 12: 1373 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.72; 10: 83.44; 11: 9.13; 12: 762 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34; 7: 68 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.53; 7: 3.06 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 541.17; 10: 1082.34 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 693.84; 12: 24007 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 673.02; 12: 23287 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 353.86; 12: 12244 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2109.22; 12: 63319 | [7 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.9 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.04; 7: 20.736; 8: 9.4; 10: 194.92 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.18; 8: 115.4; 10: 20.77 |  |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | 4: маш.час; 5: 5.14; 7: 4.626; 8: 0.9; 10: 4.16 |  |  |  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  | 4: маш.час; 5: 5.14; 7: 4.626; 8: 6.9; 10: 31.92 |  |  |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.18; 8: 65.71; 10: 11.83 |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 |  |  | 4: 10 м; 5: 0.096; 7: 0.0864; 8: 6.9; 10: 0.6 |  |  |  | Лента монтажная, тип ЛМ-5
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | 4: т; 5: 0.0005; 7: 0.00045; 8: 68050; 10: 30.62 |  |  |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  | 4: т; 5: 6e-05; 7: 5.4e-05; 8: 7826.9; 10: 0.42 |  |  |  | Лак битумный БТ-123
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 4.33; 7: 3.897; 8: 1; 10: 3.9 |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 216.58; 10: 194.92; 11: 34.6; 12: 6744 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 76.32; 10: 68.69; 11: 12.74; 12: 875 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 4.52; 11: 34.6; 12: 156 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 39.49; 10: 35.54; 11: 9.13; 12: 324 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.04; 7: 20.736 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.36 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.39; 10: 299.15 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 199.44; 12: 6900 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 193.46; 12: 6693 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 101.71; 12: 3519 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 594.32; 12: 18155 | [7 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм08-03-521-02 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: однополюсный на ток до 400 А | [12 empty] | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: однополюсный на ток до 400 А | bar: 4; 7
| 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.37; 7: 1.37; 8: 10.65; 10: 14.59 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,7)
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  | 4: маш.час; 5: 0.168; 7: 0.168; 8: 1.11; 10: 0.19 |  |  |  | Прессы гидравлические с электроприводом
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  | 4: кг; 5: 0.01; 7: 0.01; 8: 44.97; 10: 0.45 |  |  |  | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный |  |  | 4: кг; 5: 0.004; 7: 0.004; 8: 11.5; 10: 0.05 |  |  |  | Шпагат бумажный
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.04; 7: 0.04; 8: 30.4; 10: 1.22 |  |  |  | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0.24; 7: 0.24; 8: 9.04; 10: 2.17 |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные |  |  | 4: кг; 5: 0.002; 7: 0.002; 8: 133.05; 10: 0.27 |  |  |  | Нитки швейные
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 0.073; 7: 0.073; 8: 28.6; 10: 2.09 |  |  |  | Краска
| 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.02; 8: 35.63; 10: 0.71 |  |  |  | Лак электроизоляционный 318
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.29; 7: 0.29; 8: 1; 10: 0.29 |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.59; 10: 14.59; 11: 34.6; 12: 505 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.19; 10: 0.19; 11: 12.74; 12: 2 |  |  |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 7.25; 10: 7.25; 11: 9.13; 12: 66 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.37; 7: 1.37 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22.03; 10: 22.03 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.59; 12: 505 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.15; 12: 490 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.44; 12: 258 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.62; 12: 1321 | [7 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм08-03-526-04 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А | [12 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А | bar: 4; 7
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.11; 7: 3.11; 8: 10.35; 10: 32.19 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,5)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.01; 8: 115.4; 10: 1.15 |  |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.01; 8: 65.71; 10: 0.66 |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | 4: маш.час; 5: 0.108; 7: 0.108; 8: 8.1; 10: 0.87 |  |  |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  | 4: маш.час; 5: 0.279; 7: 0.279; 8: 1.11; 10: 0.31 |  |  |  | Прессы гидравлические с электроприводом
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  | 4: кг; 5: 0.018; 7: 0.018; 8: 44.97; 10: 0.81 |  |  |  | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный |  |  | 4: кг; 5: 0.007; 7: 0.007; 8: 11.5; 10: 0.08 |  |  |  | Шпагат бумажный
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.066; 7: 0.066; 8: 30.4; 10: 2.01 |  |  |  | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.07; 7: 0.07; 8: 10.57; 10: 0.74 |  |  |  | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0.576; 7: 0.576; 8: 9.04; 10: 5.21 |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.014; 7: 0.014; 8: 86; 10: 1.2 |  |  |  | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные |  |  | 4: кг; 5: 0.004; 7: 0.004; 8: 133.05; 10: 0.53 |  |  |  | Нитки швейные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т |  |  | 4: т; 5: 0.003; 7: 0.003; 8: 11500; 10: 34.5 |  |  |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 0.066; 7: 0.066; 8: 28.6; 10: 1.89 |  |  |  | Краска
| 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 |  |  | 4: кг; 5: 0.026; 7: 0.026; 8: 35.63; 10: 0.93 |  |  |  | Лак электроизоляционный 318
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 7: 0.1; 8: 39; 10: 3.9 |  |  |  | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.64; 7: 0.64; 8: 1; 10: 0.64 |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.19; 10: 32.19; 11: 34.6; 12: 1114 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.99; 10: 2.99; 11: 12.74; 12: 38 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.26; 11: 34.6; 12: 9 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 52.44; 10: 52.44; 11: 9.13; 12: 479 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.11; 7: 3.11 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.02 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.62; 10: 87.62 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.45; 12: 1123 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 31.48; 12: 1089 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 16.55; 12: 573 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.65; 12: 3293 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Электромонтажные работы |  |  | 10: 10880.16; 12: 242707 | [8 empty] | Итого по разделу 1 Электромонтажные работы
Раздел 2. Материалы | [13 empty] | Раздел 2. Материалы
14 | Коньюктурный анализ | Камера сборная КСО-393-7, ВВ-600-10 УЗ (КЭПС) ш |  |  | шт |  |  | 2 | 515584 |  | 112942.83 | 9.13 | 1031168 |  | Камера сборная КСО-393-7, ВВ-600-10 УЗ (КЭПС) ш
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112942.83; 12: 1031168 | [7 empty] | Всего по позиции
15 | Коньюктурный анализ | Панель торцевая правая для КСО-393-7 ВВ-600-10 УЗ |  |  | шт |  |  | 1 | 25262.7 |  | 2767.03 | 9.13 | 25263 |  | Панель торцевая правая для КСО-393-7 ВВ-600-10 УЗ
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2767.03; 12: 25263 | [7 empty] | Всего по позиции
16 | Коньюктурный анализ | Панель торцевая левая для КСО-393-7 ВВ-600-10 УЗ |  |  | шт |  |  | 1 | 25267.7 |  | 2767.58 | 9.13 | 25268 |  | Панель торцевая левая для КСО-393-7 ВВ-600-10 УЗ
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2767.58; 12: 25268 | [7 empty] | Всего по позиции
17 | Коньюктурный анализ | Трансформатор силовой 6/0,4 ТМГ 11-250/6-У1 |  |  | шт |  |  | 1 | 300000 |  | 32858.71 | 9.13 | 300000 |  | Трансформатор силовой 6/0,4 ТМГ 11-250/6-У1
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32858.71; 12: 300000 | [7 empty] | Всего по позиции
18 | Коньюктурный анализ | Кабель силовой АВВГнг 4х240 |  |  | м |  |  | 25 | 2085.55 |  | 5710.73 | 9.13 | 52139 |  | Кабель силовой АВВГнг 4х240
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5710.73; 12: 52139 | [7 empty] | Всего по позиции
19 | Коньюктурный анализ | Кабель силовой бронированный 10кВ АСБ 3х185 |  |  | м |  |  | 100 | 1896 |  | 20766.7 | 9.13 | 189600 |  | Кабель силовой бронированный 10кВ АСБ 3х185
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20766.7; 12: 189600 | [7 empty] | Всего по позиции
20 | Коньюктурный анализ | Кабель КВВГ 3х2,5 |  |  | м |  |  | 3 | 153.5 |  | 50.49 | 9.13 | 461 |  | Кабель КВВГ 3х2,5
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.49; 12: 461 | [7 empty] | Всего по позиции
21 | Коньюктурный анализ | Кабель ПУВ-2,5 |  |  | м |  |  | 3 | 135.4 |  | 44.47 | 9.13 | 406 |  | Кабель ПУВ-2,5
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.47; 12: 406 | [7 empty] | Всего по позиции
22 | Коньюктурный анализ | Муфта концевая кабельная мм2 3КНТП-10-150/240 |  |  | шт |  |  | 2 | 11726 |  | 2568.67 | 9.13 | 23452 |  | Муфта концевая кабельная мм2 3КНТП-10-150/240
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2568.67; 12: 23452 | [7 empty] | Всего по позиции
23 | Коньюктурный анализ | Муфта концевая кабельная мм2 3КВТП-10-150/240 |  |  | шт |  |  | 2 | 11726 |  | 2568.67 | 9.13 | 23452 |  | Муфта концевая кабельная мм2 3КВТП-10-150/240
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2568.67; 12: 23452 | [7 empty] | Всего по позиции
24 | Коньюктурный анализ | Муфта концевая кабельная мм2 4КВТП-1-150/240 |  |  | шт |  |  | 2 | 10924 |  | 2392.99 | 9.13 | 21848 |  | Муфта концевая кабельная мм2 4КВТП-1-150/240
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2392.99; 12: 21848 | [7 empty] | Всего по позиции
25 | Коньюктурный анализ | Рубильник 400А РС-4П-400А-УЗ-КЭАз |  |  | компл |  |  | 1 | 11812.8 |  | 1293.87 | 9.13 | 11813 |  | Рубильник 400А РС-4П-400А-УЗ-КЭАз
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1293.87; 12: 11813 | [7 empty] | Всего по позиции
26 | Коньюктурный анализ | Автоматический выключатель 400А ВА88-35 |  |  | шт |  |  | 1 | 13536 |  | 1482.58 | 9.13 | 13536 |  | Автоматический выключатель 400А ВА88-35
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1482.58; 12: 13536 | [7 empty] | Всего по позиции
27 | Коньюктурный анализ | Трансформатор тока шинный 400/5 ТШП -0,66 |  |  | шт |  |  | 3 | 1250 |  | 410.73 | 9.13 | 3750 |  | Трансформатор тока шинный 400/5 ТШП -0,66
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 410.73; 12: 3750 | [7 empty] | Всего по позиции
28 | Коньюктурный анализ | Труба ПЭ 100SDR17 d110х6.6 |  |  | м |  |  | 12 | 497.7 |  | 654.11 | 9.13 | 5972 |  | Труба ПЭ 100SDR17 d110х6.6
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 654.11; 12: 5972 | [7 empty] | Всего по позиции
29 | Коньюктурный анализ | Сталь полосовая 40х4,0 |  |  | м |  |  | 3 | 401 |  | 131.76 | 9.13 | 1203 |  | Сталь полосовая 40х4,0
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.76; 12: 1203 | [7 empty] | Всего по позиции
30 | Коньюктурный анализ | Сталь угловая 50х50х5мм |  |  | м |  |  | 10 | 425 |  | 465.5 | 9.13 | 4250 |  | Сталь угловая 50х50х5мм
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 465.5; 12: 4250 | [7 empty] | Всего по позиции
31 | Коньюктурный анализ | Шина алюминиевая 60х6мм |  |  | м |  |  | 6 | 940 |  | 617.74 | 9.13 | 5640 |  | Шина алюминиевая 60х6мм
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 617.74; 12: 5640 | [7 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-02.3.01.02-0033 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний |  |  | м3 |  |  | 1 | 70.6 |  | 70.6 | 9.13 | 645 |  | Песок природный обогащенный для строительных работ средний
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [20 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70.6; 12: 645 | [7 empty] | Всего по позиции
33 | Коньюктурный анализ | Лоток неперфорированный 100х100х3000 |  |  | шт |  |  | 1 | 3108 |  | 340.42 | 9.13 | 3108 |  | Лоток неперфорированный 100х100х3000
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 340.42; 12: 3108 | [7 empty] | Всего по позиции
34 | Коньюктурный анализ | Швеллер 12П |  |  | м |  |  | 6 | 174.7 |  | 114.79 | 9.13 | 1048 |  | Швеллер 12П
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.79; 12: 1048 | [7 empty] | Всего по позиции
35 | Коньюктурный анализ | Метизы |  |  | кг |  |  | 15 | 160 |  | 262.87 | 9.13 | 2400 |  | Метизы
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 262.87; 12: 2400 | [7 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 0.2 | 943.06 |  | 188.61 | 9.13 | 1722 |  | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [20 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 188.61; 12: 1722 | [7 empty] | Всего по позиции
37 | Коньюктурный анализ | Грунт эмаль черная банка 1,8 |  |  | шт |  |  | 2 | 549 |  | 120.26 | 9.13 | 1098 |  | Грунт эмаль черная банка 1,8
|  | (Материалы) | [20 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.26; 12: 1098 | [7 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0.18 | 582 |  | 104.76 | 9.13 | 956 |  | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [20 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=18 / 100 | [13 empty] | Объем=18 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104.76; 12: 956 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 191697.47; 12: 1750198 | [8 empty] | Итого по разделу 2 Материалы
|  | Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 199356.86; 12: 1881464 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1694.28; 12: 58623 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5036.46; 12: 64165 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 514.56; 12: 17804 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 192626.12; 12: 1758676 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 191721.13; 12: 1754305 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 31.27; 12: 1082 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 273.74; 12: 3488 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 28.6; 12: 990 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 191333.5; 12: 1746875 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 55.08; 12: 1907 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 27.54; 12: 953 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 10622.52; 12: 230504 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1551.59; 12: 53686 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4762.72; 12: 60677 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 485.96; 12: 16814 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1292.62; 12: 11801 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1976.44; 12: 68384 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1039.15; 12: 35956 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 233.98; 12: 8096 | [11 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 233.98; 12: 8096 | [11 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 111.42; 12: 3855 | [11 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 82.45; 12: 2853 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 40.11; 12: 1388 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 202577.63; 12: 1992905 | [12 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2208.84; 12: 76427 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2113.97; 12: 73144 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1106.8; 12: 38297 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 243093.16; 12: 2097789.533 | [14 empty] | ВСЕГО по смете
|  | НДС 22% |  |  | 10: 40515.53; 12: 461513.6973 | [13 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО с НДС с учетом индекса прогнозной цены на 2026г. |  |  | 12: 2559303.2303
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## сводка затрат
Заказчик:
Наименование объекта: ЗРУ-6кВ ПС ГПП
СВОДКА ЗАТРАТ
Реконструкция ЗРУ-6кВ ПС ГПП с увеличением трансформаторной мощности на 0,09 МВА до 0,250 МВА в 2026 году
Расчет составлен в уровне цен: 1 квартал 2025г.
№ п.п. | Номер сметного расчета | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость | [7 empty] | Трудозатраты |  | ФОТ | НР | СП | Итого | Уровень цен | Лимит. затраты | Доп. затраты | Итого (без налогов) | Налоги | Всего
|  |  | Прямые затраты | В том числе |  |  |  |  | В т.ч. поставка заказчика |  | ТЗ | ТЗМ
|  |  |  | основ. з.п. | эксп. маш. | з.п. мех. | материалы | оборудование | материалы | оборудование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ЛС | Реконструкция ЗРУ-6кВ ПС ГПП с увеличением трансформаторной мощности на 0,09 МВА до 0,250 МВА в 2026 году | 1881464 | 58623 | 64165 | 17804 | 1758676 |  |  |  | 176.09 | 38.85 | 76427 | 73144 | 38297 | 1992905 | БИМ |  |  | 1992905 | 398581 | 2391486
|  | Итого по разделу 1 Новый Раздел | 1881464 | 58623 | 64165 | 17804 | 1758676 |  |  |  | 176.09 | 38.85 | 76427 | 73144 | 38297 | 1992905 |  |  |  | 1992905 | 398581 | 2391486
|  | Всего по сводке затрат | 1881464 | 58623 | 64165 | 17804 | 1758676 |  |  |  | 176.09 | 38.85 | 76427 | 73144 | 38297 | 1992905 |  |  |  | 1992905 | 398581 | 2391486
Составил:
|  | должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
Проверил:
|  | должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
Note on A13: КС-3::<Номер п.п.>
Note on B13: КС-3::<Тип строки> <Номер сметного расчета>
Note on C13: КС-3::<Наименование работ>
Note on D13: КС-3::<ПЗ>
Note on E13: КС-3::<ОЗП>
Note on F13: КС-3::<ЭМ>
Note on G13: КС-3::<ЗПМ>
Note on H13: КС-3::<МАТ>
Note on I13: КС-3::<Оборудование>
Note on J13: КС-3::<Материалы заказчика>
Note on K13: КС-3::<Оборудование заказчика>
Note on L13: КС-3::<ТЗ>
Note on M13: КС-3::<ТЗМ>
Note on N13: КС-3::<ФОТ>
Note on O13: КС-3::<НР>
Note on P13: КС-3::<СП>
Note on Q13: КС-3::<Итого до ЛЗ>
Note on R13: КС-3::<Уровень цен>
Note on S13: КС-3::<ЛЗ>
Note on T13: КС-3::<Доп.затр.>
Note on U13: КС-3::<Итого (без налогов)>
Note on V13: КС-3::<Налоги>
Note on W13: КС-3::<Всего>