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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

	№ п/п
	Наименование товара, работ, услуг
	Объем

	
	
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Битумно-полимерная мастика холодного применения
	кг
	226

	2
	Полиуретановый герметик однокомпонентный (80х0,05х0,05)
	м3
	0,2

	3
	Пенополистирол ПСБ-С-25 толщиной 30 мм или эквивалент
	м3
	1,4

	4
	Гидрошпонка Аквастоп ДО-320/50-6/30 (ПВХ-П) или эквивалент
	п.м.
	72

	5
	Шнур Вилатерм 50 для деф.швов или эквивалент
	п.м.
	144

	6
	Гидроизоляция Плантер-стандарт или эквивалент, ширина-2м, длина-20м.
	м2
	35

	7
	Техноэласт ЭПП Технониколь или эквивалент, 4 мм, ширина-1м, длина-10м.
	п.м.
	90

	8
	Гидроизоляционный ковер 1 м шириной 
	п.м.
	30





1. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации (системе сертификации ГОСТ).
2. [bookmark: _GoBack]Качество товара должно соответствовать условиям договора, ГОСТ, техническим условиям и подтверждаться необходимыми сертификатами, документом о качестве, установленном для данного вида товара.
3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении). 
4. Товар должен находиться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам, установленным законодательством РФ и не имеющей дефектов изготовления и транспортировки.  
5. Упаковка должна предохранять товар от порчи, утраты товарного вида. Тара и упаковка Товара должны соответствовать стандартам, обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-выгрузке, не иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида.
6. Тара и упаковка входят в стоимость поставляемого товара. 
