УТВЕРЖДЕНО:

Технический директор

ООО «ТТК»

______________А.Е. Асанов

«____» ______________2026г.

Техническое задание

На поставку насосов циркуляционных

| 1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование заказчика | ООО «ТТК» |
| 1.2. Место нахождения заказчика | 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, Мирный проезд, дом 4/1, офис 201 |
| 1.3. Почтовый адрес заказчика | 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, Мирный проезд, дом 4/1, офис 201 |
| 1.4. Контактное лицо, номер контактного телефона заказчика, email | Контактное лицо по техническим вопросам: Асанов Антон Евгеньевич телефон 8-918-258-60-60 anton.asanov.2012@mail.ru |
| 2. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и классификация |  |
| 2.1. Предмет договора | Поставка насосов циркуляционных |
| 2.2. Наименование, характеристики, количество и сроки поставляемого товара: 2.2.1 Предъявляемые технические требования: №; Наименование оборудования; Технические требования; Единицы измерения; Количество. Насос циркуляционный; TD65-17/2SWHCJ, 2.2 кВт 3*220В/3*380В, 50 Гц, чугун, 12 бар, станд. Торц. уплтонение; шт; 6. 2.2.2 Срок поставки: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания договора поставки. Товар, поставляемый Покупателю, должен быть надлежащего качества (в технически исправном состоянии), соответствовать ГОСТУ, ТУ и подтверждаться сертификатами соответствия установленного образца, копии которых передаются Покупателю. |
| 3. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) |  |
| В стоимость продукции включены НДС, все затраты, связанные с выполнением договора |  |
| 4. Место и условия поставки товара: 4.1. Товар доставляется по адресу: РФ Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Снежная д.33 |  |
| 5. Сроки (периоды) и условия поставки товара |  |
| 5.1. Товар доставляется усилиями Поставщика и за его счет. 5.2. Товар должен поступить не позднее сроков, указанных в п 2.2.2 настоящего технического задания. |  |
| 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара |  |
| 6.1.Покупатель оплачивает приобретаемую продукцию, на основании счета на оплату, выставляемого Поставщиком. 6.2. Платежи осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств Поставщику в соответствии со счетом, выставленным Поставщиком. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |  |
| 7. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара. |  |
| 7.1. Требования к сроку действия гарантии Поставщика: не менее 12 месяцев. - Требования к объему предоставления Поставщика гарантий качества товара: гарантия распространяется в полном объеме на поставляемый товар и его части в соответствии с требованиями завода-производителя. 7.3. Требования к гарантийному обслуживанию товара Поставщиком: в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранять дефекты (неисправности, недостатки, поломки), выявленные в товаре в соответствии с требованиями завода-производителя. 7.4 Требования к качеству товара: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, технически исправным, готовым к эксплуатации, в споре и под запрещением не состоять, не быть обремененным правами третьих лиц. 7.5 Требования к предоставляемой документации: При поставке товара вместе с товаром Поставщик должен передать следующие документы: паспорт изделия. |  |
| # 8. Требования к участникам закупки |  |
| # 8.1. Иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые). # 8.2. Участник не должен находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест. |  |