УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Теплоэнерго Кисловодск»

______________Бондаренко И.В.

«____» ____________ 2026 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

# Открытый аукцион в электронной форме № ОАЭ/107/26/2026

«Выполнение работ по прокладке участков тепловых сетей из труб ППУ»

г. Кисловодск

2026 г.

# СТРУКТУРА ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

- Общие положения

- Информационная карта

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

- Проект договора

- Техническое задание (включая ведомость объемов работ)

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора

- Приложение 1 к документации «Форма второй части заявки».

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные положения отражают общие требования к проведению открытого аукциона в электронной форме. Конкретные требования по данной закупке изложены в части II «Информационная карта».

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Настоящая документация о закупке подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) и Положением о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго Кисловодск», размещенным в Единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/ (далее — Положение о закупке).

  - Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго Кисловодск» или ООО «Теплоэнерго Кисловодск» (далее – Заказчик, Общество). Место нахождения, почтовый адрес: 357748, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Набережная, д. 1. Адрес электронной почты: zakupki@gpte26.ru. Контактный телефон: 8(87937)5-11-83. Ответственное должностное лицо: Чекулаев Михаил Александрович. Специализированная организация не привлекается.

  - Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система, ЕИС) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

  - Закупка – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора для удовлетворения нужд Общества в товарах, работах, услугах с необходимыми для Общества показателями. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами договора.

  - Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Участник закупки для участия в конкурентной закупке подает заявку на участие в конкурентной закупке. Особенности участия коллективного участника в аукционе установлены в части VI «Порядок участия в закупках коллективного участника» Положения о закупке.

  - Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме в режиме реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  - Оператор электронной площадки – являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение закупок в электронной форме в соответствии с Положением о закупке.

  - Электронный документ – документ в электронной форме, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись).

  - Процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – порядок действий уполномоченных должностных лиц Общества, направленных на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для удовлетворения потребностей Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Положения о закупке и документации о закупке.

  - Аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и который предложил наиболее низкую цену договора или наиболее низкую суммарную цену единицы товаров, работ, услуг, или в случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора или суммарная цена единицы товаров, работ, услуг снижена до нуля и аукцион в электронной форме проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену за право заключить договор.

  - Победитель процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – участник закупки, сделавший наилучшее для Общества предложение в соответствии с критериями и условиями документации о закупках.

  - Поставщик (подрядчик, исполнитель) – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, заключившее договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с Обществом.

  - Ответственный за заключение договора Давутов Тимурлан Оразович. Адрес электронной почты: davutov.to@gpte26.ru. Контактный телефон: 8(87937)5-16-59.

  - Комиссия по осуществлению закупок – коллегиальный орган, создаваемый в Обществе для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

- РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ, В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ЗАКУПКЕ

  - Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке в срок, установленный в документации о закупке, в электронной форме в соответствии с регламентом электронной площадки.

  - В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 2.1 настоящего раздела, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

  - В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе разъяснений положений извещения и (или) документации о проведении аукциона оператор электронной площадки размещает такие разъяснения на электронной площадке, направляет уведомление о разъяснениях всем участникам аукциона, подавшим заявки на участие в нем, по адресам электронной почты указанным участниками при аккредитации на электронной площадке, а также уведомление об указанных разъяснениях лицу, направившему запрос о даче разъяснений, по адресу электронной почты, указанному этим лицом при аккредитации на электронной площадке или при направлении запроса (при наличии).

  - Разъяснения положений извещения и (или) документации об аукционе могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе.

  - Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

  - Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о аукционе до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе, но не позднее даты и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением о закупке.

  - В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе изменений извещения и (или) документации об аукционе оператор электронной площадки размещает такие изменения на электронной площадке, направляет уведомление об изменениях всем участникам аукциона, подавшим заявки на участие, по адресам электронной почты указанным участниками при аккредитации на электронной площадке.

- ОТМЕНА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

  - Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке и до заключения договора Заказчик вправе отменить конкурентную закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Решение об отмене закупки в электронной форме размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения и в течение одного часа с момента размещения передается оператору электронной площадки для размещения на электронной площадке. В случае отмены закупки в электронной форме оператор электронной площадки не передает Заказчику поданные заявки.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

  - Обязательные требования, предъявляемые к участникам закупки, указаны в части II «Информационная карта».

  - Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

- ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАКУПКЕ

  - Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке не установлены.

- НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

При осуществлении закупки предоставляется национальный режим в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Запрет, ограничение и преимущество в данной закупке не применяются согласно пунктам 20–22 Информационной карты.

- ПОДАЧА, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК

  - Участнику аукциона необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки, на которой проводится аукцион.

  - Заявки на участие в аукционе в электронной форме представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в документации о закупке в части III «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке».

  - Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения.

  - Ценовое предложение подается участником закупки на электронной площадке в указанную в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации о закупке дату проведения аукциона.

  - Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

  - Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК

  - Обеспечение заявки на участие в настоящей закупке не предусмотрено. Соответствующая информация указана в пункте 16 Информационной карты.

- ВНЕСЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Реквизиты: ООО «Теплоэнерго Кисловодск», Адрес: 357748, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Набережная, д. 1. ИНН2628057299 Р/с 40702810700810054102 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) К/с 30101810145250000411 БИК 044525411

Назначение платежа: обеспечение исполнения договора 
№ ОАЭ/107/26/2026 «Выполнение работ по прокладке участков тепловых сетей из труб ППУ» (В платежном поручении обязательно указание назначения платежа).

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

  - Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер, способы и порядок предоставления обеспечения указаны в пункте 17 Информационной карты и разделе 12 проекта договора.

  - Размер обеспечения исполнения договора составляет 5% НМЦД — 670 026,26 руб. Аванс не предусмотрен. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

  - Исполнение договора может обеспечиваться внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет или предоставлением безотзывной независимой гарантии, выданной банком. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.

  - Если Заказчиком было установлено обеспечение исполнения договора, а предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора или предложенная в заявке участника закупки сумма цен единиц товара, работы, услуги снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, установленный в извещении о проведении закупки, за исключением случаев, если договором предусмотрена выплата аванса. В случае если договором предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения договора устанавливается не менее чем в размере аванса.

  - Независимая гарантия должна быть безотзывной, выдана банком, обеспечивать обязательства в полном размере, действовать не менее одного месяца после установленного срока выполнения работ и предусматривать уплату Заказчику требуемой суммы не позднее пяти рабочих дней со дня получения надлежащего требования. Гарантия не должна содержать требования о представлении судебных актов; расходы по перечислению средств несет гарант. Исключение банка из соответствующего перечня после выдачи гарантии не прекращает ее действия.

  - В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

  - В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется по письменному запросу поставщика (подрядчика, исполнителя) при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с договором, а также приемки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги в объеме выплаченного аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). Уменьшение размера обеспечения исполнения договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены договором.

  - Если при исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) увеличиваются срок исполнения обязательств и (или) срок действия договора, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан продлить срок действия ранее предоставленного обеспечения либо предоставить новое обеспечение, соответствующее настоящему разделу и проекту договора.

  - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего требования при условии надлежащего исполнения всех обеспеченных обязательств. Возврат независимой гарантии заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

  - При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускаются следующие изменения:

1) если договором предусмотрена одна единица измерения для закупаемых товаров, работ, услуг, возможно увеличение или уменьшение предусмотренного договором объема закупаемых товаров, работ, услуг не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении или уменьшении объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему закупаемых товаров, работ, услуг исходя из установленных в договоре цен товаров, работ, услуг;

2) если договором предусмотрены более одной единицы измерения для закупаемых товаров, работ, услуг, возможно увеличение или уменьшение цены договора не более чем на 30% (тридцать процентов) вследствие увеличения или уменьшения предусмотренного договором объема закупаемых товаров, работ, услуг исходя из установленных в договоре цен товаров, работ, услуг.

3) изменение сроков исполнения обязательств по договору и (или) срока действия договора, если такая возможность предусмотрена договором.

  - При исполнении договора допускается изменение цены договора в следующих случаях:

– путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

– в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 11.1. настоящего раздела;

– в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

– в случае изменения налогового законодательства Российской Федерации, если это напрямую влияет на изменение цены договора.

  - При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

  - При исполнении договора допускается изменение иных условий исполнения договора, если такое изменение договора допускается законодательством Российской Федерации.

- УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) УКЛОНИВШИМСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

  - В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в установленный срок подписанный им договор либо надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

  - Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, направляются Заказчиком в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, принятым на основании части 3 статьи 5 Федерального закона № 223-ФЗ.

- ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (от исполнения договора) в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случае, если в ходе исполнения договора будет установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар (выполняемые работ, оказываемые услуги) не соответствуют установленным извещением и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) товару (работе, услуги) или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии товара (работы, услуги) таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки (участником закупки, с которым заключается договор, в случае признания закупки несостоявшейся).

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Если иное не предусмотрено документацией о закупке после окончания срока подачи заявок аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими этапами:

1) рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;

2) проведение аукциона в электронной форме;

3) рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведение итогов такого аукциона.

В аукционной документации могут быть предусмотрены дополнительные этапы проведения аукциона в электронной форме. В этом случае в документации указываются сроки проведения таких этапов, перечень предоставляемой информации и документов, содержание протоколов, оформляемых по результатам таких этапов. Сроки дополнительных этапов также указываются в извещении.

  - Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, установленного в документации о закупке, оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме.

  - В случае, если на аукцион в электронной форме подана только одна заявка, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую и вторую части заявок одновременно не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, установленного в документации о закупке.

  - Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме устанавливается в документации о закупке. При этом срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не должен превышать десять рабочих дней с даты окончания срока подачи таких заявок.

  - По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе в электронной форме или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

  - По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме аукционная комиссия оформляет протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами и не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок направляется оператору электронной площадки. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме размещается в единой информационной системе оператором электронной площадки в течение часа с момента получения указанного протокола от Заказчика.

  - Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также регистрационные номера заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе в электронной форме с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки;

4) причины, по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся или безрезультативным, в случае его признания таковым;

5) иные сведения при необходимости.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА, РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

  - Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в указанный в извещении и документации о закупке день. При этом днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой находится Заказчик.

  - В аукционе в электронной форме вправе принимать участие только участники закупки, чьи первые части заявок признаны соответствующими требованиям документации о закупке.

  - Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками ценовых предложений в соответствии с регламентом электронной площадки и требованиями Федерального закона № 223-ФЗ.

  - В течение тридцати минут после окончания аукциона в электронной форме оператор электронной площадки осуществляет сопоставление ценовых предложений, формирует соответствующий протокол и размещает его в единой информационной системе.

  - В течение часа после размещения в единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений оператор электронной площадки направляет Заказчику результаты осуществленного сопоставления ценовых предложений, информацию о ценовых предложениях каждого участника аукциона в электронной форме, вторые части заявок участников аукциона в электронной форме.

  - Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на предмет их соответствия требованиям, установленным документацией о закупке, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о закупке, и подводит итоги аукциона в электронной форме. Рассмотрение вторых частей заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену договора или наиболее низкую суммарную цену единицы товаров, работ, услуг, и продолжается в порядке возрастания предложенной участниками цены договора или суммарной цены единицы товаров, работ, услуг до выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о закупке. Срок рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведение итогов аукциона в электронной форме осуществляется в течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.

  - При подведении итогов аукциона в электронной форме на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и сведений из протокола сопоставления ценовых предложений комиссия присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности предложенных соответствующими участниками аукциона в электронной форме ценовых предложений. Заявке на участие в аукционе в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

  - Подведение итогов аукциона в электронной форме оформляется протоколом, который должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок, а также регистрационные номера заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности предложенных соответствующими участниками аукциона в электронной форме ценовых предложений, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки

5) причины, по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся или безрезультативным, в случае признания его таковым;

6) иные сведения при необходимости.

  - Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной форме подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Указанный протокол размещается Заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

  - Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке, Заказчик направляет участнику закупки, подавшему единственную заявку, проект договора, который составляется путем включения информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара) (выполняемой работе, оказываемой услуге), предложенной участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. В случае объявления аукциона на понижение начальной (максимальной) суммарной цены единиц товаров, работ, услуг в договор также включается начальная (максимальная) цена единиц товаров, работ, услуг или согласованная с участником закупки цена единиц товаров, работ, услуг, не превышающая начальной (максимальной) цены единиц товаров, работ, услуг. При этом такой участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

  - Если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме признана соответствующей требованиям документации о закупке, аукцион признается несостоявшимся. Вторая часть такой заявки направляется оператором электронной площадки Заказчику в течение часа после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. Если вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме признана соответствующей требованиям документации о закупке, Заказчик передает соответствующему участнику закупки проект договора, который составляется путем включения информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара) (выполняемой работе, оказываемой услуге), предложенной участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. В случае объявления аукциона на понижение начальной (максимальной) суммарной цены единиц товаров, работ, услуг в договор также включается начальная (максимальная) цена единиц товаров работ, услуг или согласованная с участником закупки цена единиц товаров работ, услуг, не превышающая начальной (максимальной) цены единиц товаров, работ, услуг. При этом такой участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

  - Если в ходе проведения аукциона в электронной форме ни один из участников аукциона не подал ценовое предложение, такой аукцион признается несостоявшимся, и комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме всех участников закупки, чьи первые части заявок были признаны соответствующими требования, установленным документацией о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (а в случае объявления аукциона на понижение начальной (максимальной) суммарной цены единиц товаров, работ, услуг в договор также включается начальная (максимальная) цена единиц товаров, работ, услуг или согласованная с участником закупки цена единиц товаров, работ, услуг, не превышающая начальной (максимальной) цены единиц товаров, работ, услуг) с участником закупки, заявка которого подана:

а) ранее других заявок на участие в аукционе в электронной форме, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации о закупке;

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям документации о закупке.

При этом такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

  - Если в ходе проведения аукциона в электронной форме только один из участников аукциона подал ценовое предложение, такой аукцион признается несостоявшимся, и комиссия рассматривает вторую часть заявки этого участника, если она признается соответствующей требованиям документации о закупке, с ним заключается договор по цене, предложенной им в ходе проведения аукциона. Если вторая часть заявки такого участника, подавшего ценовое предложение, признается несоответствующей требованиям документации о закупке, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме всех участников закупки, чьи первые части заявок были признаны соответствующими требования, установленным документацией о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (а в случае объявления аукциона на понижение начальной (максимальной) суммарной цены единиц товаров, работ, услуг в договор также включается начальная (максимальная) цена единиц товаров, работ, услуг или согласованная с участником закупки цена единиц товаров, работ, услуг, не превышающая начальной (максимальной) цены единиц товаров, работ, услуг) с участником закупки, заявка которого подана ранее других заявок на участие в аукционе в электронной форме, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации о закупке. При этом такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

  - Если комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о закупке, только одной второй части заявки участника закупки, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. При этом такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

- ПОРЯДОК И СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Договор составляется путем включения информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара) (выполняемой работе, оказываемой услуге), указанной в заявке на участие в аукционе его участника, с которым заключается договор, а также предложенной в ходе проведения аукциона цены договора (начальной (максимальной) цены договора или иной согласованной с единственным участником аукциона цены, не превышающей начальную (максимальную) цену договора), в проект договора, прилагаемый к документации о закупке, а в случае проведения аукциона на понижение начальной (максимальной) суммарной цены единиц товаров, работ, услуг – соответствующих расценок единиц товаров, работ, услуг с сохранением пропорционального соотношения этих расценок в соответствии с предложенной в ходе проведения аукциона суммарной ценой единиц товаров, работ, услуг или иной согласованной с единственным участником аукциона суммарной ценой единиц товаров, работ, услуг, не превышающей начальную (максимальную) суммарную цену единиц товаров, работ, услуг. Такой проект договора в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной форме Заказчик направляет посредством электронной площадки победителю аукциона (а в случаях признания аукциона несостоявшимся – участнику аукциона, заявка которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке).

  - Если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля (или если при проведении аукциона на понижение суммарной начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги суммарная цена единицы товара, работы, услуги снижена до нуля), то аукцион проводится на право заключения договора. В данном случае в договор включается цена, предложенная участником за право заключения договора. При этом договор заключается только после внесения на счет Заказчика, указанный в документации о закупке, участником закупки, с которым заключается договор, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения договора, а также предоставления обеспечения исполнения договора, если требование об обеспечении исполнения договора предусмотрено документацией о закупке.

  - Победитель аукциона (а в случаях признания аукциона несостоявшимся – участник аукциона, заявка которого на участие в аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке) в течение десяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной форме, обязан подписать проект договора и посредством электронной площадки направить его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, соответствующим требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке) или посредством электронной площадки направить Заказчику протокол разногласий, составленный в соответствии с пунктом 16.15 настоящего раздела. Заказчик в течение четырех дней рассматривает указанный протокол и посредством электронной площадки направляет победителю аукциона (а в случаях признания аукциона несостоявшимся – участнику аукциона, заявка которого на участие в аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке) доработанный проект договора либо направляет проект договора и документ, содержащий причины отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. В случае передачи Заказчику протокола разногласий победитель аукциона (а в случаях признания аукциона несостоявшимся – участник аукциона, заявка которого на участие в аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке) обязан подписать проект договора и посредством электронной площадки направить его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, соответствующим требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке) в срок не позднее семнадцати дней со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной форме.

  - Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки.

  - Обмен документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в электронной форме посредством электронной площадки с соблюдением сроков направления таких документов, установленным Положением о закупке.

  - Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям извещения и документации о закупке, (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в извещении и документации о закупке).

  - В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, отказался от заключения договора или признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер. При этом договор должен быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня публикации в единой информационной системе протокола об уклонении или отказе участника закупки, обязанного заключить договор, от заключения договора.

  - В случае согласия участника закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер, заключить договор, Заказчик составляет проект договора путем включения в такой проект условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект договора направляется Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты публикации в единой информационной системе протокола об уклонении или отказе участника закупки, обязанного заключить договор, от заключения договора. Не позднее чем через десять дней со дня публикации в единой информационной системе протокола об уклонении или отказе участника закупки, обязанного заключить договор, от заключения договора участник закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер, вправе подписать договор и передать его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке и (или) извещении о проведении закупки) или передать Заказчику протокол разногласий, составленный в соответствии с пунктом 16.15 настоящего раздела. В этом случае Заказчик в течение трех дней рассматривает указанный протокол и направляет такому участнику доработанный проект договора либо направляет проект договора и документ, содержащий причины отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. В случае передачи Заказчику протокола разногласий такой участник подписывает проект договора и передает его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке и (или) извещении о проведении закупки) в срок не позднее шестнадцати дней со дня размещения в единой информационной системе протокола об уклонении или отказе участника закупки, обязанного заключить договор, от заключения договора.

  - Отказ от заключения договора осуществляется Заказчиком в любой момент до заключения договора, если установлен хотя бы один из следующих фактов:

1) проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и наличие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения вопроса о заключении договора;

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков.

4) наличие в документах, предоставленных участником закупки для заключения договора, недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

5) несоответствие участника закупки требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

6) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в документации о закупке.

  - Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего после дня установления фактов, которые указаны в пункте 16.9 настоящего раздела уполномоченным должностным лицом Заказчика составляется протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должны содержаться следующие сведения:

1) о месте, дате и времени его составления;

2) о лице, с которым Общество отказывается заключить договор;

3) о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о реквизитах документов, подтверждающих такие факты.

  - Протокол подписывается уполномоченным должностным лицом Заказчика и в течение трех дней со дня подписания размещается в единой информационной системе.

  - При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных разделом 13 Положения о закупке.

  - При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара определяется путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента, который определяется путем деления цены договора, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную (максимальную) цену договора.

  - При заключении договора участник закупки, с которым заключается договор, может направить Заказчику не более одного протокола разногласий.

  - Протокол разногласий может быть направлен в следующих случаях:

1) снижение цены договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг);

2) увеличение количества товаров (объема работ, услуг) не более чем на 30% (тридцать процентов) без увеличения цены договора;

3) улучшение условий исполнения договора для Заказчика (сокращение сроков исполнения договора (его отдельных этапов), отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или рассрочки при оплате, улучшение характеристик товаров, работ, услуг, увеличение сроков и объема гарантии и т.п.);

4) уточнение сроков исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством и т.п.;

5) включение условий, обусловленных изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления;

6) уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации о закупке и заявке лица, с которым заключается договор, при условии, что это не меняет существенные условия договора, а также условия, являвшиеся критериями оценки;

7) в случае наличия в проекте договора несоответствий документации и (или) извещению о закупке и (или) заявке участника закупки, с которым заключается договор.

  - В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены договора, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную (максимальную) цену договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом, кроме случая, указанного в пункте 16.17 настоящего раздела.

  - При установлении в документации о закупке единичных расценок по отдельным товарам, работам, услугам, их этапам, группам и т.п., документацией о закупке с учетом специфики закупаемых работ, услуг может быть также предусмотрено, что договор заключается с победителем закупки (иным лицом, с которым заключается договор по результатам закупки в случаях, предусмотренных настоящим Положением о закупке) с включением в договор начальной (максимальной) цены договора в качестве предельного (максимального) значения цены договора. При этом в документации о закупке проекте договора указывается, что оплата по договору будет осуществляться, исходя из количества (объема) фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и (или) количества товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг, в размере, не превышающем предельного (максимального) значения цены договора (начальной (максимальной) цены договора). В этом случае предложение участника закупки о суммарной цене единицы товаров, работ, услуг применяется для определения понижающего коэффициента к начальным единичным расценкам на закупаемые товары, работы, услуги путем деления суммарной цены единицы товаров, работ, услуг, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, с которым заключается договор, на начальную (максимальную) цену единицы товаров, работ, услуг. Участник закупки, с которым заключается договор, вправе направить Заказчику протокол разногласий с предложением определить единичные расценки иным способом, при этом суммарная цена единиц товаров, работ, услуг в не должна превышать суммарную цену единиц товаров, работ, услуг, предложенную данным участником закупки, а единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п. не должны превышать начальных единичных расценок по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п. установленных документацией о закупке.

- ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА (КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК).

  - Участник, подавая заявку на участие в закупке, подтверждает добросовестность своих намерений, отсутствие признаков недобросовестного поведения, предусмотренного пунктом 17.4 документации о закупке.

  - Заказчик (Комиссия) вправе проверять соответствие достоверности сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, в том числе путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству РФ, включая официальные сайты государственных органов и организаций в сети Интернет.

  - Заказчик (Комиссия), в целях проявления должной осмотрительности, вправе проводить проверку сведений, представленных участниками закупки в составе заявки, на достоверность и отсутствие признаков компаний «однодневок», а также признаков недобросовестного поведения участника на рынке.

  - Под признаками недобросовестного поведения, признаками компании «однодневки» понимаются, в том числе следующие:

- адрес регистрации совпадает с адресом «массовой» регистрации;

- адреса регистрации организации не существует или объект разрушен;

- помещение, находящееся по адресу регистрации компании, не приспособлено для осуществления деятельности исполнительного органа компании либо производственное помещение не приспособлено для выполнения технологических операций, заявленных участником;

- имеется информация о том, что помещение не было предоставлено участнику закупки на любом законном основании;

- в заявке указаны недействительные реквизиты участника закупки (недействительные паспортные данные участника закупки);

- участник не сдает налоговую или бухгалтерскую отчетность;

- участник регулярно предоставляет «нулевую» налоговую или бухгалтерскую отчетность, при этом в составе заявки предоставляет сведения о наличии опыта работы;

- невозможно убедиться в наличии опыта (в случае, если документацией о закупке, законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие соответствующих мощностей (ресурсов)), поскольку невозможно соотнести акты выполненных обязательств с договорами, в актах отсутствуют ссылки на какой-либо договор, в договорах (включая приложения и дополнительные соглашения) не указано какие конкретно работы выполнены, в рамках какого договора и в какой период исполнялись;

- отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия управленческого или технического персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств (в случае, если документацией о закупке, законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие соответствующих мощностей (ресурсов) и/или квалифицированного персонала);

- в состав исполнительного органа организации входят дисквалифицированные лица;

- отсутствие информации о государственной регистрации участника в ЕГРЮЛ (официальный сайт ФНС России www.nalog.ru), за исключением случаев, когда доступ к сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, об участнике ограничен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 729;

- учредитель или руководитель организации, указанный в ЕГРЮЛ, отрицает свою связь с ней.

  - Проверка осуществляется с использованием официальных источников информации, включая, но не ограничиваясь:

- «Сведения о государственной регистрации юридических лиц» (http://egrul.nalog.ru/);

- «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do);

- «Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации», о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ» (http://www.vestnik-gosreg.ru/);

- Реестр российской промышленной продукции, ведение которого осуществляется Минпромторгом России;

- Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, единый реестр программ для ЭВМ и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, ведение которых осуществляется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (для программного обеспечения);

- Государственных реестров лицензий, ведение которых осуществляется уполномоченными федеральными органами власти;

- Информационная система «Картотека арбитражных дел»;

- Банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов;

- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;

- Иные реестры и сведения, размещенные на официальных сайтах органов государственной власти, иных уполномоченных организаций.

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

|  | Наименование закупки и способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Открытый аукцион в электронной форме № ОАЭ/107/26/2026 «Выполнение работ по прокладке участков тепловых сетей из труб ППУ» |
| --- | --- | --- |
|  | Место доставки товара, место выполнения работ или оказания услуг | В соответствии с техническим заданием |
|  | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | с момента заключения Договора, не позднее 25 декабря 2026 г. |
|  | Начальная (максимальная цена) договора | 13 400 525,13 руб. (Тринадцать миллионов четыреста тысяч пятьсот двадцать пять рублей 13 копеек), в том числе НДС 22% — 2 416 488,14 руб. (Два миллиона четыреста шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 14 копеек). |
|  | Источник финансирования | Средства, полученные Заказчиком от приносящей доход деятельности. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата фактически выполненных и принятых работ производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов о приемке (КС-2, КС-3, а также счета-фактуры или УПД — при наличии обязанности их оформления) путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Аванс не предусмотрен. |
|  | Место подачи заявок и проведения аукциона | Электронная площадка «Электронные торги России»: https://etp.torgi82.ru/ |
|  | Срок и порядок подачи заявок | Дата начала подачи заявок: 01.09.2026. Дата и время окончания подачи заявок: 17.09.2026 в 09:00 по московскому времени. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. |
|  | Дата окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | 17.09.2026 |
|  | Шаг аукциона | От 0,5 до 5,0 % от начальной (максимальной цены) договора |
|  | Дата проведения аукциона | 18.09.2026 с 09:00 по московскому времени. |
|  | Дата подведения итогов аукциона | 21.09.2026 |
|  | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Цена договора. |
|  | Место и порядок предоставления документации о закупке | Документация размещена в ЕИС и на электронной площадке «Электронные торги России» (https://etp.torgi82.ru/) и доступна для ознакомления любому заинтересованному лицу без взимания платы. Предоставление документации на бумажном носителе не предусмотрено. |
|  | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | - Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке в соответствии с регламентом электронной площадки. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в подпункте 1 настоящего пункта Информационной карты, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе разъяснений положений извещения и (или) документации о проведении аукциона оператор электронной площадки размещает такие разъяснения на электронной площадке, направляет уведомление о разъяснениях всем участникам аукциона, подавшим заявки на участие в нем, по адресам электронной почты указанным участниками при аккредитации на электронной площадке, а также уведомление об указанных разъяснениях лицу, направившему запрос о даче разъяснений, по адресу электронной почты, указанному этим лицом при аккредитации на электронной площадке или при направлении запроса (при наличии). Запросы о разъяснении положений документации могут быть направлены с 01.09.2026 по 16.09.2026 включительно. Разъяснения предоставляются в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса с учетом срока окончания подачи заявок. |
|  | Размер и порядок внесения обеспечения заявок на участие в закупке | Не предусмотрено. |
|  | Размер обеспечения исполнения договора | Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% от начальной (максимальной) цены Договора — 670 026,26 руб. (Шестьсот семьдесят тысяч двадцать шесть рублей 26 копеек), НДС не облагается. Требования к обеспечению договора изложены в разделе 10 части I настоящей документации «Общие положения». Если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора или предложенная в заявке участника закупки сумма цен единиц товара, работы, услуги снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза установленный размер обеспечения, но не менее размера аванса, если договором предусмотрена его выплата. Срок действия независимой гарантии не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного документацией о закупке срока исполнения основного обязательства. |
|  | Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке | не установлены. |
|  | При осуществлении закупки предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения настоящей статьи, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом: |  |
|  | ЗАПРЕТ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; | Не применяется |
|  | ОГРАНИЧЕНИЕ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения; | Не применяется |
|  | ПРЕИМУЩЕСТВО в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами | Не применяется |
|  | Требования к участникам закупки | - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у лица, указанного в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящем разделе – руководитель), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие у участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке случаев привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие между участником закупки и заказчиком обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является: а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки; в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; - участник закупки не является офшорной компанией; - участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием"; - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. |

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Раздел 1.

Заявки на участие в аукционе в электронной форме представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в документации о закупке.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения, подаваемого на электронной площадке в ходе проведения аукциона.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать предложение участника аукциона в отношении предмета закупки на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике аукциона и (или) о ценовом предложении.

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие информацию и документы:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо;

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель;

- идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

- копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящем разделе - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

- копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение договора либо предоставление обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

- Декларация (представляется в составе заявки участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки), подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке:

  - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

  - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

  - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие закупке не принято;

  - отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

  - отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

Участник закупки также подтверждает соответствие всем требованиям к участникам, установленным пунктом 23 Информационной карты. Такое подтверждение может быть представлено посредством программно-аппаратных средств электронной площадки.

- информация и документы, предусмотренные пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, не требуются, поскольку согласно пунктам 20–22 Информационной карты запрет, ограничение и преимущество в данной закупке не применяются.

Раздел 2. Инструкция по оформлению первой и второй части заявки.

Участник закупки формирует заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с регламентом электронной площадки, на которой будет проводиться электронный аукцион, требованиями Федерального закона, а также требованиями настоящей документации об аукционе.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

В случае участия в аукционе нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо нескольких физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуального предпринимателя или нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, заявка такого коллективного участника закупки (далее – коллектив), такой коллектив должен соответствовать требованиям, предусмотренным частью VI «Порядок участия в закупках коллективного участника» Положения о закупке. Для подтверждения соответствия указанным требованиям в состав заявки коллектива возможно включение соответствующих документов.

Инструкция по заполнению первой части заявки.

Не допускается указание в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике аукциона и (или) о ценовом предложении. В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике аукциона и (или) о ценовом предложении, данная заявка подлежит отклонению.

ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Участник закупки выражает согласие выполнить работы по прокладке участков тепловых сетей из труб ППУ в полном объеме, в сроки и на условиях, установленных документацией о закупке, Техническим заданием, сметной документацией и проектом договора.

В первой части заявки не указываются наименование участника, его реквизиты, контактные данные, подписи, печати и ценовое предложение. Отдельная таблица конкретных показателей товаров не заполняется, поскольку предметом закупки являются работы, а Техническое задание не содержит перечня передаваемых Заказчику товаров с изменяемыми конкретными показателями.

| Сведения | Предложение участника закупки |
| --- | --- |
| Предмет закупки | Выполнение работ по прокладке участков тепловых сетей из труб ППУ |
| Состав и объем работ | В соответствии с Техническим заданием и сметной документацией |
| Срок выполнения работ | С момента заключения договора, но не позднее 25 декабря 2026 года |
| Качество и материалы | В соответствии с Техническим заданием, проектом договора и обязательными нормативными требованиями |

Загрузка первой части заявки означает подтверждение участником указанных условий. Дополнительные сведения допускаются при условии, что они не позволяют идентифицировать участника и не содержат ценового предложения.

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

# № ОАЭ/107/26/2026

«Выполнение работ по прокладке участков тепловых сетей из труб ППУ»

| г. Кисловодск | «___» ____________ 2026 г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго Кисловодск» (ООО «Теплоэнерго Кисловодск»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Бондаренко Ильи Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по итогам открытого аукциона в электронной форме № ОАЭ/107/26/2026 (протокол от «____» __________ 2026 г. № ___) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик на условиях настоящего Договора обязуется   выполнить «работы по прокладке участков тепловых сетей из труб ППУ» (далее - Объект), согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Договору).

  - Объем, содержание и технические параметры работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1) и сметной документацией (Приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью Договора. Стоимость работ определяется ценой Договора с учетом сметной документации и коэффициента снижения по результатам аукциона.

2.	ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора определяется по результатам аукциона и составляет __________ (__________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 22% — __________ рублей ___ копеек / НДС не облагается (нужное указать). Цена Договора является твердой, кроме случаев ее изменения, прямо предусмотренных документацией о закупке, настоящим Договором и Положением о закупках Заказчика.

2.2.	Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3.	Цена Договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, стоимость материалов, а также все затраты, издержки, транспортные и другие сопутствующие расходы, связанные с исполнением договора.

2.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить или уменьшить не более чем на 30% предусмотренный Договором объем работ. Цена Договора изменяется пропорционально изменению объема исходя из установленных в Договоре цен и сметных расценок с учетом коэффициента снижения. Изменение предмета Договора не допускается. Изменение оформляется дополнительным соглашением.

2.5. Оплата фактически выполненных и принятых работ производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов о приемке (КС-2, КС-3, а также счета-фактуры или УПД — при наличии обязанности их оформления). Аванс не предусмотрен. Порядок и срок приемки установлены разделом 9 настоящего Договора.

2.6. В случае изменения своего расчётного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счета. В противном случае, при перечислении денежных средств на указанный в договоре счёт Подрядчика, обязанность Заказчика по оплате выполненных работ будет считаться исполненной надлежащим образом.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом размера неустойки, начисленной на основании раздела 8 настоящего Договора.

2.9. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Технического задания (Приложение №1 к Договору), сметной документации (Приложение №2 к договору), не оформленные надлежащим образом, оплате не подлежат.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), сметной документацией (Приложение №2 к договору) с момента заключения Договора, не позднее 25 декабря 2026 г.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Начать выполнение работ с момента подписания Договора и выполнить их в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору), своими силами и средствами либо с привлечением субподрядчиков. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия привлеченных лиц как за свои собственные. Привлекаемые лица должны соответствовать обязательным требованиям законодательства для выполняемых ими видов работ.

4.1.2. Выполнить работы в сроки, установленные Графиком выполнения работ – Приложение №3 к Договору, обеспечив надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующим законодательством, строительными нормами и правилами (СНиП), исходно-разрешительной документацией.

4.1.3. График выполнения строительно-монтажных работ представляется Подрядчиком на согласование с Заказчиком, на этапе заключения договора по форме Приложение №3 к Договору.

4.1.4. Осуществлять согласования с третьими лицами и уполномоченными организациями только в случаях, когда такие согласования прямо предусмотрены Техническим заданием, сметной документацией или обязательными требованиями законодательства и относятся к выполняемым Подрядчиком работам.

4.1.5. Уведомить (в письменной форме) Заказчика о начале скрытых работ за 2 рабочих дня. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. В случае если Подрядчик не проинформировал Заказчика о готовности к приемке скрытых работ, приступил к выполнению последующих работ, по требованию Заказчика Подрядчик для освидетельствования скрытых работ обязан за свой счет вскрыть любую часть результата последующих работ согласно указанию Заказчика и затем восстановить ее за свой счет.

4.1.6. Обеспечить поставку необходимых для выполнения работ материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.1.7. Обеспечивать наличие на строительной площадке технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения Работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему строительный контроль.

4.1.8. В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать соблюдение требований технической документации, технических регламентов, безопасность Работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять требования безопасности и охраны труда, обеспечивать выполнение на строительной площадке противопожарных мероприятий.

4.1.9. Обеспечивать качество выполненных Работ и их соответствие нормативным требованиям.

4.1.10. В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать Заказчику и/или его представителям, возможность осуществлять контроль за ходом выполнения Работ, качеством применяемых при выполнении СМР материалов, изделий, конструкций и оборудования, представлять документацию по требованию Заказчика.

Неукоснительно выполнять требования актов-предписаний Заказчика и уполномоченных лиц строительного контроля.

4.1.11. Устранять в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления, за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме                                    в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.1.12. Еженедельно предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ.

4.1.13. Обеспечивать порядок на строительной площадке в течение срока действия настоящего Договора, а именно:

а) общественный порядок;

б) содержание строительной площадки в надлежащем санитарном состоянии (уборка строительной площадки и вывоз мусора);

в) временные дороги, пешеходные дорожки, ограждения и заборы, которые могут потребоваться для обеспечения удобства и защиты жильцов прилегающих территорий, и прочих лиц.

4.1.14. Вести Общий журнал производства работ, специальные журналы по видам работ, журнал входного учета и контроля качества и журналы по охране труда.

4.1.15. После окончания выполнения работ до подписания акта о приёмке выполненных работ вывезти за пределы объекта, на котором производились работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

4.1.16. Информировать Заказчика о происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

4.1.17. Передать Заказчику комплект итоговой исполнительной документации на выполненные работы по прокладке участков тепловых сетей в составе, предусмотренном разделом 4 Технического задания и обязательными нормативными требованиями.

4.1.18. Предоставить гарантию на выполненные работы согласно разделу 5 настоящего Договора.                                                                 4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с настоящим Договором.

4.2.2. Выполнить работы по настоящему Договору до окончания срока, установленного в Графике выполнения работ (досрочно). В случае досрочного выполнения Работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Оплачивать за фактически выполненные Подрядчиком работы по Договору на основании сметы в порядке, установленном в разделе 2 настоящего Договора с учетом п. 9.4 настоящего Договора и за вычетом суммы пени и (или) штрафов в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.

4.3.2. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Иметь доступ на строительную площадку в течение срока действия настоящего Договора. Доступ означает возможность Заказчика и его представителей проверять соответствие выполняемых Работ условиям настоящего Договора и приложений к нему.

4.4.2. Контролировать содержание Общего журнала производства работ, специальных журналов по видам работ, журнала входного учета и контроля качества.

4.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков, остановить работы Подрядчика в целом или их части в случае обнаружения в ходе выполнения работ допущенных отступлений от строительных норм и правил, требований установленных Договором, до устранения причин остановки работ;

4.4.4. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

4.4.5. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

4.4.6. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.4.7. Проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.8. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, и потребовать возмещения убытков.

4.4.9. Технический надзор (строительный контроль) за выполнением работ осуществляет Заказчик.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и Работ устанавливается 2 (два) года с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

5.3. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при работах, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Договором, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

5.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

5.5. Не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) Работ Стороны составляют Акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

5.6. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) Работ за счет Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению недоделок

5.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) Работ, за которые отвечает Подрядчик.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы на Объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), сметной документацией (Приложение №2 к договору).

6.2. Все поставляемые для работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие государственным стандартам. Копии вышеуказанных документов должны быть представлены Заказчику.

6.3. Подрядчик обязан сопроводить оборудование и материалы документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также предназначенных для возведения Объекта строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря несет Подрядчик.

7.2. Риск случайной гибели Объекта переходит на Заказчика после сдачи Объекта в установленном настоящим Договором порядке.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.  При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, а также иных условий по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика выплаты неустойки. Размер неустойки устанавливается в размере 0,1% от Цены договора за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка сроков исполнения своих обязательств по данному Договору произошла вследствие непреодолимой силы или действий другой Стороны.

8.3. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, к Подрядчику применяется штраф в размере 50 % от Цены Договора.

8.4. При нарушении Подрядчиком условий Договора, к Подрядчику применяется штраф в размере 10 % от Цены Договора за каждое нарушение.

8.5. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, установленных п.2.5. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки. Размер неустойки устанавливается в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы платежа за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка сроков исполнения своих обязательств по данному Договору произошла вследствие непреодолимой силы или действий другой Стороны.

8.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

9. ПОРЯДОК ПРИЕМА - СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

9.1. Приемка выполненных работ производится в соответствии с Техническим заданием, сметной документацией и настоящим Договором. Для подтверждения фактически выполненных объемов и качества работ Подрядчик представляет надлежащим образом оформленные КС-2, КС-3, счет-фактуру или УПД (при наличии обязанности их оформления), акты освидетельствования скрытых работ и комплект исполнительной документации, предусмотренный разделом 4 Технического задания.

9.2. Приемке подлежат исключительно работы, выполненные в соответствии с Техническим заданием 
(Приложение № 1 к Договору) и сметной документацией (Приложение № 2 к Договору), с соблюдением технологии производства работ, правилами техники безопасности и охраны труда и в соответствии с требованиями настоящего Договора.

9.3. Оплате подлежат исключительно работы, выполненные в соответствии с Техническим заданием (Приложение 
№ 1 к Договору) и сметной документацией (Приложение № 2 к Договору), в пределах цены Договора. Работы, выполненные Подрядчиком, но не предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), сметной документацией (Приложение №2 к Договору), и не согласованные с Заказчиком, оплате не подлежат.

9.4. Оплата производится за фактически выполненные и принятые Заказчиком объемы работ по сметным расценкам с учетом коэффициента снижения, определяемого как отношение цены Договора к начальной (максимальной) цене договора 13 400 525,13 руб., в пределах цены Договора. Снижение фактических затрат Подрядчика само по себе не является основанием для уменьшения цены надлежаще выполненных и принятых работ.

9.5. Результатом выполнения работ по Договору являются завершенные и готовые к безопасной эксплуатации участки тепловых сетей, выполненные в соответствии с Техническим заданием и сметной документацией.

9.6. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика полного комплекта документов о приемке и исполнительной документации.

9.7. Заказчик вправе создать приемочную комиссию и (или) провести экспертизу результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Договора. Состав и численность комиссии определяются Заказчиком.

9.8. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ согласно п.9.6. в течение 10 (десяти) рабочих дней и подписывает или утверждает подписанный всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документ о приемке, либо в те же сроки направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о приемке, содержащий перечень выявленных недостатков и сроки их устранения (далее – мотивированный отказ).

9.9. В случае получения мотивированного отказа Подрядчик обязан в сроки, установленные в таком отказе, устранить выявленные недостатки за свой счет и направить Заказчику отчет об устранении недостатков, подписанный Подрядчиком, а также соответствующий комплект документов. Со дня получения от Подрядчика, указанного в настоящем пункте комплекта документов, Заказчик действует в порядке, установленном настоящим разделом Договора, при этом срок исполнения обязательств Заказчика, установленный настоящим разделом Договора, исчисляется со дня получения такого комплекта документов.

9.10. В случае, если выявленные недостатки, указанные в мотивированном отказе, не устранены Подрядчиком в установленные в мотивированном отказе сроки, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с условиями Договора.

9.11. Подписание Заказчиком документов о приемке не лишает его права ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе по объему работ (включая обнаруженные по результатам проведенных контрольными органами проверок).

9.12. Окончательная приемка оформляется подписанными Заказчиком документами о приемке выполненных работ (КС-2, КС-3 и, при необходимости, итоговым актом).

9.13. Подрядчик несет ответственность за достоверность предъявленных к оплате выполненных объемов и видов работ. При обнаружении завышений, документ о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 корректируются Подрядчиком по требованию Заказчика. Подписанный ранее Заказчиком документ о приёмке выполненных работ в таком случае аннулируется. При отказе от корректировки Заказчик подписывает в одностороннем порядке документ о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, являющиеся обязательными для сторон, в соответствии с законодательством.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия).

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

10.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (Одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и Договором.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным;

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и по истечении назначенного Заказчиком разумного срока для устранения недостатков работа не выполнена, недостатки не устранены;

- нарушения сроков определенных Графиком выполнения работ (Приложение №3)

11.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения  направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты принятия такого решения.

11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

12.1. Обеспечение исполнения Договора:

12.1.1. Исполнение Договора может обеспечиваться внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет или предоставлением безотзывной независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям раздела 10 части I документации. Способ обеспечения исполнения Договора выбирается участником закупки самостоятельно.

12.1.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 670 026,26 руб. (Шестьсот семьдесят тысяч двадцать шесть рублей 26 копеек), что составляет 5% начальной (максимальной) цены Договора. НДС не облагается.

12.1.3. Заказчик осуществляет возврат Подрядчику денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения Договора после исполнения обязательств по договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, указанным в требовании.

12.1.4. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее одного месяца с даты окончания установленного Договором срока выполнения работ. Обеспечение распространяется на обязательства Подрядчика по уплате неустоек, возмещению убытков и надлежащему исполнению иных обеспечиваемых обязательств. Порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения, определен пунктом 12.1.3 Договора.

12.1.5. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий настоящего Договора по основаниям, установленным гражданским законодательством, Заказчик имеет право осуществить возврат Подрядчику денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения Договора, за вычетом размера неустойки (штрафа, пени). При этом возврат Подрядчику денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения Договора, за вычетом размера неустойки (штрафа, пени), осуществляется в течение 10 рабочих дней после вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.1.6.  Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026, а в части расчетов, ответственности, гарантийных обязательств и иных неисполненных обязательств — до их полного исполнения.

13.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой Стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых законом предусмотрен специальный способ направления):

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- заказным письмом с уведомлением о вручении.

13.3. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

13.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

13.5. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

13.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

13.7.1. Приложение № 1. Техническое задание;

13.7.2. Приложение № 2. Сметная документация;

13.7.3. Приложение № 3. График выполнения работ.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ООО «Теплоэнерго Кисловодск» Адрес: 357748, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Набережная, д. 1. Почтовый адрес: 357748, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Набережная, д. 1. Тел./факс: (87937) 5-11-83, 5-11-20 ОГРН 1162651059559 ИНН2628057299 КПП 262801001 ОКПО 00869844 Р/с 40702810700810054102 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) К/с 30101810145250000411 БИК 044525411 E-mail: zakupki@gpte26.ru Генеральный директор ____________________/Бондаренко И.В./ | Подрядчик: ____________________/ / |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору

№____ от ___._______.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Выполнение работ по прокладке участков тепловых сетей из труб ППУ».

Приложение №2 к договору

№____ от ___._______.2026 г.

Сметная документация

«Выполнение работ по прокладке участков тепловых сетей из труб ППУ».

Приложение №3 к договору

№____ от ___._______.2026 г.

График выполнения работ

«Выполнение работ по прокладке участков тепловых сетей из труб ППУ».

| № п/п | Вид работ по смете | Начало работ | Окончание работ | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект закупки:

Прокладка участков тепловых сетей из труб ППУ

2. Описание объекта, требования к составу и объему выполняемых работ

Выполнение работ по прокладке участков тепловых сетей из труб ППУ на следующих объектах:

- Участок тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-3 до ЦТП-2, инв. №245"

- Участок тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-29 до ТК-29а по пр. Победы инв. №397"

- Участок тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-160 до ТК-161 ул. Набережная инв. №375"

- Участок тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-170 до ТК-172 по ул. Марцинкевича, инв. №338"

- Участок тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-2 до ТК-5 пр. Победы, 141 до пр. Победы, 159, инв. №282"

- Участок тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-27 до ТК-27А по ул. Окопная, 14, инв. №390"

- Участок тепловой сети от котельной по ул. Островского, 35 "От ТК-29А до ЦТП ГПТУ, 29, инв. №179"

- Участок тепловой сети от котельной по ул. Островского, 35 "От ТК-29 до ТК-25, инв. №371"

включает в себя следующие виды работ:

| № п.п. | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Участок тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-3 до ЦТП-2, инв. №245" |  |  |  |  |
| 1 | ЛС ЛСР-06-01-01 Поз.: 1-14 | Земляные работы. Участок тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-3 до ЦТП-2, инв. №245" | штука | 1 |
| 2 | ЛС ЛСР-06-01-01 Поз.: 15, 17, 19, 21-23 | Тепловые сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-3 до ЦТП-2, инв. №245" | штука | 1 |
| 3 | ЛС ЛСР-06-01-01 Поз.: 25, 27, 28 | Сильфонные компенсаторы на трубопроводах тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-3 до ЦТП-2, инв. №245" | штука | 1 |
| 4 | ЛС ЛСР-06-01-01 Поз.: 30, 32 | Концевой элемент ППУ-ПЭ при проходе теплотрассы через существующую тепловую камеру | штука | 1 |
| 5 | ЛС ЛСР-06-01-01 Поз.: 33, 34 | Запорная арматура в существующей тепловой камере | штука | 1 |
| 6 | ЛС ЛСР-06-01-01 Поз.: 37, 38 | Опоры из фундаментных блоков сплошных под надземную прокладку трубы э/св 325х6/450 ППУ-ПЭ | штука | 1 |
| Раздел 2. Участок тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-29 до ТК-29а по пр. Победы инв. №397" |  |  |  |  |
| 7 | ЛС ЛСР-06-01-02 Поз.: 1-14 | Земляные работы. Участок тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-29 до ТК-29а по пр.Победы инв. №397" | штука | 1 |
| 8 | ЛС ЛСР-06-01-02 Поз.: 15, 17, 19-21, 23, 25, 27-29, 31, 33, 35-37 | Тепловые сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-29 до ТК-29а по пр.Победы инв. №397" | штука | 1 |
| 9 | ЛС ЛСР-06-01-02 Поз.: 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 52 | Сильфонные компенсаторы на трубопроводах тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-29 до ТК-29а по пр.Победы инв. №397" | штука | 1 |
| 10 | ЛС ЛСР-06-01-02 Поз.: 54, 56, 57, 59, 60, 62 | Концевой элемент ППУ-ПЭ при проходе теплотрассы через существующую тепловую камеру | штука | 1 |
| 11 | ЛС ЛСР-06-01-02 Поз.: 63, 64, 67, 68, 71, 72 | Запорная арматура в существующей тепловой камере | штука | 1 |
| Раздел 3. Участок тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-160 до ТК-161 ул. Набережная инв. №375" |  |  |  |  |
| 12 | ЛС ЛСР-06-01-03 Поз.: 1-14 | Земляные работы. Участок тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-160 до ТК-161 ул. Набережная" | штука | 1 |
| 13 | ЛС ЛСР-06-01-03 Поз.: 15, 17, 19-21 | Тепловые сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-160 до ТК-161 ул. Набережная" | штука | 1 |
| 14 | ЛС ЛСР-06-01-03 Поз.: 23, 25, 26 | Сильфонные компенсаторы на трубопроводах тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-160 до ТК-161 ул. Набережная" | штука | 1 |
| 15 | ЛС ЛСР-06-01-03 Поз.: 28, 30 | Концевой элемент ППУ-ПЭ при проходе теплотрассы через существующую тепловую камеру | штука | 1 |
| 16 | ЛС ЛСР-06-01-03 Поз.: 31, 32 | Запорная арматура в существующей тепловой камере | штука | 1 |
| Раздел 4. Участок тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-170 до ТК-172 по ул. Марцинкевича, инв. №338" |  |  |  |  |
| 17 | ЛС ЛСР-06-01-04 Поз.: 1-14 | Земляные работы. Участок тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-170 до ТК-172 по ул. Марцинкевича, инв. №338" | штука | 1 |
| 18 | ЛС ЛСР-06-01-04 Поз.: 15, 17, 19-21, 23, 25, 27-29, 31, 33, 35-37 | Тепловые сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-170 до ТК-172 по ул. Марцинкевича, инв. №338" | штука | 1 |
| 19 | ЛС ЛСР-06-01-04 Поз.: 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 52 | Сильфонные компенсаторы на трубопроводах тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-170 до ТК-172 по ул. Марцинкевича, инв. №338" | штука | 1 |
| 20 | ЛС ЛСР-06-01-04 Поз.: 54, 56, 57, 59, 60, 62 | Концевой элемент ППУ-ПЭ при проходе теплотрассы через существующую тепловую камеру | штука | 1 |
| 21 | ЛС ЛСР-06-01-04 Поз.: 63, 64, 67, 68, 71, 72 | Запорная арматура в существующей тепловой камере | штука | 1 |
| Раздел 5. Участок тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-2 до ТК-5 пр. Победы, 141 до пр. Победы, 159, инв. №282" |  |  |  |  |
| 22 | ЛС ЛСР-06-01-05 Поз.: 1-14 | Земляные работы. Участок тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-2 до ТК-5 пр. Победы, 141 до пр. Победы, 159, инв. №282" | штука | 1 |
| 23 | ЛС ЛСР-06-01-05 Поз.: 15, 17, 19-21, 23, 25, 27-29, 31, 33, 35-37 | Тепловые сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-2 до ТК-5 пр. Победы, 141 до пр. Победы, 159, инв. №282" | штука | 1 |
| 24 | ЛС ЛСР-06-01-05 Поз.: 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 52 | Сильфонные компенсаторы на трубопроводах тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-2 до ТК-5 пр. Победы, 141 до пр. Победы, 159, инв. №282" | штука | 1 |
| 25 | ЛС ЛСР-06-01-05 Поз.: 54, 56, 57, 59, 60, 62 | Концевой элемент ППУ-ПЭ при проходе теплотрассы через существующую тепловую камеру | штука | 1 |
| 26 | ЛС ЛСР-06-01-05 Поз.: 63, 64, 67, 68, 71, 72 | Запорная арматура в существующей тепловой камере | штука | 1 |
| Раздел 6. Участок тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-27 до ТК-27А по ул. Окопная, 14, инв. №390" |  |  |  |  |
| 27 | ЛС ЛСР-06-01-06 Поз.: 1-14 | Земляные работы. Участок тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-27 до ТК-27А по ул. Окопная, 14, инв. №390" | штука | 1 |
| 28 | ЛС ЛСР-06-01-06 Поз.: 15, 17, 19-21, 23, 25, 27-29, 31, 33, 35-37 | Тепловые сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-27 до ТК-27А по ул. Окопная, 14, инв. №390" | штука | 1 |
| 29 | ЛС ЛСР-06-01-06 Поз.: 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 52 | Сильфонные компенсаторы на трубопроводах тепловой сети от котельной по ул. Набережная, 1 "От ТК-27 до ТК-27А по ул. Окопная, 14, инв. №390" | штука | 1 |
| 30 | ЛС ЛСР-06-01-06 Поз.: 54, 56, 57, 59, 60, 62 | Концевой элемент ППУ-ПЭ при проходе теплотрассы через существующую тепловую камеру | штука | 1 |
| 31 | ЛС ЛСР-06-01-06 Поз.: 63, 64, 67, 68, 71, 72 | Запорная арматура в существующей тепловой камере | штука | 1 |
| Раздел 7. Участок тепловой сети от котельной по ул. Островского, 35 "От ТК-29А до ЦТП ГПТУ, 29, инв. №179" |  |  |  |  |
| 32 | ЛС ЛСР-06-01-07 Поз.: 1-14 | Земляные работы. Участок тепловой сети от котельной по ул. Островского, 35 "От ТК-29А до ЦТП ГПТУ, 29, инв. №179" | штука | 1 |
| 33 | ЛС ЛСР-06-01-07 Поз.: 15, 17, 19-21, 23, 25, 27-29, 31, 33, 35-37 | Тепловые сети от котельной по ул. Островского, 35 "От ТК-29А до ЦТП ГПТУ, 29, инв. №179" | штука | 1 |
| 34 | ЛС ЛСР-06-01-07 Поз.: 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 52 | Сильфонные компенсаторы на трубопроводах тепловой сети от котельной по ул. Островского, 35 "От ТК-29А до ЦТП ГПТУ, 29, инв. №179" | штука | 1 |
| 35 | ЛС ЛСР-06-01-07 Поз.: 54, 56, 57, 59, 60, 62 | Концевой элемент ППУ-ПЭ при проходе теплотрассы через существующую тепловую камеру (ТК-29А) | штука | 1 |
| 36 | ЛС ЛСР-06-01-07 Поз.: 63, 64, 67, 68, 71, 72 | Запорная арматура в существующей тепловой камере (ТК-29А) | штука | 1 |
| Раздел 8. Участок тепловой сети от котельной по ул. Островского, 35 "От ТК-29 до ТК-25, инв. №371" |  |  |  |  |
| 37 | ЛС ЛСР-06-01-08 Поз.: 1-14 | Земляные работы. Участок тепловой сети от котельной по ул. Островского, 35 "От ТК-29 до ТК-25, инв. №371" | штука | 1 |
| 38 | ЛС ЛСР-06-01-08 Поз.: 15, 17, 19-21, 23, 25, 27-29 | Тепловые сети от котельной по ул. Островского, 35 "От ТК-29 до ТК-25, инв. №371" | штука | 1 |
| 39 | ЛС ЛСР-06-01-08 Поз.: 31, 33, 34, 36, 38, 39 | Сильфонные компенсаторы на трубопроводах тепловой сети от котельной по ул. Островского, 35 "От ТК-29 до ТК-25, инв. №371" | штука | 1 |
| 40 | ЛС ЛСР-06-01-08 Поз.: 41, 43, 44, 46 | Концевой элемент ППУ-ПЭ при проходе теплотрассы через существующую тепловую камеру | штука | 1 |
| 41 | ЛС ЛСР-06-01-08 Поз.: 47, 48, 51, 52 | Запорная арматура в существующей тепловой камере | штука | 1 |

3. Производство работ.

3.1. Работы по Объекту Подрядчик обязан выполнить в полном объеме в соответствии с настоящим Техническим заданием, ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, расчетом цены конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, проектом сметы договора, соответствующими локальными сметными расчетами (далее — сметная документация), а также требованиями действующих технических регламентов, сводов правил, национальных и межгосударственных стандартов, распространяющихся на выполняемые работы.

Работы должны выполняться с соблюдением предусмотренной сметной документацией технологии прокладки участков тепловых сетей из стальных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке, с обеспечением сохранности существующих инженерных сетей, сооружений, имущества Заказчика, безопасности третьих лиц, охраны окружающей среды и требований охраны труда.

3.2. Изменение предусмотренных сметной документацией конструктивных решений, материалов, изделий, оборудования, диаметров и типоразмеров трубопроводов, способов производства работ допускается только после предварительного письменного согласования с Заказчиком. Работы и расходы, возникшие вследствие несогласованного изменения решений Подрядчиком, оплате Заказчиком не подлежат.

3.3. При производстве работ Подрядчик обеспечивает присутствие на Объекте лица, ответственного за производство работ, а также лиц, ответственных за охрану труда, пожарную безопасность и безопасное производство работ.

К выполнению сварочных, монтажных, изоляционных и иных специальных работ допускаются работники, имеющие необходимую квалификацию и прошедшие обучение, проверку знаний и допуск в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

До начала производства работ Подрядчик обязан ознакомиться с условиями производства работ, расположением существующих инженерных коммуникаций и сооружений, согласовать с Заказчиком порядок производства работ, места складирования материалов, порядок отключения и подключения действующих участков тепловой сети, если такие отключения необходимы.

3.4. Подрядчик обязан:

организовать рабочую зону, установить необходимые ограждения, предупреждающие и информационные знаки, обеспечить безопасное движение работников, третьих лиц и, при необходимости, транспорта;

выполнять земляные работы с обеспечением устойчивости стенок траншей и котлованов, сохранности существующих подземных коммуникаций и сооружений;

при обнаружении не указанных в имеющейся документации подземных коммуникаций, конструкций либо иных обстоятельств, препятствующих продолжению работ, приостановить работы на соответствующем участке и незамедлительно уведомить Заказчика;

обеспечивать предусмотренную сметной документацией подготовку основания под трубопроводы, устройство подсыпки, обратную засыпку траншей и послойное уплотнение грунта;

не допускать повреждения полиэтиленовой защитной оболочки и ППУ-изоляции труб и фасонных изделий при транспортировке, разгрузке, складировании и монтаже;

осуществлять входной контроль труб, фасонных изделий, сильфонных компенсаторов, концевых элементов, запорной арматуры, материалов для изоляции стыков и иных применяемых изделий;

выполнять монтаж трубопроводов с соблюдением проектного положения, отметок, уклонов и взаимного расположения элементов тепловой сети в соответствии со сметной и иной переданной Заказчиком технической документацией;

выполнять сборку, сварку и контроль качества сварных соединений трубопроводов в соответствии с СП 74.13330.2023 и применимыми требованиями нормативной документации;

обеспечивать визуальный и измерительный контроль сварных соединений, а также неразрушающий контроль физическими методами в объеме, установленном СП 74.13330.2023 и технической документацией;

выполнять монтаж сильфонных компенсаторов с соблюдением направления установки, монтажных размеров и требований эксплуатационной документации изготовителя. При необходимости растяжки компенсаторов оформлять соответствующий акт;

выполнять монтаж запорной арматуры с обеспечением возможности ее последующего обслуживания и эксплуатации;

выполнять монтаж концевых элементов ППУ-ПЭ и иных фасонных элементов в соответствии с их назначением, технической документацией изготовителя и принятой схемой прокладки;

выполнять теплогидроизоляцию монтажных стыков труб и фасонных изделий материалами и комплектами, соответствующими ГОСТ 30732-2020, после выполнения предусмотренного контроля сварных соединений и с соблюдением установленной нормативными документами последовательности производства работ;

монтаж комплектов изоляции стыков выполнять в соответствии с технологической документацией изготовителя, обеспечивая герметичность защитной оболочки и восстановление теплоизоляционного слоя ППУ;

при наличии в применяемых трубах и фасонных изделиях системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) обеспечить сохранность сигнальных проводников, их соединение на монтажных стыках и проверку работоспособности системы в соответствии с ГОСТ 30732-2020 и применимой технической документацией;

обеспечивать ведение общего и специальных журналов работ в случаях, когда их ведение предусмотрено законодательством, нормативной или договорной документацией;

своевременно извещать Заказчика о готовности скрытых работ и ответственных конструкций к освидетельствованию;

обеспечивать устранение выявленных недостатков до выполнения последующих работ, закрывающих доступ к результатам работ, подлежащих контролю;

осуществлять строительный контроль качества выполняемых работ и применяемых материалов в пределах обязанностей Подрядчика.

3.5. Скрытые работы подлежат освидетельствованию до начала последующих работ, исключающих возможность их осмотра. В зависимости от фактически выполняемых работ освидетельствованию подлежат, в том числе: подготовка основания и подсыпки под трубопроводы; положение трубопроводов до обратной засыпки; сварные соединения после проведения предусмотренного контроля; теплогидроизоляция монтажных стыков; элементы СОДК — при их наличии; устройство опор; обратная засыпка и иные работы, относящиеся к скрытым.

Результаты освидетельствования оформляются соответствующими актами исполнительной документации.

3.6. После монтажа трубопроводов Подрядчик обязан выполнить предусмотренные действующими нормативными требованиями и технической документацией испытания тепловых сетей.

Трубопроводы подлежат испытанию на прочность и герметичность в порядке, установленном СП 74.13330.2023. После завершения монтажа и испытаний должна быть выполнена промывка (продувка) трубопроводов, если ее проведение требуется для данного участка сети.

Результаты испытаний на прочность и герметичность, а также промывки (продувки) оформляются соответствующими актами.

Обратная засыпка участков бесканальной прокладки, закрытие конструкций и выполнение иных работ, исключающих доступ к трубопроводу, допускаются после выполнения предусмотренных соответствующей стадией производства работ контроля, испытаний и освидетельствования.

3.7. Для осуществления контрольных функций Заказчик и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа к местам производства работ в течение всего периода их выполнения.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику возможность осуществления контроля качества работ, применяемых материалов и оборудования, освидетельствования скрытых работ и участия в испытаниях.

3.8. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора, но не позднее 25 декабря 2026 г.

4. Оформление результатов выполненных работ

4.1. Подрядчик обеспечивает своевременное формирование и передачу Заказчику исполнительной документации в объеме, относящемся к фактически выполненным работам.

В состав исполнительной документации, в зависимости от фактически выполненных работ, включаются:

общий и специальные журналы работ;

документы о качестве, паспорта, сертификаты, декларации о соответствии и иные обязательные документы на примененные материалы, изделия и оборудование;

документы входного контроля материалов и оборудования;

исполнительные схемы и исполнительная геодезическая документация — в случаях, предусмотренных нормативными требованиями;

журнал сварочных работ и сведения о выполненных сварных соединениях;

документы, подтверждающие результаты визуального, измерительного и неразрушающего контроля сварных соединений;

акты освидетельствования скрытых работ;

документы по монтажу и контролю теплогидроизоляции стыковых соединений;

документы по монтажу и проверке СОДК — при наличии данной системы;

акты о растяжке компенсаторов — если растяжка выполнялась;

акты испытаний трубопроводов на прочность и герметичность;

акты промывки (продувки) трубопроводов;

документы, подтверждающие устранение выявленных замечаний;

акты о приёмке выполненных работ по формам № КС-2, № КС-3, счет-фактуры или УПД;

иные документы, обязательность оформления которых установлена действующими нормативными документами и характером фактически выполненных работ.

Исполнительная документация должна быть оформлена надлежащим образом и передана Заказчику до окончательной приемки соответствующих работ.

5. Режим работы

Работы выполняются на действующих участках системы теплоснабжения и в непосредственной близости от существующих инженерных коммуникаций.

Продолжительность рабочего дня, последовательность и интенсивность производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком в части, необходимой для обеспечения безопасной эксплуатации существующих объектов и инженерных сетей.

Отключение действующих участков тепловой сети, выполнение врезок, переключений и иных работ, способных повлиять на теплоснабжение потребителей, допускается исключительно по предварительному согласованию с Заказчиком и в согласованные сроки.

Работы, связанные с повышенной опасностью, в том числе огневые работы и работы в траншеях, котлованах, камерах и иных ограниченных пространствах, выполняются с оформлением необходимых нарядов-допусков в случаях, предусмотренных законодательством.

Подрядчик обязан организовать производство работ таким образом, чтобы продолжительность вынужденного ограничения работы действующих инженерных систем была минимально необходимой.

6. Требования к строительным материалам

6.1. Все применяемые при выполнении Работ материалы, изделия и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными, не восстановленными и не прошедшими ремонт, если иное прямо не предусмотрено сметной документацией.

Материалы и изделия должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, сметной документации и нормативно-технических документов, распространяющихся на соответствующую продукцию.

6.2. Доставка и разгрузка строительных материалов и оборудования в месте производства Работ осуществляются силами и средствами Подрядчика, если иное не предусмотрено договором.

Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы должны исключать повреждение стальных труб, ППУ-изоляции, полиэтиленовой оболочки, фасонных элементов, арматуры и иных изделий.

Перемещение труб и фасонных изделий способами, способными вызвать повреждение их защитной оболочки и теплоизоляции, не допускается.

6.3. Складирование труб, фасонных изделий, арматуры и иных материалов производится в согласованных с Заказчиком местах с соблюдением требований изготовителей к транспортированию и хранению.

До монтажа должны быть обеспечены сохранность торцов труб, защитной оболочки, ППУ-изоляции и, при наличии, сигнальных проводников СОДК.

6.4. Применение материалов, изделий или оборудования с характеристиками, отличными от предусмотренных сметной документацией, допускается исключительно после предварительного письменного согласования с Заказчиком при условии, что такая замена не приводит к ухудшению технических, эксплуатационных и качественных характеристик результата работ и не противоречит требованиям законодательства.

7. Техника безопасности при производстве работ

7.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ работниками, имеющими необходимую профессиональную подготовку, квалификацию, обучение по охране труда и соответствующие допуски к выполнению специальных видов работ в случаях, когда наличие таких допусков предусмотрено законодательством.

До начала работ работники должны быть ознакомлены с технологией и последовательностью их выполнения, существующими опасными и вредными производственными факторами, требованиями охраны труда, пожарной безопасности и необходимыми средствами индивидуальной защиты.

7.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ и несет ответственность за безопасность своих работников.

Особое внимание должно быть обеспечено при производстве земляных работ, работ в траншеях и котлованах, погрузочно-разгрузочных работ, сварочных и иных огневых работ, изоляционных работ, монтаже трубопроводов, выполнении испытаний трубопроводов, работах в существующих тепловых камерах.

Места производства работ должны быть ограждены и обозначены в соответствии с характером выполняемых работ и существующими условиями.

7.3. Работы по Объекту выполняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и применимыми нормативными техническими документами, в том числе:

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 74.13330.2023 «СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети»;

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» в действующей редакции;

СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» в действующей редакции;

СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты» в действующей редакции;

СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» в действующей редакции;

СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» — в применимой части;

ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»;

ГОСТ Р 51872-2024 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения» — в применимых случаях;

Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, в действующей редакции;

иными обязательными требованиями, распространяющимися на выполняемые работы.

В случае изменения или замены нормативного документа в период исполнения договора применению подлежит документ в редакции, обязательной для соответствующего вида работ, с учетом требований законодательства Российской Федерации.

8. Ответственность за имущество Заказчика

8.1. При выполнении Работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность имущества Заказчика, существующих участков тепловых сетей, тепловых камер, иных инженерных коммуникаций, дорожных покрытий, тротуаров, элементов благоустройства и зеленых насаждений, находящихся в зоне производства работ.

8.2. До начала земляных работ Подрядчик обязан принять необходимые меры для определения и сохранности существующих подземных коммуникаций в пределах имеющейся у него и переданной Заказчиком информации.

При повреждении по вине Подрядчика существующих инженерных сетей, имущества, покрытий или элементов благоустройства Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика и обеспечить их восстановление за свой счет.

8.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность результата выполненных работ до его приемки Заказчиком в порядке, предусмотренном договором.

9. Ответственность за имущество Подрядчика

Подрядчик самостоятельно несет ответственность за сохранность принадлежащих ему или используемых им строительных машин, механизмов, оборудования, инструментов, материалов, временных сооружений и иного имущества, находящегося в зоне производства Работ.

10. Санитарное состояние и сдача Объекта

10.1. При производстве работ и подготовке Объекта к сдаче Подрядчик обеспечивает:

содержание рабочей зоны и прилегающей территории в надлежащем состоянии;

своевременное удаление грунта, строительного мусора, отходов и иных материалов, не требующихся для дальнейшего производства работ;

обращение с отходами, образовавшимися при выполнении работ, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

содержание материалов, оборудования, машин и механизмов таким образом, чтобы не создавать угрозы безопасности и не препятствовать эксплуатации существующих объектов;

восстановление нарушенных в процессе производства работ элементов благоустройства, дорожных и иных покрытий в объеме, предусмотренном сметной документацией и обусловленном последствиями работ Подрядчика;

удаление по окончании работ временных ограждений, конструкций, материалов, оборудования и имущества Подрядчика;

устранение выявленных при приемке недостатков;

передачу Заказчику исполнительной документации;

готовность смонтированных участков тепловой сети к безопасной эксплуатации после выполнения предусмотренных испытаний, промывки (продувки) и иных необходимых мероприятий.

Окончательная сдача Работ производится после выполнения предусмотренного договором объема работ, устранения замечаний, оформления исполнительной документации и предоставления Заказчику документов, подтверждающих качество и соответствие выполненных работ.

11. Гарантийные обязательства

11.1. Гарантийный срок на выполненные работы, объект, инженерные системы, оборудование и материалы составляет 2 (два) года с даты подписания Заказчиком документов о приемке выполненных работ.

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки результата Работ, возникшие вследствие ненадлежащего качества выполненных им работ, примененных материалов или нарушения технологии производства работ.

11.2. Если изготовителем или поставщиком материалов, изделий или оборудования установлен гарантийный срок, превышающий 2 (два) года, применяется более продолжительный гарантийный срок. В остальных случаях применяется двухлетний гарантийный срок Подрядчика.

- ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

| Основные характеристики объекта закупки | «Выполнение работ по прокладке участков тепловых сетей из труб ППУ» |  |
| --- | --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦД с обоснованием: | При определении НМЦД использовался проектно-сметный метод |  |
| Расчет НМЦД | Начальная (максимальная) цена договора составляет 13 400 525,13 руб. (Тринадцать миллионов четыреста тысяч пятьсот двадцать пять рублей 13 копеек), в том числе НДС 22% — 2 416 488,14 руб. (Два миллиона четыреста шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 14 копеек). |  |
| Дата подготовки обоснования НМЦД: август 2026 г. |  |  |