## Лист1
Расчет стоимости материалов и работ на выполнение ремонтно-восстановительных работ по модернизации и ремонту потолка, стен и системы водоотведения на выходе Метрополиса блок А, в Спальном корпусе отеля по адресу: 298685, Российская Федерация, Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд.9 к.1
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | кол.во | Стоимость за 1 ед. изм., руб., в т.ч. НДС |  | Стоимость за кол-во, руб., в т.ч. НДС |  | Всего
|  |  |  | Работа | Материал | Работа | Материал
ДПК
1 | Демонтаж вывески Метрополис (включая каркас, и отключение питания) с сохранением | шт. | 1
2 | Монтаж вывески Метрополис (включая каркас, и подключение питания) ранее демонтированной | шт. | 1
3 | Демонтаж и отключение камер виденаблюдения с сохранением | шт. | 4
4 | Монтаж камер видеонаблюдения ранее демонтированных | шт. | 4
5 | Демонтаж люков ревизионных 300х300 | шт. | 3
6 | Монтаж люков ревизионных 300х300 ранее демонтированных | шт. | 3
7 | Демонтаж и отключение светильников с сохранением D 250мм | шт. | 24
8 | Монтаж светильников с подключением D 250мм ранее демонтированных | шт. | 24
9 | Демонтаж дефлекторов воздуховодов с сохранением 200х600 | шт. | 5
10 | Монтаж дефлекторов воздуховодов ранее демонтированных 200х600 | шт. | 5
11 | Демонтаж декоративной облицовки фасада (с учетом демонтажа капельников и ветровых планок) с сохранением L-25м; b-06м. Выявление и устранение причины затекания воды на фасад, стены и козырек | шт. | 2
12 | Монтаж декоративной облицовки фасада (с учетом монтажа капельников и ветровых планок) ранее демонтированных L-25м; b-06м; | шт. | 2
13 | Очистка поверхности потолка от разрушенных от влаги отделочных покрытий из штукатурки (2 козырька) | м2 | 90.3
14 | Штукатурка и шпатлевка с последующей окраской поверхности потолка (цвет согласовать с заказчиком по месту) | м2 | 90.3
15 | Устройство обшивки потолка металлическими ламелями (2 козырька) https://metprof.ru/shop/catalog/fasad/reechnye-paneli-decor-line/lamel-p-obraznaya-startovaya-finishnaya-decor-line-50kh70-printart-0-45-lightwalnut-svetlyy-orekh/ | м2 | 90.3
16 | Очистка поверхности стен от разрушенных от влаги отделочных покрытий из штукатурки | м2 | 48
17 | Штукатурка и шпатлевка с последующей окраской поверхности стен (цвет согласовать с заказчиком по месту) | м2 | 48
7 | Вывоз и утилизация строительного мусора | тонна | 2
Составил: Романов П.В.