Техническое задание

на выполнение модернизации и ремонта потолка и системы водоотведения на выходе Метрополиса блок А, в Спальном корпусе отеля (Литер «Б», инв. №ЦБ0000072) отеля «МРИЯ».

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Ремонтно-восстановительные работы (Модернизация и ремонт) потолка и системы водоотведения на выходе Метрополиса блок А, в спальном корпусе отеля (Литер «Б», инв. №ЦБ0000072) отеля «МРИЯ». |
| 2 | Местонахождение объекта | 298685, Российская Федерация, Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд.9 к.1 |
| 3 | Заказчик | ООО «МРИЯ» |
| 4 | Требования к подрядчику | - Наличие реализованных проектов, аналогичных предмету отбора, в том числе по объему работ. - Все работы должны проводиться с соблюдением действующих нормативных актов РФ. |
| 5 | Цель | Подготовка отеля СКК «Мрия» к сезону 2026 года |
| 6 | Виды работ | - Модернизация и ремонт потолка и системы водоотведения на выходе Метрополиса блок А Более подробный перечень работ отражен в ВОР (приложение №1 к данному техническому заданию). |
| 7 | Сроки проведения работ | - Срок выполнения работ – 20 календарных дней. - Срок предоставления исполнительной документации – в течении 30 календарных дней с даты завершения выполнения работ. |
| 8 | Требования к техническим решениям | - При производстве не нарушать работу систем комплекса; - Все технические решения предварительно согласовать с Заказчиком; - В процессе производства работ учесть существующие инженерные сети и системы. Исключить их повреждение. - При выполнении работ принять необходимые меры для сохранности имущества заказчика. |
| 9 | Содержание коммерческого предложения | Коммерческое предложение должно содержать: - Стоимость материалов и работ в соответствии с приложением №1 - Условия оплаты (размер авансирования). - Сроки оказания услуг. Допускается применение аналогичных материалов, без ухудшений технических характеристик и соответствующих визуальных характеристик, после предварительного согласования с Заказчиком. |
| 10 | Требование к материалам и оборудованию | - Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПин, ТУ, иным нормативным документам и подтверждены сертификатами, паспортами в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ. - Все необходимые инструменты, оборудование, приобретаются и доставляются на объект силами Подрядчика. - В производство допускаются материалы и изделия только при наличии сертификатов, паспортов или других сопроводительных документов от заводов поставщиков на предмет соответствия ГОСТам, ТУ и др. нормативным документам, предусмотренными законодательством РФ. - Применение каких-либо аналогов материалов и оборудования, указанных в Техническом задании, возможно только с согласования с Заказчиком. - Все применяемые материалы и исполнение всех конструктивных узлов предварительно должны быть согласованы с Заказчиком. |
| 11 | Требования к качеству оказания Услуг и техническим средствам систем | - Подрядчик своими силами выполняет весь перечень необходимых работ с применением своих инструментов и оборудования, с закупкой необходимых материалов в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложения 1 к Техническому заданию). - Подрядчик обязан предъявлять Заказчику все скрытые работы с оформлением актов освидетельствования скрытых работ. - Качество Услуг должно соответствовать требованиям применяемых СНиП, ГОСТов, Регламентов, ТУ и иным нормам, и правилам действующего законодательства РФ, а также требованиям, предъявляемым Заказчиком. - Оказание услуг в части электромонтажных работ осуществляется в соответствии с требованиями нормативных актов, в том числе Федеральными Законами, приказами, ГОСТами, письмами, регламентирующими проведение электромонтажных работ: - приказ Ростехнадзора от 17.10.2016 № 421 ( в ред. от 27.08.2025 года) «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (вместе «Порядком ведения перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»); - приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (ред. от 15.11.2018 года «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - приказ Ростехнадзора от 10.07.2017 № 254 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (раздел I «Технологический, строительный, энергетический надзор») П-01-01-2017»; - Складирование отходов, образующихся в процессе производства работ, Подрядчик обязан осуществлять на дебаркадере в специальные емкости, которые сторона Подрядчика доставляет на объект Заказчика собственными силами и за свой счет. Место складирования отходов согласовывается до момента начала производства работ. Вывоз отходов осуществляется за счёт средств Подрядчика, не реже чем один раз в 2 календарных дня, вне зависимости от заполнения емкости отходами. - Работы должны быть проведены таким образом, чтобы после выполненного монтажа Заказчик мог сразу приступить к эксплуатации. - Сторона Подрядчика должна собственными силами и за собственный счет выполнить на строительной площадке комплекс мероприятий по чистовой уборке помещений, выполнить клининг, включающий в себя сухую и влажную уборку помещений. - Подрядчик своими силами устраняет все дефекты, образованные в процессе выполнения работ. - Работы должны выполняться бригадой в составе необходимом для выполнения указанного объема работ в соответствии с согласованным графиком производства работ. |
| 12 | Требования к исполнительной документации | - Подрядчик должен вести и передавать Заказчику Исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение положение элементов объекта в процессе выполнения работ, а также акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. - Исполнительная документация передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах и один экземпляр в электронном виде одновременно с Актами КС-2, КС-3 в объеме необходимом для подтверждения объемов работ. - Исполнительная документация должна вестись Подрядчиком в составе и порядке, предусмотренном Приказом Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/пр. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |
| 13 | Требования к безопасности | - Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности. |
| 14 | Особые условия строительства | - Производство работ в действующем отеле уровня 5*. - Учитывая, что работы будут производиться на территории действующего отеля, время и периоды производства работ (в том числе шумные) Исполнитель согласовывает с Заказчиком. Возможно выполнение работ в ночное время. - Инженерный и рабочий состав, задействованный в производстве работ, должен иметь аккуратный вид и иметь атрибуты компании на спец. одежде. - Производимые работы не должны препятствовать функционированию действующего объекта, а также создавать условия дискомфортного пребывания гостей на территории отеля. - Подрядчик обязан оградить зону производства работ, выполнить мероприятия по защите от грязи и пыли, а также выставить предупреждающие знаки о проведении ремонтных работ. - Порядок вноса и вывоза (ввоза и вывоза) материалов и оборудование на территорию отеля: - Заявка оформляется представителем Подрядчика не позднее чем за день до вноса и вывоза (ввоза и вывоза) материалов и оборудования; - Выгрузка и загрузка материалов и оборудования осуществляется на дебаркадере отеля; - Время перемещения материалов и оборудования по гостевым зонам отеля осуществлять строго с предварительного согласования с Заказчиком. |
| 15 | Дополнительные требования | - Перед началом оказания услуг согласно данного ТЗ, Исполнитель должен направить своего представителя для ознакомления с объектом, проведения всех необходимых замеров и обследований, а также предоставление, ознакомлении и подписании всей разрешающей документации к производству работ. - Все отступления от технического задания согласовывать с Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному техническому заданию. - Предоставление Актов выполненных работ. - Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика: изготовление, монтаж, материалы и оборудование, уборка во время работ и после монтажа, в том числе стоимость погрузки изделий и материалов, перевозки до места установки заказчику, разгрузки, упаковки, а также все пошлины, налоги, сборы, а также размещение и проживание персонала. - Перед началом производства работ Подрядчик направляет Заказчику на согласование график производства работ и графика распорядка рабочего дня. - Подрядчик направляет список сотрудников, задействованных в производстве строительно-монтажных работ, заблаговременно, не позднее, чем за три дня до момента их привлечения. - Время проведения шумных работ согласовывается с Заказчиком заблаговременно. - Подрядчик своими силами организовывает наличие необходимого оборудования для оперативной транспортировки и перемещения, используемого оборудование и материалов на объект производства работ. - Заказчиком не предоставляется место для хранения, задействованного в производстве работ, оборудования и материалов. - При необходимости отключения действующих инженерных сетей и систем комплекса, время и период отключения согласовывается с Заказчиком. - В случае загрязнения в результате производства работ смежных помещений или оборудования Подрядчик устраняет указанные загрязнения незамедлительно. - Подрядчик обязан соблюдать все правила, ограничения и требования, действующие на территории комплекса. |
| 16 | Контактное лицо по техническим вопросам | По техническим вопросам обращаться по тел.: Руководитель комплексной эксплуатации отеля – Романов Павел Владимирович Тел.: +7 (989) 270 29-68 |

Приложения:

Приложение №1 – Ведомость объемов работ;

Составил:

Руководитель комплексной эксплуатации отеля                                                                           Романов П. В.