ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение конкурентных процедур

по выбору подрядной организации на выполнение комплекса работ по разработке проектной документации (рабочей документации), выполнению изыскательских работ по объекту: «Строительство 2-х КЛ-10кВ в рамках Договора о технологическом присоединении № 4-1764-ТП от 14.10.2025г. по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Красная (между ул. Пашковской и ул. Длинной), кадастровый номер: 23:43:0207027:36» и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 2-х КЛ-10кВ, 2БКТП-10/0,4кВ в рамках Договора о технологическом присоединении № 4-1764-ТП от 14.10.2025г. по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Красная (между ул. Пашковской и ул. Длинной), кадастровый номер: 23:43:0207027:36»

| 1 | Наименование объекта | Комплекс работ по разработке проектной документации (рабочей документации), выполнению изыскательских работ по объекту: «Строительство 2-х КЛ-10кВ в рамках Договора о технологическом присоединении № 4-1764-ТП от 14.10.2025г. по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Красная (между ул. Пашковской и ул. Длинной), кадастровый номер: 23:43:0207027:36» и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 2-х КЛ-10кВ, 2БКТП-10/0,4кВ в рамках Договора о технологическом присоединении № 4-1764-ТП от 14.10.2025г. по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Красная (между ул. Пашковской и ул. Длинной), кадастровый номер: 23:43:0207027:36» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местоположение объекта | Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Красная (между ул. Пашковской и ул. Длинной) |
| 3 | Вид строительства | Строительство |
| 4 | Тип закупаемой продукции | Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации (рабочей документации), выполнению изыскательских работ по объекту: «Строительство 2-х КЛ-10кВ в рамках Договора о технологическом присоединении № 4-1764-ТП от 14.10.2025г. по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Красная (между ул. Пашковской и ул. Длинной), кадастровый номер: 23:43:0207027:36» и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 2-х КЛ-10кВ, 2БКТП-10/0,4кВ в рамках Договора о технологическом присоединении № 4-1764-ТП от 14.10.2025г. по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Красная (между ул. Пашковской и ул. Длинной), кадастровый номер: 23:43:0207027:36» |
| 5 | Основные характеристики объекта проектирования | Основные характеристики объектов проектирования должны строго соответствовать утвержденному заданию на проектирование |
| 6 | Требуемые сроки выполнения работ | В соответствии со сроками, указанными в проекте Договора. |
| 7 | Предельная максимальная цена лота | Предельная максимальная цена лота определяется расчётом предельной стоимости лота и составляет: 42 720 111,70 руб. (сорок два миллиона семьсот двадцать тысяч сто одиннадцать рублей 70 копеек) Максимальное значение цены Договора включает в себя стоимость товара и затраты Поставщика на транспортировку, доставку до Заказчика, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, а также других обязательных платежей, установленных законодательством РФ связанных с выполнением обязательств Поставщика по договору. |
| 8 | Обязательные требования к участнику конкурса | Помимо требований, указанных в Документации, Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям, а именно: 1. Должен являться членом саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, объектов капитального строительства. Причем, Участником должны быть внесены взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств вышеназванных СРО в размере, достаточном для обеспечения следующих уровней ответственности по компенсационным фондам на инженерные изыскания и проектирование: - возмещение вреда и обеспечение договорных обязательств - первый уровень (не превышает 25 млн. ₽); Соответствие требованиям проверяется организатором процедуры на официальном сайте Ассоциация «Национальное объединение строителей» https://reestr.nopriz.ru/. 2. Участник должен иметь за последние 3 года завершенные аналогичные договоры на выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации, разработке проектной и рабочей документации (стоимость каждого исполненного договора должна составлять не менее 80% от начальной (максимальной) цены закупки). 3. Участник должен иметь на праве собственности и/или в лизинге и/или в долгосрочной аренде спец. технику, подтверждение которой предоставленные копии инвентарных карточек учета унифицированной формы ОС-1 и/или договоры лизинга, аренды, заверенные участником |
| 9 | Условия авансирования работ | Условия авансирования указаны в п. 3.2 проекта Договора |
| 10 | Порядок и условия оплаты за выполненные работы по Договору | Платежи по выполнению инженерных изысканий и разработке рабочей документации, оформлению земельно-правовой документации и строительно-монтажных работ выплачиваются Заказчиком в порядке, установленном п. 3.2 проекта Договора |
| 11 | Требования к привлечению субподрядных организаций | В соответствии с п. 2.2.1 проекта Договора |
| 12 | Согласование проектной и рабочей документации | Согласование рабочей документации осуществляется в соответствии с п.9 и п.10 Технического задания на проектирование. |
| 13 | Требования к составу и оформлению проектной документации | Состав и оформление проектной документации осуществляется в строгом соответствии с п. 16 и п. 17 утвержденного Технического задания на проектирование по объекту. |
| 14 | Требуемые сроки выполнения работ | В соответствии со сроками, указанными в проекте Договора. |
| 15 | Требования к сметной документации | Выполнить сметную документацию в соответствии с п.18 Технического задания на проектирование. |
| 16 | Порядок сдачи и приемки работ | Порядок сдачи и приемки работ осуществляется в соответствии со статьей 4 проекта Договора. |
| 17 | Количество экземпляров проектной документации, передаваемой Заказчику | Документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе, в одном экземпляре в электронном виде (в формате MS Word, Adobe Acrobat) на DVD и в одном экземпляре на DVD в электронных архивах данных (rar) в формате dwg, dxf. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта ПД и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях. |

Начальник службы капитального строительства

и осуществления закупок                                                                                    Т.Э. Гарченко