РАЗДЕЛ III.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по чистке кровель зданий и сооружений от снега, наледи и сосулек с объектов   ООО «ЖКС№3 Кировского района»

- Предмет и цель выполнения работ:

1.1. Предметом настоящего Технического задания является выполнение работ по чистке кровель зданий и сооружений от снега, наледи и сосулек с объектов   ООО «ЖКС №3 Кировского района», находящихся на территории Санкт-Петербурга.

1.2. Работы выполняются согласно Адресному списку (Адресный список представлен отдельным файлом)

2. Состав работ:

Работы по чистке кровель зданий и сооружений от снега, наледи и сосулек включают:

2.1. Очистка карнизных свесов шириной два метра (с захватом настенных желобов, лотков и воронок) от снега, наледи и сосулек на объектах ООО «Жилкомсервис №3 Кировского района» по заявкам Заказчика.

| Виды работ | Объем работ |
| --- | --- |
| Очистка кровли и карнизных свесов от снега, наледи и сосулек | Площадь – 229648 кв.м. Периметр – 30041 м. |

2.2. Очистка кровли.

3. Требования к производству работ:

3.1. Состав, объем, место проведения работ, срок выполнения определяются исключительно Заказчиком по конкретной заявке. Подрядчик приступает к работам на следующий день после получения заявки Заказчика.

3.2. Наличие специализированного снаряжения, а также необходимого оборудования и инструмента, которые должны соответствовать государственным стандартам и настоящему Техническому заданию.

3.3. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей для осуществления контроля за выполнением обязательств по договору. Уполномоченный представитель Заказчика, имеет право беспрепятственного доступа на кровлю дома в течение всего периода выполнения работ. Контактные данные представителей указываются в акте передачи.

3.4. Подрядчик осуществляет транспортировку персонала к месту проведения работ самостоятельно.

3.5. Сдача и приемка выполненных работ оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ. Акт, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, не освобождает Подрядчика от возмещения ущерба, причиненного его деятельностью, в том числе при применении не согласованного с Заказчиком инструмента.

3.6. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика, а именно:

- соблюдать требования охраны труда;

- обеспечить безопасное производство работ;

- разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;

- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

- назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;

- организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;

- обеспечивать своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью, и контролировать правильное их применение;

- содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для выполнения работ, в чистоте и порядке.

3.7. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4. Требования к качеству и техническим характеристикам выполняемых работ:

4.1. Выполняемые работы и используемые при их выполнении оборудование и материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиП, ГОСТ, требованиям по технике пожарной безопасности и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ. Сотрудники должны иметь квалификацию - допуск по безопасности работ на высоте не ниже 2 группы в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.

4.2. Снаряжение и инвентарь, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество.

4.3. Применяемые в процессе работ инструменты и оборудование должны соответствовать действующим противопожарным требованиям, и иметь маркировку, подтверждающую соблюдение этих требований.

5. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ -  в соответствии с заявками Заказчика.

Конечный срок выполнения работ – 30.04.2027г.

*Расчет стоимости, указанный в смете, является ориентировочным и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения по факту требуемых и согласованных с Заказчиком видов работ.