Приложение № 2

к конкурсной документации

- Техническое задание

на древесных топливных гранул (пеллетов) (далее Товар)

- Наименование Товара: древесные топливные  гранулы (пеллеты) -  ГОСТ 33103.1-2017, 33103.2-2017

Требования к техническим характеристикам Товара

| Наименование товара | Характеристики товара |  |
| --- | --- | --- |
| Древесные топливные гранулы (пеллеты) | Диаметр, мм | От 6 до 8 |
|  | Содержание влаги, % | Не более 10 |
|  | Зольность, % | Не более 0,7 |
|  | Массовая доля серы, % | Не более 2,8 |
|  | Низшая теплота сгорания, кКал/кг | Не менее 4 081 |
|  | Класс качества | А1 |
|  | Вид упаковки | Мешок типа «биг-бег», количество товара - 1 т. |

2. Количество поставляемого Товара: 350 тонн

3. Сроки (периодичность) поставки Товара (график поставки):

С даты заключения договора до 30.04.2027 – по заявке Заказчика.

4. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика, специально предназначенным для перевозки данного Товара, обеспечивающим безопасную выгрузку, в количестве указанном в графике поставки.

5. Адрес поставки: Тверская обл., г.Нелидово. ул.Заводская, котельная

6.  Обеспечение качества:

Товар, подлежащий поставке, должен сопровождаться документами, подтверждающими соответствие товара требованиям действующего законодательства, иметь документы, обязательные для данного вида товаров в соответствии с действующим законодательством.

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

- удостоверение качества при наличии.

7. Требования к безопасности при поставке товара:

Поставщиком при исполнении договора не должен наноситься вред имуществу заказчика, должны соблюдаться нормы пожарной безопасности, нормы техники безопасности, а также правила внутреннего распорядка, принятого у Заказчика.

Не заказанный и несоответствующий техническому заданию объём Товара не поставляется, не принимается и не оплачивается Заказчиком.

- Условия оплаты:

оплата за Товар производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки Товара на основании подписанных Сторонами товарно-транспортных накладных, товарных накладных или УПД, выставленного Поставщиком счета на оплату и (или) счета-фактуры.