Техническое Задание 
Поставка и монтаж - защитная сборная железобетонная конструкция (Укрытие).
[bookmark: _Hlk110715895]1. Наименование поставляемого Товара: защитная сборная железобетонная конструкция (Укрытие). 
В случае предложения эквивалента товара - эквивалент по своим характеристикам должен быть не хуже характеристик, указанных в Таблице № 1 настоящего приложения.
2. Условия поставки: поставка товара осуществляется по адресу: 
- пгт. Кореиз, Южнобережное шоссе, горный тематический парк Ай-Петри. Координаты - 44.443352, 34.093892.
- г. Алупка, Дворцовое шоссе, 34/9, городской пляж, координаты - 44.421098, 34.060432.
3. Сроки (периоды) поставки Товара: поставка Товара осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора.
4. Требования к качеству Товара, функциональным характеристикам (потребительским) свойствам и безопасности Товара: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находится в залоге, товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, не находиться под арестом или под иным обременением, а так же не использовавшемся в демонстрационных целях.
Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.) и подтверждаться соответствующими документами на русском языке (сертификат соответствия, сертификат качества и т.д.), (при необходимости).  Поставляемый товар должен быть промышленного производства (серийного заводского изготовления).
Поставляемый товар должен иметь техническое описание, выпущенное производителем и сопровождаться руководством по эксплуатации.
5.  Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Товара: одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику документы в соответствии с требованием действующего законодательства РФ для данного вида товара, в том числе: 
- сертификат соответствия;
- инструкция (руководство) по эксплуатации;
- товарная накладная № ТОРГ-12/УПД и Товарно-транспортная накладная (ТТН) №1-Т;
- счет-фактура.
Иные документы – по необходимости.
Инструкции и технические документы должны быть предоставлены на русском языке, либо вместе с качественно и точно выполненным переводом на русский язык.
6. Требования по объему гарантий качества Товара: 
Объем предоставленной гарантии Поставщиком должен быть не меньше объема гарантии, предоставленного производителем.
Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения».

Таблица №1
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Описание, технические параметры, 
размеры и т.п.)

	1
	Конструкция железобетонная 
(Укрытие)
	Шт.
	3
	Размеры изделия: 
-	наружный размер-5160х2380х2230 мм;
-	размер внутренней ж/б перегородки - 1260 мм.
-	толщина стен и перегородки не менее 160мм.
-	толщина плиты покрытия не менее 160 мм.
-	вместимость до 20 человек.
Конструкция должна иметь: 
- дверной проем без порога, не укомплектованный дверным полотном размером 180х80 см в целях исключения дополнительной преграды при движении укрываемого во внутрь Конструкции;
- ж/6 перегородку, установленную напротив входного проема и заграждающую укрываемых от осколочных воздействий при взрыве;
- вентиляционное отверстие диаметром не менее 15 см;
- класс бетона по прочности на сжатие не менее В30 по ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 18105-2018;
- армирование железобетонных элементов (рабочая арматура) из арматуры класса А500 и диаметром  не менее 10 мм. 



	2
	Монтаж ЖБИ конструкций
	Шт.
	3
	Осуществить сборку и монтаж поставляемых ЖБИ конструкций (Укрытие) по следующим адресам:
1. - пгт. Кореиз, Южнобережное шоссе, горный тематический парк Ай-Петри. Координаты - 44.443352, 34.093892 – 1 шт.
2. г. Алупка, Дворцовое шоссе, 34/9, городской 
пляж, координаты - 44.421098, 34.060432 – 2 шт.




Контактное лицо по техническим вопросам: 
nikita.popov@mriyaresort.com Попов Никита Вадимович +79787822433
                             
sergey.serov@mriyaresort.com  Серов Сергей Александрович +79785619664

Подпись 
