Техническое задание № б/н.

На оказание услуг по уходу и чистке плавательных бассейнов с применением специальных средств для погружения в воду (чистка бассейнов с применением акваланга).

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Плавательные бассейны отеля «МРИЯ» |
| 2 | Местонахождение объекта | Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, поселок Оползневое, ул. Южная, д.7, литер А. |
| 3 | Заказчик | ООО «МРИЯ.ПРО» |
| 4 | Требования к подрядчику | 1. Релевантный опыт работы в сфере эксплуатации плавательных бассейнов. 2. Все работы должны проводиться с соблюдением действующих нормативных актов РФ. 3. Весь персонал должен регулярно проходить медицинский осмотр что должно подтверждаться медицинскими книжками. |
| 5 | Цель | Обеспечение регулярной и качественной чистки плавательных бассейнов с применением средств для погружения в воду (акваланг) гостиничного комплекса ООО «МРИЯ», расположенного по адресу: Российская Федерация, Автономная республика Крым, г. Ялта, поселок Оползневое, ул. Генерала Острякова, д.9, с соблюдением санитарно-гигиенических норм и комфортных условий для гостей отеля. |
| 6 | Вид работ | Услуги по уходу за бассейнами включают: 1. Глубокая периодическая чистка (не реже 1 раза в неделю): - Удаление водорослей, плесени, минеральных отложений на дне и стенках бассейна с применением механических средств очистки (использование специальных средств для погружения в воду обязательно). - Визуальный осмотр под водой состояния чаши, плитки, швов, закладных элементов. - Механическое удаление водорослей, биоплёнки, минеральных отложений, ила со дна и стен. - При необходимости, замена неисправных светильников в чаше плавательного бассейна. Крепеж лестниц для спуска в бассейн и т.п. |
| 7 | ТЭП | Перечень бассейнов в высокий сезон (июнь – октябрь): - Большой открытый бассейн: - Площадь – 1538 м² - Объем – 2615м.куб. - Бассейн семейных вилл: - Площадь – 1112 м² - Объем – 1417 м.куб. - Бассейн винных вилл (3 линия): - Площадь – 860 м² - Объем – 1032 м³ - Бассейн винных вилл (1-2 линии вилл): - Площадь – 1683 м² - Объем – 2019 м³ Перечень бассейнов в низкий сезон (ноябрь – май): - Бассейн семейных вилл: - Площадь – 1112 м² - Объем – 1417 м.куб. - Бассейн винных вилл (1-2 линии вилл): - Площадь – 1683 м² - Объем – 2019 м³ - Бассейн винных вилл (3 линия): - Площадь – 860 м² - Объем – 1032 м³ |
| 8 | Сроки проведения работ | Бессрочно |
| 9 | Требования к техническим решениям | - Предложить оборудование и технологии, обеспечивающие эффективную и безопасную чистку бассейнов. - Использовать только сертифицированные и безопасные средства для ухода за поверхностями и водой. - При необходимости предложить автоматизированные решения для механической очистки дна (например, пылесосы для бассейнов), но с акцентом на ручной труд ввиду особенностей использования бассейнов гостями. - Обеспечить возможность ночной уборки без значительного шума и дискомфорта для проживающих. - Информировать сотрудников отеля о выявленных дефектах или аварийных ситуациях |
| 10 | Содержание коммерческого предложения | - Наименование и реквизиты исполнителя - Краткое описание предлагаемой методики ухода за бассейнами - График проведения работ - Стоимость каждого вида услуг для каждого бассейна: Глубокая периодическая (1 р/неделя) |
| 11 | Требование к материалам и оборудованию | 1. Все применяемые средства должны соответствовать требованиям ГОСТ, СанПин, ТУ, иным нормативным документам и подтверждены сертификатами, паспортами в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ. 2. Все необходимые инструменты, оборудование, приобретаются и доставляются на объект силами Подрядчика. 3. Использовать только специализированные нетоксичные моющие средства, предварительно согласовав с Заказчиком. |
| 12 | Требования к качеству оказания Услуг и техническим средствам систем | - Компания-исполнитель должна иметь опыт предоставления аналогичных услуг в сфере гостеприимства - Наличие собственного квалифицированного персонала, имеющего медицинские книжки и прошедшего инструктаж по технике безопасности. - Весь необходимый инвентарь и оборудование (щетки, штанги, пылесосы для бассейнов) предоставляет заказчик - Возможность оперативного реагирования на внеплановые ситуации (например, массовое загрязнение бассейна) в течении 4 часов с момента поступления заявки. |
| 13 | Требования к отчетной документации | Исполнитель обязан предоставлять Заказчику следующую отчетную документацию: - Ежемесячный акт выполненных работ по форме, согласованной с Заказчиком. - Журнал учета проводимых работ, в котором фиксируется дата, время, виды выполненных работ, ФИО исполнителя, примечания. - Фото/видео отчеты в мессенджеры (Telegram или любой другой, по согласованию с заказчиком) о проделанной работе каждый день. - Сертификаты соответствия и паспорта безопасности на используемые моющие и дезинфицирующие средства (при необходимости). - Акт сверки взаимных расчетов ежемесячно или по требованию Заказчика. - Все документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и представлены в электронном виде (PDF), а также в бумажном виде по требованию Заказчика. - Акты выполненных работ подписываются в двух экземплярах: один — у Заказчика, второй — у Исполнителя. - Отчетность предоставляется не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом. - В случае выявления замечаний со стороны Заказчика, Исполнитель обязан устранить недостатки и предоставить дополнительные материалы или корректировки в течение 5 рабочих дней. - По окончании действия договора Исполнитель представляет итоговый отчет, включающий. |
| 14 | Требования к безопасности | Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности. |
| 15 | Особые условия строительства | 1. Производство работ в действующем отеле уровня 5*. 2. Учитывая, что работы будут производиться на территории действующего отеля, время и периоды производства работ (в том числе шумные) Исполнитель согласовывает с Заказчиком. Возможно выполнение работ в ночное время. 3. Производимые работы не должны препятствовать функционированию действующего объекта, а также создавать условия дискомфортного пребывания гостей на территории отеля и ресторана. 4. Порядок вноса и вывоза (ввоза и вывоза) материалов и оборудование на территорию отеля: - Заявка оформляется представителем Подрядчика не позднее чем за день до вноса и вывоза (ввоза и вывоза) материалов и оборудования; - Выгрузка и загрузка материалов и оборудования осуществляется на дебаркадере; Время перемещения материалов и оборудования по гостевым зонам отеля осуществлять строго с предварительного согласования с Заказчиком. |
| 16 | Дополнительные требования | 1. Перед началом оказания услуг согласно данного ТЗ, Исполнитель должен направить своего представителя для ознакомления с объектом, проведения всех необходимых замеров и обследований. 2. Все отступления от технического задания согласовывать с Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному техническому заданию. 3. Перед началом производства работ Подрядчик направляет Заказчику на согласование график производства работ. 4. Подрядчик направляет список сотрудников, задействованных в производстве работ, заблаговременно, не позднее, чем за три дня до момента их привлечения. 5. Время проведения шумных работ согласовывается с Заказчиком заблаговременно. 6. Подрядчик своими силами организовывает наличие необходимого оборудования для оперативной транспортировки и перемещения, используемого оборудование и материалов на объект производства работ. 7. Заказчиком предоставляется место для хранения, задействованного в производстве работ, оборудования и материалов. 8. При необходимости отключения действующих инженерных сетей и систем комплекса, время и период отключения согласовывается с Заказчиком. 9. В случае загрязнения в результате производства работ смежных помещений или оборудования Подрядчик устраняет указанные загрязнения незамедлительно. 10. Подрядчик обязан соблюдать все правила, ограничения и требования, действующие на территории комплекса. 11. Конфиденциальность. Исполнитель обязуется не разглашать информацию о деятельности отеля и его гостях. 12. Работы должны выполняться ночью (с 22:00 до 6:00), чтобы избежать дискомфорта для гостей. 13. Возможность изменения графика работ в случае массовых мероприятий или особого графика отеля. 14. Исполнитель должен иметь возможность круглосуточного контакта с представителем службы заказчика. |