ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ оказание услуг по эксплуатации площадки дизельной электростанции

	п/п
	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	                  Единый Энергоцентр
	

	2
	Местонахождение объекта
	Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, поселок Оползневое, Севастопольское шоссе, д.2

	З
	Заказчик
	ООО «МРИЯ.ПРО»

	4
	Наименование услуг
	Регистрация и эксплуатация опасного производственного объекта (далее — ОПО) «Площадки дизельной электростанции»

	2
	Объем услуг
	1. Регистрация ОПО в Ростехнадзоре
2. Получение лицензии на эксплуатацию ОПО в Ростехнадзоре
3. Эксплуатация, обслуживание ОПО

	З
	Сроки оказания услуг
	1. Регистрация ОПО — 2 месяца
2. Получение лицензии — 4-5 месяцев
З. Эксплуатация — в течение календарного года

	4
	Место оказания услуг
	Энергоцентр

	5
	Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования
	1. Своевременная регистрация ОПО и получение лицензии на эксплуатацию ОПО в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности
2. Своевременное и полное обслуживание, проведение ТО и ремонтов сетей «Площадки дизельной электростанции»
З. Готовность и оперативное реагирование для устранения нештатных ситуаций на боп оводе подачи дизельного топлива

	6
	Требования к результатам услуг
	1. Наличие свидетельства о регистрации ОПО и лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов 1, 2 и З класса опасности
2. Проведение ТО и ремонтов согласно утвержденного графика ТО на трубопроводе подачи дизельного топлива и резервуарах хранения дизельного топлива РГСД-75 в количестве 5 резервуаров

	7
	Требования	по
соответствию услуг определенным стандартам госты и тд

	- Федеральный закон от 21.07.1997 -М2 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов; - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Приказ от 15 декабря 2020 г. № 529
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»


	8.
	Требования к документам, подтверждающим качество услуг
(указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарноэпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д. •
	Свидетельство о регистрации ОПО с присвоением регистрационного номера;
Сведения,	характеризующие 	ОПО, подписанные эксплуатирующей организацией и руководителем Ростехнадзора; лицензия	на	эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов 1, 2 и З класса опасности.

	9.
	Условия оплаты
	1. Единоразовая (при регистрации ОПО)
2. Ежемесячная п и эксплуатации ОПО

	10.
	Порядок оказания услуг
	1. Оформление заявлений в Ростехнадзор на регистрацию и получение лицензии на эксплуатацию ОПО
2. Ежемесячное проведение ТО и ремонта в соответствии с графиком ТО
З. Устранение последствий инцидентов и аварий на ОПО в кратчайшие сроки

	
	



