ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ оказание услуг по эксплуатации площадки дизельной электростанции

| п/п | Перечень требований | Содержание требований |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Единый Энергоцентр |  |
| 2 | Местонахождение объекта | Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, поселок Оползневое, Севастопольское шоссе, д.2 |  |
| З | Заказчик | ООО «МРИЯ.ПРО» |  |
| 4 | Наименование услуг | Регистрация и эксплуатация опасного производственного объекта (далее — ОПО) «Площадки дизельной электростанции» |  |
| 2 | Объем услуг | - Регистрация ОПО в Ростехнадзоре - Получение лицензии на эксплуатацию ОПО в Ростехнадзоре - Эксплуатация, обслуживание ОПО |  |
| З | Сроки оказания услуг | - Регистрация ОПО — 2 месяца - Получение лицензии — 4-5 месяцев З. Эксплуатация — в течение календарного года |  |
| 4 | Место оказания услуг | Энергоцентр |  |
| 5 | Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования | - Своевременная регистрация ОПО и получение лицензии на эксплуатацию ОПО в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности - Своевременное и полное обслуживание, проведение ТО и ремонтов сетей «Площадки дизельной электростанции» З. Готовность и оперативное реагирование для устранения нештатных ситуаций на боп оводе подачи дизельного топлива |  |
| 6 | Требования к результатам услуг | - Наличие свидетельства о регистрации ОПО и лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов 1, 2 и З класса опасности - Проведение ТО и ремонтов согласно утвержденного графика ТО на трубопроводе подачи дизельного топлива и резервуарах хранения дизельного топлива РГСД-75 в количестве 5 резервуаров |  |
| 7 | Требования по соответствию услуг определенным стандартам госты и тд | - Федеральный закон от 21.07.1997 -М2 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов; - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Приказ от 15 декабря 2020 г. № 529 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» |  |
| 8. | Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарноэпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д. • | Свидетельство о регистрации ОПО с присвоением регистрационного номера; Сведения, характеризующие ОПО, подписанные эксплуатирующей организацией и руководителем Ростехнадзора; лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов 1, 2 и З класса опасности. |  |
| 9. | Условия оплаты | - Единоразовая (при регистрации ОПО) - Ежемесячная п и эксплуатации ОПО |  |
| 10. | Порядок оказания услуг | - Оформление заявлений в Ростехнадзор на регистрацию и получение лицензии на эксплуатацию ОПО - Ежемесячное проведение ТО и ремонта в соответствии с графиком ТО З. Устранение последствий инцидентов и аварий на ОПО в кратчайшие сроки |  |