Приложение №1

к уведомлению о проведении

закупки с использованием электронного магазина

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Битумно-полимерная мастика холодного применения | кг | 226 |
| 2 | Полиуретановый герметик однокомпонентный (80х0,05х0,05) | м3 | 0,2 |
| 3 | Пенополистирол ПСБ-С-25 толщиной 30 мм или эквивалент | м3 | 1,4 |
| 4 | Гидрошпонка Аквастоп ДО-320/50-6/30 (ПВХ-П) или эквивалент | п.м. | 72 |
| 5 | Шнур Вилатерм 50 для деф.швов или эквивалент | п.м. | 142 |
| 6 | Гидроизоляция Плантер-стандарт или эквивалент, ширина-2м, длина-20м. | м2 | 35 |
| 7 | Техноэласт ЭПП Технониколь или эквивалент, 4 мм, ширина-1м, длина-10м. | п.м. | 35 |
| 8 | Гидроизоляционный ковер 1 м шириной | п.м. | 30 |

- Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации (системе сертификации ГОСТ).

- Качество товара должно соответствовать условиям договора, ГОСТ, техническим условиям и подтверждаться необходимыми сертификатами, документом о качестве, установленном для данного вида товара.

- Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

- Товар должен находиться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам, установленным законодательством РФ и не имеющей дефектов изготовления и транспортировки.

- Упаковка должна предохранять товар от порчи, утраты товарного вида. Тара и упаковка Товара должны соответствовать стандартам, обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-выгрузке, не иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида.

- Тара и упаковка входят в стоимость поставляемого товара.