Техническое задание 
Поставка:
	№ п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество
	Основные характеристики, позволяющие идентифицировать товар и/или торговая марка, модель, комплектация. Требования к совместимости, гарантийным обязательствам, к цвету, дизайну (возможно предоставление с заявкой дизайн-проекта, чертежа, фотографии, технического паспорта) и/или ссылка на сайт с описанием товара.
	Возможность применения аналогов с указанием существенных характеристик 
	Примечание

	1
	Кабель КСПЭВ 4х0,5
	м
	600
	https://electrosp.ru/kabel-provod/dlya-ohrannoy-pozharnoy-signalizacii/kspev/kabel-kspev-4h0-5/
	нет
	

	2


	Щит с монтажной панелью ЩМП-4.3.2-0 400х300х200 TDM ELECTRIC SQ0905-1012
	шт
	4
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/schit-s-montazhnoj-panelyu-schmp-4-3-2-0-400h300h200-tdm-sq0905-1012-904427/
	Да
	

	3
	Мульти-протокольный шлюз

WB-MGE v.3
	шт
	4
	https://wirenboard.com/ru/contents/product/wb-mge-v3?ysclid=mtimpey3ps645601296
	Нет
	

	4
	Модуль счетных входов с RS-485, Modbus RTU

WB-MCM8
	шт
	1
	https://wirenboard.com/ru/product/WB-MCM8/?ysclid=mtimse1svc207489421
	Нет
	

	5
	Кабель КГ-ХЛ Камкабель 5x6 мм 100 м ГОСТ 11J/3ЬM000013200100М
	м
	100
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/kabel-kg-hl-kamkabel-5x6-mm-100-m-11j-3m000013200100m-6909013/
	нет

	


2.Место доставки, сроки и порядок поставки товара

Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 21 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

