ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 18 от 27.08.2026

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арматура АБ 105.57.116.3 для бачка с нижним подводом, однорежимная, кнопка хром | шт | Арматура к бачкам смывным, выпускаемая по ГОСТ 21485-94 (бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия.) Гарантийный срок эксплуатации арматуры - 2года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня изготовления заводом-производителем, при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и эксплуатации. Диапазон рабочих давлений: 0,05….1,0 Мпа. Время заполнения бачков в объеме 6,0л, не боле 2,5 мин. Уровень шума при работе не более 50 дБА. https://www.santehsmart.ru/catalog/product/208326.html?ysclid=mtb6r8y1dy165442065 https://optorg.ru/catalog/santehnika/unitazy_bide_i_aksessuary/santehnicheskaya_armatura/470484/?ysclid=mtb6nqyor090414383 | 15 | Да |
| 2 | Сифон ORIO 11/2 40 с гибкой трубой A-32019 | шт | - Код товара 58346 - Заводской артикул А-32019 - Производитель Orio - Гарантия 1 год - Тип сливной системы сифон - Назначение сифона для раковины - Вид сифона бутылочный - Материал пластик - Цвет (Покрытие) белый - Отвод для стиральной машины нет - Страна Россия https://www.santehsmart.ru/catalog/product/58346.html?ysclid=mtb7orxsfj203069978 | 15 | Да |
| 3 | Сифон для мойки ORIO 3 1/2 А-4007 | шт | - Код товара 58321 - Заводской артикул А-4007 - Производитель Orio - Гарантия 1 год - Тип сливной системы сифон - Назначение сифона для кухонной мойки - Материал пластик - Цвет (Покрытие) белый - Отвод для стиральной машины нет - Ширина входа, см 0 - Страна Россия https://www.santehsmart.ru/catalog/product/58321.html | 15 | Да |
| 4 | Перчатки универсальные ARCHDALE NitriMAX нитриловые, неопудренные, черные, 3.5г, размер L, 100 шт B788L | шт | ### Технические характеристики Назначение общего назначения Сезонность всесезонный Способ фиксации свободный край Тип поверхности текстурированная Материал 100% нитрил Размер (буквенная система маркировки) L ГОСТ ГОСТ Р 52239-2004 ТР ТС/ТУ нет Вес нетто 0.4 кг С манжетами есть Одноразовые есть Диэлектрические нет Бесшовные бесшовные Цвет черный Количество пар в упаковке 50 https://www.vseinstrumenti.ru/product/perchatki-universalnye-archdale-nitrimax-nitrilovye-neopudrennye-chernye-3-5g-kitaj-z-razmer-l-100-sht-b788l-20658074/?ysclid=mtb7vssw28713235159 | 5 | Да |
| 5 | Медная смазка ВМПАВТО 400г банка 1913 | Шт. | ### Технические характеристики медной смазки ВМПАВТО 1913 Основа медная паста Тип смазка Объем 0.45 л Объем (вес) 250-499 мл (г) Min рабочая температура -25 °С Max рабочая температура +1000 °С Тип упаковки банка Состав Медь ### https://www.vseinstrumenti.ru/product/mednaya-smazka-vmpavto-400g-banka-1913-1842393/#characteristics | 1 | Да |
| 6 | Труба Blue Ocean полипропиленовая, для горячей и холодной воды PN20 SDR 6 - 20x3,4 PPR-HW(W)-20 | шт | Длина:2 м Диаметр:20 мм Толщина:3.4 мм Материал:полипропилен (ПП¦PP) Max температура:90 °С Армирование:нет Тип водоснабжения:для холодной/горячей воды ### https://www.vseinstrumenti.ru/product/truba-blue-ocean-polipropilenovaya-dlya-goryachej-i-holodnoj-vody-pn20-sdr-6-20x3-4-ppr-hw-w-20-1622430/#searchQuery=пластиковые+трубы+полипропилен+20&searchType=srp | 20 | Да |
| 7 | Средство для промывки теплообменников и котлов CIPTEC ONE 10 л (12 кг) ciptecone10 | Шт. | ### Технические характеристики CIPTEC ONE one10 Назначение для теплообменников, конденсаторов, водонагревательных приборов Объем 10 л Состав Органические и неорганические кислоты, комплексоны, ПАВ, ингибиторы и функциональные добавки Расход Концентрация с водой 1:5 - 1:15 Срок хранения 2 года Форма выпуска жидкость Вес нетто 12 кг Тип для безразборной и разборной очистки Уровень рН 1 ### https://www.vseinstrumenti.ru/product/sredstvo-dlya-promyvki-teploobmennikov-i-kotlov-ciptec-one-10-l-12-kg-ciptecone10-14574875/#characteristics | 10 | Да |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 2 месяца.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.