ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 18 от 27.08.2026

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Арматура АБ 105.57.116.3 для бачка с нижним подводом, однорежимная, кнопка хром 



	шт
	Арматура к бачкам смывным, выпускаемая по ГОСТ 21485-94 (бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия.)
Гарантийный срок эксплуатации арматуры - 2года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня изготовления заводом-производителем, при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и эксплуатации.
Диапазон рабочих давлений: 0,05….1,0 Мпа.
Время заполнения бачков в объеме 6,0л, не боле 2,5 мин.
Уровень шума при работе не более 50 дБА.

https://www.santehsmart.ru/catalog/product/208326.html?ysclid=mtb6r8y1dy165442065 


https://optorg.ru/catalog/santehnika/unitazy_bide_i_aksessuary/santehnicheskaya_armatura/470484/?ysclid=mtb6nqyor090414383 
	15
	Да


	2
	Сифон ORIO 11/2 40 с гибкой трубой A-32019


	шт
	· Код товара
58346
· Заводской артикул
А-32019
· Производитель
Orio
· Гарантия
1 год
· Тип сливной системы
сифон
· Назначение сифона
для раковины
· Вид сифона
бутылочный
· Материал
пластик
· Цвет (Покрытие)
белый
· Отвод для стиральной машины
нет
· Страна
Россия


https://www.santehsmart.ru/catalog/product/58346.html?ysclid=mtb7orxsfj203069978 
	15
	Да

	3
	Сифон для мойки ORIO 3 1/2 А-4007


	шт
	· Код товара
58321
· Заводской артикул
А-4007
· Производитель
Orio
· Гарантия
1 год
· Тип сливной системы
сифон
· Назначение сифона
для кухонной мойки
· Материал
пластик
· Цвет (Покрытие)
белый
· Отвод для стиральной машины
нет
· Ширина входа, см
0
· Страна
Россия


https://www.santehsmart.ru/catalog/product/58321.html 
	15
	Да

	4
	Перчатки универсальные ARCHDALE NitriMAX нитриловые, неопудренные, черные, 3.5г, размер L, 100 шт B788L

	шт
	Технические характеристики
Назначение
общего назначения
Сезонность
всесезонный
Способ фиксации
свободный край
Тип поверхности
текстурированная
Материал
100% нитрил
Размер (буквенная система маркировки)
L
ГОСТ
ГОСТ Р 52239-2004
ТР ТС/ТУ
нет
Вес нетто
0.4 кг
С манжетами
есть
Одноразовые
есть
Диэлектрические
нет
Бесшовные
бесшовные
Цвет
черный
Количество пар в упаковке
50



https://www.vseinstrumenti.ru/product/perchatki-universalnye-archdale-nitrimax-nitrilovye-neopudrennye-chernye-3-5g-kitaj-z-razmer-l-100-sht-b788l-20658074/?ysclid=mtb7vssw28713235159 
	5
	Да

	5

	Медная смазка ВМПАВТО 400г банка 1913
  

	Шт.
	
Технические характеристики медной смазки ВМПАВТО 1913
Основа
медная паста
Тип
смазка
Объем
0.45 л
Объем (вес)
250-499 мл (г)
Min рабочая температура
-25 °С
Max рабочая температура
+1000 °С
Тип упаковки
банка
Состав
Медь
https://www.vseinstrumenti.ru/product/mednaya-smazka-vmpavto-400g-banka-1913-1842393/#characteristics 
	1
	Да

	6
	Труба Blue Ocean полипропиленовая, для горячей и холодной воды PN20 SDR 6 - 20x3,4 PPR-HW(W)-20

	шт
	Длина:2 м
Диаметр:20 мм
Толщина:3.4 мм
Материал:полипропилен (ПП|PP)
Max температура:90 °С
Армирование:нет
Тип водоснабжения:для холодной/горячей воды

https://www.vseinstrumenti.ru/product/truba-blue-ocean-polipropilenovaya-dlya-goryachej-i-holodnoj-vody-pn20-sdr-6-20x3-4-ppr-hw-w-20-1622430/#searchQuery=пластиковые+трубы+полипропилен+20&searchType=srp

	20
	Да

	7
	Средство для промывки теплообменников и котлов CIPTEC ONE 10 л (12 кг) ciptecone10

	Шт.
	Технические характеристики CIPTEC ONE one10
Назначение
для теплообменников, конденсаторов, водонагревательных приборов
Объем
10 л
Состав
Органические и неорганические кислоты, комплексоны, ПАВ, ингибиторы и функциональные добавки
Расход
Концентрация с водой 1:5 - 1:15
Срок хранения
2 года
Форма выпуска
жидкость
Вес нетто
12 кг
Тип
для безразборной и разборной очистки
Уровень рН
1


https://www.vseinstrumenti.ru/product/sredstvo-dlya-promyvki-teploobmennikov-i-kotlov-ciptec-one-10-l-12-kg-ciptecone10-14574875/#characteristics

	10
	Да



2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 2 месяца.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.


