Приложение 1 
Описание предмета закупки
[bookmark: _Hlk153953570][bookmark: _GoBack]Поставка медицинских расходных материалов для Операционного блока (Аппарат хирургический сшивающий циркулярный)
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.
	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Значение и характеристики показателя
	Инструкция участнику закупки по формированию предложения

	1
	Аппарат хирургический сшивающий циркулярный, одноразового использования
	Количество, шт
	700
	Неизменный показатель

	
	
	Назначение
	Для наложения циркулярного двухрядного скрепочного шва с одновременным рассечением тканей.
	Неизменный показатель

	
	
	Расположение скоб в аппарате
	В шахматном порядке
	Неизменный показатель

	
	
	Отсек для резецированной ткани
	В штоке аппарата
	Неизменный показатель

	
	
	Общая длина инструмента, мм
	Не менее 448
	Конкретное значение

	
	
	Интегрированный троакар
	Интегрирован в рабочую часть с маркировкой глубины введения
	Неизменный показатель

	
	
	Механизм закрытия аппарата
	Винтовой, на рукояти
	Неизменный показатель

	
	
	Рукоять для прошивания
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Защита от случайного прошивания
	Встроенный предохранитель 
	Неизменный показатель

	
	
	Диаметр рабочей части, мм
	32
	Неизменный показатель

	
	
	Количество заряженных скоб, шт
	Не менее 26
	Конкретное значение

	
	
	Высота ножки закрытой скобки, мм
	Не менее 2,0
	Конкретное значение

	
	
	Материал скобок
	Титан
	Неизменный показатель

	
	
	Упаковка
	Индивидуальная , стерильная, 
	Неизменный показатель




