ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УЛЬТРАТОНКИЙ ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ БАССЕЙНОВ СДП-516 (АРТ.11) | Шт. | Питание: 12В AC/DC Класс защиты: IP68 Мощность: 18-25W Температура свечения: 4000К Угол линзы: 60° Ультратонкий подводный светильник для бассейнов СДП 516 (tdmegaprom.ru) Модель: СДП-516(18Вт-D230) Белый | 10 | НЕТ |
| 2 | УЛЬТРАТОНКИЙ ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ БАССЕЙНОВ СДП-516 (АРТ.11) |  | Питание: 12В AC/DC Класс защиты: IP68 Мощность: 6W Цвет свечения: RGB Угол линзы: 60° Ультратонкий подводный светильник для бассейнов СДП 516 (tdmegaprom.ru) Модель: СДП-516(6Вт-D110) RGB | 30 | НЕТ |
| 3 | Флюс-гель индикаторный TT KELLER 20 мл REXANT 09-3692 | Шт. | Флюс-гель индикаторный TT KELLER 20 мл REXANT 09-3692 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru) | 20 | НЕТ. |
| 4 | Цапон лак с кисточкой (чёрный) 20 мл Connector TSAP-BK-KIS20 | Шт. | Цапон лак с кисточкой (чёрный) 20 мл Connector TSAP-BK-KIS20 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru) | 20 | НЕТ. |
| 5 | Припой с канифолью (500 гр., 3 мм, Sn60/Pb40 Flux 2.2) REXANT 09-3393 | Шт. | Припой с канифолью (500 гр., 3 мм, Sn60/Pb40 Flux 2.2) REXANT 09-3393 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru) | 5 | НЕТ. |
| 6 | Импульсный паяльник 220В, 30-130 Вт REXANT HS-50 ZD-80 12-0162 | Шт. | Импульсный паяльник 220В, 30-130 Вт REXANT HS-50 ZD-80 12-0162 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru) | 3 | Нет. |
| 7 | Трубка термоусадочная ТТК-3:1-6/2 черная КВТ | Шт. | Трубка термоусадочная ТТК-3:1-6/2 черная КВТ 59695 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru) | 50 | Нет |
| 8 | Вулканизирующая изолента TDM 19 мм, 9 метров | Шт. | Вулканизирующая изолента TDM 19 мм, 9 метров SQ0526-0602 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru) | 10 | Нет |
| 9 | Термоусадочная клеевая трубка КВТ, ТТК 3:1-3/1 черная 75904 Код товара: 16038396 | Шт. | Термоусадочная клеевая трубка КВТ, ТТК 3:1-3/1 черная 75904 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru) | 50 | Нет |
| 10 | Трубка КВТ ТТК "Flex" (3:1)-15/5 черная | Шт. | Трубка КВТ ТТК "Flex" (3:1)-15/5 черная 85208 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru) | 50 | Нет |
| 11 | УЛЬТРАТОНКИЙ ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ БАССЕЙНОВ СДП-516 (АРТ.11) | Шт. | Питание: 12В AC/DC Класс защиты: IP68 Мощность: 6W Температура свечения: 4000К Угол линзы: 60° Ультратонкий подводный светильник для бассейнов СДП 516 (tdmegaprom.ru) Модель: СДП-516(6Вт-D110) Белый | 20 | НЕТ |

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

2.1. Для замены вышедших из строя в детском крытом бассейне и фонтане в Лобби.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.