ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x17mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод боковой, 5 лет) 042783 | # м. | # https://arlight.ru/catalog/product/042783/ | # 330 | # НЕТ | # 14 кал.дней |
| # 2 | # Профиль LINE-2315-F-2000 ANOD (Arlight, Алюминий) 044268 | # м. | # https://arlight.ru/catalog/product/044268/ | # 330 | # НЕТ | # 14 кал. дней |
| # 3 | # Блок питания ARPV-24300-A (24V, 12.5A, 300W) (Arlight, IP67 Металл, 3 года) 023070(1) | # шт. | # https://arlight.ru/catalog/product/023070-1/ | # 45 | # НЕТ | # 14 кал. дней |
| # 4 | # Клей-герметик SOUDAL Фикс Алл Кристал прозрачный 119130 | # шт. | # https://www.vseinstrumenti.ru/product/klej-germetik-soudal-fiks-all-kristal-prozrachnyj-119130-935809/?utm_referrer=https://www.bing.com/ | # 45 | # НЕТ | # 14 кал. дней |

2.Место доставки, сроки и порядок поставки товара

Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 14 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

4. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

4.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.