ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога
	Срок поставки

	1
	Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x17mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод боковой, 5 лет) 042783
	м.
	https://arlight.ru/catalog/product/042783/
	330
	НЕТ
	14 кал.дней

	2
	Профиль LINE-2315-F-2000 ANOD (Arlight, Алюминий) 044268
	м.
	https://arlight.ru/catalog/product/044268/
	330
	НЕТ
	14 кал. дней

	3
	Блок питания ARPV-24300-A (24V, 12.5A, 300W) (Arlight, IP67 Металл, 3 года) 023070(1)
	шт.
	https://arlight.ru/catalog/product/023070-1/
	45
	НЕТ
	14 кал. дней

	4
	Клей-герметик SOUDAL Фикс Алл Кристал прозрачный 119130
	шт.
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/klej-germetik-soudal-fiks-all-kristal-prozrachnyj-119130-935809/?utm_referrer=https://www.bing.com/
	45
	НЕТ
	14 кал. дней



         2.Место доставки, сроки и порядок поставки товара
Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 14 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

4. Общие сведения
4.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
 4.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5 Требования к упаковке и маркировке
5.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
5.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

6 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
6.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

7 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
7.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


8 Порядок расчётов
8.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
8.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.

