ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказания услуг по благоустройству пещеры

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование услуг | Работы по благоустройству пещеры |
| 2 | Объем услуг | Расчистка пещерного коридора от 40м2 до 150 м2. 40м2 – минимальная площадь, 150 м2 – желаемая площадь. Исходим из возможностей, без угроз обрушения и свойств породы |
| 3 | Сроки оказания услуг | Октябрь 2026 |
| 4 | Место оказания услуг | Пещера «Таврида» Республика Крым, Белогорский район, Зуйское сельское поселение, посёлок Зуя |
| 5 | Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования | Вход в пещеру шириной, не менее 4 метров Высота арки (потолок) от 2,5 до 4 метров, по рельефу. Площадь помещения не менее 40 м2, в перспективе до 150 метров2 Возможность выложить пол ровными досками, на которые будут поставлены стеллажи. Подводка освещения над полками. Возможно рассмотреть 2 варианта освещения: верхние светильники, с креплением к сводам пещеры, рассеянным светов. Устойчивые к высокой влажности помещения. Установка стеклянной двери на вход. Обсудить с заказчиком варианты, так как необходимо закрывать помещение от посторонних, сохраним максимальный обзор снаружи. |
| 6 | Требования к результатам услуг | Ровный пол пещеры, стены правильной формы, с возможностью прохода и провоза оборудования. Безопасная эксплуатация помещения. Помещение должно закрываться на ключ. |
| 7 | Требования к совместимости с уже оказываемыми услугами (при необходимости); |  |
| 8 | Требования по соответствию услуг определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.); | Стандарты для пещер не разработаны. Руководствуемся безопасностью. Также сотрудник пещеры имеет необходимые компетенции по скальным породам и опыт в прокладывании коридоров и маршрутов в сложных сводах и участках. Необходимо его привлечение к проекту, в качестве куратора и эксперта по проводимым работам – Самохин Геннадий Викторович. |
| 9 | Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.); |  |
| 10 | Условия оплаты | 50% аванс/ 50% постоплата, в связи с возможным изменением по рельефу и площади работ. |
| 11 | Порядок оказания услуг | Проектировка работ и согласование с куратором плана. Демонтаж каменной породы со стен и потолка коридора пещеры. Выравнивание коридора, согласно желаемой площади. Заведение освещения и монтаж напольного покрытия. |
| 12 | Дополнительные требования | Визуалы и расчеты согласно приложению №1. |
|  |  | Семина Евгения +79785974598 evgenia.semina@mriyaresort.com |

Приложение №1

Входная группа в коридор, с желаемыми размерами.

Форма пещеры внутри, при текущих размерах коридора.