   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Сопло HUNTER MP- 800SR-90
	шт.
	Артикул: MP800SR90
Производитель: hunter
Серия: MP
Радиус полива: от 1,8 до 3,5 м.
Регулируемый сектор: от  90º до 210º.
[image: ]

	20

	Нет


	2
	Сопло HUNTER MP-1000-90   

	шт.
	Артикул: MP100090
Производитель: hunter
Серия: MP
Радиус полива: от 2,5 до 4,5 м.
Регулируемый сектор: от  90º до 210º.
[image: ]

	20

	Нет


	3
	Сопло ротатор МР 3000 90-210 Hunter

	Шт.
	Артикул: MP300090
Производитель: hunter
Серия: MP
Радиус полива: 6,7—9,1 м.
Регулируемый сектор: от 90º до 210º.
[image: ]

	20

	Нет


	4
	Сопло ротатор МРLCS515 (Left) Hunter

	Шт.
	Артикул: MPLCS515
Производитель: Hunter
радиус полива: 1,5 x 4,6 м (для левого угла)
[image: ]

	10
	


     Нет


	5
	Сопло ротатор МРRCS515 (Right) Hunter

	Шт.
	Артикул: MPRCS515
Производитель: Hunter
Радиус полива: 1,5 x 4,6 м (для правого угла)
[image: ]

	10
	


Нет


	6
	Сопло ротатор MPSS530 (Side) Hunter

	Шт.
	Артикул: MPSS530
Производитель: Hunter
Радиус полива: 1,5 x 9,1 м (для центра)
[image: ]

	10
	


     Нет


	7
	Сопло 10A  статических дождевателей HUNTER

	Шт.
	Артикул: 10A
Производитель: hunter
Серия: Pro
Радиус полива, м: 2,6-3,5
Регулируемый рабочий сектор (от 0 до 360°) для максимальной гибкости 
[image: ]

	20
	


Нет


	8
	Штуцер угловой RAIN BIRD SBE-050 1/2" для гибких соединений

	Шт.
	Размер подсоединения: 1/2" x 16 мм
Производитель: RAIN BIRD
[image: ]

	100
	


Нет


	9
	Штуцер для гибкой подводки SB-CPLG RB Rain Bird

	Шт.
	Артикул: SBCPLG
Производитель: Rain Bird
[image: ]
 
	100
	


Нет





	10
	Тройник для гибкой подводки SB-TEE RB Rain Bird

	Шт.
	Артикул: SBTEE
Производитель: Rain Bird
[image: ]

	100
	


Нет


	11
	Зажим CLAMP Rain Bird

	Шт.
	Артикул: CLAMP
Бренд: Rain Bird
Диаметр: 13 – 16 мм
[image: ]

	40
	


Нет


	12
	Коннектор Scotchlok 3M (314) для 3-х проводов

	Шт.
	Артикул: SCOTCHLOK
- коннектор Scotchlok 3M (314) для 3-х проводов. Соединитель для проводов сечением до 1,5 мм2 с изоляцией
[image: ]

	50
	


Нет


	13
	Штуцер 16*16 (604) irritec

	Шт.
	Артикул: IP6042000N160
Производитель: IRRITEC 
[image: ]

	60
	


Нет


	14
	Кран для капельной трубки проходной Штуцер 16 PN4 

	Шт.
	Артикул: 3910.0160
Производитель: plast-project
Вид соединения: Со штуцером
Диаметр: 16 мм 
[image: ]

	30
	 



Нет


	15
	
Штуцер крестовина GREEN RAIN CC0116 ( 16 мм x  16 мм x  16 мм x 16 мм) для капельной трубки

	Шт.
	Тип фитинга для капельной трубки: крестовина
Подключение сторона (A): КТ 16 мм
Подключение сторона (B): КТ 16 мм
[image: ]

	20
	



    Нет


	16
	Фитинг соединительный RAIN BIRD для трубки 16 мм

	Шт.
	Тип фитинга для капельной трубки: соединительный
Подключение сторона (A): КТ 16 мм
Подключение сторона (B): КТ 16 мм
[image: ]

	40
	


Нет


	17
	Муфта IRRITEC 40 х 40

	Шт.
	Артикул: IQ2102000N400
Бренд: irritec
[image: ]

	10
	


Нет


	18
	Муфта соединительная Irritec , 20 х 20

	Шт.
	Артикул: IQ2102000N200
Бренд: irritec
[image: ]

	10
	


Нет


	19
	Фаскосниматель Джилекс 16-50 6406

	Шт.
	Материал: сталь, пластик
Min диаметр обрабатываемого отверстия: 16 мм
Max диаметр обрабатываемого отверстия: 50 мм
Обрабатываемые материалы: ПНД
[image: ]

	4
	



Нет


	20
	Клемма для проводов соединительная 2 контакта, тип WAGO (Ваго)

	шт.
	Тип: клемма
Количество контактов: 2
Количество полюсов: 1
Материал корпуса: полиамид
Номинальный ток: 32 А
Наличие изоляции: да
Цвет: серый/оранжевый
Наличие контактной пасты: нет
[image: ]

	100
	


Нет


	21
	Клеммы для проводов универсальные, 5 контактов, 0.08-2.5 (4.0)мм
	шт.
	
Тип: клемма
Количество контактов: 5 
Материал корпуса: полиамид
Номинальный ток: 32 А
Наличие изоляции: да
Количество в упаковке: 5 шт
Цвет: серый/оранжевый
Наличие контактной пасты: нет
[image: ]
	100
	


Нет




1. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
0. Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
0. Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 14 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
0. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
0. Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

1. Требования к упаковке и маркировке
1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
1. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

1. Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

1. Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
3. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


1. Порядок расчётов
4. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
4.  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.

























image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image1.png




image2.png




image3.png




