| Техническая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и описание объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.20.10.110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.20.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость эквивалента | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь бурый марки Б, второй | тонна | 3 563 | Да | ООО "Красноярская сетевая компания" | 663031, Красноярский край, г.о. город Красноярск, п. Элита, микрорайон Видный, ул. Широкая, строение 1 |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Марка угольной продукции: 2БР. Уголь должен соответствовать ТУ 0325-001-14859134-2005 и требованиям по безопасности по ГОСТ Р 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит. Характеристика угля: - размер кусков: 60 - 300 мм; - зольность Аd: 8-12 %; - влажность в рабочем состоянии топлива Wr t: 27 - 30 %; - сера средняя Sdt: не более 0,3 – 0,6 %; - выход летучих в-в Vdaf, %: 46-49; - низшая теплота сгорания Qri - 4100 - 4200 Ккал/кг. |  |  |  |  |
| Технические характеристики эквивалента |  | Характеристика угля: - размер кусков: 60 - 300 мм; - зольность Аd: 8-12 %; - влажность в рабочем состоянии топлива Wr t: 27 -30 %; - сера средняя Sdt: не более 0,3 – 0,6 %; - выход летучих в-в Vdaf, %: 46-49; - низшая теплота сгорания Qri - 4100 - 4200 Ккал/кг. |  |  |  |  |

| 2. | Условия поставки товаров |  |
| --- | --- | --- |
| Грузополучатель |  | ООО «Красноярская сетевая компания» |
| Место (адрес) поставки товара и объем поставки |  | 663031, Красноярский край, г.о. город Красноярск, п. Элита, микрорайон Видный, ул. Широкая, строение 1 (3 200 тонн) Максимальная разовая поставка – 10 тонн |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  | Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика. |
| Период поставки |  | с 01 января 2027 года по 31 декабря 2027 года |
| Время приема товара |  | Рабочие дни с 0800 до 1700 часов |
| Место отгрузки товара Поставщику должно быть оборудовано поверенными весами. |  |  |
| 3. | Требования к исполнителю |  |
| Наличие спецтехники, транспорта, необходимых для отгрузки доставки товара |  | Самосвал (грузоподъёмность не менее 10 тонн) – 1 шт. Погрузчик – 1 шт. |