	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Техническая часть  

	Наименование и описание объекта закупки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Предмет закупки.
	ОКДП2
	ОКВЭД

	
	
	05.20.10.110
	05.20.11


	№
п/п
	Наименование предмета закупки
	Ед.изм.
	Количество
	Допустимость эквивалента
	Грузополучатель
	Место (адрес) поставки товара

	1
	Уголь бурый марки Б, второй 
	тонна
	3 563
	Да
	ООО "Красноярская сетевая компания"
	663031, Красноярский край,               г.о. город Красноярск, п. Элита, микрорайон Видный,                           ул. Широкая, строение 1 

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка угольной продукции: 2БР.
 Уголь должен соответствовать ТУ 0325-001-14859134-2005 и требованиям по безопасности по ГОСТ Р 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит.
Характеристика угля:   
· размер кусков: 60 - 300 мм;
· зольность Аd: 8-12 %;
· влажность в рабочем состоянии топлива Wr t: 27 - 30 %;
· сера средняя Sdt: не более 0,3 – 0,6 %;
· выход летучих в-в Vdaf, %: 46-49;
· низшая теплота сгорания Qri  - 4100 - 4200 Ккал/кг.


	Технические характеристики эквивалента
	Характеристика угля:   
· размер кусков: 60 - 300 мм;
· зольность Аd: 8-12 %;
· влажность в рабочем состоянии топлива Wr t: 27 -30 %;
· сера средняя Sdt: не более 0,3 – 0,6 %;
· выход летучих в-в Vdaf, %: 46-49;
· низшая теплота сгорания Qri  - 4100 - 4200 Ккал/кг.



	
2.
	Условия поставки товаров

	Грузополучатель
	ООО «Красноярская сетевая компания»


	Место (адрес) поставки товара и объем поставки
	663031, Красноярский край, г.о. город Красноярск, п. Элита, микрорайон Видный, ул. Широкая, строение 1 (3 200 тонн)

Максимальная разовая поставка – 10 тонн


	Обязательное требование к сроку поставки товаров
	Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика. 

	Период поставки

	с 01 января 2027 года по 31 декабря 2027 года

	Время приема товара
	Рабочие дни с 0800 до 1700 часов


	Место отгрузки товара Поставщику должно быть оборудовано поверенными весами.


	
3.

	Требования к исполнителю


	Наличие спецтехники, транспорта, необходимых для отгрузки доставки товара
	Самосвал (грузоподъёмность не менее 10 тонн) – 1 шт.
Погрузчик – 1 шт.
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