РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(в редакции № 1)
Номер процедуры: 0036126033DP
Реестровый номер (ЕИС): 32616340559
I. Общие положения
Способ закупки: Запрос предложений в электронной форме.
Сведения об организаторе: Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Выборгского района" (ИНН: 7802429125, КПП: 780201001, ОГРН: 1089847130988).
Место нахождения: 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д.24/9.

Почтовый адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д.24/9.

Сведения о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Выборгского района" (ИНН: 7802429125, КПП: 780201001, ОГРН: 1089847130988).
Место нахождения: 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д.24/9.

Почтовый адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д.24/9.

Контактная информация: Пиньковский А. М., тел.: +79052666307, e-mail: oz.gks@mail.ru
Сведения об операторе электронной площадки: ООО «ЭТР»
Наименование закупки: Выполнение работ по установке тамбурной двери по адресу Сиреневый бульв., д.8, корп.1(пар.5,6,7,8)
Предмет договора (лота): Выполнение работ по установке тамбурной двери по адресу Сиреневый бульв., д.8, корп.1(пар.5,6,7,8).
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Вид требования
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов
	1 (Условная единица)
	
	43.32.10.110: Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов
	43.32.1: Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов: 1 Условная единица.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией о закупке
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 524 909.87 руб.
Срок предоставления документации о закупке: с 1 сентября 2026 года по 11 сентября 2026 года.
Место предоставления документации о закупке: Электронные Торги России http://torgi82.ru.
Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru/223.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
II. Cведения о разъяснениях документации о закупке
Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32616340559.
Сведения о предмете запроса: Тема запроса: уточнение размеров. Текст запроса: Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

Просим дать разъяснение по документам на выполнение работ по установке тамбурных дверей по адресу Сиреневый бульв., д.8, корп.1(пар.5,6,7,8):
1.
Противоречие в указании материала профиля:
В Приложении № 1 к Техническому заданию (Ведомость объемов работ) в пункте 3 указано:
«Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах...»
Однако в подпункте 3.2 этого же приложения указано:
«Блок дверной входной маятниковый двупольный из алюминиевого профиля...»
Таким образом, в одном документе содержатся противоречащие друг другу требования к материалу дверных блоков. Просим подтвердить, какой из двух материалов является корректным для выполнения работ по договору.
2.
Укажите конкретные размеры дверных проемов (высота и ширина) для каждого из 4-х проемов (пар.5,6,7,8) - отличаются ли они или идентичны?
3.
Цвет изделий.
4.
Размеры каждой створки в двупольной двери - одинаковые или асимметричные? Если указаны в смете/чертежах - просим предоставить.
5.
Расстекловка - имеется ли деление стеклопакета на части (горизонтальные/вертикальные импосты), или стеклопакет цельный на всю створку.
6.
Тип стеклопакета - однокамерный, толщина 24 мм. Требуется ли специальное стекло, например закаленное? Если да - укажите характеристики.
. Текст ответа: Добрый день,


1)
Сообщаем, что из-за большой проходимости необходимо установить тамбурные двери из алюминиевого профиля, то есть расценку применяем как «Установка блоков из ПВХ», а материал заменяем на другой.


2)
Замеры проводились своими силами, не профессиональными замерщиками, поэтому замеряли одну дверь (площадь указана общая), при визуальном осмотре они одинаковые, схем и чертежей нет.


3)
Цвет изделия – коричневый.


4)
Есть стекло в верхней части дверей.


5)
Стекло обычное, не закалённое.
Дата поступления запроса о разъяснении: 7 сентября 2026 года.
Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 8 сентября 2026 года.
