
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по илососно-вакуумной откачке жировых, грязевых осадков для нужд ООО «Красноярская Сетевая Компания»
Заказчик: ООО «Красноярская Сетевая Компания» (ООО «КСК»)
Предмет закупки: оказание услуг по илососно-вакуумной откачке жировых, грязевых осадков.
Документы, предоставляемые Исполнителем в составе тендерной документации:
1) Копия действующего договора с организацией, обеспечивающей приём стоков в централизованную систему канализации с дальнейшей очисткой на очистных сооружениях (с чёткой пропиской в договоре). В том случае, если приём сточных вод в систему канализации принимает одна организация, которая затем передаёт их по системе трубопроводов организации, производящей очистку сточных вод, представляются оба договора (копии) с указанными организациями. Оба документа должны быть действующими.
2) Действующую лицензию на сбор и транспортирование отходов (осадков) из выгребных ям (септиков, накопителей).
3) Исполнитель самостоятельно отслеживает сроки действия всех разрешительных документов организаций, осуществляющих приём сточных вод и их последующую очистку, и договоров с ними, а также не менее чем за 20 дней до истечения срока их действия пролонгирует или перезаключает указанные договора, и в уведомительном порядке представляет их копии Заказчику.
	1. Общие данные:

	1.1. Наименование оказываемых услуг
	Оказание услуг по илососно-вакуумной откачке жировых, грязевых осадков для нужд ООО «КСК»

	1.2. Место оказания услуг
	1. Россия, Красноярский край, м.о. г. Красноярск (п. Элита,                   д. Минино, д. Бугачево).
2. Россия,  Красноярский край, м.о. г. Красноярск

	1.3. Объем оказываемых услуг
	[bookmark: _GoBack]Объем откачки – 300 часов

	1.4. Сроки оказываемых услуг
	Илососно-вакуумная откачка жировых, грязевых осадков Заказчика производится по заявке. 
    Заявка подается  не позднее,  чем за 12 часов до момента очистки, в рабочие дни с 9.00 часов до 15.00 часов местного времени, с обязательным указанием предполагаемого количества часов работы оборудования и адреса объекта по телефону, указанному Исполнителем в Договоре.

	1.5. Срок действия договора
	С 01.01.2027 по 31.12.2027

	Требование к качеству оказываемых услуг
	Исполнитель оказывает услуги по илососно-вакуумной откачке жировых, грязевых осадков собственными силами и средствами.
В случае оказания Исполнителем услуг ненадлежащего качества, Исполнитель обязан устранить данные недостатки своими силами и за свой счет в течение 1 рабочего дня.
Илососно-вакуумная откачка жировых, грязевых осадков, проезд к месту (от места) оказания услуг должны осуществляться без повреждений конструкций и наружной отделки зданий, инженерных коммуникаций, зеленых насаждений и прочего имущества Заказчика. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, Исполнитель обязан возместить его в размере 100%.
Для илососно-вакуумной откачки жировых, грязевых осадков подаются исправные транспортные средства, отвечающие санитарным требованиям и экологическим нормам (специализированная техника снабжена герметичным оборудованием, не создающим угрозы для экологического состояния окружающей среды).
Заказчик обеспечивает беспрепятственный проезд автотранспорту Исполнителя к месту оказания услуг.

	Общие требования к оказанию услуг
	Услуги, оказываемые Исполнителем, должны соответствовать требованиям:
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ                           «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении правил предоставления услуг по вывозу и жидких бытовых отходов»), нормативным документам органов местного самоуправления.
      -   Федерального закона от 04.12.2011 № 416 ФЗ
   - СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»
Исполнитель обязан иметь Договор водоотведения с гарантирующей организацией.

	Обязательные требования к Исполнителю
	Исполнитель должен иметь:
   1)  договор на водоотведение с гарантирующей организацией;
   2) обеспеченность материально-техническими ресурсами:
- спецтехникой обеспечивающей илососно-вакуумную откачку жировых, грязевых осадков с объемом бочки не менее 5 м. куб.;
- спец. оборудованием.

	 Гарантийные обязательства
	Исполнитель должен гарантировать качество предоставляемых Услуг и их безопасность.
В случае если Заказчик будет привлечен контролирующими органами к ответственности в виде денежного взыскания (штрафа), Заказчик имеет право удержать денежную сумму взыскания из стоимости услуг Исполнителя, если такое неисполнение явилось следствием нарушения настоящего Договора Исполнителем.




