ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ
(в редакции № 1)
Номер процедуры: 0029626019DP
Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.
Сведения об организаторе: Открытое акционерное общество "Исток" (ИНН: 6147005538, КПП: 614701001, ОГРН: 1026102103312).
Место нахождения: 347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А.

Почтовый адрес: 347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А.

Сведения о заказчике: Открытое акционерное общество "Исток" (ИНН: 6147005538, КПП: 614701001, ОГРН: 1026102103312).
Место нахождения: 347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А.

Почтовый адрес: 347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А.

Контактная информация: Никонов Александр  Николаевич, тел.: +79286228463, e-mail: 9286228463@mail.ru
Сведения об операторе электронной площадки: ООО «ЭТР»
Наименование закупки: Поставка « Насоса СМ 250-200-400/6 или аналог»
Предмет договора (лота): Поставка « Насоса СМ 250-200-400/6 или аналог».
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Вид требования
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.13.14.110: Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
	28.13: Производство прочих насосов и компрессоров


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Насосы центробежные подачи жидкостей прочие: 1 Штука.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Ростовская область            1. Условия поставки товаров: Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика.
            2. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 ч до 16-00 ч, пятница – с 9-00 до 15-00 ч.
            3. Поставка товара производится в течение 40 рабочих дней  со дня заключения договора.
            4. Место поставки товара:
347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1,а
            5. Дата изготовления: не   ранее  1 января  2026  года
Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией о закупке.            1. Условия поставки товаров: Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика.
            2. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 ч до 16-00 ч, пятница – с 9-00 до 15-00 ч.
            3. Поставка товара производится в течение 40 рабочих дней  со дня заключения договора.
            4. Место поставки товара:
347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1,а
            5. Дата изготовления: не   ранее  1 января  2026  года
Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией.            1. Условия поставки товаров: Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика.
            2. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 ч до 16-00 ч, пятница – с 9-00 до 15-00 ч.
            3. Поставка товара производится в течение 40 рабочих дней  со дня заключения договора.
            4. Место поставки товара:
347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1,а
            5. Дата изготовления: не   ранее  1 января  2026  года
Порядок формирования цены договора (лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В соответствии с документацией о закупке
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: Параметры
Данные
1
Модель насоса
СМ 250-200-400/6 или аналог
2
Тип
Фекальный
3
Подача, м3/ч не менее 
530
4
Напор, м не менее 
22
5
Частота вращения, об/мин
960
6
КПД насоса, %
73
7
Потребляемая мощность насоса не более, кВт не менее 
55
8
Мощность двигателя, кВт не менене 
75
9
Параметры перекачиваемой жидкости
Предназначен для перекачивания городских, производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м3 с рН=6-8,5 с температурой перекачиваемой жидкости от +5°С до +80°С и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газа в перекачиваемой среде 5%
10
Допускаемый кавитационный запас, м
4
11
Давление на входе не более, МПа не менее 
0,25
12
Плотность не более, кг/м3 не менее 
1050
13
рH
6-8,5
14
Диапазон температур,  °С
от +5 до +80
15
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
У3
16
Тип уплотнения
Сальниковое
17
Материал корпуса
Чугун СЧ20
18
Материал рабочего колеса
Чугун СЧ20
19
Материал вала
Сталь 45
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): В соответствии с документацией о закупке
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 492 630.00 руб.
Требование обеспечения заявки: не установлено.
Требование обеспечения исполнения договора: не установлено.
Особенности проведения закупки: требуется согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Срок предоставления документации о закупке: с 10 сентября 2026 года по 21 сентября 2026 года.
Место предоставления документации о закупке: Электронные Торги России http://torgi82.ru.
Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru/223.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
Место подачи заявок: Электронные Торги России http://torgi82.ru.
Дата начала подачи заявок: 10 сентября 2026 года.
Дата и время окончания подачи заявок: 22 сентября 2026 года в 09:00 по времени сервера http://torgi82.ru.
Место, дата и время рассмотрения заявок: , 22 сентября 2026 года в 09:00 часов местного времени.
Место, дата и время подведения итогов закупки: 347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А, 22 сентября 2026 года в 10:00 часов местного времени.
