Приложение 3

Договор № ____________

на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту лифтового оборудования

и диспетчерской связи в ГАУЗ СО «СООД»

г. Екатеринбург 								         «_____» ___________ 2026 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» (ГАУЗ СО «СООД»), в лице руководителя контрактной службы Сергеева Максима Викторовича, действующего на основании Доверенности №101 от 27.10.2025 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», и _____________________ (сокращенно - ___________), в лице __________________________ действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «СООД» (далее - Положение о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД»), на основании __________ № ____________ , заключили настоящий Договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель в соответствии с настоящим Договором оказывает услуги по техническому обслуживанию, ремонту лифтового оборудования и диспетчерской связи в ГАУЗ СО «СООД»

(далее - услуги). Исполнитель оказывает услуги в соответствии с Описанием предмета закупки (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик принимает надлежаще оказанные услуги и оплачивает их в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора составляет ____ руб. (_____)  ____ коп. (в том числе НДС ______ (_______) рублей ____ копеек, НДС не облагается в соответствии с _________).

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю уменьшается на размер налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена договора определена на весь срок оказания услуг и в том числе включает в себя: стоимость расходных материалов (запасных частей и пр.) применяемых при оказании услуг, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, страхование, иные затраты, издержки и расходы Исполнителя, связанные с выполнением настоящего Договора.

2.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с оплатой договора подлежат уплате Заказчиком в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу 
или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежат уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.6. Оплата по Договору осуществляется ежемесячно по факту оказания услуг, предусмотренного Описанием предмета закупки (Приложение № 1 к Договору) в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2.7. Заказчик вправе удержать начисленную неустойку по Договору из суммы оплаты по Договору, причитающейся Исполнителю, а также из обеспечения исполнения Договора.

3. ПОРЯДОК И СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Место оказания услуг: Государственное автономное учреждение Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» 620036, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29, ул. Комсомольская, 11.

3.2. Срок (период) оказания услуг: в течение 12 месяцев с 01.11.2026г.

3.2.1. Периодичность оказания услуг: в соответствии с Описанием предмета закупки (Приложение №1 к Договору).

3.2.2. Срок реагирования:

- Прибытие бригады Исполнителя для проведения ремонтных работ при возникновении аварийных ситуаций (освобождение пассажира из кабины), в срок не более 30 минут с момента поступления информации в аварийную службу Исполнителя;

Срок устранения неисправностей оборудования лифтов, не должен превышать 1 (одних) суток, для больничных лифтов операционного блока ─ 2-х часов после получения информации от Заказчика.

3.3. Исполнитель проводит мероприятия, необходимые для устранения недостатков своими силами и средствами, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.4. Оказываемые в рамках настоящего Договора услуги должны соответствовать техническим требованиям, указанным в Описании предмета закупки (Приложение №1 к Договору), а также отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать требованиям сертификации, государственным стандартам, а также иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к таким видам услуг.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. Сдача результатов оказания услуг Исполнителем и приемка его Заказчиком производятся 
ежемесячно в соответствии с гражданским законодательством и оформляются Актом сдачи-приема оказанных услуг (Приложение №2 к Договору). Датой оказания услуг считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приема оказанных услуг (выполненных работ). Акт сдачи-приема подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Исполнителем о необходимости приёмки оказанных услуг.

4.2. В случае выявления несоответствия результатов оказанных услуг условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет Акт о выявленных недостатках оказанных услуг (Приложение №3 к Договору).

Приемка оказанных услуг после устранения недостатков осуществляется в сроки и порядке, установленные настоящим договором.

Если Исполнитель в установленный срок не устранит выявленные недостатки оказанных услуг, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков 
и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

4.3. Услуги считаются оказанными после подписания Акта сдачи-приема оказанных услуг (выполненных работ) или акта устранения недостатков.

4.4. Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру, счет за фактически оказанные услуги 
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приема оказанных услуг (выполненных работ) или акта устранения недостатков.

4.5. Исполнитель передаёт Заказчику журналы с отметками об оказании услуг, графики проведения технического обслуживания и т. п.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Иметь право на оказание услуг, являющихся предметом Договора, подтвержденное в соответствии с законодательством Российской Федерации. Документы предоставляются перед началом оказания услуг.

5.1.2. Своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего Договора, в соответствии с требованиями, указанными в Описании предмета закупки (Приложение №1 к Договору).

5.1.3. Выполнять и обеспечивать оказание услуг с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

5.1.4. Соблюдать правила нахождения на объекте Заказчика (в том числе контрольно-пропускной режим), правила электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды в процессе оказания услуг.

Представитель Исполнителя, ответственный за исполнение обязательств по Договору, до начала оказании услуг направляет работников в Службу охраны труда, Отдел по ГО и МР ГАУЗ СО «СООД» 
для прохождения вводного инструктажа по охране труда и вводного противопожарного инструктажа.

5.1.5. Оказание услуг Исполнителем не должно создавать работникам, обучающимся, пациентам 
и посетителям Заказчика неудобства в осуществлении деятельности медицинского учреждения.

5.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

5.1.7. Обеспечить условия для беспрепятственного осуществления уполномоченными представителями Заказчика контроля за исполнением Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.8. Представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика 
и (или) контролирующих органов.

5.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения услуг;

- об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения услуг;

- иных независящих от Исполнителя обстоятельств, создающих невозможность завершения услуг 
в установленный срок.

5.1.10. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении оказания услуг.

5.1.11. Письменно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, уведомлять Заказчика об обстоятельствах, 
при которых Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным, или будет иным образом ограничен в распоряжении имуществом или денежными средствами на основании вступившего в силу решения уполномоченных органов.

5.1.12. При готовности к завершению оказания услуг в течение 2 (двух) дней известить об этом Заказчика.

5.1.13. Представить Заказчику сведения о лицах, ответственных за исполнение обязательств 
по настоящему Договору: ______________________, тел. ________________, эл. почта ___________________.

5.1.14. Иметь в штате специалистов, в необходимом количестве для оказания всех заявленных услуг, имеющих допуски, разрешения, прошедших специальную подготовку или повышение квалификации по данным видам услуг.

5.1.15. Передать Заказчику по окончании оказания услуг всю техническую документацию.

5.1.16. Нести ответственность за случайное уничтожение и (или) повреждение имущества Заказчика, результата услуг в течение всего периода их оказания и в течение гарантийного срока.

В случае нанесения имуществу Заказчика ущерба по вине Исполнителя последний своими силами 
и средствами компенсирует данный ущерб в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления претензии Заказчиком, либо оказать услуги вновь на условиях договора; при этом все расходы, связанные с восстановлением, заменой или доукомплектованием несет Исполнитель. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного имуществу по вине Исполнителя, также восстанавливаются Исполнителем, оказывающим Услуги.

5.1.17. Оказывать услуги собственными силами Исполнителя, заключившего договор, 
без привлечения соисполнителей (субподрядных организаций).

5.1.18. Иметь диспетчерский пункт для аварийного или планового получения заявок от Заказчика.

5.1.19. Обеспечить Двустороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением.

5.1.20. Обеспечить ежедневное нахождение механика обслуживающей организации на территории ГАУЗ СО «СООД», с 08-00ч до 17-00ч. (кроме выходных и праздничных дней).

5.1.21. Перед началом оказания услуг по Договору предоставить:

- письмо на имя руководителя ГАУЗ СО «СООД», о направлении специалистов (Ф.И.О., специальность, паспортные данные, и т.п.) для оказания услуг/выполнения работ по Договору.

- копии разрешений или другие разрешительные документы в случае привлечения к работам иностранных граждан (на каждого иностранного гражданина, привлекаемого к оказанию услуг/выполнению работ и указанного в письме «О направлении специалистов для оказания услуг/выполнения работ», включая специалистов субподрядных организаций);

- копии приказов по организации, заверенные печатью, о назначении ответственного за производство работ, соблюдение правил по охране труда и пожарную безопасность при оказании услуг/производстве работ, на объектах ГАУЗ СО «СООД» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29, ул. Комсомольская, 11.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 4 настоящего Договора.

5.2.2. Провести экспертизу результатов оказанных Исполнителем услуг на соответствие их условиям Договора.

5.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

5.2.4. Представить Исполнителю сведения о лицах, ответственных за исполнение обязательств 
по настоящему Договору: Копанев Владислав Валерьевич, тел. 8(343) 356-17-97; Адрес электронной почты: kopanev.v@uralonco.ru

5.3. Исполнитель имеет право:

5.3.1. Требовать от Заказчика своевременного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках Договора.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии 
с Договором, своевременно предъявлять претензии в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им своих обязательств, а также требовать устранения выявленных недостатков.

5.4.2. Высказывать и направлять замечания, предъявлять претензии Исполнителю по качеству оказания Услуг, предусмотренных настоящим Договором.

5.4.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг.

5.4.4. Самостоятельно или по письменному запросу Исполнителя давать разъяснения 
и согласования, необходимые для оказания услуг.

5.4.5. Требовать при необходимости замену специалистов Исполнителя.

5.4.6. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Договору Заказчик принять 
их досрочно в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.4.7. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза Услуг. Экспертиза может проводиться силами Заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных услуг, Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.4.8. Привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному Заказчику третьим лицом 
в связи с недостатками и дефектами услуг.

Стороны обязуются:

5.5. В случае изменения адресов или реквизитов Стороны обязаны письменно информировать об этом друг друга в трехдневный срок с наступления данного события.

5.6. Без предварительного письменного согласия другой Стороны не раскрывать содержание настоящего Договора другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

6.1. По настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора 
в следующих размерах:

- в случае если цена Договора, предложенная Исполнителем, ниже начальной (максимальной) цены Договора (далее - Н(М)ЦД) менее чем на 25%, размер обеспечения исполнения Договора составляет 3% от Н(М)ЦД;

- в случае если цена Договора, предложенная Исполнителем, ниже Н(М)ЦД на 25% и более, 
размер обеспечения исполнения Договора составляет 4,5 % от Н(М)ЦД

либо:

- в случае если цена Договора, предложенная Исполнителем, ниже Н(М)ЦД на 25% и более, Исполнитель представляет Заказчику информацию, подтверждающую добросовестность Исполнителя (участника закупки) с одновременным предоставлением Исполнителем (таким участником) обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке.

К информации, подтверждающей добросовестность Исполнителя (участника закупки), относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ (далее – реестр контрактов), и подтверждающая исполнение таким участником 
в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20% начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о закупке.

6.2. Обеспечение исполнения договора оформляется в виде банковской (независимой) гарантии, выданной банком, или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в извещении 
об осуществлении конкурентной закупки и(или) документации о закупке.

Выбор способа обеспечения исполнения Договора из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки, конкурентной закупки участниками которой могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, документации о закупке осуществляется участником закупки самостоятельно.

6.2.1 В случае предоставления Исполнителем обеспечения Договора по результатам конкурентной закупки в виде банковской (независимой) гарантии такая банковская (независимая) гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

Банковская (независимая) гарантия должна:

1) быть выдана гарантом, предусмотренным ч. 1 ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

2) содержать информацию о сумме банковской (независимой) гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику, а также идентификационный код закупки (номер извещения в единой информационной системе (ЕИС)), при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

3) содержать информацию об обязательствах принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской (независимой) гарантией;

4) являться безотзывной – не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

5) содержать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму 
по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

6) содержать условие согласно которому гарант обязуется в случае просрочки исполнения обязательств по банковской (независимой) гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой банковской (независимой) гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока 
ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой банковской (независимой) гарантии;

7) содержать условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской (независимой) гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

8) срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее 30 (тридцати дней) с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией 
о закупке срока исполнения основного обязательства;

9) содержать отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора предоставления банковской (независимой) гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора 
при его заключении, в случае предоставления банковской (независимой) гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;

10) содержать установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской (независимой) гарантии;

11) Запрещается включение в условия банковской (независимой) гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской (независимой) гарантией.

6.3. Обеспечение исполнения Договора при осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, оформляется в виде независимой гарантии или путем перечисления денежных средств на счет заказчика, указанный 
в документации о закупке.

Выбор способа обеспечения исполнения Договора из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, документации такой закупки осуществляется участником закупки самостоятельно.

6.3.1. В случае предоставления Исполнителем обеспечения Договора 
по результатам конкурентной закупки участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства оформляется в виде независимой гарантии по типовой форме независимой гарантии, установленной Правительством Российской Федерации.

Независимая гарантия должна:

1) быть выдана гарантом, предусмотренным ч. 1 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) являться безотзывной – не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

4) содержать информацию о сумме независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику, 
а также идентификационный код закупки (номер извещения в единой информационной системе (ЕИС)), 
при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

5) информацию об обязательствах принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

6) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии
 и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

7) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

8) срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее 30 (тридцати дней) с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией 
о закупке срока исполнения основного обязательства;

9) отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;

10) содержать условие о перечне документов установленном Правительством Российской Федерации, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

11) соответствовать установленным Правительством Российской Федерации дополнительным требованиям к независимой гарантии, а также содержать по установленной Правительством Российской Федерации форме требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления Правительством Российской Федерации типовой формы независимой гарантии, дополнительных требований к независимой гарантии, формы требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

12) Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской (независимой) гарантией.

6.4. В случае выдачи банковской (независимой) гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы.

В случае выдачи банковской (независимой) гарантии в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об электронной подписи», усиленной квалифицированной электронной подписью участника финансового рынка, являющегося гарантом, квалифицированный сертификат ключа проверки которой содержит указание только на участника финансового рынка в качестве владельца такого сертификата.

6.5. Предоставление Исполнителем (участником закупки) банковской (независимой) гарантии, несоответствующей требованиям, предусмотренным настоящим Разделом Договора, является основанием 
для отказа в принятии ее Заказчиком.

6.6. В случае если обеспечение исполнения Договора предоставляется путем передачи Заказчику денежных средств, сумма обеспечения исполнения Договора должна быть зачислена на счет Заказчика 
по следующим реквизитам:

«ИНН 6658463168 КПП 665801001 ОГРН 1146658016614 Министерство финансов Свердловской области («ГАУЗ СО «СООД» л/сч 33013910370) БИК: 016577551 ОКЦ № 1 УГУ Банка России//УФК  по Свердловской области, г. Екатеринбург счет: к/сч 40102810645370000054, р/сч 03224643650000006200 КБК 00000000000000000510. «Обеспечение исполнения Договора №__________________.».

6.7. Возврат обеспечения исполнения Договора осуществляется в течение 30 (тридцати дней) 
со дня надлежащего исполнения Исполнителем всех обязательств по Договору.

Денежные средства возвращаются на счет Исполнителя, указанный в Разделе 13 настоящего Договора.

6.6. В ходе исполнения Договора Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен, а в случае, 
если предусмотрены отдельные этапы исполнения Договора - подлежит уменьшению.

6.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Договора (если установлены этапы исполнения Договора) в объеме выплаченного аванса 
(в случае если предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс 
(если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Договору в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

6.10. Размер обеспечения исполнения Договора уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по выполнению работы (ее результатов), 
или об исполнении им отдельного этапа исполнения Договора (если установлены этапы исполнения Договора) и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр Договоров.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Договором.

В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем предоставления банковской (независимой) гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Договора, рассчитанного Заказчиком 
на основании информации об исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре Договоров.

В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя, ему возвращаются денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре Договоров в срок, установленный п. 6.6 настоящего Договора.

6.11. В случае внесения денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Договора, указанные средства (часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора) возвращаются Исполнителю Заказчиком при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств 
по настоящему Договору, в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором.

Денежные средства возвращаются на счет Исполнителя, указанный в Разделе 13 настоящего Договора.

6.12.  В случае предоставления нового обеспечения исполнения Договора возврат банковской (независимой) гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, 
не осуществляется, взыскание по ней не производится.

6.13.  В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Договору, в том числе в случае нарушения сроков исполнения Исполнителем обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора, на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора. При этом срок действия банковской (независимой) гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской (независимой) гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг: не менее 12 месяцев, а на оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя.

7.2. Все услуги должны быть выполнены своевременно и качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил, в т.ч.:

- Национальный стандарт РФ (ГОСТ 33652-2019 (EN 81-70:2018), Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 от 18 октября 2011 г. № 824;

- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- «Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации» от 30 июня 1999 года № 158;

- Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 (ред. от 15.11.2025) «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (вместе с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»);

- ГОСТ 34303-2024 «Лифты. Общие требования к руководству (инструкции) по техническому обслуживанию»;

- ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

-  ГОСТ 34441-2024 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования»;

- «Правила устройства электроустановок» ПУЭ;

- РД 10-98-95 «Лифты пассажирские, больничные и грузовые. Методические указания по проведению технического освидетельствования пассажирских, больничных и грузовых лифтов»;

- Инструкции по эксплуатации завода-изготовителя на лифты.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой (1/300) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется Договором в порядке, установленном Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД», за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере (1/300) одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. В случае заключения Договора с Исполнителем, который не является субъектом малого и среднего предпринимательства, Заказчиком применяется следующий порядок начисления штрафов:

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором в порядке, установленном Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД». Размер штрафа устанавливается в соответствии с Договором, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены Договора или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей;

8.8. В случае заключения Договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. №1352, штраф устанавливается Договором в порядке, установленном Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, 
и рассчитывается как процент цены Договора или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора в размере:

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

2,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 1 млрд. рублей.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором.

8.9. В случае заключения Договора по результатам проведения аукциона в соответствии 
с п. 150 Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД» при проведении которого цена Договора снижена 
до нуля (аукцион на право заключения договора), Заказчиком применяется следующий порядок начисления штрафов:

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки 
в случаях, установленных Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД», за исключением просрочки исполнения обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

8.10. В случае если Договором предусмотрены обязательства Исполнителя, не имеющие стоимостного выражения, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения такого обязательства Исполнителем, размер штрафа устанавливается Заказчиком в следующем порядке:

1 000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10 000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100 000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.13. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.14. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.15. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного Договором.

8.16. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа Исполнителя (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:

- удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю;

- взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

8.17. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

8.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.19. Исполнитель возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Исполнителем вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителем по Договору.

# 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2027 г. включительно, а в части осуществления расчетов по Договору и ответственности Сторон, предусмотренной Договором – до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

9.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительным соглашением (дополнительными соглашениями) к Договору.

В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными 
или прекращенными с момента заключения Сторонами дополнительного соглашения или соглашения 
о расторжении договора, если иное не вытекает из соответствующего соглашения или характера изменения Договора, а при изменении или расторжении Договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении Договора.

9.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД» и настоящим Договором.

9.4. По соглашению Сторон допускается изменить:

9.4.1. Объем услуг в пределах 30% изначально предусмотренного объема услуг.

1) При увеличении объема оказываемых услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему услуг исходя 
из цены единицы услуги.

2) При сокращении объема оказываемых услуг Стороны обязаны внести соответствующие изменения в связи с уменьшением предусмотренных договором объема услуг, Стороны обязаны уменьшить цену Договора соответственно уменьшаемому объему услуг, исходя из цены единицы услуги.

3) В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема услуг как в целом 
по договору, так и по отдельным позициям договора при условии не превышения 30% изначально предусмотренного объема услуг по каждой позиции (если применимо).

9.4.2. Сроки исполнения обязательств Сторон по Договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков.

9.4.3. Цену Договора, цену единицы услуги, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на услуги.

9.4.4. Цену Договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных Договором объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Договора.

9.4.5. Цену единицы услуги путем ее уменьшения без изменения предусмотренных Договором объема услуг, качества выполняемых услуг и иных условий исполнения Договора.

9.5. По соглашению Сторон, при условии соблюдения порядка предусмотренного подпунктом 3 части второй пункта 49 Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД», допускается изменение существенных условий Договора, если при его исполнении возникли независящие от Сторон Договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

9.6. По соглашению Сторон допускается изменение существенных условий Договора по инициативе Заказчика или на основании поступившего Заказчику в письменной форме предложения Исполнителя с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении Договора возникли независящие от Сторон Договора обстоятельства, влекущие невозможность 
его исполнения без изменения условий. Указанное изменение существенных условий договора осуществляется с соблюдением требований, установленных пунктом 49 Положения о закупке ТРУ ГАУЗ СО «СООД».

Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий Договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

9.7. В случае если оказываемые услуги подлежат оплате за счет субсидий указанных в пункте 1 статьи 781  Бюджетного кодекса Российской Федерации, по соглашению Сторон допускается изменение предусмотренных Договором размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетны хобязательств на предоставление субсидии. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема услуг, предусмотренных Договором.

9.8. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается поставка (использование) товара, выполнение работы или оказание услуги, функциональные характеристики (потребительские свойства), технические, качественные и эксплуатационные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с такими характеристиками, указанными в Договоре.

Вносимые в соответствии с настоящим пунктом в Договор изменения не должны противоречить положениям Главы 43-1 Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД».

9.8.1. В случае принятия Правительством Российской Федерации мер, устанавливающих запрет, ограничение, преимущество в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 31-4 Федерального закона № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом Договора, при заключении и исполнении договоров по результатам таких закупок Заказчику не допускается совершение действий, противоречащих положениями главы 43-1 Положения о закупке ТРУ ГАУЗ СО «СООД».

9.9. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, 
если в ходе исполнения Договора установлено, что:

1) Исполнитель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

2) При определении Исполнителя Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта договора, что позволило 
ему стать победителем определения Исполнителя (закупки).

9.11. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, 
если в ходе исполнения Договора:

1) Исполнитель отказал оказывать услуги в соответствии с условиями Договора;

2) Исполнитель отказал передать закрывающие сопроводительные документы согласно условиям Договора либо не передал их в установленный Договором срок;

3) Исполнитель допустил нарушение (отступление) предъявляемых Заказчиком и (или) нормативно-правовыми актами требований к качеству Услуг;

4) Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора;

5) Невыполнение Исполнителем в установленный Заказчиком срок требования необходимости 
устранения недостатков Услуг;

6) Неисполнение Исполнителем обязанности по подписанию и направлению подписанного соглашения о расторжении.

Если Исполнитель не оказал Услуги в объеме предусмотренном Договором, то после истечения срока действия Договора, Заказчик по электронной почте направляет Исполнителю проект соглашения 
о расторжении договора на сумму неисполненных обязательств. Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты направления Заказчиком проекта, подписать и направить Заказчику ответным письмом скан-копию подписанного соглашения о расторжении либо заказным письмом с уведомлением о вручении два экземпляра данного соглашения с одновременным направлением по электронной почте информации о дате направлении заказного письма.

9.12. В случае если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных Работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

# 10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

# 10.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные 
к нарушению условий Договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Договора.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений настоящего пункта: адрес, указанный в Договоре.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего пункта: адрес, указанный в Договоре.

# Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

# 10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Договора.

# 10.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела 
и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления 
о нарушении условий настоящего раздела Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке.

# 10.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

# 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

11.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение двух дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

11.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

# 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД».

12.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение 
в Арбитражный суд Свердловской области (в порядке статьи 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

12.3. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон/

12.4. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Описание предмета закупки.

Приложение № 2 – Акт сдачи - приема оказанных услуг (выполненных работ);

Приложение № 3 – Акт о выявленных недостатках оказанных услуг.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ГАУЗ СО «СООД»; Исполнитель:. Юридический адрес: 620036, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Фактические адреса: г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 и ул. Комсомольская,11 ИНН 6658463168 КПП 665801001 КБК 00000000000000000510 ОКТМО 65701000001 ОГРН 1146658016614 Министерство финансов Свердловской области БИК: 016577551 ОКЦ № 1 УГУ Банка России // УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург к/счет:40102810645370000054 р/счет: 03224643650000006200 тел. приемная главного врача (343) 356-15-05 тел. Контрактная служба 356-15-17 Адрес электронной почты: cood@uralonco.ru (приемная главного врача). # От Заказчика: подписано усиленной квалифицированной электронной подписью; # От Исполнителя: подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору от «____» ____________ 2026 г.

№ _________________

Приложение 1

Описание предмета закупки

Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту лифтового оборудования

и диспетчерской связи в ГАУЗ СО «СООД»

- Место оказания услуг: Государственное автономное учреждение Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» 620036, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29, ул. Комсомольская, 11.

- Сроки (периоды) оказания услуг: в течение 12 месяцев с 01.11.2026г.

- Виды оказываемых услуг: Ежедневное поддержание лифтового оборудования в исправном и работоспособном состоянии, в целях увеличение сроков эксплуатации лифтов, сохранности государственного имущества и защиты жизни и здоровья пациентов и сотрудников; Техническое обслуживание, аварийно-техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового оборудования; Подготовка оборудования к техническому освидетельствованию. Техническое обслуживание, ремонт лифтовой диспетчерской системы связи; Осуществление диспетчерского контроля за работой лифтов по IP каналу. Поддержание работоспособности системы диспетчерской связи и восстановление системы в случае поломки.

4. Цели использования результатов услуг: Выполнение требований нормативных документов и законодательных Актов Российской Федерации:

- Национальный стандарт РФ (ГОСТ 33652-2019 (EN 81-70:2018), Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 от 18 октября 2011 г. № 824;

- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- «Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации» от 30 июня 1999 года № 158;

- Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 (ред. от 15.11.2025) «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (вместе с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»);

- ГОСТ 34303-2024 «Лифты. Общие требования к руководству (инструкции) по техническому обслуживанию»;

- ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

-  ГОСТ 34441-2024 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования»;

- «Правила устройства электроустановок» ПУЭ;

- РД 10-98-95 «Лифты пассажирские, больничные и грузовые. Методические указания по проведению технического освидетельствования пассажирских, больничных и грузовых лифтов»;

- Инструкции по эксплуатации завода-изготовителя на лифты;

- и других действующих нормативных документов РФ, в части касающихся.

- Требования к функциональным и качественным характеристикам оказываемых услуг:

В соответствии с действующими нормативными документами РФ.

- Условия оказания услуг:

Услуги оказываются в условиях действующего учреждения. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Выполнять правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций ЛПУ, соблюдать правила по охране труда, соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами РФ.

- График оказания услуг:

| Вид оказываемых услуг | Срок оказания |
| --- | --- |
| Поддержание лифтового оборудования в исправном и работоспособном состоянии, в целях увеличения сроков эксплуатации лифтов, сохранности государственного имущества и защиты жизни и здоровья пациентов и сотрудников. | Ежедневно |
| Техническое обслуживание, аварийно-техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового оборудования. | В соответствии с техническим заданием. |
| Подготовка оборудования к техническому освидетельствованию. | Перед каждым техническим освидетельствованием оборудования |
| Поддержание работоспособности системы диспетчерской связи и восстановление системы в случае поломки. | Ежедневно |
| Поддерживать чистоту в машинных помещениях и приямках, по необходимости проводить мероприятия по устранению пыли и загрязнений. | Ежедневно |

8. Требования по оказанию услуг, поставкам необходимых для оказания услуг материалов, в т.ч. оборудования:

8.1. При оказании услуг необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. При оказании услуг Исполнитель обязан передать Заказчику на приобретённый материал и оборудование, технические паспорта, сертификаты качества и безопасности, руководства по эксплуатации, гигиенические сертификаты. Краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов.

8.2. Оказание услуг по обеспечению работоспособности и безопасной эксплуатации лифтов.

8.3. Подготовку лифтов к периодическому освидетельствованию и проведение периодического освидетельствования лифтов совместно со специализированной организацией.

8.4. Выполнение действующих на объекте правил и норм пожарной безопасности и техники безопасности.

8.5. Распространение информационных материалов по пользованию лифтами.

8.6. Фиксирование работ и использованных материалов в «Журнале технического обслуживания и ремонтов лифтового оборудования».

8.7. Обеспечение сохранности документации на лифты и внесение в них изменений и дополнений.

9. Специальные требования при техническом обслуживании и ремонте лифтового оборудования:

9.1. Исполнитель назначает ответственных лиц за организацию технического обслуживания и ремонт лифтов, а та же специалистов, выполняющих техническое обслуживание и ремонт лифтов. У ответственного лица за организацию технического обслуживания и ремонт лифтов, должна быть доступ к программе для отслеживания поломок и остановок лифта.

9.2. Исполнитель проводит диагностику неисправного оборудования, устанавливает причину неисправности, подбирает необходимые запасные части для ремонта оборудования, составляет аварийный акт, в котором указывает причины неисправности, перечень и цену запасных частей. После согласования с заказчиком, Исполнитель осуществляет ремонт неисправного оборудования с установкой необходимых запасных частей. После чего оформляется акт ввода в эксплуатацию оборудования.

9.3. Необходимые запасные части стоимостью до 30 000 рублей (за каждую запчасть), инструменты, расходные материалы и технические жидкости, используемые в процессе выполнения технического обслуживания и ремонта, входят в стоимость договора.

Запасные части, используемые Исполнителем, должны быть новыми и сертифицированы. Сертификаты предъявляются Исполнителем по требованию Заказчика на этапе исполнения договора.

9.4. На Исполнителе лежит обязанность поиска новой запчасти для установки взамен неисправной, и в зависимости от требований Производителя оборудования, оригинальной (согласно каталогу на изделие от Производителя), либо допустимой аналогичной (дубликата), с указанием Изготовителя или страны происхождения новой запчасти.

9.5. Исполнитель должен обеспечить внеочередные выезды ремонтной бригады Исполнителя для проведения технического обслуживания и ремонта. Устранение недостатков, выявленных в процессе работы лифтового оборудования, производится в течение 24 часов.

9.6. Оказываемые услуги по ремонту и обслуживанию лифтового оборудования не должны наносить вред имуществу Заказчика. При оказании услуг должны соблюдаться нормы пожарной безопасности, а также нормы техники безопасности. После ремонта и обслуживания лифтового оборудование должно быть безопасным при соблюдении норм и правил, установленных производителем такой техники и определяющих порядок ее эксплуатации.

9.7. После проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтовое оборудование должно быть исправно, безопасно, готово к использованию по его назначению, указанному в паспорте завода-изготовителя, в тех условиях, в которых оно эксплуатируется.

- Срок и объём предоставлений гарантий качества по техническому обслуживанию: на установленные запчасти в соответствие с гарантией завода-изготовителя на выполненные работы 6 (шесть) месяцев после подписания без замечаний акта приемки-сдачи услуг.

9.8. Замена деталей в период действия гарантии осуществляется бесплатно, в соответствии с гарантийными обязательствами.

9.9. Работы выполняются в соответствие с требованиями завода-изготовителя, при работах используются только новые, оригинальные (рекомендованные заводом-изготовителем) запчасти, технические жидкости.

Исполнитель в течение срока обслуживания обеспечивает надежную работу систем двухсторонней переговорной связи со всеми контролируемыми лифтами, путем проведения периодических технических осмотров и текущих ремонтных работ. Периодические технические осмотры ЛДСС проводятся Исполнителем, 1 раз в месяц в согласованные с Заказчиком сроки.  Ремонтные работы проводятся Исполнителем в зависимости от технического состояния ЛДСС по заявке Заказчика, переданной телефонограммой или другим доступным способом. Исполнитель обязан приехать на место для устранения выявленных неисправностей в течение 3 часов с момента получения заявки от Заказчика. Своими силами обеспечить надежную работу систем двухсторонней переговорной связи со всеми контролируемыми лифтами. Участвовать в составлении актов в случае аварии или умышленной порчи оборудования и линий диспетчерской связи. Устранять неисправности в системах ЛДСС, возникшие по техническим причинам и выполнять пуско-наладочные работы. Хранить документацию на ЛДСС, полученную от заказчика, вносить в нее при необходимости изменения. Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей. Проверка органов контроля и управления на целостность. Контроль состояния устройств мониторинга и сигнализации.

9.10. Диспетчерский контроль за работой лифтов обеспечивает:

- Двустороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением;

- Звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь;

- Сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;

- Сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов управления при их расположении вне машинного помещения;

- Идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал);

- Диспетчерским контролем должна быть предусмотрена дополнительная сигнализация о состоянии лифта.

10. Перечень лифтового оборудования ГАУЗ СО «СООД»: указан в Таблице № 1 (Перечень лифтового оборудования ГАУЗ СО «СООД»).

11. Состав оказываемых услуг:

11.1. Состав оказываемых услуг, технические требования и методы оказания услуг при техническом обслуживании, виды, состав и периодичность работ по техническому обслуживанию лифтов устанавливаются изготовителем и указаны в руководстве (инструкции) по эксплуатации лифта.

11.2. При отсутствии информации изготовителя о видах, составе и периодичности работ по техническому обслуживанию лифтов устанавливают согласно ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации» в соответствии с требованиями ГОСТ 34303-2024 «Лифты. Общие требования к руководству (инструкции) по техническому обслуживанию», следующую периодичность выполнения указанных работ:

- ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) - проводят не реже одного раза в месяц;

- ежеквартальное техническое обслуживание (ТО-3) - проводят не реже одного раза в три месяца;

- полугодовое техническое обслуживание (ТО-6)- проводят не реже одного раза в шесть месяцев;

- годовое техническое обслуживание (ТО-12) - проводят не реже одного раза в 12 месяцев.

Состав работ должен соответствовать ГОСТ 34303-2024 «Лифты. Общие требования к руководству (инструкции) по техническому обслуживанию».

12.  Аварийно-техническое обслуживание лифтов:

12.1. Аварийно- техническое обслуживание лифтов проводится аварийной службой Исполнителя.

12.2. Исполнитель должен иметь диспетчерский пункт для аварийного или планового получения заявок от Заказчика.

12.3. Аварийно-техническое обслуживание предусматривает оказание услуг по:

12.3.1. Безопасной эвакуации пассажиров из кабин остановившихся лифтов.

12.3.2.  Прибытие бригады Исполнителя для проведения ремонтных работ при возникновении аварийных ситуаций (освобождение пассажира из кабины), в срок не более 30 минут с момента поступления информации в аварийную службу Исполнителя.

12.3.3. Устранению неисправностей лифта. Срок устранения неисправностей оборудования лифтов, не должен превышать 1 (одних) суток, для больничных лифтов операционного блока ─ 2-х часов после получения информации от Заказчика.

12.3.4. Извлечение из шахт упавших предметов.

12.3.5. Замена, ремонт деталей или узлов лифтового оборудования, вышедших из строя в процессе эксплуатации, за исключением работ требующих капитального ремонта.

13. Общие требования к оказанию услуг:

13.1. Организация услуг должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – поддержание оборудования в работоспособном состоянии.

13.2. Все услуги на объекте Заказчика должны оказываться в условиях действующего (не прекращающего свою работу) учреждения, с минимальным уровнем шума. (Складирование строительного мусора на объекте и территории Заказчика, а также прилегающей территории не допускается).

13.3. Услуги должны оказываться в строгом соответствии с режимом и распорядком работы заказчика.

13.4. Подрядные организации, оказывающие услуги, должны обеспечивать объекты всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ по ТО и ТР в сроки, предусмотренные Гражданско-правовым договором.

13.5. При организации и проведении ремонтных работ должны выполняться требования государственных стандартов, норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

13.6. Исполнитель должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества услуг, а также представителей организации, ведущих надзор за проведением работ на Объекте.

13.7. Исполнитель должен соблюдать Санитарно-эпидемиологические правила.

13.8. Исполнитель должен обеспечить привлечение квалифицированного с опытом работы инженерно-технического персонала и обученных и аттестованных рабочих требуемых специальностей.

13.9. Интенсивность оказания услуг - Ежедневное нахождение механика обслуживающей организации на территории ГАУЗ СО «СООД», с 08-00ч до 17-00ч. (кроме выходных и праздничных дней). Если лифтовое оборудование вышло из строя, принять незамедлительные меры по устранению поломки не зависимо от времени суток, выходных и праздничных дней.

13.10. Исполнитель должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

13.11. Выполнение экологических мероприятий - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города Екатеринбурга, а также предписаниями надзорных органов, наличие положения по организации.

13.12. При осуществлении ремонта и связанных с ним работ Исполнитель обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Исполнитель несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения ремонтных работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.

14. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг:

14.1. Исполнитель обязан осуществить оказание услуг в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

15. Требования к технологии оказания услуг, методам оказания услуг, методики оказания услуг, организационно-технологической схеме производства услуг:

15.1. Технология и методы оказания услуг осуществляется в полном соответствии с настоящим Описанием предмета закупки, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

15.2. Услуги должны оказываться только в отведенной зоне, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, в целях сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Руководство ремонтными работами должно быть поручено инженерно-техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности.

15.3. При оказании услуг необходимо руководствоваться действующими нормативными документами и правовыми Актами РФ.

16. Контроль качества оказываемых услуг:

16.1. Применяемая система контроля качества за оказанными услугами должна соответствовать требованиям ГОСТ. Оборудование и запасные части поставляемые Исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости. Все поставляемое для проведения ремонта оборудование, изделия, материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты качества/ соответствия. После сдачи работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

16.2. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Гражданско-правового договора, настоящего Описания предмета закупки и сметы, ухудшившее качество услуг, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

16.3. Для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным Гражданско-правовым договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

17. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг:

17.1.  Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности, правил работы на высоте, правил пожарной безопасности и эксплуатацию механизмов, возлагается на Исполнителя. Организация и оказание услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановление Правительства РФ от 26 февраля 2022 года №255 «О разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные нормативные требования охраны труда», строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы.  При производстве работ строго соблюдать «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

17.2. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация ремонтной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ ответственный руководитель должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, применения необходимых средствах индивидуальной защиты.

18. Мероприятия по охране труда:

18.1. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться Исполнителем с выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).  Организация оказания услуг по ТО и ТР, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах оказания услуг.

18.2. При оказании услуг должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по ликвидации аварии.

19. Порядок сдачи и приемки результатов услуг:

19.1. Исполнитель сдаёт Заказчику отчетную документацию по форме, Акт сдачи- приёма оказанных услуг, по требованию Заказчика накладные и счета- фактуры на материал, приобретённый по фактической стоимости, и установленный на оборудовании в результате ремонтов.

19.2. Приемка фактически оказанных услуг, предусмотренных договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату заключения договора. При приемке оказанных услуг Заказчиком производится оценка качества услуг. В случаях, когда услуги оказаны с отступлениями от договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик может потребовать от Исполнителя обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств. Приемка объекта производится в течение 5-ти рабочих дней после даты получения Заказчиком пакета документов от Исполнителя о его готовности. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Исполнителем. Услуги считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки оказанных услуг.

20. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг:

20.1. Исполнитель передаёт Заказчику журналы с отметками об оказании услуг, графики проведения технического обслуживания и т. п.

20.2. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг: не менее 12 месяцев, а на оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя.

20.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Исполнитель обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Исполнителя квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд г. Екатеринбурга.

21. Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению Заказчика:

21.1. Исполнитель предоставляет Заказчику документы, подтверждающие квалификацию работников и другие документы, подтверждающие соответствие Исполнителя требованиям законодательства РФ и настоящего технического задания:

- Предоставляется письмо на имя руководителя ГАУЗ СО "СООД", о направлении специалистов (Ф.И.О., специальность, паспортные данные, и т.п.) для выполнения работ по договору;

- Предоставляются копии разрешений или другие разрешительные документы в случае привлечения к работам иностранных граждан (на каждого иностранного гражданина, привлекаемого к выполнению работ и указанного в письме «О направлении специалистов для выполнения работ», включая специалистов субподрядных организаций);

- Предоставляются копии приказов по организации, заверенные печатью, о назначении ответственного за производство работ, соблюдение правил по охране труда и пожарную безопасность при производстве работ, на объектах ГАУЗ СО «СООД» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29, ул. Комсомольская, 11.

21.2. В случае замены лифта, обслуживание и ремонт переходит на вновь установленный лифт.

Таблица №1

Перечень лифтового оборудования ГАУЗ СО «СООД»

| № п\п | Наименование ГПМ, характеристика, Режим работы | Тип, Зав. № ГПМ, Дата выпуска | Учетный (регистрационный) № ГПМ | Организация изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Адрес места нахождения ГПМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лифт пассажирский грузоподъемность 500кг, 4 остановки | пассажирский 4036ЩЛ 1989 | 255956 | "Щербинский лифтостроительный завод" | 1993 | г. Екатеринбург ул. Комсомольская, 11 Гл. Корпус |
|  | Лифт пассажирский Грузоподъемность 630кг, 5 остановок | 20.1.0630.0106 | 452840 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2021 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «А1», Диагностика |
|  | Лифт пассажирский Грузоподъемность 630кг, 5 остановок | 20.1.0630.0107 | 500069 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2021 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «А1», Диагностика |
|  | Лифт пассажирский Грузоподъемность 630 кг, 5 остановок | 20.1.0630.0108 | 452841 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2021 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «А1», Поликлиника |
|  | Лифт пассажирский Грузоподъемность 630кг, 5 остановок | 20.1.0630.0109 | 500077 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2021 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «А1», Поликлиника |
|  | Лифт пассажирский Грузоподъемность 630кг, 5 остановок | 20.1.0630.0110 | 452842 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2021 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «А1», Пансионат |
|  | Лифт пассажирский Грузоподъемность 630кг, 5 остановок | 20.1.0630.0111 | 452843 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2021 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «А1», Пансионат |
|  | Лифт пассажирский больничный Грузоподъемность 1600кг, 5 остановок | 20.1.1600.0055 | 453037 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2021 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «Л», Оперблок |
|  | Лифт пассажирский больничный Грузоподъемность 1600кг, 5 остановок | 20.1.1600.0056 | 452865 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2020 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «Л», Оперблок |
|  | Лифт пассажирский Грузоподъемность 1000кг, 3 остановки | 20.1.1000.0057 | 452863 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2020 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «З», ПАО |
|  | Лифт пассажирский Грузоподъемность 630кг, 2 остановки | 20.1.0630.0112 | 457076 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2021 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «Б», Пищеблок |
|  | Лифт пассажирский Грузоподъемность 630кг, 2 остановки | 20.1.0630.0113 | 500085 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2021 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «Б», Пищеблок |
|  | Лифт пассажирский Грузоподъемность 630кг, 3 остановки | 20.1.0630.0114 | 457074 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2021 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «Б», Пищеблок |
|  | Лифт пассажирский больничный Грузоподъемность 1275 кг, 3 остановки | 20.1.1275.0058 | 452844 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2020 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «К», Радиология |
|  | Лифт пассажирский грузоподъемность 400кг, 3 остановки | 20.1.0400.0059 | 453036 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2021 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «К», Радиология |
|  | Лифт пассажирский грузоподъемность 630кг, 10 остановок | 20.1.0630.0060 | 452839 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2021 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «А», Госпиталь |
|  | Лифт пассажирский грузоподъемность 630кг, 10 остановок | 20.1.0630.0061 | 452855 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2020 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «А», Госпиталь |
|  | Лифт пассажирский грузоподъемность 450 кг, 10 остановок | 20.1.0450.0062 | 500045 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2021 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «А», Госпиталь |
|  | Лифт пассажирский больничный грузоподъемность 1275кг, 10остановок | 20.1.1275.0063 | 463905 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2021 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «А», Госпиталь |
|  | Лифт пассажирский больничный грузоподъемность 1275кг, 10остановок | 20.1.1275.0064 | 452854 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2020 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «А», Госпиталь |
|  | Лифт пассажирский Грузоподъемность 1000кг, 2 остановки | 20.1.1000.0065 | 453038 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2020 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «И», Прачечная |
|  | Лифт пассажирский грузоподъемность 1000 кг, 2 остановки | 20.1.1000.0066 | 452852 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2021 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «И», Прачечная |
|  | Лифт пассажирский грузоподъемность 630кг, 4 остановки | 20.1.0630.0067 | 457071 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2021 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «Л», Оперблок |
|  | Лифт пассажирский грузоподъемность 630кг 4 остановки | 20.1.0630.0068 | 452868 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2020 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «Л», Оперблок |
|  | Лифт пассажирский грузоподъемность 400кг, 5 остановок | 20.1.0400.0069 | 463907 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2021 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «Л», Оперблок |
|  | Лифт пассажирский грузоподъемность 450кг, 10 остановок | 20.1.0450.0070 | 452853 | ЧЛЗ «ВИТЧЕЛ» | 2020 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «А», Госпиталь |
|  | Лифт малый грузовой грузоподъемность 100кг, 2остановки | 59СВ-97 1997 | 243 | "Уральский лифтостроительный завод" | 1999 | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 Литер «К», Радиология |
|  | Лифт малый грузовой грузоподъемность 100кг, 4 остановки | ПГ 241 41СВ-98 1998 | 241 | "Уральский лифтостроительный завод" | 1999 | г. Екатеринбург ул. Комсомольская, 11 Литер «А», Гл. Корпус |
|  | Лифт малый грузовой грузоподъемность 100кг, 5 остановок | ПГ 241 44СВ-98 1998 | 242 | "Уральский лифтостроительный завод" | 1999 | г. Екатеринбург ул. Комсомольская, 11 Литер «А», Гл. Корпус |
|  | Комплекс лифтовой диспетчерской системы связи, круглосуточно | ОБЬ 7.2 |  |  | 2020 | г. Екатеринбург, Диспетчерская организации, осуществляющая диспетчерский контроль |
|  | Комплекс лифтовой связи ЛДСС |  |  |  |  | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |

| Цена настоящего договора составляет: ___________ (указать цифрами и прописью), в том числе НДС _______%- _______ (______) руб. _____ коп. |  |
| --- | --- |
| # От Заказчика: подписано усиленной квалифицированной электронной подписью | # От Исполнителя: подписано усиленной квалифицированной электронной подписью |

Приложение № 2

к Договору

от «____» __________ 2026 г.

№ _______________

Акт

Сдачи – приема оказанных услуг (выполненных работ) №___

| Место составления |  |
| --- | --- |
| Дата составления |  |
| Номер Договора |  |
| Дата Договора |  |

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» (ГАУЗ СО «СООД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________ (ФИО уточнить у Заказчика), действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________, действующего на основании ___________________________, составили настоящий Акт о нижеследующем:

- Была осуществлена сдача-приемка оказанных услуг:

На сумму__________________________________________________________________________________

- Заключение эксперта о соответствии / не соответствии:

___________________________________________________________________________________________

| Эксперт по приемке | ФИО, должность | Подпись |
| --- | --- | --- |

- Заказчик претензий не имеет / имеет: ________________________________________________

________________________________________________________________________________

(в случае наличия претензий).

Для устранения выявленных нарушений необходимо: ____________________________________________.

4. Акт составлен в 2х экземплярах.

Подписи сторон:

Члены комиссии Заказчика по приёмке:

# 1.________________________________________/____________________________/

# 2. ________________________________________/____________________________/

3. ________________________________________/____________________________/

| # От Заказчика: # __________________________/_________________/ # М.П | # От Исполнителя: ________________________/________________/ М.П. |
| --- | --- |

ФОРМА

Приложение № 3

к Договору

от «_____» _____________ 2026 г.

№ ____________

Акт о выявленных недостатках оказанных услуг

г. __________                                                                                                                      «___» _______ 202___ г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» (ГАУЗ СО «СООД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________ (ФИО уточнить у Заказчика), действующего на основании ______________________________, с одной стороны и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании ___________________________, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В процессе оказания услуг по техническому обслуживанию, ремонту лифтового оборудования и диспетчерской связи в ГАУЗ СО «СООД»

# выявлены следующие недостатки:

___________________________________________________________________________________

(перечислить)

2. «Исполнитель» обязуется устранить выявленные «Заказчиком» недостатки в срок: ___________________________________________________________________________________

(указать срок, согласованный с «Заказчиком»)

Подписи сторон:

| # От Заказчика: # __________________________/_________________/ # М.П | # От Исполнителя: ________________________/________________/ М.П. |
| --- | --- |

ФОРМА

Для Исполнителя с общим режимом налогообложения, если составление счет-фактуры предусмотрено ст. 169 НК РФ

Данный пункт применяется в случае реализации Заказчиком права (условия) о привлечении соисполнителей, с указанием объема привлечения.

Данный пункт применяется в случае, если в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке и Договоре установлено условие о привлечении к исполнению Договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Данный пункт применяется в случае, если исполнение заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных Договором, осуществляется за счет целевых средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.