Приложение 1

Описание предмета закупки

Оказание услуг по ремонту блока видеокамеры эндоскопической IMAGE1 S D3-LINK Карл Шторц

- Перечень медицинского оборудования, подлежащего ремонту:

| № п/п | Наименование МИ | Модель (марка) МИ | Наименование изготовителя | Страна происхождения | Зав.№ (инв. №) | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок видеокамеры эндоскопической | IMAGE1 S D3-LINK | "Карл Шторц СЕ и Ко. КГ" | Германия | S/N OL903503-P | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |

- Место выполнения работ (оказания услуг): осуществляется по месту нахождения Исполнителя;

- перевозка медицинского оборудования от места нахождения: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29.

- Сроки выполнения работ (оказания услуг): в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора.

- Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг):

- разборка;

- замена;

- настройка/регулировка;

- сборка;

- тестирование.

- Требования к Исполнителю:

Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством.

5.1. Требования к наличию разрешительных документов:

5.1.1. Наличие у исполнителя действующей лицензии на техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники: на техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: - урологические медицинские изделия;

Основание:

- п.17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2129 ''Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации''.

5.2. Требования к квалификации персонала Исполнителя:

5.2.1. Исполнитель работ должен иметь штатных или внештатных специалистов по следующим видам медицинских изделий (МИ) согласно номенклатурной классификации медицинских изделий;

5.2.2. Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, удостоверениями и т. п.) установленного образца о прохождении обучения по техническому обслуживанию МИ в организациях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующего наименования оборудования);

5.2.3. Документы предоставляются перед началом проведения работ. Специалисты не предоставившие подтверждающие документы не допускаются до проведения работ.

5.2.4. Наличие у специалистов Исполнителя допуска не ниже II группы допуска по электробезопасности.

5.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:

5.3.1. Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ремонту МИ, указанных в перечне МИ (пункт 1 настоящего Описания предмета закупки), подлежащих ремонту.

5.3.2. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».  Средства измерения и технологическое испытательное оборудование, не прошедшие поверку (аттестацию) не допускаются к применению. Копию свидетельства о поверке (аттестации) Исполнитель предоставляет перед началом проведения работ, по требованию Заказчика.

5.4. Требования к документации:

5.4.1. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения всех работ по ремонту МИ, указанных в перечне пункта 4 настоящего Описания предмета закупки. Документы предоставляются перед началом проведения работ, по требованию Заказчика.

5.5. Требования к обеспечению качества выполнения работ (оказания услуг):

5.5.1. У исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485.

5.5.2. Все работы по ремонту МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации Изготовителя.

5.5.3.  При проведении ремонта допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя. Запасные части, том числе расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не прошедшими ремонт (в том числе восстановление, замену запасных частей, восстановление потребительских свойств).

5.5.4. Поставляемые запасные части должны находиться на гарантии изготовителя и/или поставщика.

5.5.5. В связи с конструктивными особенностями и техническими характеристиками оборудования при выполнении ремонта должны использоваться комплектующие и запасные части производства «КАРЛ ШТОРЦ СЕ И КО.КГ» Германия (или эквивалент).

6. Требования к сроку и объему гарантий качества выполняемых работ (оказания услуг):

6.1. Гарантийные сроки на работы по ремонту:

- на работы по ремонту МИ: не менее 6 месяцев;

- на установленные запасные части: не менее 6 месяцев.

- Перечень запасных частей и расходных материалов применяемых при выполнении работ по ремонту МИ*:

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата управления D3-link (TC302) (артикул MCF62900-00)** | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С оборудование эндоскопическим Karl Storz для визуализации и обработки изображения с принадлежностямиI (находящимся у Заказчика) | Неизменный показатель |

Участником закупки указывается наименование товара с указанием торгового наименования/производителя.

* В стоимость договора включена стоимость перечисленных запасных частей и расходных материалов применяемых при выполнении работ по ремонту МИ.

** Указание торговых наименований, каталожных номеров и артикулов (идентификаторов), кодов производителя обусловлено совместимостью с оборудованием, используемым Заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ, требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации оборудования и в технических спецификациях, рекомендованных производителем оборудования.

8. Порядок сдачи и приемки услуг:

8.1. Услуги сдаются Исполнителем и принимаются Заказчиком по окончанию оказанных услуг путем оформления Акта оказанных услуг, сформированного и подписанного в порядке, установленным договором.

Согласно ГОСТР 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»: «Использование аналогов запасных и расходных материалов допустимо при сохранении заводских параметров работы МИ и подтверждении обеспечения требований безопасности одним из следующих способов:

- подтверждением безопасности и совместимости со стороны производителя основного МИ или держателя регистрационного удостоверения на основное МИ в Российской Федерации;

- отдельным регистрационным свидетельством на МИ, выданным в отношении таких запасных и расходных материалов».

Указание торговых наименований обусловлено совместимостью с оборудованием, используемым Заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ, требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации оборудования и в технических спецификациях, рекомендованных производителем оборудования.