## кор1 ЦЦС ЛСР кор2 СОШ 8, сети и
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[11 empty] | Директор | [5 empty] | Директор
[11 empty] | МАОУ СОШ № 8 | [6 empty] | МАОУ СОШ № 8
[11 empty] | Л.И. Цимбал. | [7 empty] | Л.И. Цимбал.
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [8 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [16 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [18 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ департамента строительства Краснодарского края от 27.07.2026 № 147 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ департамента строительства Краснодарского края от 27.07.2026 № 147 | [11 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ департамента строительства Краснодарского края от 27.07.2026 № 147
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [29 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 23. Краснодарский край | [10 empty] | 23. Краснодарский край | [14 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 23. Краснодарский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Краснодарский край | [10 empty] | Краснодарский край | [16 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Краснодарский край
МАОУ СОШ № 8 по адресу: г Краснодар, Красноармейская ул, д. 7 | [34 empty] | МАОУ СОШ № 8 по адресу: г Краснодар, Красноармейская ул, д. 7
(наименование стройки)
Сети интернет | [35 empty] | Сети интернет
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
кор1 ЦЦС ЛСР кор2 СОШ 8, сети интернет мое | [36 empty] | кор1 ЦЦС ЛСР кор2 СОШ 8, сети интернет мое
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2026 года | [35 empty] | III квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 1847.69 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 186.24 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 765.13 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1.77 | тыс.руб.
| оборудования |  | 749.36 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 317.01 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 2.63 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый раздел | [38 empty] | Раздел 1. Новый раздел
2 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | [37 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.03; 12: 547.52 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03; 10: 531.57; 12: 547.52 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6.31 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01; 12: 5.91 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 630.91; 12: 6.31 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 591.13; 12: 5.91 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 559.74 | [29 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 10.95 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 553.43 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 498.09 | [31 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 254.58 | [31 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1323.36; 12: 1323.36 | [32 empty] | Всего по позиции
3 О | ТЦ_61.1.00.00_23_231298742507_09.07.2026_02_1.1 | Аппаратный контроллер Omada TP-Link OC300 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 20155.74 |  | 20155.74 | [25 empty] | Аппаратный контроллер Omada TP-Link OC300
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20155.74 | [32 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 28; 6: 1; 7: 28 | [25 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 28.84; 12: 15330.48 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 28.84; 10: 531.57; 12: 15330.48 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 176.65 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.28; 12: 165.52 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.28; 10: 630.91; 12: 176.65 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.28; 10: 591.13; 12: 165.52 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15672.65 | [29 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 306.61 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15496 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 13946.4 | [31 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 7128.16 | [31 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1323.35; 12: 37053.82 | [32 empty] | Всего по позиции
5 О | ТЦ_61.1.00.00_23_231298742507_09.07.2026_02_2.1 | Потолочная двухдиапазонная точка доступа Wi-Fi 6 TP-Link EAP653 – AX3000 |  |  |  | шт | 21 | 1 | 21 |  |  | 8434.43 |  | 177123.03 | [25 empty] | Потолочная двухдиапазонная точка доступа Wi-Fi 6 TP-Link EAP653 – AX3000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 177123.03 | [32 empty] | Всего по позиции
6 О | ТЦ_61.1.00.00_23_231298742507_09.07.2026_02_3.1 | Потолочная двухдиапазонная точка доступа Wi-Fi 6 TP-Link EAP673 – AX5400 |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 12614.75 |  | 75688.5 | [25 empty] | Потолочная двухдиапазонная точка доступа Wi-Fi 6 TP-Link EAP673 – AX5400
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 75688.5 | [32 empty] | Всего по позиции
7 О | ТЦ_61.1.00.00_23_231298742507_09.07.2026_02_4.1 | VPN-маршрутизатор Omada с портами 10 Гбит/с TP-Link ER8411 – |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 28926.23 |  | 28926.23 | [25 empty] | VPN-маршрутизатор Omada с портами 10 Гбит/с TP-Link ER8411 –
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 28926.23 | [32 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм10-02-016-01 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров |  |  |  | 4: номер; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [25 empty] | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.5; 12: 7133.28 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 7: 10.5; 10: 679.36; 12: 7133.28 | [27 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 663.15 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.4; 12: 271.74 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.08; 7: 0.4; 10: 1657.87; 12: 663.15 | [27 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.4; 10: 679.36; 12: 271.74 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 2193.61 | [26 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.05 | 150.04 | 1.53 | 229.56 |  | 11.48 | [27 empty] | Вазелин технический
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  |  |  | кг | 0.0008 |  | 0.004 | 596.81 | 1.59 | 948.93 |  | 3.8 | [27 empty] | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.05 | 284.15 | 1.59 | 451.8 |  | 22.59 | [27 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б |  |  |  | т | 2e-05 |  | 0.0001 | 138901.91 | 1.51 | 209741.88 |  | 20.97 | [27 empty] | Картон строительный прокладочный, марка Б
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 4.21 |  | 21.05 | 2.27 | 1.55 | 3.52 |  | 74.1 | [27 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 01.7.07.03-0007 | Воск полиэтиленовый, неокисленный |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.05 | 137.72 | 1.53 | 210.71 |  | 10.54 | [27 empty] | Воск полиэтиленовый, неокисленный
| 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.004 |  | 0.02 | 3671.85 | 1.41 | 5177.31 |  | 103.55 | [27 empty] | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм
| 01.7.11.06-0028 | Флюс ФКДТ |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.05 | 1193.34 | 1.58 | 1885.48 |  | 94.27 | [27 empty] | Флюс ФКДТ
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.59 |  | 2.95 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 583.13 | [27 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.25 | 978.09 | 1.4 | 1369.33 |  | 342.33 | [27 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 01.7.17.11-0002 | Бумага шлифовальная |  |  |  | м2 | 0.02467 |  | 0.12335 | 206.62 | 1.49 | 307.86 |  | 37.97 | [27 empty] | Бумага шлифовальная
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0005 | 4338.27 | 1.37 | 5943.43 |  | 2.97 | [27 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.05 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 72.86 | [27 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 14.3.02.01-0371 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 |  |  |  | т | 1e-05 |  | 5e-05 | 47961.85 | 1.87 | 89688.66 |  | 4.48 | [27 empty] | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111
| 20.2.08.07-0072 | Скобы однолапковые оцинкованные, диаметр 8 мм, высота 10 мм, длина 23 мм |  |  |  | 10 шт | 1 |  | 5 | 98.74 | 1.41 | 139.22 |  | 696.1 | [27 empty] | Скобы однолапковые оцинкованные, диаметр 8 мм, высота 10 мм, длина 23 мм
| 22.2.02.15-0001 | Скрепы фигурные стальные горячеоцинкованные для крепления кабелей диаметром от 10 до 12,3 мм, размеры 24х14х12 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.15 | 177.23 | 1.41 | 249.89 |  | 37.48 | [27 empty] | Скрепы фигурные стальные горячеоцинкованные для крепления кабелей диаметром от 10 до 12,3 мм, размеры 24х14х12 мм
| 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.05 | 189.97 | 1.38 | 262.16 |  | 13.11 | [27 empty] | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.25 | 235.73 | 1.05 | 247.52 |  | 61.88 | [27 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.002; 7: 0.01 | [33 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10261.78 | [29 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 142.67 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7405.02 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 6664.52 | [31 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3406.31 | [31 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4095.06; 12: 20475.28 | [32 empty] | Всего по позиции
10 О | ТЦ_61.1.00.00_23_231298742507_09.07.2026_02_5.1 | 24‑портовый гигабитный управляемый PoE+ коммутатор уровня 2+ с 4 SFP+ слотами 10GE TP-Link TL-SG3428XMP – JetStream |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 71182.85 |  | 71182.85 | [25 empty] | 24‑портовый гигабитный управляемый PoE+ коммутатор уровня 2+ с 4 SFP+ слотами 10GE TP-Link TL-SG3428XMP – JetStream
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 71182.85 | [32 empty] | Всего по позиции
11 О | ТЦ_61.1.00.00_23_231298742507_09.07.2026_02_6.1 | 28‑портовый гигабитный управляемый коммутатор уровня 2+ с 24 портами PoE+ TP-Link TL-SG3428MP – JetStream |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 56467.21 |  | 225868.84 | [25 empty] | 28‑портовый гигабитный управляемый коммутатор уровня 2+ с 24 портами PoE+ TP-Link TL-SG3428MP – JetStream
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 225868.84 | [32 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.64; 6: 1; 7: 3.64 | [25 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 59.2956; 12: 34658.87 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 59.2956; 10: 584.51; 12: 34658.87 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2.08 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0364; 12: 19.11 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0364 | 37.32 | 1.53 | 57.1 |  | 2.08 | [27 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0364; 10: 524.96; 12: 19.11 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 1003.44 | [26 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 6.5664; 7: 23.9017; 10: 9.7; 12: 231.85 | [27 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.2 |  | 0.728 | 261.09 | 1.4 | 365.53 |  | 266.11 | [27 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.00364 | 99190.96 | 1.4 | 138867.34 |  | 505.48 | [27 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 35683.5 | [29 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 693.18 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 34677.98 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 33637.64 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 17685.77 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24093.43; 12: 87700.09 | [32 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-20.2.05.04-0055 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм |  |  |  | 100 м | 3.64 | 1 | 3.64 | 3891.19 | 1.33 | 5175.28 |  | 18838.02 | [25 empty] | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18838.02 | [32 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.12; 6: 1; 7: 1.12 | [25 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 22.7696; 12: 13309.06 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.33; 7: 22.7696; 10: 584.51; 12: 13309.06 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.64 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0112; 12: 5.88 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0112 | 37.32 | 1.53 | 57.1 |  | 0.64 | [27 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0112; 10: 524.96; 12: 5.88 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 471.02 | [26 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 8.2404; 7: 9.2292; 10: 9.7; 12: 89.52 | [27 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.4 |  | 0.448 | 261.09 | 1.4 | 365.53 |  | 163.76 | [27 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.0014 |  | 0.001568 | 99190.96 | 1.4 | 138867.34 |  | 217.74 | [27 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13786.6 | [29 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 266.18 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13314.94 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 12915.49 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 6790.62 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 30141.87; 12: 33758.89 | [32 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-20.2.05.04-0069 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 80х40 мм |  |  |  | 100 м | 1.12 | 1 | 1.12 | 19586.01 | 1.33 | 26049.39 |  | 29175.32 | [25 empty] | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 80х40 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 29175.32 | [32 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 34.52; 6: 1; 7: 34.52 | [25 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 97.3464; 12: 56255.51 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 97.3464; 10: 577.89; 12: 56255.51 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 817.32 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.6904; 12: 478.17 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.3452; 10: 1736.75; 12: 599.53 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.3452; 10: 794.05; 12: 274.11 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.3452; 10: 630.91; 12: 217.79 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.3452; 10: 591.13; 12: 204.06 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 3598.78 | [26 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 460.1516 | 5.87 | 0.88 | 5.17 |  | 2378.98 | [27 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.5 |  | 17.26 | 37.71 | 1.55 | 58.45 |  | 1008.85 | [27 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 1.726 | 79.88 | 1.53 | 122.22 |  | 210.95 | [27 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 61149.78 | [29 empty] | Итого прямые затраты
18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1125.11 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 56733.68 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 55031.67 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 28934.18 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4236.41; 12: 146240.74 | [32 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-02-401-01 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [25 empty] | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.384; 12: 7156.59 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.28; 7: 12.384; 10: 577.89; 12: 7156.59 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 168.38 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.12; 12: 83.11 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 1736.75; 12: 104.21 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 794.05; 12: 47.64 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 630.91; 12: 37.85 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 591.13; 12: 35.47 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.98; 7: 0.594; 10: 44.31; 12: 26.32 | [27 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 248.42 | [26 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.7712; 7: 0.23136; 10: 9.7; 12: 2.24 | [27 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.3 |  | 0.09 | 37.71 | 1.55 | 58.45 |  | 5.26 | [27 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1.75 |  | 0.525 | 155.63 | 0.81 | 126.06 |  | 66.18 | [27 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 1 |  | 0.3 | 41.71 | 1.4 | 58.39 |  | 17.52 | [27 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.15.10-0052 | Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 27 мм |  |  |  | 10 шт | 5 |  | 1.5 | 60.11 | 1.41 | 84.76 |  | 127.14 | [27 empty] | Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 27 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.00037 |  | 0.000111 | 99190.96 | 1.4 | 138867.34 |  | 15.41 | [27 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.4 |  | 0.12 | 79.88 | 1.53 | 122.22 |  | 14.67 | [27 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7656.5 | [29 empty] | Итого прямые затраты
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 143.13 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7239.7 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7022.51 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3692.25 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 61714.63; 12: 18514.39 | [32 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм10-01-055-07 | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: деревянной или оштукатуренной |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.9; 6: 1; 7: 0.9 | [25 empty] | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: деревянной или оштукатуренной
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.49; 12: 2882.03 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.1; 7: 5.49; 10: 524.96; 12: 2882.03 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 358.1 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.216; 12: 146.74 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.24; 7: 0.216; 10: 1657.87; 12: 358.1 | [27 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.24; 7: 0.216; 10: 679.36; 12: 146.74 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 19.31 | [26 empty] | М
| 01.7.15.06-0121 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм |  |  |  | т | 0.0002 |  | 0.00018 | 76630.4 | 1.4 | 107282.56 |  | 19.31 | [27 empty] | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3406.18 | [29 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 57.64 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3028.77 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 2725.89 | [31 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1393.23 | [31 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8425.49; 12: 7582.94 | [32 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.12; 6: 1; 7: 1.12 | [25 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.3824; 12: 7053.39 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.27; 7: 10.3824; 10: 679.36; 12: 7053.39 | [27 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 118.64 | [26 empty] | М
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.2 |  | 0.224 | 138.5 | 1.59 | 220.22 |  | 49.33 | [27 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 0.25 |  | 0.28 | 235.73 | 1.05 | 247.52 |  | 69.31 | [27 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7172.03 | [29 empty] | Итого прямые затраты
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 141.07 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7053.39 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 6348.05 | [31 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3244.56 | [31 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15094.38; 12: 16905.71 | [32 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_21.1.00.00_23_231298742507_09.07.2026_02_7.1 | Кабель F/UTP Cat 6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57 |  |  |  | м | 3600 | 1 | 3600 |  |  | 58.2 |  | 209520 | [25 empty] | Кабель F/UTP Cat 6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 209520 | [32 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_21.1.00.00_23_231298742507_09.07.2026_02_8.1 | Кабель оптический ОКСК-A-1,0 кН |  |  |  | м | 84 | 1 | 84 |  |  | 24.34 |  | 2044.56 | [25 empty] | Кабель оптический ОКСК-A-1,0 кН
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2044.56 | [32 empty] | Всего по позиции
24 О | ТЦ_61.1.00.00_23_231298742507_09.07.2026_02_11.1 | Оптический трансивер TL-SM5310-T |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 7368.85 |  | 14737.7 | [25 empty] | Оптический трансивер TL-SM5310-T
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14737.7 | [32 empty] | Всего по позиции
25 О | ТЦ_61.1.00.00_23_231298742507_09.07.2026_02_12.1 | Модуль SFP TP-LINK SM311LM |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 2614.75 |  | 10459 | [25 empty] | Модуль SFP TP-LINK SM311LM
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10459 | [32 empty] | Всего по позиции
26 О | ТЦ_61.1.00.00_23_231298742507_09.07.2026_02_13.1 | Модуль SFP TP-LINK SM311LS |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 2212.3 |  | 4424.6 | [25 empty] | Модуль SFP TP-LINK SM311LS
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4424.6 | [32 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНм08-03-572-07 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | [37 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.12; 12: 2508.13 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.12; 7: 4.12; 10: 608.77; 12: 2508.13 | [27 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 915.92 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.74; 12: 512.52 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.37; 7: 0.37; 10: 1736.75; 12: 642.6 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.37; 7: 0.37; 10: 794.05; 12: 293.8 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.37; 7: 0.37; 10: 630.91; 12: 233.44 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.37; 7: 0.37; 10: 591.13; 12: 218.72 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.9; 7: 0.9; 10: 44.31; 12: 39.88 | [27 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 5118.97 | [26 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.3 |  | 0.3 | 155.63 | 0.81 | 126.06 |  | 37.82 | [27 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.06 |  | 0.06 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 11.86 | [27 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | 4: т; 5: 0.03; 7: 0.03; 10: 168772.81; 12: 5063.18 | [27 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.05 | 79.88 | 1.53 | 122.22 |  | 6.11 | [27 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9055.54 | [29 empty] | Итого прямые затраты
28.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 50.16 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3020.65 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2930.03 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1540.53 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13576.26; 12: 13576.26 | [32 empty] | Всего по позиции
29 О | ТЦ_62.1.02.14_23_231298742507_09.07.2026_02_14.1 | Шкаф монтажный телекоммуникационный напольный 19' 42U передняя дверь стекло. задняя дверь металл. поворотная ручка с замком IP20. 600x800x2000mm(ШхГхВ). цвет серый(RAL7035/RAL7000) SL 6842.712 SYSMATRIX |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 81872.46 |  | 81872.46 | [25 empty] | Шкаф монтажный телекоммуникационный напольный 19' 42U передняя дверь стекло. задняя дверь металл. поворотная ручка с замком IP20. 600x800x2000mm(ШхГхВ). цвет серый(RAL7035/RAL7000) SL 6842.712 SYSMATRIX
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 81872.46 | [32 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_20.0.00.00_23_231298742507_09.07.2026_02_18.1 | Cabeus JB07-1U-BK Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой, металлический, |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 802.63 |  | 3210.52 | [25 empty] | Cabeus JB07-1U-BK Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой, металлический,
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3210.52 | [32 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ_61.1.00.00_23_231298742507_09.07.2026_02_19.1 | Cabeus JG03t Модуль вентиляторный 19", глубина 320 mm, 4 вентилятора, с цифровым термодатчиком |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 14148.09 |  | 14148.09 | [25 empty] | Cabeus JG03t Модуль вентиляторный 19", глубина 320 mm, 4 вентилятора, с цифровым термодатчиком
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14148.09 | [32 empty] | Всего по позиции
32 О | ТЦ_61.1.00.00_23_231298742507_09.07.2026_02_17.1 | Комплект монтажный TERACOM для 19" шкафов М6x16 (20 компл.) TRC-M6x16-s20 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 262.96 |  | 525.92 | [25 empty] | Комплект монтажный TERACOM для 19" шкафов М6x16 (20 компл.) TRC-M6x16-s20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 525.92 | [32 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | [37 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.03; 12: 547.52 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03; 10: 531.57; 12: 547.52 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6.31 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01; 12: 5.91 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 630.91; 12: 6.31 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 591.13; 12: 5.91 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 559.74 | [29 empty] | Итого прямые затраты
34.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 10.95 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 553.43 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 498.09 | [31 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 254.58 | [31 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1323.36; 12: 1323.36 | [32 empty] | Всего по позиции
35 О | ТЦ_62.4.00.00_23_231298742507_09.07.2026_02_15.1 | Комплект крепления ИБП серий RT в серверный шкаф SW900PRO-Mkit |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 10402.86 |  | 10402.86 | [25 empty] | Комплект крепления ИБП серий RT в серверный шкаф SW900PRO-Mkit
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10402.86 | [32 empty] | Всего по позиции
36 О | ТЦ_62.4.00.00_23_231298742507_09.07.2026_02_16.1 | Внешний батарейный блок c АКБ 8x12В_7 Ач |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 27995.9 |  | 27995.9 | [25 empty] | Внешний батарейный блок c АКБ 8x12В_7 Ач
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 27995.9 | [32 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСНм08-03-591-12 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [25 empty] | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 55.53; 12: 33805 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55.53; 7: 55.53; 10: 608.77; 12: 33805 | [27 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 118.39 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1; 12: 69.26 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.05; 7: 0.05; 10: 1736.75; 12: 86.84 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.05; 10: 794.05; 12: 39.7 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.05; 7: 0.05; 10: 630.91; 12: 31.55 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.05; 10: 591.13; 12: 29.56 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1022.41 | [26 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 35 |  | 35 | 5.87 | 0.88 | 5.17 |  | 180.95 | [27 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 1.5 |  | 1.5 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 296.51 | [27 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.00315 |  | 0.00315 | 4338.27 | 1.37 | 5943.43 |  | 18.72 | [27 empty] | Гипс строительный Г-3
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.102 |  | 0.102 | 3658.94 | 1.41 | 5159.11 |  | 526.23 | [27 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 35015.06 | [29 empty] | Итого прямые затраты
37.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 676.1 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 33874.26 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 32858.03 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 17275.87 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 85825.06; 12: 85825.06 | [32 empty] | Всего по позиции
38 | ТЦ_20.4.00.00_23_231298742507_09.07.2026_02_20.1 | Блок розеток 19" IEC на 8 гнезд с выключателем, для ИБП, 220В, шнур 1.8м, алюминиевый корпус |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1458.94 |  | 1458.94 | [25 empty] | Блок розеток 19" IEC на 8 гнезд с выключателем, для ИБП, 220В, шнур 1.8м, алюминиевый корпус
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1458.94 | [32 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [25 empty] | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.2944; 12: 5049.38 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.56; 7: 8.2944; 10: 608.77; 12: 5049.38 | [27 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 15.53 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.012; 12: 8.56 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0072; 10: 1736.75; 12: 12.5 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0072; 10: 794.05; 12: 5.72 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0048; 10: 630.91; 12: 3.03 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0048; 10: 591.13; 12: 2.84 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 52.14 | [26 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.132; 7: 0.51168; 10: 9.7; 12: 4.96 | [27 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 9.17 |  | 2.2008 | 5.87 | 0.88 | 5.17 |  | 11.38 | [27 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.2448 | 41.71 | 1.4 | 58.39 |  | 14.29 | [27 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  | т | 0.00016 |  | 3.84e-05 | 214135.65 | 1.4 | 299789.91 |  | 11.51 | [27 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.0003 |  | 7.2e-05 | 99190.96 | 1.4 | 138867.34 |  | 10 | [27 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5125.61 | [29 empty] | Итого прямые затраты
39.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 100.99 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5057.94 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4906.2 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2579.55 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 52968.13; 12: 12712.35 | [32 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-20.4.03.03-1027 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, компьютерная, RJ45 категории 5e, цвет белый, IP20 |  |  |  | шт | 24 | 1 | 24 | 167.83 | 0.93 | 156.08 |  | 3745.92 | [25 empty] | Розетка скрытого монтажа, одноместная, компьютерная, RJ45 категории 5e, цвет белый, IP20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3745.92 | [32 empty] | Всего по позиции
Сопутствующие работы. | [48 empty] | Сопутствующие работы.
|  | Всего по разделу 1 Новый раздел |  |  |  | 12: 1514497.25 | [35 empty] | Всего по разделу 1 Новый раздел
Раздел 2. Пусконаладочные работы. | [38 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы.
|  | Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы. | [47 empty] | Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы.
|  | Итоги по смете: | [48 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 490970.82 | [37 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 186236.76 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 3248.78 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1772.43 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 299712.85 | [37 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 765133.62 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 186236.76 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 3248.78 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1772.43 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 299712.85 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 179982.61 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 94180.19 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 749363.63 | [37 empty] | Оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 1514497.25 | [38 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 188009.19 | [37 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 179982.61 | [37 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 94180.19 | [37 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 333189.4 | [37 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1847686.65 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 230382.11 | [37 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 749363.63 | [37 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 317,0124 | [39 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 2,626 | [39 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]