Техническое задание
на оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой воды из системы водоснабжения г.о. город Красноярск и Шуваевского сельсоветов Емельяновского района Красноярского края, эксплуатируемых 
ООО «Красноярская сетевая компания»
	№
	Наименование
	Перечень основный данных и требований

	1.
	Заказчик
	ООО «Красноярская сетевая компания»

	2.
	Наименование объекта закупки
	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой воды из мест отбора проба на территории Емельяновского района

	3.
	Источник финансирования
	Тарифные средства

	4.
	Сроки оказания услуг
	С 01 января по 31 декабря 2027 года.

	5.
	Место отбора проб воды, исследуемые показатели и периодичность
	Населенные пункты г.о. Красноярск и Емельяновского района (Приложение 1 к Техническому заданию)

	6.
	Исследуемые показатели
	Перечень и количество исследуемых показателей приведен в приложении 2 к Техническому заданию

	7.
	Основные требования к оказываемым услугам
	Оказываемые услуги должны выполняться в строгом соответствии с требованиями: Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 ноября 2002 года № 40 «О введении в действие санитарных правил "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02"»; СНиПов, ТУ, действующих нормативов, технических регламентов, а также инструкций и технологических рекомендаций и другими нормативными документами
В состав услуги входит: подготовка посуды для отбора проб; доставка отобранных проб от места отбора проб до лаборатории исполнителя транспортом Исполнителя; проведение лабораторных исследований проб воды; оформление протоколов исследований на каждый колодец. Отбор проб питьевой воды осуществляется при присутствии специалистов Заказчика.
Исполнитель не имеет права самостоятельно изменять перечень, объем, сроки оказания услуг.
Всё оборудование, приборы, используемые Исполнителем, при проведении лабораторных исследований должны иметь паспорта, сертификаты и разрешения контролирующих органов, а также действующие свидетельства о поверке.
Лабораторные исследования должны проводиться лабораторией, имеющей действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории в качестве Испытательной лаборатории (центра).
Результатом услуг, выполненных исполнителем, является предоставление в адрес ООО «Красноярская сетевая компания» протоколов результатов анализа. 
Каждая проба должна быть оформлена отдельным протоколом.
Стоимость услуг должна оставаться неизменной на весь период действия договора.
В случае получения неудовлетворительных результатов исследования воды, Исполнитель обязан в течение рабочего дня информировать о них Заказчика по телефону или электронной почте с последующим представлением результатов исследования в письменном виде.
Согласно пункту 3.2.1. МУК 4.2.1018-01 «Методические указания. 4.2 Методы контроля. 
Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» срок начала исследований от момента отбора проб не должен превышать 6 часов.
При привлечении сторонних организаций исполнитель обязан предоставить ООО «Красноярская сетевая компания» копии аттестатов аккредитации (с областью аккредитации) и копию договора на дату заключения Контракта

	8.
	Требования к безопасности оказываемых услуг
	При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить на месте оказания услуг соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;
Исполнитель должен обеспечить соответствия результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья жителей, а также иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации; 
Ответственность за безопасность оказываемых услуг несет Исполнитель.
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Приложение 1 к Техническому заданию
Место отбора проб воды

	№
п/п
	Места отбора проб
	Контролируемые показатели
	Периодичность

	
	г.о. город Красноярск

	1
	Перед поступлением в распределительную сеть, граница раздела балансовой принадлежности между ООО «КрасКом» и ООО «КСК» в камере ВКсущ-1 по адресу: г.о. город Красноярск, ул. Кутузова, 1, стр. 98
	органолептические показатели
	1 раз в месяц

	
	
	микробиологические
	1 раз в месяц

	
	
	общие показатели
	1 раз в квартал

	2
	Перед поступлением в распределительную сеть, граница раздела балансовой принадлежности между ООО «КрасКом» и ООО «КСК» в камере ВКАМ-301 по адресу: г.о. город Красноярск, ул. Кутузова, 1, стр. 1 из централизованной системы ХВС ввод №2
	органолептические показатели
	1 раз в месяц

	
	
	микробиологические
	1 раз в месяц

	
	
	общие показатели
	1 раз в квартал

	3
	Распределительная сеть, потребитель:                        г.о. город Красноярск, ввод в здание 
	органолептические показатели
	1 раз в месяц

	
	
	микробиологические
	1 раз в месяц

	
	
	общие показатели
	1 раз в квартал

	4
	Распределительная сеть, потребитель: г.о. город Красноярск, д. Минино, ул. Зеленая, 24 (колодец ВК-61)
	органолептические показатели
	1 раз в месяц

	
	
	микробиологические
	1 раз в месяц

	
	
	общие показатели
	1 раз в квартал

	5
	Распределительная сеть, потребитель: г.о. город Красноярск, д. Бугачево, ул. Центральная, 73-А (колодец ВК-10)
	органолептические показатели
	1 раз в месяц

	
	
	микробиологические
	1 раз в месяц

	
	
	общие показатели
	1 раз в квартал

	
	Шуваевский сельсовет (д. Старцево, ПП «Крастяжмаш»)

	6
	Распределительная сеть, потребитель:  РФ, Красноярский край, Емельяновский р-он, с/с Шуваевский, 18км. Енисейского тракта, в районе стр.2 по ул. Железнодорожная (камера КП-12)  Шуваевский сельсовет (д. Старцево, ПП «Крастяжмаш»)
	органолептические показатели
	1 раз в месяц

	
	
	микробиологические
	1 раз в месяц

	
	
	общие показатели
	1 раз в квартал

	7
	Распределительная сеть, потребитель:  РФ, Красноярский край, Емельяновский р-он, с/с Шуваевский, 18км. Енисейского тракта, в районе стр.2 по ул. Железнодорожная (камера КП-13)
	органолептические показатели
	1 раз в месяц

	
	
	микробиологические
	1 раз в месяц

	
	
	общие показатели
	1 раз в квартал

	8
	Распределительная сеть, потребитель:  РФ, Красноярский край, Емельяновский р-он, с. Старцево, ул. Весенняя (камера ВК-9)
	органолептические показатели
	1 раз в месяц

	
	
	микробиологические
	1 раз в месяц

	
	
	общие показатели
	1 раз в квартал




Приложение 2 к Техническому заданию
Исследуемые показатели
	№
п.п
	Контролируемые показатели
	Количество проб в год

	
	Микробиологические показатели
	

	1
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37+1,0 0С
	65

	2
	Обобщенные колиформные бактерии  (ОКБ)
	65

	3
	Escherichia coli E.coli 1
	65

	4
	Колифаги
	65

	5
	Энтерококки1
	65

	
	Органолептические показатели
	

	6
	Запах 
	65

	7
	Цветность
	65

	8
	Мутность
	65

	
	Обобщенные показатели
	

	9
	Общая минерализация (сухой остаток)
	25

	10
	Жесткость общая
	25

	11
	Нефтепродукты (Суммарно)
	25

	12
	Перманганатная окисляемость
	25

	13
	ПАВ аминоактивные (суммарно)
	25

	14
	Водородный показатель (pH)
	25


Примечание:
1 При определении обобщенных колиформных бактерий проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды.

